## ERCOT Peak - Weather Scenarios
Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
Forecast Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Official Forecast 50/50 | 90th Percentile
2016 | 66792.5953 | 71766.6397 | 66635.8768 | 68573.3694 | 69853.6575 | 69141.2219 | 68734.8382 | 70213.3697 | 71956.3028 | 73342.2685 | 72504.6383 | 69817.4014 | 67886.8547 | 70588 | 73007.2164
2017 | 67597.7712 | 72643.4276 | 67415.921 | 69682.2544 | 70695.5362 | 69954.4016 | 69565.2117 | 71143.4862 | 72847.0205 | 74242.7654 | 73461.4001 | 70655.0024 | 68707.8963 | 71416 | 73930.2192
2018 | 68357.2651 | 73469.0599 | 68151.5467 | 70928.1001 | 71487.9856 | 70720.2824 | 70347.5334 | 72032.6752 | 73685.0229 | 75090.011 | 74394.3663 | 71443.0308 | 69481.8231 | 72277 | 74811.7531
2019 | 70298.0373 | 75461.6856 | 70072.3556 | 72870.9809 | 73453.1879 | 72663.8617 | 72306.073 | 73862.5414 | 75686.252 | 77099.7492 | 76261.7071 | 73403.484 | 71433.4216 | 73663 | 76764.5323
2020 | 70869.696 | 76078.3852 | 70625.8789 | 73647.541 | 74045.0599 | 73236.8761 | 72892.3688 | 74739.8394 | 76310.0328 | 77731.3428 | 77163.0545 | 73990.4802 | 72013.9916 | 74288 | 77504.0275
2021 | 71459.6416 | 76713.8639 | 71197.2297 | 74444.9578 | 74655.1704 | 73828.0797 | 73496.3998 | 75418.2974 | 76952.8037 | 78381.9672 | 77857.5633 | 74595.5375 | 72612.6574 | 74966 | 78172.2057
2022 | 72052.3656 | 77352.1934 | 71771.2178 | 75245.3287 | 75267.8784 | 74421.9902 | 74119.5305 | 76099.9069 | 77598.4174 | 79035.2846 | 78555.6976 | 75203.2079 | 73214.088 | 75660 | 78843.4498
2023 | 72650.9276 | 77996.4339 | 72350.9257 | 76054.4284 | 75886.366 | 75021.614 | 74803.6738 | 76787.7724 | 78249.8827 | 79694.4325 | 79258.2828 | 75816.7304 | 73821.41 | 76350 | 79519.9726
2024 | 73266.2614 | 78658.0149 | 72947.0724 | 76880.9555 | 76521.832 | 75637.8685 | 75511.4782 | 77499.153 | 78918.6903 | 80370.9994 | 79982.4795 | 76447.3447 | 74445.6987 | 77036 | 80215.5915
2025 | 73867.8888 | 79305.1165 | 73529.945 | 77694.676 | 77143.342 | 76240.6114 | 76200.7037 | 78191.9344 | 79572.9822 | 81032.701 | 80687.5655 | 77064.2799 | 75079.7465 | 77732 | 80894.6468