## Weather Zone CP
Summer Coincident Peak Demand Forecast for 2016 - 2025
Forecast Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | ERCOT
2016 | 1445 | 24983 | 2461 | 2793 | 1919 | 11746 | 19682 | 5559 | 70588
2017 | 1439 | 25245 | 2492 | 2874 | 1967 | 11815 | 19913 | 5672 | 71416
2018 | 1436 | 25540 | 2522 | 2958 | 2024 | 11875 | 20134 | 5788 | 72277
2019 | 1438 | 25781 | 2545 | 3044 | 2083 | 11920 | 20980 | 5871 | 73663
2020 | 1442 | 25997 | 2551 | 3130 | 2149 | 11956 | 21155 | 5908 | 74288
2021 | 1445 | 26209 | 2573 | 3220 | 2198 | 11995 | 21337 | 5990 | 74966
2022 | 1448 | 26424 | 2595 | 3311 | 2254 | 12035 | 21520 | 6073 | 75660
2023 | 1450 | 26640 | 2616 | 3398 | 2305 | 12080 | 21705 | 6155 | 76350
2024 | 1452 | 26855 | 2638 | 3491 | 2321 | 12142 | 21900 | 6237 | 77036
2025 | 1454 | 27065 | 2660 | 3579 | 2352 | 12212 | 22089 | 6321 | 77732