## Weather Zone NCP
Summer Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2016 - 2025
Forecast Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | Total NCP
2016 | 1456 | 25254 | 2449.5185 | 2850 | 1930.9835 | 11745.8966 | 19682 | 5587 | 70955.3986
2017 | 1450 | 25584 | 2470.2309 | 2933 | 1981.9449 | 11814.8242 | 19913 | 5721 | 71867.9999
2018 | 1448 | 25896 | 2497.7817 | 3019 | 2039.4801 | 11875.1121 | 20134 | 5841 | 72750.374
2019 | 1450 | 26152 | 2518.8989 | 3106 | 2103.0779 | 11920.4927 | 20980 | 5926 | 74156.4695
2020 | 1454 | 26378 | 2537.49 | 3194 | 2148.899 | 11955.9331 | 21155 | 6002 | 74825.3221
2021 | 1456 | 26605 | 2551.6761 | 3285 | 2167.6663 | 11995.0174 | 21337 | 6083 | 75480.3598
2022 | 1458 | 26835 | 2572.6766 | 3378 | 2207.188 | 12035.0043 | 21520 | 6167 | 76172.869
2023 | 1461 | 27066 | 2585.1226 | 3470 | 2232.3005 | 12034.1979 | 21705 | 6249 | 76802.621
2024 | 1463 | 27301 | 2604.9804 | 3564 | 2255.9608 | 12085.1569 | 21900 | 6331 | 77505.0981
2025 | 1465 | 27532 | 2623.7743 | 3653 | 2273.7388 | 12138.4027 | 22089 | 6412 | 78186.9158
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Historical Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | Total NCP
2002 | 1985.1691 | 20916.798 | 2230.8786 | 1829.9694 | 1594.2907 | 9543.9787 | 14574.1135 | 3984.0732 | 56659.2712
2003 | 2107.5545 | 22444.5952 | 2319.6819 | 1805.0134 | 1674.7413 | 10064.1421 | 15822.2412 | 4051.8589 | 60289.8286
2004 | 2069.743 | 20759.1257 | 2334.9289 | 1735.1465 | 1605.1727 | 9834.7498 | 16641.9899 | 4178.083 | 59158.9394
2005 | 2108.8223 | 21975.0006 | 2404.6257 | 1806.6443 | 1596.8201 | 10535.2789 | 16483.7525 | 4345.6876 | 61256.6318
2006 | 2305.7228 | 22746.0635 | 2480.6208 | 1869.4501 | 1741.2107 | 10906.3721 | 16746.1973 | 4278.0101 | 63073.6474
2007 | 2156.1359 | 22228.6201 | 2337.3262 | 1767.0307 | 1496.5988 | 10454.3126 | 18226.7034 | 4206.6464 | 62873.3741
2008 | 2258.0924 | 22594.9922 | 2373.3701 | 1886.4978 | 1630.9577 | 11298.9601 | 17622.8955 | 4280.8946 | 63946.6604
2009 | 1498.2615 | 23404.8563 | 2443.6244 | 1739.459 | 1768.265 | 11089.134 | 18268.4738 | 4850.9511 | 65063.025
2010 | 1511.929 | 24532.5206 | 2429.0325 | 1867.4225 | 1850.5242 | 11323.9109 | 18063.8688 | 4807.2334 | 66386.4419
2011 | 1563.7511 | 25626.4845 | 2570.0318 | 2102.6526 | 1853.8705 | 11734.5525 | 19321.0084 | 5297.9871 | 70070.3385
2012 | 1559.0797 | 24747.9427 | 2420.8076 | 2172.2454 | 1849.1276 | 11641.4929 | 18410.6379 | 5240.6816 | 68042.0153
2013 | 1483.4728 | 24420.6897 | 2379.3416 | 2278.6712 | 1862.3039 | 11432.8102 | 18770.1669 | 5206.7333 | 67834.1895
2014 | 1407.7908 | 23445.6124 | 2324.9016 | 2688.0037 | 1852.9276 | 11452.2257 | 18578.0722 | 5352.2159 | 67101.7501
2015 | 1451.5364 | 24580.6459 | 2463.9556 | 2811.8407 | 1883.889 | 12032.5532 | 19928.7248 | 5455.4528 | 70608.5983