## 2016 RRS Minimum Requrements
January- 2016 |  |  |  |  | February - 2016 |  |  |  |  | March - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 11 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 12 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 13 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 14 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
15 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 15 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 15 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
16 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 16 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 16 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
17 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 17 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 17 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
18 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 18 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 18 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 19 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 20 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 21 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 22 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
0 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
April- 2016 |  |  |  |  | May - 2016 |  |  |  |  | June - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 15 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 16 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 17 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 18 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
19 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
20 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
21 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
22 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
July- 2016 |  |  |  |  | August - 2016 |  |  |  |  | September - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
11 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
12 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
13 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
14 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
19 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 19 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 19 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
20 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 20 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 20 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
21 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 21 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 21 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
22 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 22 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 22 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
0 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 0 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
October - 2016 |  |  |  |  | November - 2016 |  |  |  |  | December - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
2 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
3 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
4 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
5 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
6 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
7 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 7 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
8 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 8 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
9 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 9 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
10 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 10 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
11 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 11 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
12 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 12 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
13 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 13 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
14 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 14 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
15 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 15 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
16 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 16 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
17 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 17 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
18 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 18 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
19 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 19 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
20 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 20 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
21 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 21 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
22 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 22 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
23 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
0 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
* The RRS quantities have been calculated based on the historical data from 2014 and 2015.

## RRS due to RDF adjustmet
January- 2016 |  |  |  |  | February - 2016 |  |  |  |  | March - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 11 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 12 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 13 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 14 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
15 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 15 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 15 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
16 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 16 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 16 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
17 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 17 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 17 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
18 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 18 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 18 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 19 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 20 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 21 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 22 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
0 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
April- 2016 |  |  |  |  | May - 2016 |  |  |  |  | June - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 15 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 16 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 17 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 18 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
19 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
20 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
21 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
22 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
July- 2016 |  |  |  |  | August - 2016 |  |  |  |  | September - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
11 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
12 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
13 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
14 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
15 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 15 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 15 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
16 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 16 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 16 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
17 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 17 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 17 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
18 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 18 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 18 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
19 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 19 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 19 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
20 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 20 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 20 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
21 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 21 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 21 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
22 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 22 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 22 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
0 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 0 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
October - 2016 |  |  |  |  | November - 2016 |  |  |  |  | December - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
2 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
3 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
4 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
5 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
6 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
7 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 7 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
8 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 8 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
9 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 9 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
10 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 10 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
11 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 11 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
12 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 12 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
13 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 13 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
14 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 14 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
15 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 15 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
16 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 16 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
17 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 17 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
18 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 18 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
19 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 19 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
20 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 20 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
21 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 21 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
22 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 22 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
23 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
0 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
* The RRS quantities have been calculated based on the historical data from 2014 and 2015.