## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance – May 2016
QMWG 06/10/2016

## Slide 2: IRR Summary May 2016
IRR | Fleet | <95% | >100 INT; <95%
Average (%) | 81.45 | 71.02 | 80.67
Median (%) | 90.96 | 84.01 | 78.77
Average ERR(MW) | 4.03 | 3.94 | 4.67
Median ERR(MW) | 4.15 | 4.54 | 4.60
INTERVALS | 17459 | 8867 | 8473
100+ INT | 39 | 21 | 21
AVE INT SCORED | 188 | 181 | 403
Non IRR GREDP < 85% 05/31/2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev(GREDP MW) | GREDP Monthly Score
Unit 126 | 79 | 94 | 4.18 | 84.04
Unit 161 | 77 | 91 | 2.74 | 84.62
Unit 219 | 41 | 50 | 0.60 | 82.00
Unit 127 | 13 | 39 | 4.89 | 33.33
Unit 128 | 1 | 8 | 5.64 | 12.50
 | 211 | 282 | 3.21 | 74.82

## Slide 3: IRR GREDP > .95 (44) May 2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 47 | 1,195 | 1,227 | 3.10 | 97.39
Unit 90 | 1,190 | 1,218 | 1.46 | 97.70
Unit 66 | 1,066 | 1,070 | 4.82 | 99.63
Unit 5 | 962 | 962 | 0.55 | 100.00
Unit 82 | 864 | 888 | 6.93 | 97.30
Unit 39 | 585 | 591 | 4.40 | 98.98
Unit 7 | 264 | 273 | 1.66 | 96.70
Unit 60 | 244 | 255 | 3.76 | 95.69
Unit 61 | 245 | 253 | 2.79 | 96.84
Unit 43 | 220 | 220 | 9.66 | 100.00
Unit 58 | 193 | 203 | 4.76 | 95.07
Unit 32 | 165 | 172 | 9.54 | 95.93
Unit 84 | 165 | 169 | 3.18 | 97.63
Unit 29 | 154 | 155 | 7.44 | 99.35
Unit 63 | 134 | 138 | 1.89 | 97.10
Unit 78 | 124 | 125 | 3.68 | 99.20

## Slide 4: IRR GREDP > .95 (44) May 2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 83 | 122 | 125 | 4.91 | 97.60
Unit 71 | 106 | 106 | 4.66 | 100.00
Unit 31 | 94 | 96 | 7.48 | 97.92
Unit 86 | 42 | 43 | 2.06 | 97.67
Unit 89 | 42 | 43 | 1.34 | 97.67
Unit 87 | 41 | 42 | 2.49 | 97.62
Unit 27 | 35 | 35 | 3.39 | 100.00
Unit 28 | 34 | 35 | 3.27 | 97.14
Unit 18 | 28 | 29 | 2.90 | 96.55
Unit 19 | 29 | 29 | 2.66 | 100.00
Unit 13 | 27 | 28 | 4.30 | 96.43
Unit 12 | 20 | 20 | 4.39 | 100.00
Unit 30 | 8 | 8 | 4.57 | 100.00
Unit 50 | 8 | 8 | 4.48 | 100.00
Unit 9 | 5 | 5 | 4.11 | 100.00
Unit 1 | 3 | 3 | 3.59 | 100.00

## Slide 5: IRR GREDP > .95 (44) May 2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 23 | 2 | 2 | 5.76 | 100.00
Unit 33 | 2 | 2 | 3.44 | 100.00
Unit 34 | 2 | 2 | 3.11 | 100.00
Unit 37 | 2 | 2 | 3.72 | 100.00
Unit 52 | 2 | 2 | 7.04 | 100.00
Unit 62 | 2 | 2 | 0.53 | 100.00
Unit 11 | 1 | 1 | 2.47 | 100.00
Unit 26 | 1 | 1 | 5.32 | 100.00
Unit 46 | 1 | 1 | 7.45 | 100.00
Unit 53 | 1 | 1 | 5.23 | 100.00
Unit 67 | 1 | 1 | 4.28 | 100.00
Unit 76 | 1 | 1 | 3.48 | 100.00
 | 8,432 | 8,592 | 3.74 | 98.13

## Slide 6: IRR GREDP < .95 (21) May 2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 8 | 1,621 | 1,711 | 2.40 | 65.95
Unit 4 | 832 | 891 | 6.82 | 93.38
Unit 10 | 681 | 735 | 5.39 | 92.65
Unit 40 | 384 | 494 | 6.71 | 77.73
Unit 24 | 131 | 399 | 3.35 | 32.83
Unit 2 | 319 | 383 | 7.10 | 83.29
Unit 25 | 360 | 382 | 2.39 | 94.24
Unit 92 | 292 | 336 | 7.48 | 86.90
Unit 85 | 288 | 334 | 7.38 | 86.23
Unit 15 | 278 | 303 | 3.99 | 91.75
Unit 80 | 215 | 300 | 4.03 | 71.67

## Slide 7: IRR GREDP < .95 (21) May 2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 81 | 215 | 298 | 3.98 | 72.15
Unit 79 | 274 | 295 | 5.09 | 92.88
Unit 14 | 272 | 289 | 3.83 | 94.12
Unit 6 | 97 | 281 | 4.34 | 34.52
Unit 38 | 223 | 242 | 5.65 | 92.15
Unit 59 | 150 | 207 | 2.14 | 72.46
Unit 57 | 153 | 170 | 4.64 | 90.00
Unit 77 | 154 | 165 | 3.69 | 93.33
Unit 75 | 133 | 145 | 3.47 | 91.72
Unit 72 | 95 | 113 | 4.25 | 84.07
 | 7,167 | 8,473 | 4.60 | 78.77