## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance – June 2016
QMWG 07/18/2016

## Slide 2: IRR Summary June 2016
IRR | Fleet | <95% | >100 INT; <95%
Average (%) | 73.62 | 48.23 | 94.74
Median (%) | 96.12 | 76.75 | 94.74
Average ERR(MW) | 3.19 | 2.80 | 2.49
Median ERR(MW) | 2.02 | 2.83 | 2.49
INTERVALS | 3171 | 499 | 114
100+ INT | 4 | 1 | 1
AVE INT SCORED | 47 | 15 | 114
Non IRR GREDP < 85% 06/30/2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev(GREDP MW) | GREDP Monthly Score
Unit 87 | 42 | 52 | 2.34 | 80.77
Unit 88 | 24 | 31 | 0.35 | 77.42
Unit 125 | 14 | 24 | 0.71 | 58.33
Unit 135 | 5 | 15 | 1.99 | 33.33
Unit 260 | 5 | 12 | 1.85 | 41.67
Unit 277 | 1 | 5 | 1.98 | 20.00
 | 91 | 139 | 1.52 | 65.46

## Slide 3: IRR GREDP > .95 (33) June 2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
unit 1 | 1,778 | 1,778 | 0.34 | 100.00
unit 2 | 458 | 461 | 6.22 | 99.35
unit 3 | 122 | 123 | 3.04 | 99.19
unit 6 | 53 | 55 | 2.32 | 96.36
unit 7 | 51 | 52 | 2.43 | 98.08
unit 8 | 51 | 51 | 4.77 | 100.00
unit 10 | 35 | 35 | 7.80 | 100.00
unit 12 | 33 | 33 | 3.83 | 100.00
unit 13 | 31 | 31 | 3.38 | 100.00
unit 17 | 17 | 17 | 2.61 | 100.00
unit 30 | 5 | 5 | 2.71 | 100.00
unit 35 | 5 | 5 | 3.10 | 100.00
unit 36 | 4 | 4 | 1.01 | 100.00
unit 42 | 2 | 2 | 3.69 | 100.00
unit 44 | 2 | 2 | 4.56 | 100.00
unit 46 | 1 | 1 | 2.62 | 100.00
unit 48 | 1 | 1 | 2.27 | 100.00
unit 50 | 1 | 1 | 3.56 | 100.00

## Slide 4: IRR GREDP > .95 (33) June 2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
unit 51 | 1 | 1 | 5.21 | 100.00
unit 52 | 1 | 1 | 7.86 | 100.00
unit 53 | 1 | 1 | 2.49 | 100.00
unit 54 | 1 | 1 | 3.92 | 100.00
unit 55 | 1 | 1 | 4.49 | 100.00
unit 56 | 1 | 1 | 3.75 | 100.00
unit 57 | 1 | 1 | 4.33 | 100.00
unit 58 | 1 | 1 | 2.83 | 100.00
unit 59 | 1 | 1 | 2.09 | 100.00
unit 60 | 1 | 1 | 4.17 | 100.00
unit 62 | 1 | 1 | 3.97 | 100.00
unit 63 | 1 | 1 | 3.14 | 100.00
unit 64 | 1 | 1 | 4.86 | 100.00
unit 65 | 1 | 1 | 0.97 | 100.00
unit 67 | 1 | 1 | 4.47 | 100.00
 | 2,665 | 2,672 | 1.87 | 99.73

## Slide 5: IRR GREDP < .95 (34) June 2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
unit 4 | 108 | 114 | 2.49 | 94.74
unit 5 | 66 | 72 | 3.66 | 91.67
unit 9 | 37 | 42 | 2.73 | 88.10
unit 11 | 32 | 34 | 2.61 | 94.12
unit 14 | 16 | 29 | 2.60 | 55.17
unit 15 | 23 | 26 | 4.13 | 88.46
unit 16 | 19 | 21 | 1.89 | 90.48
unit 18 | 11 | 15 | 4.11 | 73.33
unit 19 | 4 | 13 | 2.86 | 30.77
unit 20 | 12 | 13 | 2.01 | 92.31
unit 21 | 9 | 12 | 4.14 | 75.00
unit 22 | 1 | 11 | 2.17 | 9.09
unit 23 | 7 | 11 | 1.92 | 63.64
unit 24 | 8 | 9 | 2.24 | 88.89
unit 25 | 1 | 7 | 1.37 | 14.29
unit 26 | 6 | 7 | 4.12 | 85.71
unit 27 | 6 | 7 | 0.27 | 85.71
unit 28 | 0 | 6 | 1.10 | 0.00

## Slide 6: IRR GREDP < .95 (34) June 2016
 | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
unit 29 | 4 | 6 | 3.61 | 66.67
unit 31 | 0 | 5 | 1.18 | 0.00
unit 32 | 2 | 5 | 3.60 | 40.00
unit 33 | 0 | 5 | 2.91 | 0.00
unit 34 | 1 | 5 | 2.82 | 20.00
unit 37 | 2 | 4 | 3.89 | 50.00
unit 38 | 2 | 4 | 2.96 | 50.00
unit 39 | 3 | 4 | 3.23 | 75.00
unit 40 | 2 | 3 | 3.16 | 66.67
unit 41 | 0 | 2 | 2.76 | 0.00
unit 43 | 1 | 2 | 4.87 | 50.00
unit 45 | 0 | 1 | 4.32 | 0.00
unit 47 | 0 | 1 | 1.52 | 0.00
unit 49 | 0 | 1 | 3.86 | 0.00
unit 61 | 0 | 1 | 0.65 | 0.00
unit 66 | 0 | 1 | 3.42 | 0.00
 | 383 | 499 | 2.83 | 76.75