## Regulation-up
2017
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 270; Feb: 273; Mar: 253; 2017 Apr: 380; 2017 May: 393; 2017 Jun: 353; 2017 Jul: 317
2 | Jan: 222; Feb: 245; Mar: 218; 2017 Apr: 261; 2017 May: 305; 2017 Jun: 293; 2017 Jul: 284
3 | Jan: 232; Feb: 252; Mar: 243; 2017 Apr: 252; 2017 May: 275; 2017 Jun: 220; 2017 Jul: 183
4 | Jan: 238; Feb: 253; Mar: 203; 2017 Apr: 247; 2017 May: 278; 2017 Jun: 190; 2017 Jul: 203
5 | Jan: 329; Feb: 318; Mar: 297; 2017 Apr: 319; 2017 May: 301; 2017 Jun: 226; 2017 Jul: 229
6 | Jan: 528; Feb: 524; Mar: 436; 2017 Apr: 454; 2017 May: 433; 2017 Jun: 383; 2017 Jul: 319
7 | Jan: 687; Feb: 693; Mar: 573; 2017 Apr: 575; 2017 May: 596; 2017 Jun: 486; 2017 Jul: 444
8 | Jan: 308; Feb: 308; Mar: 375; 2017 Apr: 290; 2017 May: 324; 2017 Jun: 448; 2017 Jul: 435
9 | Jan: 320; Feb: 430; Mar: 295; 2017 Apr: 395; 2017 May: 357; 2017 Jun: 471; 2017 Jul: 495
10 | Jan: 388; Feb: 338; Mar: 290; 2017 Apr: 296; 2017 May: 327; 2017 Jun: 456; 2017 Jul: 484
11 | Jan: 278; Feb: 258; Mar: 314; 2017 Apr: 314; 2017 May: 341; 2017 Jun: 508; 2017 Jul: 534
12 | Jan: 247; Feb: 238; Mar: 256; 2017 Apr: 307; 2017 May: 385; 2017 Jun: 448; 2017 Jul: 496
13 | Jan: 225; Feb: 240; Mar: 275; 2017 Apr: 288; 2017 May: 354; 2017 Jun: 358; 2017 Jul: 459
14 | Jan: 242; Feb: 251; Mar: 287; 2017 Apr: 254; 2017 May: 311; 2017 Jun: 303; 2017 Jul: 349
15 | Jan: 235; Feb: 253; Mar: 255; 2017 Apr: 241; 2017 May: 295; 2017 Jun: 297; 2017 Jul: 287
16 | Jan: 203; Feb: 238; Mar: 239; 2017 Apr: 247; 2017 May: 265; 2017 Jun: 271; 2017 Jul: 251
17 | Jan: 258; Feb: 254; Mar: 265; 2017 Apr: 229; 2017 May: 273; 2017 Jun: 222; 2017 Jul: 265
18 | Jan: 463; Feb: 360; Mar: 267; 2017 Apr: 301; 2017 May: 303; 2017 Jun: 237; 2017 Jul: 252
19 | Jan: 356; Feb: 463; Mar: 339; 2017 Apr: 243; 2017 May: 291; 2017 Jun: 287; 2017 Jul: 273
20 | Jan: 253; Feb: 210; Mar: 334; 2017 Apr: 283; 2017 May: 352; 2017 Jun: 306; 2017 Jul: 290
21 | Jan: 257; Feb: 249; Mar: 233; 2017 Apr: 271; 2017 May: 320; 2017 Jun: 289; 2017 Jul: 282
22 | Jan: 276; Feb: 300; Mar: 262; 2017 Apr: 339; 2017 May: 325; 2017 Jun: 280; 2017 Jul: 297
23 | Jan: 320; Feb: 378; Mar: 351; 2017 Apr: 448; 2017 May: 403; 2017 Jun: 401; 2017 Jul: 365
24 | Jan: 275; Feb: 282; Mar: 329; 2017 Apr: 366; 2017 May: 446; 2017 Jun: 362; 2017 Jul: 288
Total | 7410 | 7608 | 7189 | 7600 | 8253 | 8095 | 8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Regulation-down
2017
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 261; Feb: 284; Mar: 308; 2017 Apr: 394; 2017 May: 403; 2017 Jun: 456; 2017 Jul: 450
2 | Jan: 239; Feb: 226; Mar: 252; 2017 Apr: 279; 2017 May: 337; 2017 Jun: 366; 2017 Jul: 335
3 | Jan: 214; Feb: 201; Mar: 237; 2017 Apr: 267; 2017 May: 286; 2017 Jun: 282; 2017 Jul: 289
4 | Jan: 205; Feb: 266; Mar: 212; 2017 Apr: 255; 2017 May: 260; 2017 Jun: 216; 2017 Jul: 216
5 | Jan: 266; Feb: 244; Mar: 287; 2017 Apr: 235; 2017 May: 213; 2017 Jun: 195; 2017 Jul: 162
6 | Jan: 349; Feb: 417; Mar: 446; 2017 Apr: 392; 2017 May: 487; 2017 Jun: 308; 2017 Jul: 189
7 | Jan: 326; Feb: 317; Mar: 315; 2017 Apr: 328; 2017 May: 318; 2017 Jun: 264; 2017 Jul: 238
8 | Jan: 279; Feb: 292; Mar: 321; 2017 Apr: 221; 2017 May: 247; 2017 Jun: 190; 2017 Jul: 207
9 | Jan: 272; Feb: 246; Mar: 252; 2017 Apr: 215; 2017 May: 286; 2017 Jun: 263; 2017 Jul: 346
10 | Jan: 249; Feb: 335; Mar: 277; 2017 Apr: 232; 2017 May: 306; 2017 Jun: 329; 2017 Jul: 348
11 | Jan: 318; Feb: 330; Mar: 250; 2017 Apr: 236; 2017 May: 228; 2017 Jun: 273; 2017 Jul: 255
12 | Jan: 320; Feb: 275; Mar: 253; 2017 Apr: 228; 2017 May: 210; 2017 Jun: 194; 2017 Jul: 275
13 | Jan: 282; Feb: 272; Mar: 222; 2017 Apr: 192; 2017 May: 204; 2017 Jun: 213; 2017 Jul: 198
14 | Jan: 267; Feb: 259; Mar: 211; 2017 Apr: 242; 2017 May: 227; 2017 Jun: 232; 2017 Jul: 229
15 | Jan: 259; Feb: 243; Mar: 206; 2017 Apr: 257; 2017 May: 258; 2017 Jun: 243; 2017 Jul: 229
16 | Jan: 199; Feb: 225; Mar: 202; 2017 Apr: 216; 2017 May: 253; 2017 Jun: 268; 2017 Jul: 222
17 | Jan: 180; Feb: 213; Mar: 215; 2017 Apr: 239; 2017 May: 284; 2017 Jun: 225; 2017 Jul: 320
18 | Jan: 285; Feb: 218; Mar: 243; 2017 Apr: 272; 2017 May: 316; 2017 Jun: 309; 2017 Jul: 312
19 | Jan: 298; Feb: 343; Mar: 296; 2017 Apr: 322; 2017 May: 412; 2017 Jun: 362; 2017 Jul: 419
20 | Jan: 319; Feb: 338; Mar: 326; 2017 Apr: 305; 2017 May: 350; 2017 Jun: 376; 2017 Jul: 406
21 | Jan: 273; Feb: 315; Mar: 311; 2017 Apr: 344; 2017 May: 345; 2017 Jun: 339; 2017 Jul: 369
22 | Jan: 327; Feb: 378; Mar: 390; 2017 Apr: 437; 2017 May: 449; 2017 Jun: 516; 2017 Jul: 523
23 | Jan: 388; Feb: 394; Mar: 465; 2017 Apr: 534; 2017 May: 546; 2017 Jun: 582; 2017 Jul: 578
24 | Jan: 331; Feb: 344; Mar: 411; 2017 Apr: 478; 2017 May: 476; 2017 Jun: 544; 2017 Jul: 556
Total | 6706 | 6975 | 6908 | 7120 | 7701 | 7545 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## NSRS
2017 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 925.4038; Feb: 965.0914; Mar: 935.1875; 2017 NSRS Apr: 883.6321; 2017 NSRS May: 719.2757; 2017 NSRS Jun: 921.8909; 2017 NSRS Jul: 838.8411
2 | Jan: 925.4038; Feb: 965.0914; Mar: 935.1875; 2017 NSRS Apr: 883.6321; 2017 NSRS May: 719.2757; 2017 NSRS Jun: 921.8909; 2017 NSRS Jul: 838.8411
3 | Jan: 1230.9585; Feb: 1421.1269; Mar: 1469.9005; 2017 NSRS Apr: 1705.5978; 2017 NSRS May: 1605.3874; 2017 NSRS Jun: 1476.4502; 2017 NSRS Jul: 1233.0053
4 | Jan: 1230.9585; Feb: 1421.1269; Mar: 1469.9005; 2017 NSRS Apr: 1705.5978; 2017 NSRS May: 1605.3874; 2017 NSRS Jun: 1476.4502; 2017 NSRS Jul: 1233.0053
5 | Jan: 1230.9585; Feb: 1421.1269; Mar: 1469.9005; 2017 NSRS Apr: 1705.5978; 2017 NSRS May: 1605.3874; 2017 NSRS Jun: 1476.4502; 2017 NSRS Jul: 1233.0053
6 | Jan: 1230.9585; Feb: 1421.1269; Mar: 1469.9005; 2017 NSRS Apr: 1705.5978; 2017 NSRS May: 1605.3874; 2017 NSRS Jun: 1476.4502; 2017 NSRS Jul: 1233.0053
7 | Jan: 1909.875; Feb: 2418.0915; Mar: 2135.146; 2017 NSRS Apr: 1928.3546; 2017 NSRS May: 2010.6028; 2017 NSRS Jun: 2036.2828; 2017 NSRS Jul: 1624.0028
8 | Jan: 1909.875; Feb: 2418.0915; Mar: 2135.146; 2017 NSRS Apr: 1928.3546; 2017 NSRS May: 2010.6028; 2017 NSRS Jun: 2036.2828; 2017 NSRS Jul: 1624.0028
9 | Jan: 1909.875; Feb: 2418.0915; Mar: 2135.146; 2017 NSRS Apr: 1928.3546; 2017 NSRS May: 2010.6028; 2017 NSRS Jun: 2036.2828; 2017 NSRS Jul: 1624.0028
10 | Jan: 1909.875; Feb: 2418.0915; Mar: 2135.146; 2017 NSRS Apr: 1928.3546; 2017 NSRS May: 2010.6028; 2017 NSRS Jun: 2036.2828; 2017 NSRS Jul: 1624.0028
11 | Jan: 1791.5658; Feb: 1927.7592; Mar: 1947.3341; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 2144.1916; 2017 NSRS Jun: 1948.9596; 2017 NSRS Jul: 1375
12 | Jan: 1791.5658; Feb: 1927.7592; Mar: 1947.3341; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 2144.1916; 2017 NSRS Jun: 1948.9596; 2017 NSRS Jul: 1375
13 | Jan: 1791.5658; Feb: 1927.7592; Mar: 1947.3341; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 2144.1916; 2017 NSRS Jun: 1948.9596; 2017 NSRS Jul: 1375
14 | Jan: 1791.5658; Feb: 1927.7592; Mar: 1947.3341; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 2144.1916; 2017 NSRS Jun: 1948.9596; 2017 NSRS Jul: 1375
15 | Jan: 1503.295; Feb: 1672.9568; Mar: 1472.3949; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 1635.2711; 2017 NSRS Jun: 1375; 2017 NSRS Jul: 1375
16 | Jan: 1503.295; Feb: 1672.9568; Mar: 1472.3949; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 1635.2711; 2017 NSRS Jun: 1375; 2017 NSRS Jul: 1375
17 | Jan: 1503.295; Feb: 1672.9568; Mar: 1472.3949; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 1635.2711; 2017 NSRS Jun: 1375; 2017 NSRS Jul: 1375
18 | Jan: 1503.295; Feb: 1672.9568; Mar: 1472.3949; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 1635.2711; 2017 NSRS Jun: 1375; 2017 NSRS Jul: 1375
19 | Jan: 1510.5206; Feb: 1734.679; Mar: 1490.4023; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 1516.7713; 2017 NSRS Jun: 1375; 2017 NSRS Jul: 1375
20 | Jan: 1510.5206; Feb: 1734.679; Mar: 1490.4023; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 1516.7713; 2017 NSRS Jun: 1375; 2017 NSRS Jul: 1375
21 | Jan: 1510.5206; Feb: 1734.679; Mar: 1490.4023; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 1516.7713; 2017 NSRS Jun: 1375; 2017 NSRS Jul: 1375
22 | Jan: 1510.5206; Feb: 1734.679; Mar: 1490.4023; 2017 NSRS Apr: 1375; 2017 NSRS May: 1516.7713; 2017 NSRS Jun: 1375; 2017 NSRS Jul: 1375
23 | Jan: 925.4038; Feb: 965.0914; Mar: 935.1875; 2017 NSRS Apr: 883.6321; 2017 NSRS May: 719.2757; 2017 NSRS Jun: 921.8909; 2017 NSRS Jul: 838.8411
24 | Jan: 925.4038; Feb: 965.0914; Mar: 935.1875; 2017 NSRS Apr: 883.6321; 2017 NSRS May: 719.2757; 2017 NSRS Jun: 921.8909; 2017 NSRS Jul: 838.8411
Total | 35486.4747 | 40558.8193 | 37801.461 | 34570.3379 | 38525.9998 | 36534.3342 | 31283.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2014, 2015 and 2016.

## RRS
January- 2016 |  |  |  |  | February - 2016 |  |  |  |  | March - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
11 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
12 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
13 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
14 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
19 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
20 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
21 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
22 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 0 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 0 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
April- 2016 |  |  |  |  | May - 2016 |  |  |  |  | June - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 15 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 16 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 17 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 18 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 19 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 20 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 21 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 22 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
0 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 0 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
July- 2016 |  |  |  |  | August - 2016 |  |  |  |  | September - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 2 |  |  |  |  | 2
3 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 3 |  |  |  |  | 3
4 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 4 |  |  |  |  | 4
5 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 5 |  |  |  |  | 5
6 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 6 |  |  |  |  | 6
7 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 7 |  |  |  |  | 7
8 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
9 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 9 |  |  |  |  | 9
10 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 |  |  |  |  | 11
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 |  |  |  |  | 12
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 |  |  |  |  | 13
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 |  |  |  |  | 14
15 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 15 |  |  |  |  | 15
16 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 16 |  |  |  |  | 16
17 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 17 |  |  |  |  | 17
18 | 2500 | 1250 | 1250 | 1 | 18 |  |  |  |  | 18
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 19 |  |  |  |  | 19
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 20 |  |  |  |  | 20
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 21 |  |  |  |  | 21
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 22 |  |  |  |  | 22
23 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 23 |  |  |  |  | 23
0 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 0 |  |  |  |  | 0
October - 2016 |  |  |  |  | November - 2016 |  |  |  |  | December - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21
22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
* The RRS quantities have been calculated based on the historical data from 2015 and 2016.
Note on B75: Author: The RRS Quantities will be updated to 2300 MW after RDF adjustment is removed from 2017 AS Methodology