## Regulation-up (proposed change)
2017
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 270 | 273 | 264 | 380 | 385 | 357 | 292 | 323
2 | 222 | 245 | 235 | 261 | 275 | 302 | 263 | 205
3 | 226 | 252 | 242 | 247 | 255 | 226 | 188 | 193
4 | 258 | 253 | 223 | 247 | 253 | 197 | 190 | 176
5 | 340 | 318 | 297 | 319 | 294 | 226 | 236 | 225
6 | 536 | 524 | 446 | 472 | 434 | 390 | 321 | 397
7 | 686 | 693 | 569 | 582 | 596 | 486 | 461 | 559
8 | 308 | 322 | 375 | 305 | 339 | 456 | 475 | 385
9 | 340 | 390 | 307 | 395 | 358 | 463 | 493 | 471
10 | 335 | 312 | 307 | 305 | 345 | 463 | 489 | 481
11 | 284 | 259 | 299 | 314 | 358 | 509 | 530 | 533
12 | 247 | 247 | 266 | 320 | 361 | 453 | 503 | 496
13 | 233 | 240 | 275 | 289 | 339 | 354 | 405 | 417
14 | 242 | 251 | 287 | 257 | 315 | 305 | 344 | 385
15 | 235 | 253 | 285 | 249 | 295 | 246 | 286 | 291
16 | 203 | 238 | 239 | 247 | 265 | 251 | 252 | 267
17 | 258 | 254 | 241 | 229 | 273 | 226 | 268 | 248
18 | 465 | 363 | 245 | 301 | 275 | 223 | 255 | 254
19 | 356 | 463 | 336 | 243 | 291 | 246 | 275 | 283
20 | 253 | 210 | 340 | 282 | 352 | 278 | 290 | 336
21 | 257 | 249 | 233 | 272 | 320 | 263 | 282 | 270
22 | 276 | 300 | 262 | 339 | 325 | 280 | 297 | 332
23 | 320 | 379 | 351 | 407 | 410 | 401 | 368 | 370
24 | 258 | 282 | 329 | 366 | 446 | 362 | 288 | 338
Total | 7408 | 7570 | 7253 | 7628 | 8159 | 7963 | 8051 | 8235 | 0 | 0 | 0 | 0

## Regulation-up (no change)
2017
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 270 | 273 | 264 | 380 | 423 | 357 | 321 | 323
2 | 222 | 245 | 235 | 261 | 330 | 302 | 289 | 205
3 | 248 | 252 | 266 | 272 | 281 | 226 | 188 | 193
4 | 258 | 253 | 223 | 247 | 278 | 197 | 209 | 176
5 | 340 | 318 | 297 | 319 | 324 | 226 | 236 | 225
6 | 536 | 524 | 446 | 472 | 434 | 390 | 319 | 397
7 | 686 | 693 | 569 | 582 | 596 | 486 | 466 | 559
8 | 308 | 322 | 375 | 309 | 338 | 460 | 453 | 394
9 | 335 | 473 | 311 | 395 | 361 | 471 | 501 | 475
10 | 402 | 344 | 309 | 305 | 342 | 465 | 491 | 485
11 | 284 | 259 | 327 | 314 | 354 | 516 | 534 | 534
12 | 247 | 247 | 265 | 324 | 398 | 454 | 506 | 499
13 | 233 | 240 | 275 | 291 | 366 | 358 | 464 | 419
14 | 242 | 251 | 287 | 257 | 319 | 303 | 350 | 376
15 | 235 | 253 | 276 | 247 | 295 | 297 | 283 | 320
16 | 203 | 238 | 239 | 247 | 265 | 276 | 252 | 267
17 | 258 | 254 | 265 | 229 | 273 | 226 | 268 | 273
18 | 463 | 360 | 270 | 301 | 303 | 245 | 255 | 254
19 | 356 | 463 | 339 | 243 | 291 | 295 | 275 | 283
20 | 253 | 210 | 339 | 283 | 352 | 306 | 290 | 369
21 | 257 | 249 | 233 | 271 | 320 | 289 | 282 | 324
22 | 276 | 300 | 262 | 339 | 325 | 280 | 297 | 332
23 | 320 | 379 | 351 | 448 | 410 | 401 | 368 | 370
24 | 284 | 282 | 329 | 366 | 446 | 362 | 288 | 338
Total | 7516 | 7682 | 7352 | 7702 | 8424 | 8188 | 8185 | 8390 | 0 | 0 | 0 | 0

## Regulation-dn (proposed change)
2017
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 273 | 284 | 308 | 404 | 413 | 456 | 456 | 416
2 | 228 | 226 | 259 | 280 | 337 | 332 | 334 | 330
3 | 200 | 201 | 237 | 274 | 293 | 281 | 284 | 243
4 | 202 | 261 | 197 | 237 | 246 | 216 | 216 | 203
5 | 269 | 255 | 262 | 227 | 217 | 196 | 162 | 156
6 | 349 | 388 | 418 | 356 | 487 | 308 | 186 | 192
7 | 325 | 329 | 319 | 328 | 324 | 264 | 198 | 226
8 | 279 | 293 | 301 | 221 | 230 | 190 | 207 | 242
9 | 272 | 246 | 241 | 211 | 286 | 263 | 289 | 259
10 | 258 | 345 | 235 | 238 | 257 | 329 | 288 | 273
11 | 317 | 313 | 212 | 212 | 233 | 278 | 255 | 285
12 | 319 | 276 | 230 | 207 | 214 | 194 | 282 | 226
13 | 276 | 282 | 221 | 196 | 204 | 213 | 198 | 218
14 | 275 | 259 | 213 | 242 | 206 | 211 | 229 | 289
15 | 261 | 244 | 207 | 257 | 238 | 243 | 231 | 231
16 | 198 | 225 | 204 | 218 | 253 | 232 | 230 | 212
17 | 177 | 213 | 215 | 244 | 302 | 237 | 304 | 249
18 | 266 | 218 | 225 | 287 | 322 | 307 | 322 | 326
19 | 318 | 343 | 267 | 336 | 420 | 370 | 417 | 407
20 | 281 | 300 | 283 | 329 | 363 | 372 | 405 | 412
21 | 289 | 339 | 324 | 363 | 360 | 346 | 371 | 391
22 | 337 | 397 | 390 | 458 | 470 | 528 | 522 | 552
23 | 388 | 413 | 465 | 544 | 557 | 585 | 582 | 626
24 | 346 | 344 | 411 | 478 | 488 | 544 | 557 | 536
Total | 6703 | 6994 | 6644 | 7147 | 7720 | 7495 | 7525 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0

## Regulation-dn (no change)
2017
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 273 | 284 | 308 | 404 | 413 | 456 | 455 | 413
2 | 251 | 226 | 259 | 280 | 337 | 366 | 335 | 330
3 | 220 | 201 | 237 | 274 | 293 | 281 | 284 | 243
4 | 202 | 288 | 217 | 261 | 270 | 216 | 216 | 203
5 | 269 | 255 | 289 | 249 | 217 | 196 | 162 | 156
6 | 349 | 426 | 460 | 392 | 487 | 308 | 186 | 192
7 | 325 | 329 | 319 | 328 | 324 | 264 | 238 | 226
8 | 279 | 292 | 331 | 221 | 253 | 190 | 207 | 242
9 | 272 | 246 | 260 | 211 | 286 | 263 | 347 | 285
10 | 249 | 353 | 281 | 238 | 309 | 329 | 346 | 327
11 | 318 | 344 | 254 | 233 | 233 | 273 | 255 | 285
12 | 320 | 275 | 253 | 228 | 214 | 194 | 275 | 226
13 | 282 | 272 | 222 | 196 | 204 | 213 | 198 | 240
14 | 267 | 259 | 211 | 242 | 227 | 232 | 229 | 289
15 | 259 | 243 | 207 | 257 | 262 | 255 | 231 | 254
16 | 198 | 225 | 204 | 218 | 253 | 278 | 230 | 234
17 | 182 | 213 | 215 | 244 | 299 | 235 | 335 | 235
18 | 292 | 218 | 249 | 286 | 325 | 313 | 320 | 325
19 | 318 | 343 | 299 | 332 | 421 | 367 | 428 | 417
20 | 337 | 360 | 340 | 329 | 364 | 376 | 412 | 419
21 | 289 | 339 | 324 | 363 | 360 | 353 | 370 | 391
22 | 337 | 397 | 390 | 458 | 470 | 528 | 523 | 552
23 | 388 | 413 | 465 | 544 | 557 | 585 | 587 | 626
24 | 346 | 344 | 411 | 478 | 488 | 544 | 556 | 536
Total | 6822 | 7145 | 7005 | 7266 | 7866 | 7615 | 7725 | 7646 | 0 | 0 | 0 | 0

## RRS
January- 2017 |  |  |  |  | February - 2017 |  |  |  |  | March - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
11 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
12 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
13 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
14 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
19 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
20 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
21 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
22 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 0 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 0 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
April- 2017 |  |  |  |  | May - 2017 |  |  |  |  | June - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 15 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 16 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 17 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 18 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 19 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 20 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 21 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 22 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
0 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 0 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
July- 2017 |  |  |  |  | August - 2017 |  |  |  |  | September - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 1 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 1
2 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 2 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 2
3 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 3 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 3
4 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 4 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 4
5 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 5 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 5
6 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 6 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 6
7 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 7 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 7
8 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 8 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 8
9 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 9 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 9
10 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 10 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 10
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 19
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 20
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 21
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 22
23 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 23 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 23
0 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 0 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 0
October - 2017 |  |  |  |  | November - 2017 |  |  |  |  | December - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21
22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
* The RRS quantities have been calculated based on the historical data from 2015 and 2016.

## NSRS
2017 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 925.4038 | 965.0914 | 935.1875 | 883.6321 | 719.2757 | 921.8909 | 838.8411 | 854.8011
2 | 925.4038 | 965.0914 | 935.1875 | 883.6321 | 719.2757 | 921.8909 | 838.8411 | 854.8011
3 | 1230.9585 | 1421.1269 | 1469.9005 | 1705.5978 | 1605.3874 | 1476.4502 | 1233.0053 | 1218.1327
4 | 1230.9585 | 1421.1269 | 1469.9005 | 1705.5978 | 1605.3874 | 1476.4502 | 1233.0053 | 1218.1327
5 | 1230.9585 | 1421.1269 | 1469.9005 | 1705.5978 | 1605.3874 | 1476.4502 | 1233.0053 | 1218.1327
6 | 1230.9585 | 1421.1269 | 1469.9005 | 1705.5978 | 1605.3874 | 1476.4502 | 1233.0053 | 1218.1327
7 | 1909.875 | 2418.0915 | 2135.146 | 1928.3546 | 2010.6028 | 2036.2828 | 1624.0028 | 1852.5545
8 | 1909.875 | 2418.0915 | 2135.146 | 1928.3546 | 2010.6028 | 2036.2828 | 1624.0028 | 1852.5545
9 | 1909.875 | 2418.0915 | 2135.146 | 1928.3546 | 2010.6028 | 2036.2828 | 1624.0028 | 1852.5545
10 | 1909.875 | 2418.0915 | 2135.146 | 1928.3546 | 2010.6028 | 2036.2828 | 1624.0028 | 1852.5545
11 | 1791.5658 | 1927.7592 | 1947.3341 | 1375 | 2144.1916 | 1948.9596 | 1375 | 1557.8364
12 | 1791.5658 | 1927.7592 | 1947.3341 | 1375 | 2144.1916 | 1948.9596 | 1375 | 1557.8364
13 | 1791.5658 | 1927.7592 | 1947.3341 | 1375 | 2144.1916 | 1948.9596 | 1375 | 1557.8364
14 | 1791.5658 | 1927.7592 | 1947.3341 | 1375 | 2144.1916 | 1948.9596 | 1375 | 1557.8364
15 | 1503.295 | 1672.9568 | 1472.3949 | 1375 | 1635.2711 | 1375 | 1375 | 1375
16 | 1503.295 | 1672.9568 | 1472.3949 | 1375 | 1635.2711 | 1375 | 1375 | 1375
17 | 1503.295 | 1672.9568 | 1472.3949 | 1375 | 1635.2711 | 1375 | 1375 | 1375
18 | 1503.295 | 1672.9568 | 1472.3949 | 1375 | 1635.2711 | 1375 | 1375 | 1375
19 | 1510.5206 | 1734.679 | 1490.4023 | 1375 | 1516.7713 | 1375 | 1375 | 1375
20 | 1510.5206 | 1734.679 | 1490.4023 | 1375 | 1516.7713 | 1375 | 1375 | 1375
21 | 1510.5206 | 1734.679 | 1490.4023 | 1375 | 1516.7713 | 1375 | 1375 | 1375
22 | 1510.5206 | 1734.679 | 1490.4023 | 1375 | 1516.7713 | 1375 | 1375 | 1375
23 | 925.4038 | 965.0914 | 935.1875 | 883.6321 | 719.2757 | 921.8909 | 838.8411 | 854.8011
24 | 925.4038 | 965.0914 | 935.1875 | 883.6321 | 719.2757 | 921.8909 | 838.8411 | 854.8011
Total | 35486.4747 | 40558.8193 | 37801.461 | 34570.3379 | 38525.9998 | 36534.3342 | 31283.3968 | 32933.2988 | 0 | 0 | 0 | 0
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2014, 2015 and 2016.