## Sheet1
ERCOT - Monthly Forecast of Peak Demand and Energy
Year | Month | Peak (MW) | Energy (Mwh)
2016 | 1 | 57691 | 29208225
2016 | 2 | 56550 | 25368104
2016 | 3 | 45965 | 25031237
2016 | 4 | 49607 | 25107011
2016 | 5 | 63158 | 31171485
2016 | 6 | 63325 | 32340503
2016 | 7 | 66802 | 36092101
2016 | 8 | 70588 | 36778016
2016 | 9 | 59636 | 29792148
2016 | 10 | 54437 | 27194317
2016 | 11 | 49799 | 24881672
2016 | 12 | 51092 | 27598622
2017 | 1 | 58591 | 29658580
2017 | 2 | 57311 | 25698642
2017 | 3 | 46965 | 25520387
2017 | 4 | 50266 | 25532438
2017 | 5 | 63884 | 31618518
2017 | 6 | 64128 | 32733714
2017 | 7 | 67742 | 36635350
2017 | 8 | 71416 | 37235713
2017 | 9 | 60679 | 30309362
2017 | 10 | 55484 | 27713523
2017 | 11 | 51357 | 25358205
2017 | 12 | 52164 | 28150109
2018 | 1 | 59597 | 30160848
2018 | 2 | 58187 | 26055480
2018 | 3 | 47996 | 26034421
2018 | 4 | 50922 | 25967578
2018 | 5 | 64605 | 32062093
2018 | 6 | 64922 | 33117786
2018 | 7 | 68644 | 37152560
2018 | 8 | 72277 | 37667346
2018 | 9 | 61788 | 30944923
2018 | 10 | 56660 | 28347345
2018 | 11 | 53025 | 25946091
2018 | 12 | 53333 | 28798603
2019 | 1 | 60679 | 30765622
2019 | 2 | 59385 | 26663643
2019 | 3 | 49307 | 26799458
2019 | 4 | 51956 | 26648897
2019 | 5 | 65661 | 32762708
2019 | 6 | 66015 | 33760723
2019 | 7 | 69820 | 37910868
2019 | 8 | 73663 | 38516973
2019 | 9 | 62967 | 31661091
2019 | 10 | 57889 | 29065116
2019 | 11 | 54579 | 26624730
2019 | 12 | 54544 | 29533208
2020 | 1 | 61845 | 31465659
2020 | 2 | 60256 | 27082196
2020 | 3 | 50270 | 27338090
2020 | 4 | 52651 | 27122881
2020 | 5 | 66370 | 33256128
2020 | 6 | 66884 | 34213875
2020 | 7 | 70707 | 38463591
2020 | 8 | 74288 | 38848972
2020 | 9 | 63654 | 32031490
2020 | 10 | 58639 | 29430767
2020 | 11 | 55632 | 26968433
2020 | 12 | 55311 | 29926521
2021 | 1 | 62562 | 31826440
2021 | 2 | 60937 | 27347832
2021 | 3 | 51005 | 27708459
2021 | 4 | 53148 | 27440105
2021 | 5 | 66934 | 33593506
2021 | 6 | 67508 | 34518129
2021 | 7 | 71382 | 38868190
2021 | 8 | 74966 | 39192009
2021 | 9 | 64355 | 32414824
2021 | 10 | 59353 | 29808125
2021 | 11 | 56679 | 27321396
2021 | 12 | 56080 | 30329503
2022 | 1 | 63299 | 32194504
2022 | 2 | 61634 | 27617772
2022 | 3 | 51760 | 28083962
2022 | 4 | 53635 | 27761327
2022 | 5 | 67468 | 33933794
2022 | 6 | 68117 | 34825037
2022 | 7 | 72084 | 39273468
2022 | 8 | 75660 | 39536742
2022 | 9 | 65063 | 32799110
2022 | 10 | 60107 | 30187579
2022 | 11 | 57728 | 27676696
2022 | 12 | 56825 | 30734911
2023 | 1 | 64038 | 32565087
2023 | 2 | 62298 | 27889502
2023 | 3 | 52522 | 28461961
2023 | 4 | 54129 | 28084487
2023 | 5 | 67999 | 34276146
2023 | 6 | 68738 | 35135243
2023 | 7 | 72775 | 39684373
2023 | 8 | 76350 | 39885165
2023 | 9 | 65756 | 33189057
2023 | 10 | 60864 | 30573632
2023 | 11 | 58853 | 28039263
2023 | 12 | 57680 | 31149789
2024 | 1 | 64790 | 32945255
2024 | 2 | 62985 | 28168830
2024 | 3 | 53298 | 28853185
2024 | 4 | 54630 | 28418412
2024 | 5 | 68543 | 34631365
2024 | 6 | 69368 | 35457546
2024 | 7 | 73505 | 40112272
2024 | 8 | 77036 | 40244538
2024 | 9 | 66509 | 33590112
2024 | 10 | 61666 | 30966659
2024 | 11 | 60011 | 28407611
2024 | 12 | 58497 | 31567496
2025 | 1 | 65516 | 33327905
2025 | 2 | 63662 | 28447157
2025 | 3 | 54081 | 29238207
2025 | 4 | 55138 | 28745454
2025 | 5 | 69085 | 34977308
2025 | 6 | 70012 | 35770552
2025 | 7 | 74191 | 40527956
2025 | 8 | 77732 | 40595849
2025 | 9 | 67223 | 33984195
2025 | 10 | 62433 | 31357214
2025 | 11 | 61117 | 28777885
2025 | 12 | 59260 | 31990129