## ERCOT Peak - Weather Scenarios
Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
Forecast Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | P50 | P90
2017 | 68874.6049 | 74379.8548 | 68564.0246 | 69588.9749 | 70907.48 | 70825.005 | 70108.6457 | 72019.4053 | 73501.6962 | 76626.9486 | 74571.6532 | 72512.5019 | 70229.1851 | 73043.877 | 72933.5504 | 75483.098
2018 | 70110.3137 | 75664.7859 | 69788.4468 | 70834.2215 | 72157.4747 | 72070.8725 | 71350.2993 | 73277.8987 | 74781.2575 | 77931.4751 | 75629.4037 | 73788.3986 | 71481.2014 | 74306.0843 | 74149.3873 | 76588.8439
2019 | 71562.5649 | 77166.0921 | 71229.0936 | 72296.1434 | 73634.7817 | 73532.9608 | 72808.6144 | 74763.7771 | 76277.4421 | 79452.3661 | 77137.3117 | 75280.8417 | 72949.5817 | 75784.6972 | 75588.3302 | 77706.4283
2020 | 72508.9265 | 78155.2027 | 72165.1816 | 73251.6372 | 74602.6848 | 74487.4231 | 73759.3018 | 75739.9485 | 77261.828 | 80457.9198 | 78352.4413 | 76262.5395 | 73910.0825 | 76753.3363 | 76510.2932 | 78739.8068
2021 | 73450.6114 | 79138.0503 | 73096.806 | 74202.0161 | 75557.1039 | 75436.6267 | 74704.7815 | 76702.594 | 78240.0785 | 81456.35 | 79329.1944 | 77238.4211 | 74865.3831 | 77716.162 | 77417.2496 | 79759.3727
2022 | 74436.2752 | 80168.1529 | 74071.598 | 75197.0294 | 76556.6051 | 76430.3535 | 75694.4103 | 77711.0814 | 79265.1767 | 82503.1905 | 80352.1811 | 78261.0408 | 75865.7616 | 78724.5579 | 78377.2801 | 80826.5615
2023 | 75441.2786 | 81218.7647 | 75065.4755 | 76211.5797 | 77577.5518 | 77443.6059 | 76703.3148 | 78741.4106 | 80310.5756 | 83570.8767 | 81399.7967 | 79303.9972 | 76885.899 | 79752.7933 | 79347.6336 | 81916.3839
2024 | 76443.8905 | 82266.1074 | 76057.2247 | 77223.4278 | 78599.9166 | 78454.2045 | 77709.3055 | 79773.3742 | 81352.6209 | 84634.6859 | 82452.6533 | 80343.9163 | 77903.4289 | 80777.9143 | 80315.2207 | 83007.1618
2025 | 77427.4059 | 83293.9466 | 77030.0241 | 78216.0267 | 79595.6012 | 79445.5995 | 78695.9312 | 80778.6725 | 82375.1017 | 85678.6951 | 83473.1904 | 81364.4335 | 78901.773 | 81783.5958 | 81260.6643 | 84069.9724
2026 | 78496.5452 | 84412.4796 | 78087.3096 | 79295.2113 | 80676.86 | 80523.5134 | 79768.2719 | 81870.8347 | 83487.5238 | 86815.0877 | 84578.4595 | 82474.8279 | 79987.4988 | 82877.2961 | 82285.7788 | 85222.3811