## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance – March 2017
QMWG 05/01/17

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 110 | 4,948 | 8,695 | 8.24 | 56.91
Unit 114 | 6,189 | 8,695 | 5.14 | 71.18
Unit 147 | 1 | 2 | 6.31 | 50.00
Unit 194 | 50 | 62 | 1.14 | 80.65
Totals | 11,188 | 17,454 | 2.8 | 96.8

## Slide 3: IRR Summary March 2017
IRR | Fleet | <95% | >100 INT; <95%
Average (%) | 84.2 | 67.2 | 86.4
Median (%) | 92.6 | 86.1 | 87.2
Average ERR(MW) | 3.5 | 3.3 | 3.7
Median ERR(MW) | 3.2 | 3.6 | 3.6
INTERVALS | 45,474 | 20,573 | 19,884
100+ INT | 53 | 29 | 29
AVE INT SCORED | 399 | 388 | 686

## Slide 4: IRR GREDP > .95 (61) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 2,454 | 2,454 | 0.44 | 100.00
Unit 2 | 2,052 | 2,150 | 3.02 | 95.44
Unit 3 | 2,094 | 2,117 | 2.89 | 98.91
Unit 4 | 1,838 | 1,846 | 3.33 | 99.57
Unit 5 | 1,788 | 1,814 | 2.31 | 98.57
Unit 7 | 1,751 | 1,781 | 2.64 | 98.32
Unit 8 | 1,731 | 1,761 | 2.52 | 98.30
Unit 12 | 1,197 | 1,258 | 1.52 | 95.15
Unit 14 | 1,143 | 1,185 | 4.28 | 96.46
Unit 15 | 1,151 | 1,178 | 5.55 | 97.71
Unit 16 | 1,122 | 1,173 | 3.56 | 95.65
Unit 22 | 786 | 787 | 4.09 | 99.87

## Slide 5: IRR GREDP > .95 (61) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 26 | 678 | 690 | 4.66 | 98.26
Unit 27 | 653 | 683 | 5.03 | 95.61
Unit 30 | 542 | 563 | 2.53 | 96.27
Unit 34 | 490 | 492 | 3.31 | 99.59
Unit 35 | 472 | 474 | 3.16 | 99.58
Unit 38 | 415 | 424 | 2.45 | 97.88
Unit 39 | 415 | 421 | 2.44 | 98.57
Unit 41 | 390 | 398 | 3.40 | 97.99
Unit 43 | 320 | 326 | 7.13 | 98.16
Unit 46 | 296 | 304 | 6.05 | 97.37
Unit 47 | 188 | 193 | 1.53 | 97.41
Unit 53 | 111 | 113 | 5.46 | 98.23

## Slide 6: IRR GREDP > .95 (61) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 60 | 45 | 46 | 1.69 | 97.83
Unit 61 | 44 | 46 | 1.97 | 95.65
Unit 62 | 44 | 44 | 1.11 | 100.00
Unit 63 | 44 | 44 | 1.05 | 100.00
Unit 66 | 38 | 39 | 2.24 | 97.44
Unit 67 | 33 | 33 | 3.54 | 100.00
Unit 75 | 12 | 12 | 3.82 | 100.00
Unit 77 | 9 | 9 | 1.02 | 100.00
Unit 78 | 7 | 7 | 9.84 | 100.00
Unit 83 | 3 | 3 | 5.12 | 100.00
Unit 84 | 3 | 3 | 4.01 | 100.00
Unit 87 | 2 | 2 | 4.33 | 100.00

## Slide 7: IRR GREDP > .95 (61) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 88 | 2 | 2 | 3.70 | 100.00
Unit 89 | 2 | 2 | 3.48 | 100.00
Unit 90 | 2 | 2 | 6.56 | 100.00
Unit 93 | 1 | 1 | 2.95 | 100.00
Unit 94 | 1 | 1 | 3.00 | 100.00
Unit 95 | 1 | 1 | 3.56 | 100.00
Unit 96 | 1 | 1 | 1.91 | 100.00
Unit 97 | 1 | 1 | 4.01 | 100.00
Unit 98 | 1 | 1 | 5.10 | 100.00
Unit 99 | 1 | 1 | 3.46 | 100.00
Unit 100 | 1 | 1 | 3.08 | 100.00
Unit 101 | 1 | 1 | 3.06 | 100.00

## Slide 8: IRR GREDP > .95 (61) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 102 | 1 | 1 | 2.57 | 100.00
Unit 103 | 1 | 1 | 7.59 | 100.00
Unit 104 | 1 | 1 | 3.69 | 100.00
Unit 105 | 1 | 1 | 5.23 | 100.00
Unit 106 | 1 | 1 | 5.36 | 100.00
Unit 107 | 1 | 1 | 3.89 | 100.00
Unit 108 | 1 | 1 | 3.36 | 100.00
Unit 109 | 1 | 1 | 4.61 | 100.00
Unit 110 | 1 | 1 | 4.64 | 100.00
Unit 111 | 1 | 1 | 3.02 | 100.00
Unit 112 | 1 | 1 | 4.98 | 100.00
Unit 113 | 1 | 1 | 2.69 | 100.00

## Slide 9: IRR GREDP > .95 (61) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 114 | 1 | 1 | 3.86 | 100.00
Totals | 24,389 | 24,901 | 2.9 | 97.9

## Slide 10: IRR GREDP < .95 (53) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 6 | 1,551 | 1,789 | 1.53 | 86.70
Unit 9 | 1,400 | 1,482 | 5.00 | 94.47
Unit 10 | 1,208 | 1,470 | 4.20 | 82.18
Unit 11 | 1,136 | 1,292 | 3.22 | 87.93
Unit 13 | 1,131 | 1,216 | 2.00 | 93.01
Unit 17 | 805 | 1,033 | 5.67 | 77.93
Unit 18 | 766 | 1,011 | 3.78 | 75.77
Unit 19 | 885 | 939 | 4.92 | 94.25
Unit 20 | 812 | 857 | 2.51 | 94.75
Unit 21 | 729 | 835 | 4.47 | 87.31
Unit 23 | 505 | 729 | 3.87 | 69.27
Unit 24 | 676 | 726 | 2.17 | 93.11

## Slide 11: IRR GREDP <.95 (53) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 25 | 674 | 711 | 1.33 | 94.80
Unit 28 | 538 | 593 | 7.20 | 90.73
Unit 29 | 548 | 583 | 3.82 | 94.00
Unit 31 | 424 | 542 | 3.67 | 78.23
Unit 32 | 452 | 539 | 3.28 | 83.86
Unit 33 | 449 | 495 | 3.32 | 90.71
Unit 36 | 378 | 454 | 7.64 | 83.26
Unit 37 | 405 | 434 | 3.42 | 93.32
Unit 40 | 360 | 398 | 2.61 | 90.45
Unit 42 | 349 | 391 | 1.55 | 89.26
Unit 44 | 282 | 307 | 2.45 | 91.86
Unit 45 | 282 | 304 | 3.47 | 92.76

## Slide 12: IRR GREDP <.95 (53) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 48 | 158 | 190 | 5.11 | 83.16
Unit 49 | 113 | 150 | 6.05 | 75.33
Unit 50 | 127 | 143 | 2.27 | 88.81
Unit 51 | 118 | 136 | 5.07 | 86.76
Unit 52 | 84 | 135 | 2.44 | 62.22
Unit 54 | 64 | 88 | 4.54 | 72.73
Unit 55 | 24 | 76 | 3.96 | 31.58
Unit 56 | 32 | 62 | 4.06 | 51.61
Unit 57 | 45 | 62 | 2.92 | 72.58
Unit 58 | 34 | 59 | 1.09 | 57.63
Unit 59 | 11 | 53 | 2.00 | 20.75
Unit 64 | 32 | 42 | 5.49 | 76.19

## Slide 13: IRR GREDP <.95 (53) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 65 | 32 | 42 | 5.16 | 76.19
Unit 68 | 24 | 33 | 0.63 | 72.73
Unit 69 | 14 | 32 | 5.06 | 43.75
Unit 70 | 23 | 31 | 0.15 | 74.19
Unit 71 | 19 | 23 | 3.14 | 82.61
Unit 72 | 6 | 18 | 2.12 | 33.33
Unit 73 | 2 | 18 | 1.92 | 11.11
Unit 74 | 10 | 14 | 2.36 | 71.43
Unit 76 | 4 | 10 | 5.35 | 40.00
Unit 79 | 0 | 6 | 3.27 | 0.00
Unit 80 | 3 | 5 | 1.69 | 60.00
Unit 81 | 3 | 4 | 3.53 | 75.00

## Slide 14: IRR GREDP <.95 (53) March 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 82 | 0 | 3 | 3.21 | 0.00
Unit 85 | 1 | 3 | 5.03 | 33.33
Unit 86 | 0 | 2 | 0.63 | 0.00
Unit 91 | 0 | 2 | 2.12 | 0.00
Unit 92 | 0 | 1 | 1.93 | 0.00
Totals | 17,728 | 20,573 | 3.6 | 86.1