## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance – April 2017
QMWG 06/05/17

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 229 | 243.00 | 327.00 | 1.82 | 74.31
Unit 167 | 22.00 | 26.00 | 0.90 | 84.62
Unit 169 | 19.00 | 25.00 | 1.10 | 76.00
Unit 96 | 11.00 | 14.00 | 1.38 | 78.57
Totals | 305 | 404 | 4.27 | 99.24

## Slide 3: IRR Summary April 2017
IRR | Fleet | <95% | >100 INT, <95%
Average (%) | 83.03 | 67.85 | 76.54
Median (%) | 94.30 | 93.52 | 93.91
Average ERR(MW) | 4.02 | 3.88 | 3.61
Median ERR(MW) | 3.85 | 3.84 | 3.84
INTERVALS | 41,751 | 20,721 | 20,097
100+ INT | 58 | 34 | 34
AVE INT SCORED | 702 | 345 | 591

## Slide 4: IRR GREDP > .95 (57) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 95 | 3731 | 3858 | 3.19 | 96.71
Unit 100 | 2132 | 2234 | 4.74 | 95.43
Unit 45 | 1835 | 1891 | 3.85 | 97.04
Unit 51 | 1476 | 1499 | 6.01 | 98.47
Unit 97 | 1195 | 1228 | 3.82 | 97.31
Unit 98 | 1170 | 1203 | 3.60 | 97.26
Unit 72 | 997 | 1039 | 3.62 | 95.96
Unit 15 | 672 | 690 | 4.58 | 97.39
Unit 14 | 668 | 679 | 4.26 | 98.38
Unit 76 | 618 | 635 | 2.44 | 97.32
Unit 75 | 609 | 638 | 3.16 | 95.45
Unit 73 | 604 | 627 | 4.13 | 96.33

## Slide 5: IRR GREDP > .95 (57) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 110 | 595 | 618 | 1.39 | 96.28
Unit 70 | 576 | 595 | 3.02 | 96.81
Unit 71 | 541 | 553 | 3.22 | 97.83
Unit 40 | 521 | 530 | 7.11 | 98.30
Unit 36 | 491 | 503 | 6.48 | 97.61
Unit 39 | 451 | 454 | 6.55 | 99.34
Unit 77 | 258 | 263 | 1.60 | 98.10
Unit 104 | 177 | 182 | 5.84 | 97.25
Unit 106 | 175 | 180 | 1.89 | 97.22
Unit 108 | 175 | 179 | 1.18 | 97.77
Unit 107 | 174 | 180 | 2.15 | 96.67
Unit 109 | 172 | 178 | 1.13 | 96.63

## Slide 6: IRR GREDP > .95 (57) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 16 | 93 | 94 | 3.20 | 98.94
Unit 17 | 90 | 90 | 3.25 | 100.00
Unit 48 | 49 | 49 | 7.51 | 100.00
Unit 118 | 28 | 28 | 4.88 | 100.00
Unit 13 | 24 | 24 | 3.41 | 100.00
Unit 12 | 23 | 23 | 3.36 | 100.00
Unit 6 | 6 | 6 | 6.15 | 100.00
Unit 60 | 5 | 5 | 5.63 | 100.00
Unit 50 | 3 | 3 | 5.96 | 100.00
Unit 55 | 3 | 3 | 3.51 | 100.00
Unit 2 | 2 | 2 | 4.92 | 100.00
Unit 4 | 2 | 2 | 6.04 | 100.00

## Slide 7: IRR GREDP > .95 (57) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 9 | 2 | 2 | 2.90 | 100.00
Unit 29 | 2 | 2 | 5.08 | 100.00
Unit 67 | 2 | 2 | 5.02 | 100.00
Unit 99 | 2 | 2 | 5.27 | 100.00
Unit 23 | 1 | 1 | 3.15 | 100.00
Unit 24 | 1 | 1 | 3.58 | 100.00
Unit 25 | 1 | 1 | 6.00 | 100.00
Unit 26 | 1 | 1 | 3.91 | 100.00
Unit 30 | 1 | 1 | 3.87 | 100.00
Unit 33 | 1 | 1 | 4.10 | 100.00
Unit 38 | 1 | 1 | 3.74 | 100.00
Unit 53 | 1 | 1 | 2.68 | 100.00

## Slide 8: IRR GREDP > .95 (57) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 54 | 1 | 1 | 8.49 | 100.00
Unit 83 | 1 | 1 | 3.16 | 100.00
Unit 86 | 1 | 1 | 3.83 | 100.00
Unit 87 | 1 | 1 | 3.83 | 100.00
Unit 88 | 1 | 1 | 3.53 | 100.00
Unit 102 | 1 | 1 | 3.51 | 100.00
Unit 103 | 1 | 1 | 4.57 | 100.00
Unit 116 | 1 | 1 | 4.01 | 100.00
Unit 117 | 1 | 1 | 4.14 | 100.00
Totals | 20,366 | 20,990 | 3.87 | 90.05

## Slide 9: IRR GREDP <.95 (60) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 94 | 3453 | 3920 | 3.28 | 88.09
Unit 44 | 1766 | 1873 | 3.67 | 94.29
Unit 96 | 1451 | 1552 | 5.22 | 93.49
Unit 43 | 1060 | 1142 | 4.58 | 92.82
Unit 46 | 842 | 918 | 2.18 | 91.72
Unit 8 | 778 | 825 | 2.38 | 94.30
Unit 47 | 711 | 859 | 5.32 | 82.77
Unit 3 | 671 | 904 | 6.21 | 74.23
Unit 32 | 593 | 706 | 4.92 | 83.99
Unit 74 | 592 | 633 | 1.90 | 93.52
Unit 90 | 547 | 602 | 3.17 | 90.86
Unit 31 | 478 | 616 | 4.05 | 77.60

## Slide 10: IRR GREDP <.95 (60) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 18 | 451 | 487 | 2.99 | 92.61
Unit 21 | 450 | 546 | 3.88 | 82.42
Unit 66 | 396 | 470 | 5.37 | 84.26
Unit 63 | 306 | 351 | 3.23 | 87.18
Unit 19 | 244 | 290 | 2.87 | 84.14
Unit 11 | 220 | 236 | 4.40 | 93.22
Unit 37 | 200 | 242 | 4.45 | 82.64
Unit 7 | 165 | 503 | 1.61 | 32.80
Unit 114 | 157 | 179 | 5.86 | 87.71
Unit 41 | 155 | 209 | 3.93 | 74.16
Unit 85 | 143 | 162 | 4.66 | 88.27
Unit 84 | 142 | 161 | 4.37 | 88.20

## Slide 11: IRR GREDP <.95 (60) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 101 | 138 | 257 | 5.49 | 53.70
Unit 22 | 129 | 140 | 2.30 | 92.14
Unit 42 | 125 | 199 | 3.56 | 62.81
Unit 82 | 96 | 116 | 0.75 | 82.76
Unit 81 | 92 | 109 | 0.18 | 84.40
Unit 78 | 70 | 121 | 2.69 | 57.85
Unit 79 | 66 | 90 | 2.17 | 73.33
Unit 59 | 60 | 107 | 1.37 | 56.07
Unit 57 | 53 | 109 | 2.60 | 48.62
Unit 89 | 53 | 66 | 2.99 | 80.30
Unit 113 | 53 | 318 | 4.82 | 16.67
Unit 52 | 40 | 68 | 5.57 | 58.82

## Slide 12: IRR GREDP <.95 (60) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 69 | 38 | 44 | 3.82 | 86.36
Unit 5 | 29 | 32 | 5.93 | 90.63
Unit 111 | 29 | 37 | 8.05 | 78.38
Unit 49 | 28 | 235 | 4.60 | 11.91
Unit 58 | 28 | 94 | 2.82 | 29.79
Unit 115 | 27 | 30 | 2.44 | 90.00
Unit 112 | 13 | 15 | 7.66 | 86.67
Unit 105 | 11 | 12 | 3.99 | 91.67
Unit 91 | 6 | 12 | 3.84 | 50.00
Unit 1 | 5 | 6 | 3.32 | 83.33
Unit 64 | 5 | 53 | 2.65 | 9.43
Unit 92 | 5 | 12 | 7.40 | 41.67

## Slide 13: IRR GREDP <.95 (60) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 27 | 4 | 5 | 4.05 | 80.00
Unit 61 | 4 | 5 | 6.24 | 80.00
Unit 35 | 3 | 4 | 4.09 | 75.00
Unit 68 | 3 | 9 | 4.82 | 33.33
Unit 10 | 2 | 3 | 1.52 | 66.67
Unit 34 | 2 | 3 | 4.67 | 66.67
Unit 56 | 2 | 4 | 3.91 | 50.00
Unit 93 | 2 | 12 | 8.46 | 16.67
Unit 65 | 1 | 2 | 0.53 | 50.00
Unit 28 | 0 | 1 | 3.84 | 0.00
Unit 62 | 0 | 4 | 3.13 | 0.00
Unit 80 | 0 | 1 | 2.04 | 0.00

## Slide 14: IRR GREDP <.95 (60) April 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Totals | 17,193 | 20,721 | 3.87 | 90.04