## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance – May 2017
QMWG 06/05/17

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 101 | 4 | 5 | 0.69 | 80.00
Unit 132 | 0 | 1 | 1.08 | 0.00
Unit 135 | 2 | 3 | 0.23 | 66.67
Unit 185 | 105 | 126 | 3.85 | 83.33
Totals | 111 | 135 | 5.84 | 99.31

## Slide 3: IRR Summary May 2017
IRR | Fleet | <95% | >100 INT, <95%
Average (%) | 77.18 | 76.98 | 73.86
Median (%) | 94.54 | 94.53 | 93.26
Average ERR(MW) | 3.71 | 3.20 | 3.20
Median ERR(MW) | 3.63 | 3.63 | 3.62
INTERVALS | 2,8588 | 15,912 | 14,822
100+ INT | 46 | 26 | 26
AVE INT SCORED | 246 | 60 | 25

## Slide 4: IRR GREDP >.95 (55) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 1,613 | 1,692 | 9.01 | 95.33
Unit 3 | 1,445 | 1,471 | 3.18 | 98.23
Unit 7 | 1,424 | 1,449 | 2.99 | 98.27
Unit 11 | 1,349 | 1,407 | 4.37 | 95.88
Unit 12 | 853 | 894 | 3.15 | 95.41
Unit 13 | 713 | 725 | 3.41 | 98.34
Unit 14 | 475 | 492 | 3.88 | 96.54
Unit 18 | 470 | 486 | 3.62 | 96.71
Unit 19 | 426 | 437 | 3.72 | 97.48
Unit 20 | 413 | 415 | 7.27 | 99.52
Unit 23 | 410 | 418 | 3.43 | 98.09
Unit 24 | 344 | 349 | 7.29 | 98.57

## Slide 5: IRR GREDP >.95 (55) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 25 | 322 | 332 | 1.42 | 96.99
Unit 28 | 262 | 271 | 3.90 | 96.68
Unit 29 | 250 | 262 | 4.45 | 95.42
Unit 30 | 225 | 226 | 5.84 | 99.56
Unit 31 | 219 | 226 | 2.80 | 96.90
Unit 34 | 217 | 227 | 2.85 | 95.59
Unit 35 | 215 | 221 | 1.63 | 97.29
Unit 36 | 133 | 133 | 3.84 | 100.00
Unit 39 | 98 | 98 | 4.48 | 100.00
Unit 40 | 97 | 97 | 3.51 | 100.00
Unit 41 | 70 | 71 | 3.86 | 98.59
Unit 45 | 69 | 69 | 3.54 | 100.00

## Slide 6: IRR GREDP >.95 (55) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 46 | 41 | 41 | 5.53 | 100.00
Unit 47 | 40 | 42 | 5.36 | 95.24
Unit 48 | 12 | 12 | 5.21 | 100.00
Unit 61 | 11 | 11 | 4.06 | 100.00
Unit 62 | 9 | 9 | 4.62 | 100.00
Unit 63 | 8 | 8 | 3.95 | 100.00
Unit 65 | 8 | 8 | 4.07 | 100.00
Unit 66 | 6 | 6 | 5.56 | 100.00
Unit 68 | 6 | 6 | 1.88 | 100.00
Unit 70 | 6 | 6 | 8.09 | 100.00
Unit 72 | 5 | 5 | 1.69 | 100.00
Unit 73 | 4 | 4 | 3.65 | 100.00

## Slide 7: IRR GREDP >.95 (55) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 76 | 3 | 3 | 3.54 | 100.00
Unit 79 | 3 | 3 | 3.71 | 100.00
Unit 80 | 3 | 3 | 4.11 | 100.00
Unit 81 | 3 | 3 | 7.24 | 100.00
Unit 84 | 2 | 2 | 4.76 | 100.00
Unit 87 | 2 | 2 | 5.15 | 100.00
Unit 91 | 2 | 2 | 3.27 | 100.00
Unit 92 | 1 | 1 | 5.88 | 100.00
Unit 96 | 1 | 1 | 5.50 | 100.00
Unit 98 | 1 | 1 | 4.60 | 100.00
Unit 99 | 1 | 1 | 0.59 | 100.00
Unit 100 | 1 | 1 | 4.42 | 100.00

## Slide 8: IRR GREDP >.95 (55) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 101 | 1 | 1 | 3.69 | 100.00
Unit 106 | 1 | 1 | 3.63 | 100.00
Unit 109 | 1 | 1 | 3.58 | 100.00
Unit 111 | 1 | 1 | 4.82 | 100.00
Unit 112 | 1 | 1 | 3.29 | 100.00
Unit 113 | 1 | 1 | 4.17 | 100.00
Unit 114 | 1 | 1 | 4.35 | 100.00
Totals | 12,298 | 12,656 | 3.94 | 90.20

## Slide 9: IRR GREDP <.95 (60) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 2 | 2,822 | 3,123 | 3.55 | 90.36
Unit 4 | 2,795 | 3,167 | 3.64 | 88.25
Unit 5 | 1,076 | 1,155 | 4.71 | 93.16
Unit 6 | 846 | 895 | 2.35 | 94.53
Unit 8 | 765 | 813 | 3.35 | 94.10
Unit 9 | 659 | 708 | 3.32 | 93.08
Unit 10 | 515 | 582 | 2.31 | 88.49
Unit 15 | 482 | 670 | 7.13 | 71.94
Unit 16 | 436 | 509 | 3.71 | 85.66
Unit 17 | 388 | 435 | 5.07 | 89.20
Unit 21 | 316 | 363 | 1.60 | 87.05
Unit 22 | 267 | 292 | 3.49 | 91.44

## Slide 10: IRR GREDP <.95 (60) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 26 | 236 | 343 | 4.91 | 68.80
Unit 27 | 203 | 256 | 1.57 | 79.30
Unit 32 | 132 | 174 | 4.16 | 75.86
Unit 33 | 106 | 112 | 3.14 | 94.64
Unit 37 | 100 | 132 | 3.40 | 75.76
Unit 38 | 90 | 212 | 2.26 | 42.45
Unit 42 | 85 | 109 | 2.45 | 77.98
Unit 43 | 84 | 122 | 3.02 | 68.85
Unit 44 | 83 | 89 | 1.82 | 93.26
Unit 49 | 82 | 90 | 2.22 | 91.11
Unit 50 | 78 | 86 | 1.31 | 90.70
Unit 51 | 77 | 112 | 2.26 | 68.75

## Slide 11: IRR GREDP <.95 (60) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 52 | 74 | 186 | 2.78 | 39.78
Unit 53 | 73 | 84 | 1.27 | 86.90
Unit 54 | 69 | 77 | 5.79 | 89.61
Unit 55 | 65 | 84 | 3.66 | 77.38
Unit 56 | 55 | 76 | 1.83 | 72.37
Unit 57 | 52 | 55 | 3.96 | 94.55
Unit 58 | 49 | 62 | 0.68 | 79.03
Unit 59 | 43 | 105 | 1.30 | 40.95
Unit 60 | 43 | 51 | 4.87 | 84.31
Unit 64 | 41 | 110 | 1.88 | 37.27
Unit 67 | 39 | 96 | 3.40 | 40.63
Unit 69 | 37 | 48 | 0.16 | 77.08

## Slide 12: IRR GREDP <.95 (60) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 71 | 18 | 34 | 5.94 | 52.94
Unit 74 | 17 | 23 | 5.36 | 73.91
Unit 75 | 16 | 21 | 3.61 | 76.19
Unit 77 | 13 | 21 | 3.57 | 61.90
Unit 78 | 13 | 18 | 6.30 | 72.22
Unit 82 | 12 | 137 | 2.65 | 8.76
Unit 83 | 7 | 15 | 6.15 | 46.67
Unit 85 | 7 | 21 | 3.74 | 33.33
Unit 86 | 3 | 5 | 1.50 | 60.00
Unit 88 | 1 | 3 | 4.09 | 33.33
Unit 89 | 1 | 2 | 0.50 | 50.00
Unit 90 | 1 | 3 | 2.06 | 33.33

## Slide 13: IRR GREDP <.95 (60) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 93 | 0 | 2 | 1.97 | 0.00
Unit 94 | 0 | 2 | 4.06 | 0.00
Unit 95 | 0 | 3 | 3.23 | 0.00
Unit 97 | 0 | 1 | 1.90 | 0.00
Unit 102 | 0 | 1 | 3.55 | 0.00
Unit 103 | 0 | 4 | 3.93 | 0.00
Unit 104 | 0 | 1 | 4.09 | 0.00
Unit 105 | 0 | 2 | 3.88 | 0.00
Unit 107 | 0 | 3 | 3.30 | 0.00
Unit 108 | 0 | 3 | 2.98 | 0.00
Unit 110 | 0 | 3 | 3.07 | 0.00
Unit 116 | 0 | 1 | 2.48 | 0.00

## Slide 14: IRR GREDP <.95 (60) May 2017
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG-Exp MW) | GREDP Monthly Score
Totals | 13,472 | 15,912 | 3.63 | 89.88