## Daily_UFE
OP_DATE | DAILY_AVG_CH1 | DAILY_AVERAGE_CH2 | NO_WS_PROXY
2016-07-01 | 0.2676% | 0.1563%
2016-07-02 | 0.4643% | 0.3785%
2016-07-03 | 0.6413% | 0.3644%
2016-07-04 | 0.7876% | 0.3232%
2016-07-05 | 0.1763% | 0.2918%
2016-07-06 | 0.8756% | 0.3575%
2016-07-07 | 0.5838% | 0.304%
2016-07-08 | 0.6058% | 0.1333%
2016-07-09 | 0.3652% | 0.1641%
2016-07-10 | 0.6244% | 0.4753%
2016-07-11 | 0.9927% | 0.4841%
2016-07-12 | 1.002% | 0.3923%
2016-07-13 | 1.219% | 0.4261%
2016-07-14 | 0.8375% | 0.3252%
2016-07-15 | 0.2199% | 0.1243%
2016-07-16 | 0.5208% | 0.2801%
2016-07-17 | 0.7722% | 0.5186%
2016-07-18 | 0.6534% | 0.1211%
2016-07-19 | 0.7636% | 0.03897%
2016-07-20 | 0.9261% | 0.06596%
2016-07-21 | 0.6821% | 0.1051%
2016-07-22 | 0.4401% | 0.1024%
2016-07-23 | 0.8145% | 0.2018%
2016-07-24 | 1.002% | 0.1847%
2016-07-25 | 0.4463% | 0.03965%
2016-07-26 | 0.3996% | 0.1503%
2016-07-27 | 0.3215% | 0.1589%
2016-07-28 | -0.1675% | 0.1249%
2016-07-29 | 0.1349% | 0.1154%
2016-07-30 | 0.3071% | 0.2251%
2016-07-31 | 0.4439% | 0.2815%
2016-08-01 | 0.09471% | 0.1906%
2016-08-02 | 0.2232% | 0.08537%
2016-08-03 | 0.5784% | -0.01189%
2016-08-04 | 0.5473% | 0.09449%
2016-08-05 | 0.6412% | 0.04248%
2016-08-06 | 0.6435% | 0.1444%
2016-08-07 | 0.658% | 0.2024%
2016-08-08 | 0.5669% | -0.01239%
2016-08-09 | 0.8185% | -0.009745%
2016-08-10 | 0.7175% | -0.01645%
2016-08-11 | 0.8661% | -0.0179%
2016-08-12 | 0.7873% | -0.0231%
2016-08-13 | 0.2593% | 0.1072%
2016-08-14 | -0.2138% | 0.1468%
2016-08-15 | -0.938% | 0.1955% | 1
2016-08-16 | -0.3129% | 0.277%
2016-08-17 | 0.01231% | 0.2697%
2016-08-18 | -0.9075% | 0.2266%
2016-08-19 | -0.3538% | 0.3099%
2016-08-20 | -0.4044% | 0.4397% | 1
2016-08-21 | -0.2279% | 0.3659%
2016-08-22 | -0.7259% | 0.2046%
2016-08-23 | 0.2393% | 0.3236%
2016-08-24 | -0.01085% | 0.1276%
2016-08-25 | -0.3122% | -0.02425%
2016-08-26 | -0.2523% | 0.1247%
2016-08-27 | -0.3129% | 0.2097%
2016-08-28 | 0.007461% | 0.1821%
2016-08-29 | -0.2087% | 0.0681%
2016-08-30 | -0.1568% | 0.1218%
2016-08-31 | -0.1566% | 0.08027%
2016-09-01 | -0.2369% | 0.1208%
2016-09-02 | 0.5759% | 0.3337%
2016-09-03 | -0.8312% | 0.3559%
2016-09-04 | -0.4192% | 0.5593%
2016-09-05 | 0.3427% | 0.5417%
2016-09-06 | 0.3158% | 0.3366%
2016-09-07 | 0.6742% | 0.1611%
2016-09-08 | 0.7001% | 0.05932%
2016-09-09 | 0.5464% | 0.08608%
2016-09-10 | 0.1534% | 0.4266% | 1
2016-09-11 | -0.2957% | 0.5832%
2016-09-12 | -0.1208% | 0.4422%
2016-09-13 | 0.001705% | 0.07758%
2016-09-14 | 0.2057% | 0.1263%
2016-09-15 | 0.06552% | 0.1847%
2016-09-16 | 0.23% | 0.1356%
2016-09-17 | 0.2762% | 0.05818%
2016-09-18 | -0.2562% | 0.1125%
2016-09-19 | 0.124% | 0.04252%
2016-09-20 | 0.231% | 0.04944%
2016-09-21 | -0.0389% | 0.1278%
2016-09-22 | 0.04928% | 0.2229%
2016-09-23 | 0.3695% | 0.2068%
2016-09-24 | 0.5434% | 0.3302%
2016-09-25 | -0.04906% | 0.4254% | 1
2016-09-26 | -1.325% | 0.3529%
2016-09-27 | -1.444% | 0.2805%
2016-09-28 | -1.402% | 0.2233%
2016-09-29 | -1.93% | 0.2003%
2016-09-30 | -1.901% | 0.3971%
2016-10-01 | -1.749% | 0.4757%
2016-10-02 | -1.103% | 0.5029%
2016-10-03 | -0.1946% | 0.6009%
2016-10-04 | -0.6168% | 0.4961%
2016-10-05 | -0.2766% | 0.04104%
2016-10-06 | 0.2435% | 0.3341%
2016-10-07 | -0.1131% | 0.4946% | 2
2016-10-08 | -1.387% | 0.06525%
2016-10-09 | -1.63% | 0.06482%
2016-10-10 | -1.578% | 0.4416%
2016-10-11 | -0.8023% | 0.4978%
2016-10-12 | -0.4124% | 0.4303%
2016-10-13 | -0.4285% | 0.08453%
2016-10-14 | -0.2302% | 0.4221%
2016-10-15 | 0.1089% | 0.7486%
2016-10-16 | 0.6525% | 0.6248%
2016-10-17 | 0.8247% | 0.5083%
2016-10-18 | 0.3878% | 0.2554%
2016-10-19 | 0.4385% | 0.1927%
2016-10-20 | -0.7917% | 0.4045%
2016-10-21 | -1.412% | 0.5375%
2016-10-22 | -1.958% | 0.7505%
2016-10-23 | -1.3% | 0.5249%
2016-10-24 | -0.5588% | 0.1716%
2016-10-25 | -0.8414% | 0.3407%
2016-10-26 | -1.29% | 0.2481%
2016-10-27 | -0.8357% | 0.1608%
2016-10-28 | 0.4275% | 0.4881%
2016-10-29 | 0.6221% | 0.6665%
2016-10-30 | 0.4446% | 0.4554%
2016-10-31 | 0.3683% | 0.5868%
2016-11-01 | 0.6216% | 0.3761%
2016-11-02 | 0.302% | 0.1739%
2016-11-03 | 0.4516% | 0.206%
2016-11-04 | 0.3598% | 0.1096%
2016-11-05 | -1.092% | 0.3977% | 1
2016-11-06 | -1.261% | 0.5306%
2016-11-07 | -1.195% | 0.3422%
2016-11-08 | -1.243% | 0.5896% | 1
2016-11-09 | -2.181% | 0.207% | 1
2016-11-10 | -1.404% | 0.3107%
2016-11-11 | -1.071% | 0.3153%
2016-11-12 | -0.7132% | 0.4391%
2016-11-13 | -1.154% | 0.5937%
2016-11-14 | -1.317% | 0.4491%
2016-11-15 | -0.7792% | 0.3454%
2016-11-16 | -0.5095% | 0.7992%
2016-11-17 | -0.1338% | 0.8161%
2016-11-18 | -0.06766% | 0.6095% | 2
2016-11-19 | -1.172% | 0.4275% | 1
2016-11-20 | -1.063% | 0.6168%
2016-11-21 | -1.458% | 0.5885%
2016-11-22 | -1.631% | 0.6219%
2016-11-23 | -1.883% | 0.5007% | 1
2016-11-24 | -1.9% | 0.6364%
2016-11-25 | -5.031% | 0.561%
2016-11-26 | -1.833% | 0.5785%
2016-11-27 | -0.6568% | 1.143% | 1
2016-11-28 | -0.02182% | 0.6683%
2016-11-29 | 0.1941% | 0.6414%
2016-11-30 | -0.4879% | 0.4353%
2016-12-01 | -1.011% | 0.0974%
2016-12-02 | 1.124% | 0.1103%
2016-12-03 | 0.4588% | 0.4414% | 2
2016-12-04 | 0.1542% | 0.3551% | 1
2016-12-05 | -0.3557% | 0.2465%
2016-12-06 | -0.1987% | 0.2788% | 2
2016-12-07 | 0.1901% | 0.3089%
2016-12-08 | 2.929% | 0.1607% | 4
2016-12-09 | 1.864% | -0.0004852% | 2
2016-12-10 | 1.791% | 0.8097%
2016-12-11 | 1.866% | 0.8517%
2016-12-12 | -0.01652% | 0.1345%
2016-12-13 | 0.09251% | 0.1105%
2016-12-14 | 0.728% | 0.157%
2016-12-15 | -0.02469% | 0.2434% | 3
2016-12-16 | 2.741% | 0.736% | 2
2016-12-17 | 2.37% | 0.8083% | 1
2016-12-18 | 1.798% | -0.06691% | 5
2016-12-19 | 0.6094% | -0.2876%
2016-12-20 | 0.9326% | -0.008725%
2016-12-21 | 0.3851% | 0.4604%
2016-12-22 | -0.7213% | 0.1734%
2016-12-23 | 0.197% | 0.3302% | 1
2016-12-24 | -0.2267% | 0.6664%
2016-12-25 | -0.9224% | 1.002%
2016-12-26 | 0.4231% | 0.5668%
2016-12-27 | -1.006% | 0.822%
2016-12-28 | -0.3013% | 0.7658%
2016-12-29 | -0.8422% | 0.619% | 2
2016-12-30 | -0.04085% | 0.6749%
2016-12-31 | -0.2373% | 0.8842%
2017-01-01 | -0.3141% | 0.6433%
2017-01-02 | 1.551% | 0.8399%
2017-01-03 | 0.3666% | 0.3669%
2017-01-04 | 0.1754% | 0.1262%
2017-01-05 | 1.481% | 0.06717% | 2
2017-01-06 | 1.708% | -0.2498% | 7
2017-01-07 | 0.8817% | -0.1674% | 4
2017-01-08 | 1.569% | 0.327%
2017-01-09 | 1.184% | 0.5838%
2017-01-10 | 1.63% | 0.6193%
2017-01-11 | 1.626% | 0.8001%
2017-01-12 | 1.177% | 0.4315% | 2
2017-01-13 | -0.3361% | 0.2719%
2017-01-14 | 1.942% | 0.7462% | 1
2017-01-15 | 1.46% | 0.9569% | 1
2017-01-16 | -0.3463% | 0.4872%
2017-01-17 | 1.117% | 0.3061%
2017-01-18 | 0.7565% | 0.3537% | 1
2017-01-19 | 0.7991% | 0.6308%
2017-01-20 | 0.9471% | 0.7521%
2017-01-21 | 0.9005% | 0.6137% | 1
2017-01-22 | 1.097% | 0.7664%
2017-01-23 | -0.1734% | 0.3475%
2017-01-24 | 1.149% | 0.6513%
2017-01-25 | 0.4155% | 0.194% | 1
2017-01-26 | 0.05771% | 0.1299%
2017-01-27 | 0.1188% | 0.1334%
2017-01-28 | 0.437% | 0.3164% | 1
2017-01-29 | 0.6253% | 0.3623%
2017-01-30 | 0.2024% | 0.2693%
2017-01-31 | 0.1737% | 0.4336%
2017-02-01 | 0.2882% | 0.5241%
2017-02-02 | 0.228% | 0.1818%
2017-02-03 | -0.1625% | -0.07461%
2017-02-04 | 0.0244% | 0.2439% | 1
2017-02-05 | 0.7067% | 0.4596%
2017-02-06 | 1.226% | 0.4678%
2017-02-07 | 0.7846% | 0.3494%
2017-02-08 | 0.4114% | 0.3376% | 1
2017-02-09 | -0.01917% | 0.5148%
2017-02-10 | 1.074% | 0.8499%
2017-02-11 | 0.6741% | 0.5558% | 5
2017-02-12 | 1.094% | 0.8136% | 1
2017-02-13 | 0.7522% | 0.2276%
2017-02-14 | 0.3759% | 0.3914% | 1
2017-02-15 | -0.3141% | 0.07368%
2017-02-16 | 0.5346% | 0.2217%
2017-02-17 | 0.7155% | 0.3591%
2017-02-18 | 0.7586% | 0.2897%
2017-02-19 | 1.468% | 0.5541%
2017-02-20 | 0.5138% | 0.513%
2017-02-21 | 0.05458% | 0.1982% | 5
2017-02-22 | 0.265% | 0.1807%
2017-02-23 | 0.3533% | 0.2992% | 1
2017-02-24 | 0.1487% | 0.1656% | 1
2017-02-25 | -0.4539% | 0.2922%
2017-02-26 | 0.2386% | 0.5222%
2017-02-27 | 0.6029% | 0.3783%
2017-02-28 | 0.9463% | 0.3744%
2017-03-01 | -0.4662% | -0.3043% | 3
2017-03-02 | -1.121% | -0.2618%
2017-03-03 | -0.2776% | 0.08405%
2017-03-04 | 0.5965% | 0.6297% | 4
2017-03-05 | 0.4743% | 0.807% | 2
2017-03-06 | 0.6945% | 0.4241%
2017-03-07 | 0.05051% | -0.03254%
2017-03-08 | 0.1692% | 0.2429%
2017-03-09 | 0.173% | 0.01907%
2017-03-10 | 0.02656% | -0.1697%
2017-03-11 | 0.4087% | 0.2152%
2017-03-12 | -0.6896% | -0.07714% | 3
2017-03-13 | -0.9111% | -0.2727%
2017-03-14 | -1.321% | -0.1883%
2017-03-15 | -1.317% | -0.2566%
2017-03-16 | -0.7211% | 0.1228% | 7
2017-03-17 | -0.679% | 0.01156%
2017-03-18 | 0.4363% | -0.3651%
2017-03-19 | 0.3327% | 0.1428%
2017-03-20 | 0.5844% | -0.1253%
2017-03-21 | 0.02329% | -0.2533%
2017-03-22 | 0.5577% | -0.2191%
2017-03-23 | 1.046% | 0.4327%
2017-03-24 | 0.3039% | 0.3708%
2017-03-25 | -0.1106% | -0.08773%
2017-03-26 | 0.5813% | 0.3151%
2017-03-27 | 0.3866% | -0.1669%
2017-03-28 | 0.3589% | -0.02504%
2017-03-29 | -0.16% | -0.05939% | 1
2017-03-30 | -0.6276% | -0.1632%
2017-03-31 | -0.1439% | 0.2163%

## Monthly_UFE
| MONTHLY_AVG_CH1 | MONTHLY_AVG_CH2 | NO_WS_PROXY
2016-07-01 | 0.5846% | 0.2392% | 0
2016-08-01 | 0.06989% | 0.1427% | 2
2016-09-01 | -0.1615% | 0.252% | 2
2016-10-01 | -0.4836% | 0.407% | 2
2016-11-01 | -0.978% | 0.501% | 8
2016-12-01 | 0.4758% | 0.4017% | 25
2017-01-01 | 0.7865% | 0.4229% | 21
2017-02-01 | 0.4746% | 0.3666% | 16
2017-03-01 | -0.04238% | 0.0326% | 20

## Daily_Load_Change
OP_DATE | AMS | NIDR | BUSIDRRQ
2016-01-01 | -14.5109 | -120.5323 | -1292.1417
2016-01-02 | 22.3638 | -114.4036 | -1866.4082
2016-01-03 | 17.9451 | -99.9058 | -205.8039
2016-01-04 | 6.4982 | -84.2137 | 1113.5163
2016-01-05 | -4.9768 | -93.6247 | 1542.8119
2016-01-06 | -10.8395 | -88.0762 | 1444.5316
2016-01-07 | 0.051137 | -70.8714 | 3207.6913
2016-01-08 | -21.4661 | -60.6658 | -731.7017
2016-01-09 | -8.8055 | -51.1722 | 3598.6668
2016-01-10 | -8.9827 | -55.5584 | 3215.6615
2016-01-11 | 4.9642 | -57.6036 | 3834.4231
2016-01-12 | -3.2791 | -48.4009 | 2474.8596
2016-01-13 | -6.5838 | -39.6494 | 894.8148
2016-01-14 | -23.4699 | -36.8415 | 1324.6876
2016-01-15 | -33.6745 | -29.2651 | -846.1231
2016-01-16 | -14.3063 | -0.67654 | 2474.6534
2016-01-17 | -13.7726 | 12.8789 | 2361.5395
2016-01-18 | -31.6904 | 72.8482 | 2033.1858
2016-01-19 | -7.7371 | 91.9213 | 2716.3278
2016-01-20 | -24.6704 | 99.7919 | 824.7271
2016-01-21 | -18.4003 | 131.2919 | 497.7938
2016-01-22 | 0.78793 | 133.4184 | 1855.6256
2016-01-23 | -11.8294 | 130.8091 | 5461.8359
2016-01-24 | -29.8971 | 147.7982 | 2593.263
2016-01-25 | -24.8128 | 157.0513 | 1843.888
2016-01-26 | -24.2911 | 149.4097 | 897.5866
2016-01-27 | -9.8986 | 141.3928 | 702.2978
2016-01-28 | -226.1184 | 130.4929 | 5199.2585
2016-01-29 | 0.29474 | 132.8663 | -423.0718
2016-01-30 | -19.2449 | 147.4453 | -176.3369
2016-01-31 | -17.6129 | 149.0776 | -715.1848
2016-02-01 | 1.8464 | 137.218 | -1497.8342
2016-02-02 | -11.8143 | 120.4923 | -1923.4452
2016-02-03 | 10.0475 | 101.8607 | -3243.1319
2016-02-04 | 230.6636 | 70.7974 | 1010.2682
2016-02-05 | 33.7144 | 69.7473 | 5.948
2016-02-06 | 28.3102 | 63.7803 | -447.3296
2016-02-07 | 31.2706 | 63.5031 | 447.8081
2016-02-08 | 14.8247 | 74.3642 | -865.4932
2016-02-09 | 19.1906 | 58.4777 | 708.0557
2016-02-10 | 10.0522 | 56.6755 | -40.5772
2016-02-11 | 3.8608 | 79.4299 | -501.3794
2016-02-12 | 10.0924 | 66.5146 | -1196.361
2016-02-13 | 4.6283 | 39.8632 | 651.6389
2016-02-14 | -8.0805 | 37.9659 | -59.3863
2016-02-15 | 11.0404 | 18.014 | -1338.3021
2016-02-16 | 20.3416 | -9.6586 | -1278.9255
2016-02-17 | 18.8445 | -18.3784 | -642.1663
2016-02-18 | 17.3081 | -11.839 | -2646.8572
2016-02-19 | 10.4037 | -21.3341 | -1027.7759
2016-02-20 | 12.3969 | -31.6842 | 972.5846
2016-02-21 | 8.1312 | -28.734 | 1077.2489
2016-02-22 | 4.3883 | -3.4064 | -1715.1328
2016-02-23 | 1.4466 | -6.9597 | -1036.2322
2016-02-24 | 17.1556 | -13.4582 | -81.8959
2016-02-25 | -2.1037 | -41.9564 | -836.898
2016-02-26 | 14.5105 | -52.9953 | -19.9928
2016-02-27 | 13.9839 | -34.9557 | 18.8962
2016-02-28 | 10.0807 | -11.0551 | -88.6929
2016-02-29 | 11.7116 | -7.5632 | -344.5715
2016-03-01 | 10.1238 | -11.8999 | 211.518
2016-03-02 | 18.5354 | -19.9411 | 592.3533
2016-03-03 | 25.6901 | -15.8974 | 207.0946
2016-03-04 | 21.8024 | -11.9455 | -675.363
2016-03-05 | 18.3709 | -4.4996 | 160.5186
2016-03-06 | 5.291 | 8.3374 | 35.2235
2016-03-07 | 0.75676 | -5.2613 | -65.733
2016-03-08 | -7.4046 | -12.1095 | 1394.0306
2016-03-09 | -8.8811 | -16.4031 | 850.3813
2016-03-10 | -14.2187 | -28.4494 | -429.2365
2016-03-11 | -0.032336 | -26.6472 | -225.2286
2016-03-12 | 0.93139 | -23.7416 | -571.49
2016-03-13 | 11.4785 | -13.8256 | -945.7554
2016-03-14 | 4.1146 | -9.0909 | -2103.8844
2016-03-15 | -4.7008 | -29.0349 | -421.9548
2016-03-16 | -1.703 | -38.6636 | 1034.1728
2016-03-17 | 4.2888 | -43.2972 | 1107.8592
2016-03-18 | 0.59462 | -33.9385 | 697.8989
2016-03-19 | 4.0305 | -46.6072 | 845.0604
2016-03-20 | -20.9837 | -41.2011 | 396.398
2016-03-21 | -11.3553 | -31.9955 | 58.4961
2016-03-22 | -7.21 | -25.7633 | -180.7886
2016-03-23 | -9.2829 | -26.7368 | 526.1192
2016-03-24 | -11.3617 | -37.4322 | 1070.3929
2016-03-25 | -5.4854 | -38.5386 | -1022.8775
2016-03-26 | -22.5625 | -24.4177 | -1477.4774
2016-03-27 | -4.1562 | -24.3548 | -1080.7657
2016-03-28 | -2.9736 | -22.814 | -1758.3621
2016-03-29 | -12.2207 | -22.3473 | 3.4506
2016-03-30 | -10.8548 | -22.9808 | 1452.4217
2016-03-31 | -4.8139 | -23.3096 | 1592.558
2016-04-01 | 25.4716 | -16.6546 | 454.6661
2016-04-02 | -6.7982 | -12.4907 | 955.2415
2016-04-03 | 6.3433 | 2.9239 | -532.42
2016-04-04 | 3.0275 | 11.0417 | -410.7771
2016-04-05 | -9.4347 | 13.9809 | -999.1903
2016-04-06 | 4.5662 | 19.5846 | -1521.9855
2016-04-07 | 10.8638 | 23.7501 | -1778.093
2016-04-08 | 3.6303 | 24.8032 | 38.5845
2016-04-09 | 13.279 | 31.6277 | -23.7776
2016-04-10 | 2.112 | 37.666 | 833.7878
2016-04-11 | 6.1101 | 36.8521 | 1369.6809
2016-04-12 | 5.8883 | 45.1065 | 1173.3752
2016-04-13 | 11.3658 | 47.6993 | -473.7679
2016-04-14 | 15.3542 | 48.3231 | -912.3846
2016-04-15 | 9.2046 | 60.9819 | 1319.4806
2016-04-16 | -2.8284 | 62.4825 | 1604.5624
2016-04-17 | -5.9273 | 63.9382 | 1259.4229
2016-04-18 | -10.836 | 68.463 | 1905.0684
2016-04-19 | -9.2301 | 73.478 | 382.2831
2016-04-20 | -4.7464 | 89.1291 | -165.2284
2016-04-21 | 3.3278 | 98.82 | 218.9628
2016-04-22 | -3.8345 | 101.6411 | 953.6399
2016-04-23 | -1.2754 | 99.2085 | 709.0125
2016-04-24 | -10.8515 | 93.7133 | 826.6917
2016-04-25 | -10.9668 | 83.2644 | 2436.097
2016-04-26 | -20.767 | 59.1123 | 2841.922
2016-04-27 | -3.8462 | 67.2439 | 722.6123
2016-04-28 | -13.1088 | 86.1496 | 392.0371
2016-04-29 | -14.3544 | 80.586 | 2695.2177
2016-04-30 | -2.0218 | 81.1787 | 1877.5551
2016-05-01 | 3.731 | 86.2381 | 941.2442
2016-05-02 | 18.9783 | 89.3922 | -226.4006
2016-05-03 | -4.9457 | 79.9364 | -1409.9123
2016-05-04 | -8.9632 | 75.5768 | -536.8271
2016-05-05 | 6.0215 | 68.3581 | 232.6065
2016-05-06 | -16.0712 | 70.386 | -200.4701
2016-05-07 | -8.1348 | 60.1025 | 540.753
2016-05-08 | -13.6906 | 57.2378 | 987.9529
2016-05-09 | -20.6212 | 49.2728 | -503.2113
2016-05-10 | -10.0307 | 28.1247 | 1033.8336
2016-05-11 | -8.587 | 17.6492 | 3439.7232
2016-05-12 | 2.2168 | 10.1759 | 4142.4444
2016-05-13 | -8.7907 | 7.4836 | 1230.9971
2016-05-14 | 1.5724 | -4.7717 | 2766.6947
2016-05-15 | -2.1961 | -10.8592 | -238.8084
2016-05-16 | -9.7772 | -34.4982 | -591.5359
2016-05-17 | 3.0658 | -49.6803 | -437.5451
2016-05-18 | -4.5528 | -58.8003 | -58.7395
2016-05-19 | -6.3487 | -69.8641 | -828.5139
2016-05-20 | -18.0466 | -80.6313 | -1540.9123
2016-05-21 | -7.7143 | -76.2519 | 420.3237
2016-05-22 | -27.3635 | -75.9586 | 1864.0542
2016-05-23 | -16.8316 | -73.3635 | 1637.0424
2016-05-24 | -21.8856 | -83.1445 | 1692.4438
2016-05-25 | -29.5976 | -98.5654 | 3845.2991
2016-05-26 | -8.5458 | -110.6669 | 7023.064
2016-05-27 | 51.0875 | -100.0709 | 931.7944
2016-05-28 | 19.7975 | -88.4428 | -164.7026
2016-05-29 | -42.3194 | -90.1228 | 2001.957
2016-05-30 | -40.6426 | -74.9045 | 1257.3231
2016-05-31 | -35.3821 | -83.9604 | -962.7118
2016-06-01 | -37.3557 | -98.6413 | -1737.2906
2016-06-02 | -19.2108 | -88.0672 | -1377.2901
2016-06-03 | -18.2107 | -75.6621 | -1110.8044
2016-06-04 | -21.2077 | -52.2289 | -1764.0959
2016-06-05 | -22.2131 | -46.3976 | -583.3023
2016-06-06 | -18.2628 | -37.5739 | -1712.6034
2016-06-07 | -21.4902 | -23.6844 | 248.1171
2016-06-08 | -28.2238 | -37.0499 | -311.9646
2016-06-09 | -46.536 | -59.8022 | -537.3895
2016-06-10 | -38.4606 | -64.7693 | 2641.6886
2016-06-11 | -57.6439 | -73.8987 | 3337.6503
2016-06-12 | -81.4801 | -69.9623 | 2018.3629
2016-06-13 | -54.4976 | -59.2847 | 2497.3152
2016-06-14 | -48.2127 | -58.6928 | 3962.6556
2016-06-15 | -69.5945 | -69.2793 | 2357.0956
2016-06-16 | -34.6515 | -106.1356 | 949.0614
2016-06-17 | -18.3116 | -82.8808 | 3098.4611
2016-06-18 | -14.037 | -81.8277 | 3026.2815
2016-06-19 | 25.9881 | -67.1571 | 2505.8125
2016-06-20 | -34.1566 | -38.4498 | 1482.0063
2016-06-21 | -17.0472 | -31.2464 | 3628.7853
2016-06-22 | -17.209 | -38.2899 | 3118.6006
2016-06-23 | -11.1046 | -44.5873 | 3336.9664
2016-06-24 | -2.3156 | -29.3264 | 2697.5188
2016-06-25 | 2.4055 | -15.8808 | 1987.3455
2016-06-26 | -4.2999 | -14.0591 | 2629.2762
2016-06-27 | -2.1833 | -5.419 | 1331.4652
2016-06-28 | 10.381 | -6.6684 | 997.2918
2016-06-29 | -3.6927 | -14.3841 | -78.4021
2016-06-30 | 9.6827 | -31.1944 | -829.8123
2016-07-01 | -26.9521 | -40.8662 | -275.1437
2016-07-02 | -30.8789 | -22.3175 | 840.9111
2016-07-03 | -41.1722 | -28.4648 | 1064.9393
2016-07-04 | -27.8193 | -25.2972 | 2011.4682
2016-07-05 | -48.8302 | -33.0331 | -1216.6171
2016-07-06 | -18.6074 | -44.4561 | 2209.9427
2016-07-07 | -11.3512 | -34.2724 | 1669.504
2016-07-08 | -3.3354 | -44.9052 | 1831.4925
2016-07-09 | 4.0265 | -34.9174 | 1563.1083
2016-07-10 | 8.0937 | -26.9213 | -49.59
2016-07-11 | -6.1756 | -26.1512 | 1822.1079
2016-07-12 | -76.2384 | -20.9881 | 2493.0582
2016-07-13 | 5.8867 | -28.9261 | 2698.8669
2016-07-14 | -1.5928 | -41.4861 | 2626.0092
2016-07-15 | -22.0949 | -40.6473 | 2017.247
2016-07-16 | -21.7518 | -38.6187 | 1374.9815
2016-07-17 | -31.6638 | -30.107 | 632.2829
2016-07-18 | -26.1833 | -16.4024 | 1627.3243
2016-07-19 | -4.9408 | -15.1921 | 2142.0905
2016-07-20 | -8.606 | -30.5166 | 3154.0441
2016-07-21 | -28.7116 | -45.0775 | 1708.5238
2016-07-22 | -35.583 | -35.7715 | 1047.1916
2016-07-23 | -23.3397 | -31.6705 | 1807.024
2016-07-24 | -48.0473 | -23.2477 | 2111.5212
2016-07-25 | -50.8202 | -27.2859 | 2655.6955
2016-07-26 | -29.6262 | -22.4122 | 1729.4599
2016-07-27 | -39.7119 | -32.8004 | 717.9852
2016-07-28 | -15.9463 | -44.425 | -188.9416
2016-07-29 | 6.4178 | -38.0441 | 322.6875
2016-07-30 | -10.2116 | -25.0468 | 257.3143
2016-07-31 | -19.8635 | -28.1236 | 313.818
2016-08-01 | -32.4338 | -24.6974 | 91.5711
2016-08-02 | -22.1906 | -18.8314 | -380.8043
2016-08-03 | 16.163 | -38.5615 | 1328.9931
2016-08-04 | -11.2781 | -64.5762 | 1019.0091
2016-08-05 | -10.96 | -73.3758 | 1475.8351
2016-08-06 | -14.3537 | -64.1655 | 1608.2352
2016-08-07 | -32.835 | -69.1933 | 1742.5974
2016-08-08 | -21.1803 | -72.2713 | 1336.6666
2016-08-09 | 10.5545 | -90.6706 | 2634.2281
2016-08-10 | 1.448 | -114.8971 | 1880.0331
2016-08-11 | -4.3848 | -140.282 | 2775.9651
2016-08-12 | 17.5556 | -136.494 | 2122.4302
2016-08-13 | 11.6387 | -156.4126 | 1037.0355
2016-08-14 | -9.6407 | -153.9674 | 472.7586
2016-08-15 | -11.6801 | -198.5942 | -1712.22
2016-08-16 | -0.99739 | -198.5478 | -1083.336
2016-08-17 | -25.6022 | -216.3607 | 1586.3645
2016-08-18 | 3.4472 | -238.3528 | -2411.4493
2016-08-19 | -3.5248 | -258.7182 | -692.3676
2016-08-20 | -12.2098 | -247.7026 | -1233.5589
2016-08-21 | -13.1332 | -248.1301 | -684.4567
2016-08-22 | -42.4416 | -250.5993 | -2335.7715
2016-08-23 | -24.5789 | -265.1204 | -873.615
2016-08-24 | -3.3384 | -281.3667 | -542.9382
2016-08-25 | -23.2439 | -302.6686 | -1198.1441
2016-08-26 | -37.4613 | -299.9917 | -892.7551
2016-08-27 | -40.5593 | -292.3481 | -1601.0823
2016-08-28 | -33.6827 | -291.5199 | -82.6868
2016-08-29 | -46.8571 | -297.1365 | -723.6121
2016-08-30 | -32.497 | -307.3671 | -801.5139
2016-08-31 | -26.5778 | -326.4207 | -1018.6433
2016-09-01 | -23.1755 | -343.1935 | -621.0189
2016-09-02 | -32.9096 | -353.6505 | 1020.831
2016-09-03 | -29.6066 | -321.8805 | -2116.3187
2016-09-04 | -40.5694 | -300.1558 | -2129.5079
2016-09-05 | -49.5866 | -282.767 | -936.3528
2016-09-06 | -68.151 | -279.7477 | -1717.8301
2016-09-07 | -27.528 | -291.8306 | 1332.3052
2016-09-08 | -33.8368 | -308.9773 | 2494.2386
2016-09-09 | -40.9856 | -313.1513 | 1085.4855
2016-09-10 | -41.3786 | -275.9604 | 1581.1107
2016-09-11 | -20.3218 | -250.2474 | -1731.9191
2016-09-12 | -10.2634 | -247.2654 | -2029.3277
2016-09-13 | -18.5693 | -210.6156 | -347.9374
2016-09-14 | 47.1064 | -225.0146 | 393.7779
2016-09-15 | -40.8604 | -260.2013 | 160.5671
2016-09-16 | -50.9969 | -243.3175 | -19.8051
2016-09-17 | -44.3586 | -194.2929 | 655.4834
2016-09-18 | -45.4434 | -174.477 | -1165.0914
2016-09-19 | -65.6942 | -176.0412 | -495.447
2016-09-20 | -65.3247 | -187.3951 | 958.9336
2016-09-21 | -68.6629 | -201.5611 | 878.7785
2016-09-22 | -41.6844 | -202.4338 | -265.6655
2016-09-23 | -16.6786 | -190.4789 | -182.6434
2016-09-24 | -5.0804 | -163.6588 | 1805.7219
2016-09-25 | -9.0356 | -146.2233 | 380.5541
2016-09-26 | -236.7307 | -139.4595 | -2113.3127
2016-09-27 | -23.0128 | -134.4259 | -2586.7608
2016-09-28 | -19.7707 | -143.4442 | -3508.2872
2016-09-29 | -21.5533 | -153.346 | -3034.71
2016-09-30 | -29.1018 | -132.3572 | -4091.1659
2016-10-01 | -26.7536 | -117.5445 | -4630.0837
2016-10-02 | -21.8808 | -107.3136 | -3676.6672
2016-10-03 | -24.2612 | -109.353 | -2151.3803
2016-10-04 | -18.8481 | -113.3455 | -2808.6951
2016-10-05 | -36.1924 | -132.0223 | -909.3447
2016-10-06 | -14.4433 | -151.4588 | 859.9476
2016-10-07 | -12.2046 | -134.7685 | 256.5998
2016-10-08 | -3.9345 | -120.8801 | -3109.7429
2016-10-09 | -3.3475 | -114.6896 | -2334.1366
2016-10-10 | -7.9965 | -101.2173 | -3459.3964
2016-10-11 | -17.0301 | -108.4416 | -2577.9234
2016-10-12 | -23.7253 | -129.1474 | -1557.2668
2016-10-13 | -4.7639 | -145.8985 | -212.3699
2016-10-14 | -23.4807 | -125.4361 | -1761.0373
2016-10-15 | -37.852 | -113.8765 | -1995.1473
2016-10-16 | -7.6583 | -120.3512 | -359.1622
2016-10-17 | -19.0657 | -115.8384 | 476.3712
2016-10-18 | -22.2819 | -120.778 | 467.2518
2016-10-19 | -12.8241 | -146.434 | 751.4942
2016-10-20 | -13.2711 | -154.3467 | -75.9357
2016-10-21 | -13.3444 | -130.8496 | -2793.4386
2016-10-22 | -15.3024 | -122.679 | -4970.2679
2016-10-23 | -11.6581 | -114.2547 | -3705.9892
2016-10-24 | -11.7527 | -107.872 | -1954.305
2016-10-25 | -16.2807 | -109.0209 | -2054.0965
2016-10-26 | -17.1803 | -120.395 | -2558.3121
2016-10-27 | -20.0522 | -134.8707 | -3273.2443
2016-10-28 | -20.9761 | -136.219 | -425.618
2016-10-29 | -11.0327 | -140.5259 | -159.946
2016-10-30 | -15.2207 | -129.1092 | 24.7599
2016-10-31 | -18.8788 | -130.6303 | -241.9493
2016-11-01 | -16.4366 | -134.2559 | 716.1075
2016-11-02 | -19.5678 | -148.4913 | 563.221
2016-11-03 | -67.4184 | -168.9119 | 1904.5569
2016-11-04 | -11.0263 | -165.988 | 826.3745
2016-11-05 | -13.0851 | -144.4247 | 313.1372
2016-11-06 | 15.7387 | -141.4041 | -3116.625
2016-11-07 | -2.0636 | -139.4273 | -3341.0025
2016-11-08 | -4.4171 | -150.5749 | -1860.3297
2016-11-09 | -0.99343 | -167.6116 | -3010.5083
2016-11-10 | 0.96013 | -152.992 | -2668.1567
2016-11-11 | -12.3903 | -146.2891 | -2153.0314
2016-11-12 | -19.3236 | -135.5827 | -1225.0025
2016-11-13 | -22.3032 | -117.4587 | -2059.0176
2016-11-14 | -9.2751 | -104.0152 | -3163.4196
2016-11-15 | -5.459 | -104.1443 | -1497.775
2016-11-16 | -12.6825 | -115.0036 | -2144.851
2016-11-17 | -8.7142 | -141.706 | -1326.8363
2016-11-18 | 7.0397 | -149.6571 | 564.7705
2016-11-19 | 3.0451 | -145.4788 | -1998.3455
2016-11-20 | 4.7655 | -139.1326 | -626.1973
2016-11-21 | -2.5491 | -146.7324 | -1566.948
2016-11-22 | -1173.9991 | -149.3461 | -1512.5575
2016-11-23 | -509.0397 | -161.6059 | -1607.9694
2016-11-24 | 209.6487 | -163.5729 | -1539.4011
2016-11-25 | -279.6429 | -142.8003 | -6776.6182
2016-11-26 | 65.4144 | -140.9188 | -3654.7343
2016-11-27 | -14.0863 | -119.2043 | -2560.5818
2016-11-28 | -61.5931 | -121.8137 | -1053.938
2016-11-29 | -18.8651 | -120.722 | -447.3392
2016-11-30 | 43.6396 | -123.5523 | -893.5969
2016-12-01 | 2.4099 | -132.176 | -1613.6812
2016-12-02 | 9.2875 | -134.9372 | 2031.0285
2016-12-03 | -21.4133 | -110.1921 | 787.5001
2016-12-04 | -22.7298 | -97.2046 | -301.3741
2016-12-05 | -6.4668 | -89.2045 | -844.513
2016-12-06 | 5.8726 | -96.3663 | -992.8524
2016-12-07 | -14.7989 | -102.2295 | -126.2529
2016-12-08 | 1157.97 | -100.3551 | 3200.7168
2016-12-09 | 11.0837 | -95.4654 | 6747.9928
2016-12-10 | 33.3058 | -78.929 | 3422.3553
2016-12-11 | -4.0604 | -69.7745 | 3030.1827
2016-12-12 | -8.337 | -67.7772 | 144.4362
2016-12-13 | -22.8689 | -69.8426 | 266.6012
2016-12-14 | -11.5138 | -74.7502 | 871.482
2016-12-15 | -5.265 | -95.8356 | 806.2206
2016-12-16 | 199.4706 | -73.9942 | 4321.3761
2016-12-17 | -39.2412 | -61.2615 | 2769.4206
2016-12-18 | -57.848 | -55.7552 | 6207.4431
2016-12-19 | 140.8439 | -69.5043 | 5940.7667
2016-12-20 | -27.4525 | -83.5226 | 7380.6937
2016-12-21 | -14.5274 | -85.4701 | 902.7687
2016-12-22 | 3.258 | -90.0102 | 42.5592
2016-12-23 | 2.0593 | -92.8349 | 2530.369
2016-12-24 | 39.0442 | -77.1372 | -388.1979
2016-12-25 | -78.6554 | -75.9059 | -2128.3043
2016-12-26 | -63.8827 | -83.7077 | -982.0066
2016-12-27 | -64.9807 | -79.8937 | -3752.2866
2016-12-28 | -64.1228 | -81.572 | -1868.1411
2016-12-29 | -44.7078 | -80.303 | -1107.6643
2016-12-30 | -48.0967 | -85.3165 | -17.5384
2016-12-31 | 44.5552 | -78.1592 | -1456.3266
2017-01-01 | 21.9954 | -73.2119 | -1490.9612
2017-01-02 | -18.6364 | -66.052 | -163.9267
2017-01-03 | -23.901 | -59.3348 | -542.8171
2017-01-04 | 0.22357 | -69.2624 | -161.1804
2017-01-05 | -12.8299 | -80.2683 | 3362.5136
2017-01-06 | 11.9778 | -94.9999 | 4868.5857
2017-01-07 | 25.1552 | -99.4896 | 5488.2432
2017-01-08 | 27.6769 | -78.659 | 5178.5214
2017-01-09 | -17.0659 | -51.1556 | 2218.9532
2017-01-10 | -49.9048 | -27.5297 | 3006.2404
2017-01-11 | -41.1816 | -23.4092 | 1638.8612
2017-01-12 | -58.0575 | -24.5733 | 609.9697
2017-01-13 | 36.0879 | -23.6801 | -1314.9518
2017-01-14 | -59.5552 | -19.2053 | 1852.7703
2017-01-15 | -25.1058 | 7.1087 | 1633.3346
2017-01-16 | -58.4752 | 8.7195 | -2050.5576
2017-01-17 | 3.6551 | 30.7916 | 2236.0876
2017-01-18 | -19.6964 | 36.1165 | 1131.3981
2017-01-19 | -27.8375 | 47.4973 | -200.3137
2017-01-20 | -55.1594 | 82.8786 | -33.0034
2017-01-21 | -22.4531 | 93.7478 | -526.0094
2017-01-22 | 9.8218 | 104.1221 | 626.9152
2017-01-23 | -24.4387 | 104.2663 | -2176.7962
2017-01-24 | -2.8997 | 104.8596 | 1344.2079
2017-01-25 | -39.5594 | 102.1781 | 639.4319
2017-01-26 | -27.8807 | 82.117 | -350.7068
2017-01-27 | 37.7636 | 71.0844 | -276.5139
2017-01-28 | 47.744 | 74.1646 | 866.7024
2017-01-29 | -29.5708 | 79.3901 | 984.1133
2017-01-30 | -23.9689 | 85.9613 | -262.6021
2017-01-31 | -19.3672 | 92.0648 | -357.0621
2017-02-01 | 5.2983 | 89.2987 | -1618.6946
2017-02-02 | -35.5311 | 78.3873 | -546.0666
2017-02-03 | 30.1303 | 70.8103 | 304.1937
2017-02-04 | -1.2818 | 103.7534 | -701.2545
2017-02-05 | -43.489 | 116.6721 | 227.6225
2017-02-06 | -1.9447 | 120.2881 | 168.1812
2017-02-07 | -22.482 | 105.8303 | 972.4366
2017-02-08 | -24.3924 | 120.6612 | 0.64196
2017-02-09 | -30.494 | 100.5395 | -1064.2582
2017-02-10 | -31.2202 | 114.9993 | 330.6427
2017-02-11 | -14.6356 | 116.2949 | -1607.1331
2017-02-12 | -4.5365 | 120.3463 | 874.7642
2017-02-13 | -38.1755 | 97.9708 | 815.7829
2017-02-14 | -34.2261 | 62.5322 | 229.1195
2017-02-15 | -23.9641 | 48.888 | -534.0092
2017-02-16 | 42.1108 | 38.788 | 979.1437
2017-02-17 | -19.0255 | 33.6844 | 1341.0046
2017-02-18 | -66.1436 | 37.601 | 687.568
2017-02-19 | 8.6589 | 37.1408 | 1377.7956
2017-02-20 | -76.7966 | 49.1101 | 863.8291
2017-02-21 | -85.9857 | 47.4786 | -253.6705
2017-02-22 | -91.807 | 44.0935 | -232.4745
2017-02-23 | -94.7053 | 52.285 | -1612.2403
2017-02-24 | -68.955 | 32.9437 | -140.252
2017-02-25 | -79.3723 | 12.8774 | -1529.4395
2017-02-26 | -71.2346 | -33.3363 | -733.0847
2017-02-27 | -93.0791 | -15.4802 | -88.1974
2017-02-28 | -69.2897 | 16.1625 | 949.4514
2017-03-01 | -89.2455 | 14.0196 | 1045.2023
2017-03-02 | -87.8141 | -4.953 | -1316.7023
2017-03-03 | -68.4376 | -18.205 | 118.1663
2017-03-04 | -67.9769 | -11.0029 | -30.7459
2017-03-05 | -73.8526 | 6.3914 | -799.0211
2017-03-06 | -14.604 | -7.9793 | 486.1798
2017-03-07 | -28.2874 | -16.6278 | 1255.7195
2017-03-08 | -31.3485 | -23.2657 | -23.1985
2017-03-09 | -31.4866 | -31.7094 | 180.3727
2017-03-10 | -34.0727 | -23.5474 | 691.0049
2017-03-11 | -28.8739 | -37.8427 | 582.1969
2017-03-12 | -31.9174 | -33.2453 | -959.7119
2017-03-13 | -40.0667 | -55.5434 | 317.6315
2017-03-14 | -52.7406 | -64.1993 | -665.9344
2017-03-15 | -61.8708 | -50.2184 | -388.6971
2017-03-16 | -52.4897 | -46.2923 | -528.3837
2017-03-17 | -42.1819 | -43.4714 | -390.9723
2017-03-18 | -44.6918 | -46.7516 | 1420.8301
2017-03-19 | -36.3285 | -48.4972 | 674.4948
2017-03-20 | -58.5639 | -44.4899 | 1101.1978
2017-03-21 | -57.993 | -50.1018 | 499.0685
2017-03-22 | -45.984 | -56.591 | 1013.8058
2017-03-23 | -38.9349 | -58.4764 | 1542.523
2017-03-24 | 9.8299 | -74.4325 | -417.2691
2017-03-25 | -8.3762 | -63.9464 | 193.8222
2017-03-26 | -6.1207 | -63.6854 | 393.1316
2017-03-27 | -5.3354 | -54.6354 | 1411.4278
2017-03-28 | -9.3332 | -64.0215 | 1003.336
2017-03-29 | -20.8883 | -59.7315 | -78.5484
2017-03-30 | -34.3025 | -57.4155 | -759.7803
2017-03-31 | -29.5363 | -51.3852 | -1044.7851

## Monthly_Load_Change
| AMS | NIDR | BUSIDRRQ
1_2016 | -557.966 | 777.0328 | 45856.8751
2_2016 | 548.247 | 764.7256 | -15939.9325
3_2016 | -34.1925 | -724.8076 | 1277.0304
4_2016 | -10.283 | 1583.6041 | 18152.2773
5_2016 | -264.5683 | -564.6229 | 28289.2605
6_2016 | -693.1517 | -1522.5015 | 37808.8028
7_2016 | -685.6308 | -978.392 | 42720.307
8_2016 | -476.8353 | -5739.3413 | 2842.7676
9_2016 | -1173.7653 | -6847.5714 | -16345.3142
10_2016 | -523.4949 | -3859.5676 | -50919.0321
11_2016 | -1934.6795 | -4202.8186 | -46916.6152
12_2016 | 1028.1917 | -2669.3879 | 35824.7744
1_2017 | -435.4437 | 416.2371 | 27779.4473
2_2017 | -1036.569 | 1820.6208 | -538.5977
3_2017 | -1223.8252 | -1241.8536 | 6526.361