## 2017 RRS
January- 2017 |  |  |  |  | February - 2017 |  |  |  |  | March - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 1 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 1 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
2 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 2 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 2 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
3 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 3 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 3 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
4 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 4 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 4 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
5 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 5 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 5 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
6 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 6 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 6 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
7 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 7 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 7 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
8 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 8 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 8 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
9 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 9 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 9 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
10 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 10 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 10 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
11 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 11 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 11 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
12 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 12 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 12 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
13 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 13 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 13 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
14 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 14 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 14 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
15 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 15 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 15 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
16 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 16 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 16 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
17 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 17 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 17 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
18 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 18 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 18 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
19 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 19 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 19 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
20 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 20 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 20 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
21 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 21 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 21 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
22 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 22 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 22 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
23 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 23 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 23 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
24 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 24 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 24 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
| 2700 |  |  |  |  | 2733.3333 |  |  |  |  | 2734.3333
April- 2017 |  |  |  |  | May - 2017 |  |  |  |  | June - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 1 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 1 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
2 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 2 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 2 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
3 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 3 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 3 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
4 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 4 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 4 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
5 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 5 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 5 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
6 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 6 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 6 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
7 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 7 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 7 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
8 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 8 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 8 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
9 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 9 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 9 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
10 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 10 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 10 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
11 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 11 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
12 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 12 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
13 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 13 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
14 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 14 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
15 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 15 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
16 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 16 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
17 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 17 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
18 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 18 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
19 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 19 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 19 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
20 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 20 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 20 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
21 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 21 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 21 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
22 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 22 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 22 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
23 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 23 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 23 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
24 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 24 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 24 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
| 2734.3333 |  |  |  |  | 2625.6667 |  |  |  |  | 2493.6667
July- 2017 |  |  |  |  | August - 2017 |  |  |  |  | September - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 1 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 1 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
2 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 2 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 2 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
3 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 3 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 3 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
4 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 4 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 4 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
5 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 5 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 5 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
6 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 6 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 6 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
7 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 7 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 7 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
8 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 8 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 8 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
9 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 9 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 9 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
10 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 10 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 10 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 19 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 20 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 21 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 22 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08
23 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 23 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 23 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
24 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 24 | 2538 | 1269 | 1269 | 1.08 | 24 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25
2369.5
October - 2017 |  |  |  |  | November - 2017 |  |  |  |  | December - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 1 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 1 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
2 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 2 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 2 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
3 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 3 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 3 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
4 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 4 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 4 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
5 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 5 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 5 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
6 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 6 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 6 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
7 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 7 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 7 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
8 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 8 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 8 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
9 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 9 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 9 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
10 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 10 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 10 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
11 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 11 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 11 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
12 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 12 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 12 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
13 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 13 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 13 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
14 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 14 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 14 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
15 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 15 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 15 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
16 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 16 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 16 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
17 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 17 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 17 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
18 | 2479 | 1239 | 1239 | 1.13 | 18 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 18 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
19 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 19 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 19 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
20 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 20 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 20 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
21 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 21 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 21 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
22 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 22 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 22 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3
23 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 23 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 23 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
24 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 24 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 24 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4
* The RRS quantities have been calculated based on the historical data from 2015 and 2016.

## A 2018 RRS w_50%_w_floor
2018-01-01 | [5 empty] | 2018-02-01 | [5 empty] | 2018-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR)
1 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 1 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 4360.965 | 1 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
2 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 2 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 4360.965 | 2 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
3 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
4 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
5 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
6 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
7 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 7 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 7 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32
8 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 8 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 8 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32
9 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 9 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 9 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32
10 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 10 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 10 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32
11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 11 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 12 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 13 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 14 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 15 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 16 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 17 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 18 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
19 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 19 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 19 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
20 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 20 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 20 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
21 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 21 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 21 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
22 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 22 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 22 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
23 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 23 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 4360.965 | 23 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
24 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 24 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 4360.965 | 24 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
2018-04-01 | [5 empty] | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR)
1 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 1 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 1 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35
2 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 2 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 2 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35
3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 3 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 3 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45
4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 4 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 4 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45
5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 5 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 5 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45
6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 6 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 6 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45
7 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 7 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 3284.83 | 7 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 2830.5
8 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 8 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 3284.83 | 8 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 2830.5
9 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 9 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 3284.83 | 9 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 2830.5
10 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 10 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 3284.83 | 10 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 2830.5
11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 11 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 11 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28
12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 12 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 12 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28
13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 13 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 13 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28
14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 14 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 14 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28
15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 15 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35 | 15 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48
16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 16 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35 | 16 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48
17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 17 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35 | 17 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48
18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 18 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35 | 18 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48
19 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 19 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 19 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 2569.35
20 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 20 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 20 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 2569.35
21 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 21 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 21 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 2569.35
22 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 22 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 22 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 2569.35
23 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 23 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 23 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35
24 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 24 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 24 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35
2018-07-01 | [5 empty] | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 1 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 1
2 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 2 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 2
3 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 3 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 3
4 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 4 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 4
5 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 5 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 5
6 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 6 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 6
7 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 7 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 7
8 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 8 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 8
9 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 9 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 9
10 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 10 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 10
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 11 | 2373.5294 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48 | 11
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 12 | 2373.5294 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48 | 12
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 13 | 2373.5294 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48 | 13
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 14 | 2373.5294 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48 | 14
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 15 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 15
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 16 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 16
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 17 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 17
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 18 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 18
19 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 19 | 2407.7295 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 19
20 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 20 | 2407.7295 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 20
21 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 21 | 2407.7295 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 21
22 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 22 | 2407.7295 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 22
23 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 23 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 23
24 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 24 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 24
2018-10-01 | [5 empty] | 2018-11-01 | [5 empty] | 2018-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24

## B 2018 RRS w_50%_wo_floor
2018-01-01 | [5 empty] | 2018-02-01 | [5 empty] | 2018-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR)
1 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 1 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 4360.965 | 1 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
2 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 2 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 4360.965 | 2 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
3 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
4 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
5 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
6 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
7 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 7 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 7 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32
8 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 8 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 8 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32
9 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 9 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 9 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32
10 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 10 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 10 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32
11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 11 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 12 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 13 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 14 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 15 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 16 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 17 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 18 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
19 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 19 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 19 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
20 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 20 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 20 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
21 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 21 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 21 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
22 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 22 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 22 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42
23 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 23 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 4360.965 | 23 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
24 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3927.4 | 24 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 4360.965 | 24 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455
2018-04-01 | [5 empty] | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR)
1 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 1 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 1 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35
2 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 2 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 2 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35
3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 3 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 3 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45
4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 4 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 4 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45
5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 5 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 5 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45
6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 6 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 6 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45
7 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 7 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 3284.83 | 7 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 2830.5
8 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 8 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 3284.83 | 8 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 2830.5
9 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 9 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 3284.83 | 9 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 2830.5
10 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3742.74 | 10 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 3284.83 | 10 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 2830.5
11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 11 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 11 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28
12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 12 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 12 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28
13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 13 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 13 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28
14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 14 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 14 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28
15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 15 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35 | 15 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48
16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 16 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35 | 16 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48
17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 17 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35 | 17 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48
18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 18 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35 | 18 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48
19 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 19 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 19 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 2569.35
20 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 20 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 20 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 2569.35
21 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 21 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 21 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 2569.35
22 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 3423.42 | 22 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 3039.45 | 22 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 2569.35
23 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 23 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 23 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35
24 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4131.455 | 24 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 3576.32 | 24 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 2932.35
2018-07-01 | [5 empty] | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 1 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 1
2 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 2 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 2
3 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 3 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 3
4 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 4 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 4
5 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 5 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 5
6 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 6 | 2550.4505 | 1275.2252 | 1275.2252 | 1.22 | 2831 | 6
7 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 7 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 7
8 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 8 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 8
9 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 9 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 9
10 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 10 | 2446.6667 | 1223.3333 | 1223.3333 | 1.1 | 2569 | 10
11 | 2290 | 1145 | 1145 | 1 | 2290 | 11 | 2373.5294 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48 | 11
12 | 2290 | 1145 | 1145 | 1 | 2290 | 12 | 2373.5294 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48 | 12
13 | 2290 | 1145 | 1145 | 1 | 2290 | 13 | 2373.5294 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48 | 13
14 | 2290 | 1145 | 1145 | 1 | 2290 | 14 | 2373.5294 | 1187 | 1187 | 1.04 | 2421.48 | 14
15 | 2230 | 1115 | 1115 | 1 | 2230 | 15 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 15
16 | 2230 | 1115 | 1115 | 1 | 2230 | 16 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 16
17 | 2230 | 1115 | 1115 | 1 | 2230 | 17 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 17
18 | 2230 | 1115 | 1115 | 1 | 2230 | 18 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 18
19 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 19 | 2407.7295 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 19
20 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 20 | 2407.7295 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 20
21 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 21 | 2407.7295 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 21
22 | 2341.2935 | 1170.6468 | 1170.6468 | 1.01 | 2353 | 22 | 2407.7295 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 22
23 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 23 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 23
24 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 24 | 2522.5806 | 1261.2903 | 1261.2903 | 1.17 | 2737 | 24
2018-10-01 | [5 empty] | 2018-11-01 | [5 empty] | 2018-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24

## C 2018 RRS w_60%_w_floor
2018-01-01 | [5 empty] | 2018-02-01 | [5 empty] | 2018-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR)
1 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 1 | 2867.0936 | 1150 | 1717.0936 | 1.87 | 4360.965 | 1 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
2 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 2 | 2867.0936 | 1150 | 1717.0936 | 1.87 | 4360.965 | 2 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
3 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 3 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 3 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
4 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 4 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 4 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
5 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 5 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 5 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
6 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 6 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 6 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
7 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 7 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 7 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32
8 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 8 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 8 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32
9 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 9 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 9 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32
10 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 10 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 10 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32
11 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 11 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 11 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
12 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 12 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 12 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
13 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 13 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 13 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
14 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 14 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 14 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
15 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 15 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 15 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
16 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 16 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 16 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
17 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 17 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 17 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
18 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 18 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 18 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
19 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 19 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 19 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
20 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 20 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 20 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
21 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 21 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 21 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
22 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 22 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 22 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
23 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 23 | 2867.0936 | 1150 | 1717.0936 | 1.87 | 4360.965 | 23 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
24 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 24 | 2867.0936 | 1150 | 1717.0936 | 1.87 | 4360.965 | 24 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
2018-04-01 | [5 empty] | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR)
1 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 1 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 1 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35
2 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 2 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 2 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35
3 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 3 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 3 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45
4 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 4 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 4 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45
5 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 5 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 5 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45
6 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 6 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 6 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45
7 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 7 | 2664.0638 | 1150 | 1514.0638 | 1.41 | 3284.83 | 7 | 2527.459 | 1150 | 1377.459 | 1.22 | 2830.5
8 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 8 | 2664.0638 | 1150 | 1514.0638 | 1.41 | 3284.83 | 8 | 2527.459 | 1150 | 1377.459 | 1.22 | 2830.5
9 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 9 | 2664.0638 | 1150 | 1514.0638 | 1.41 | 3284.83 | 9 | 2527.459 | 1150 | 1377.459 | 1.22 | 2830.5
10 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 10 | 2664.0638 | 1150 | 1514.0638 | 1.41 | 3284.83 | 10 | 2527.459 | 1150 | 1377.459 | 1.22 | 2830.5
11 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 11 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 11 | 2404.4673 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28
12 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 12 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 12 | 2404.4673 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28
13 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 13 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 13 | 2404.4673 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28
14 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 14 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 14 | 2404.4673 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28
15 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 15 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35 | 15 | 2372.5769 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48
16 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 16 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35 | 16 | 2372.5769 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48
17 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 17 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35 | 17 | 2372.5769 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48
18 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 18 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35 | 18 | 2372.5769 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48
19 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 19 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 19 | 2440.3182 | 1150 | 1290.3182 | 1.1 | 2569.35
20 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 20 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 20 | 2440.3182 | 1150 | 1290.3182 | 1.1 | 2569.35
21 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 21 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 21 | 2440.3182 | 1150 | 1290.3182 | 1.1 | 2569.35
22 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 22 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 22 | 2440.3182 | 1150 | 1290.3182 | 1.1 | 2569.35
23 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 23 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 23 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35
24 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 24 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 24 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35
2018-07-01 | [5 empty] | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 1 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 1
2 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 2 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 2
3 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 3 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 3
4 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 4 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 4
5 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 5 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 5
6 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 6 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 6
7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 7
8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 8
9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 9
10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 10
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 11 | 2372.1154 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48 | 11
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 12 | 2372.1154 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48 | 12
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 13 | 2372.1154 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48 | 13
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 14 | 2372.1154 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48 | 14
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 15 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 15
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 16 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 16
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 17 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 17
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 2300 | 18 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 18
19 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 19 | 2404.2056 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 19
20 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 20 | 2404.2056 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 20
21 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 21 | 2404.2056 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 21
22 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 22 | 2404.2056 | 1204 | 1204 | 1.07 | 2492.28 | 22
23 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 23 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 23
24 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 24 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 24
2018-10-01 | [5 empty] | 2018-11-01 | [5 empty] | 2018-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24

## D 2018 RRS w_60%_wo_floor
2018-01-01 | [5 empty] | 2018-02-01 | [5 empty] | 2018-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR)
1 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 1 | 2867.0936 | 1150 | 1717.0936 | 1.87 | 4360.965 | 1 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
2 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 2 | 2867.0936 | 1150 | 1717.0936 | 1.87 | 4360.965 | 2 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
3 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 3 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 3 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
4 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 4 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 4 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
5 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 5 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 5 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
6 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 6 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 6 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
7 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 7 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 7 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32
8 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 8 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 8 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32
9 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 9 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 9 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32
10 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 10 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 10 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32
11 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 11 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 11 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
12 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 12 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 12 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
13 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 13 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 13 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
14 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 14 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 14 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
15 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 15 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 15 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
16 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 16 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 16 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
17 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 17 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 17 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
18 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 18 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 18 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
19 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 19 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 19 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
20 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 20 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 20 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
21 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 21 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 21 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
22 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 22 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 22 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42
23 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 23 | 2867.0936 | 1150 | 1717.0936 | 1.87 | 4360.965 | 23 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
24 | 2793.432 | 1150 | 1643.432 | 1.69 | 3927.4 | 24 | 2867.0936 | 1150 | 1717.0936 | 1.87 | 4360.965 | 24 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455
2018-04-01 | [5 empty] | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR)
1 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 1 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 1 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35
2 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 2 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 2 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35
3 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 3 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 3 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45
4 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 4 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 4 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45
5 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 5 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 5 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45
6 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 6 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 6 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45
7 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 7 | 2664.0638 | 1150 | 1514.0638 | 1.41 | 3284.83 | 7 | 2527.459 | 1150 | 1377.459 | 1.22 | 2830.5
8 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 8 | 2664.0638 | 1150 | 1514.0638 | 1.41 | 3284.83 | 8 | 2527.459 | 1150 | 1377.459 | 1.22 | 2830.5
9 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 9 | 2664.0638 | 1150 | 1514.0638 | 1.41 | 3284.83 | 9 | 2527.459 | 1150 | 1377.459 | 1.22 | 2830.5
10 | 2760.3975 | 1150 | 1610.3975 | 1.61 | 3742.74 | 10 | 2664.0638 | 1150 | 1514.0638 | 1.41 | 3284.83 | 10 | 2527.459 | 1150 | 1377.459 | 1.22 | 2830.5
11 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 11 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 11 | 2404.4673 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28
12 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 12 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 12 | 2404.4673 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28
13 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 13 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 13 | 2404.4673 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28
14 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 14 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 14 | 2404.4673 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28
15 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 15 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35 | 15 | 2372.5769 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48
16 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 16 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35 | 16 | 2372.5769 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48
17 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 17 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35 | 17 | 2372.5769 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48
18 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 18 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35 | 18 | 2372.5769 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48
19 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 19 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 19 | 2440.3182 | 1150 | 1290.3182 | 1.1 | 2569.35
20 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 20 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 20 | 2440.3182 | 1150 | 1290.3182 | 1.1 | 2569.35
21 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 21 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 21 | 2440.3182 | 1150 | 1290.3182 | 1.1 | 2569.35
22 | 2696.5442 | 1150 | 1546.5442 | 1.47 | 3423.42 | 22 | 2603.4231 | 1150 | 1453.4231 | 1.3 | 3039.45 | 22 | 2440.3182 | 1150 | 1290.3182 | 1.1 | 2569.35
23 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 23 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 23 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35
24 | 2834.4379 | 1150 | 1684.4379 | 1.77 | 4131.455 | 24 | 2725.5325 | 1150 | 1575.5325 | 1.54 | 3576.32 | 24 | 2564.5635 | 1150 | 1414.5635 | 1.26 | 2932.35
2018-07-01 | [5 empty] | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | PFR (no LR) | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 1 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 1
2 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 2 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 2
3 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 3 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 3
4 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 4 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 4
5 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 5 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 5
6 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 6 | 2527.8689 | 1150 | 1377.8689 | 1.22 | 2831 | 6
7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 7
8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 8
9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 9
10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 2569 | 10
11 | 2290 | 1150 | 1140 | 1 | 2290 | 11 | 2372.1154 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48 | 11
12 | 2290 | 1150 | 1140 | 1 | 2290 | 12 | 2372.1154 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48 | 12
13 | 2290 | 1150 | 1140 | 1 | 2290 | 13 | 2372.1154 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48 | 13
14 | 2290 | 1150 | 1140 | 1 | 2290 | 14 | 2372.1154 | 1150 | 1222.5769 | 1.04 | 2421.48 | 14
15 | 2230 | 1150 | 1080 | 1 | 2230 | 15 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 15
16 | 2230 | 1150 | 1080 | 1 | 2230 | 16 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 16
17 | 2230 | 1150 | 1080 | 1 | 2230 | 17 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 17
18 | 2230 | 1150 | 1080 | 1 | 2230 | 18 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 18
19 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 19 | 2404.2056 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28 | 19
20 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 20 | 2404.2056 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28 | 20
21 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 21 | 2404.2056 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28 | 21
22 | 2341.0891 | 1150 | 1191.0891 | 1.01 | 2353 | 22 | 2404.2056 | 1150 | 1254.4673 | 1.07 | 2492.28 | 22
23 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 23 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 23
24 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 24 | 2506.4103 | 1150 | 1356.4103 | 1.17 | 2737 | 24
2018-10-01 | [5 empty] | 2018-11-01 | [5 empty] | 2018-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio |  | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24