## 2017 Regulation-up
2017 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 270 | 273 | 264 | 380 | 385 | 357 | 292 | 323 | 315 | 297 | 272 | 287
2 | 222 | 245 | 235 | 261 | 275 | 302 | 263 | 205 | 204 | 202 | 208 | 205
3 | 226 | 252 | 242 | 247 | 255 | 226 | 188 | 193 | 180 | 212 | 195 | 188
4 | 258 | 253 | 223 | 247 | 253 | 197 | 190 | 176 | 177 | 196 | 209 | 197
5 | 340 | 318 | 297 | 319 | 294 | 226 | 236 | 225 | 243 | 251 | 272 | 284
6 | 536 | 524 | 446 | 472 | 434 | 390 | 321 | 397 | 409 | 400 | 440 | 487
7 | 686 | 693 | 569 | 582 | 596 | 486 | 461 | 559 | 620 | 562 | 568 | 585
8 | 308 | 322 | 375 | 305 | 339 | 456 | 475 | 385 | 292 | 337 | 297 | 298
9 | 340 | 390 | 307 | 395 | 358 | 463 | 493 | 471 | 457 | 381 | 339 | 344
10 | 335 | 312 | 307 | 305 | 345 | 463 | 489 | 481 | 441 | 418 | 284 | 320
11 | 284 | 259 | 299 | 314 | 358 | 509 | 530 | 533 | 469 | 366 | 285 | 332
12 | 247 | 247 | 266 | 320 | 361 | 453 | 503 | 496 | 473 | 383 | 255 | 258
13 | 233 | 240 | 275 | 289 | 339 | 354 | 405 | 417 | 416 | 369 | 261 | 249
14 | 242 | 251 | 287 | 257 | 315 | 305 | 344 | 385 | 354 | 326 | 244 | 256
15 | 235 | 253 | 285 | 249 | 295 | 246 | 286 | 291 | 264 | 290 | 228 | 245
16 | 203 | 238 | 239 | 247 | 265 | 251 | 252 | 267 | 252 | 230 | 196 | 241
17 | 258 | 254 | 241 | 229 | 273 | 226 | 268 | 248 | 242 | 199 | 278 | 292
18 | 465 | 363 | 245 | 301 | 275 | 223 | 255 | 254 | 223 | 253 | 397 | 413
19 | 356 | 463 | 336 | 243 | 291 | 246 | 275 | 283 | 278 | 310 | 217 | 247
20 | 253 | 210 | 340 | 282 | 352 | 278 | 290 | 336 | 297 | 260 | 211 | 204
21 | 257 | 249 | 233 | 272 | 320 | 263 | 282 | 270 | 235 | 200 | 217 | 231
22 | 276 | 300 | 262 | 339 | 325 | 280 | 297 | 332 | 336 | 267 | 258 | 228
23 | 320 | 379 | 351 | 407 | 410 | 401 | 368 | 370 | 422 | 490 | 282 | 279
24 | 258 | 282 | 329 | 366 | 446 | 362 | 288 | 338 | 383 | 384 | 274 | 264
Total | 7408 | 7570 | 7253 | 7628 | 8159 | 7963 | 8051 | 8235 | 7982 | 7583 | 6687 | 6934

## 2017 Regulation-down
2017 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 273 | 284 | 308 | 404 | 413 | 456 | 456 | 416 | 367 | 338 | 297 | 329
2 | 228 | 226 | 259 | 280 | 337 | 332 | 334 | 330 | 276 | 264 | 229 | 232
3 | 200 | 201 | 237 | 274 | 293 | 281 | 284 | 243 | 240 | 212 | 241 | 270
4 | 202 | 261 | 197 | 237 | 246 | 216 | 216 | 203 | 188 | 217 | 194 | 210
5 | 269 | 255 | 262 | 227 | 217 | 196 | 162 | 156 | 181 | 231 | 215 | 287
6 | 349 | 388 | 418 | 356 | 487 | 308 | 186 | 192 | 325 | 396 | 332 | 372
7 | 325 | 329 | 319 | 328 | 324 | 264 | 198 | 226 | 222 | 261 | 252 | 281
8 | 279 | 293 | 301 | 221 | 230 | 190 | 207 | 242 | 209 | 268 | 259 | 270
9 | 272 | 246 | 241 | 211 | 286 | 263 | 289 | 259 | 281 | 201 | 167 | 213
10 | 258 | 345 | 235 | 238 | 257 | 329 | 288 | 273 | 328 | 461 | 213 | 208
11 | 317 | 313 | 212 | 212 | 233 | 278 | 255 | 285 | 283 | 272 | 239 | 240
12 | 319 | 276 | 230 | 207 | 214 | 194 | 282 | 226 | 245 | 274 | 235 | 247
13 | 276 | 282 | 221 | 196 | 204 | 213 | 198 | 218 | 261 | 219 | 214 | 260
14 | 275 | 259 | 213 | 242 | 206 | 211 | 229 | 289 | 227 | 229 | 206 | 227
15 | 261 | 244 | 207 | 257 | 238 | 243 | 231 | 231 | 207 | 196 | 220 | 224
16 | 198 | 225 | 204 | 218 | 253 | 232 | 230 | 212 | 208 | 192 | 196 | 173
17 | 177 | 213 | 215 | 244 | 302 | 237 | 304 | 249 | 238 | 210 | 181 | 166
18 | 266 | 218 | 225 | 287 | 322 | 307 | 322 | 326 | 335 | 274 | 238 | 243
19 | 318 | 343 | 267 | 336 | 420 | 370 | 417 | 407 | 423 | 368 | 280 | 295
20 | 281 | 300 | 283 | 329 | 363 | 372 | 405 | 412 | 336 | 412 | 285 | 279
21 | 289 | 339 | 324 | 363 | 360 | 346 | 371 | 391 | 448 | 420 | 318 | 287
22 | 337 | 397 | 390 | 458 | 470 | 528 | 522 | 552 | 518 | 451 | 401 | 356
23 | 388 | 413 | 465 | 544 | 557 | 585 | 582 | 626 | 572 | 482 | 386 | 392
24 | 346 | 344 | 411 | 478 | 488 | 544 | 557 | 536 | 497 | 423 | 362 | 377
Total | 6703 | 6994 | 6644 | 7147 | 7720 | 7495 | 7525 | 7500 | 7415 | 7271 | 6160 | 6438

## 2018 Regulation-up
2018 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 250 | 238 | 250 | 271 | 359 | 353 | 288 | 309 | 297
2 | 195 | 203 | 222 | 219 | 254 | 293 | 260 | 200 | 199
3 | 211 | 221 | 221 | 230 | 238 | 220 | 216 | 182 | 161
4 | 247 | 248 | 230 | 263 | 233 | 272 | 186 | 202 | 167
5 | 336 | 302 | 299 | 335 | 289 | 229 | 229 | 237 | 236
6 | 528 | 523 | 477 | 456 | 453 | 383 | 333 | 387 | 397
7 | 687 | 640 | 578 | 575 | 605 | 467 | 453 | 544 | 557
8 | 306 | 323 | 357 | 287 | 384 | 444 | 449 | 372 | 292
9 | 326 | 373 | 362 | 359 | 440 | 467 | 484 | 449 | 472
10 | 323 | 365 | 316 | 321 | 393 | 459 | 499 | 449 | 455
11 | 277 | 316 | 323 | 373 | 409 | 523 | 525 | 524 | 498
12 | 222 | 285 | 365 | 332 | 403 | 470 | 503 | 487 | 488
13 | 232 | 239 | 299 | 347 | 360 | 391 | 424 | 415 | 445
14 | 256 | 222 | 295 | 336 | 314 | 321 | 350 | 358 | 382
15 | 205 | 226 | 263 | 282 | 294 | 267 | 295 | 285 | 298
16 | 207 | 215 | 278 | 290 | 315 | 247 | 252 | 263 | 257
17 | 294 | 211 | 282 | 318 | 259 | 222 | 265 | 248 | 239
18 | 464 | 347 | 235 | 215 | 254 | 215 | 250 | 256 | 222
19 | 401 | 421 | 307 | 229 | 260 | 239 | 270 | 278 | 259
20 | 222 | 279 | 335 | 361 | 332 | 258 | 255 | 334 | 300
21 | 269 | 175 | 234 | 402 | 305 | 238 | 247 | 266 | 257
22 | 196 | 417 | 221 | 219 | 282 | 250 | 302 | 332 | 336
23 | 276 | 378 | 305 | 236 | 399 | 355 | 366 | 304 | 335
24 | 239 | 244 | 291 | 333 | 293 | 325 | 281 | 264 | 284
Total | 7169 | 7411 | 7345 | 7589 | 8127 | 7908 | 7982 | 7945 | 7833

## 2018 Regulation-down
2018 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 284 | 326 | 330 | 442 | 436 | 414 | 452 | 405 | 385
2 | 219 | 223 | 276 | 292 | 333 | 317 | 325 | 334 | 279
3 | 196 | 187 | 225 | 267 | 286 | 280 | 289 | 243 | 220
4 | 206 | 253 | 193 | 232 | 236 | 223 | 192 | 180 | 183
5 | 266 | 246 | 261 | 209 | 213 | 195 | 161 | 159 | 183
6 | 335 | 390 | 405 | 308 | 367 | 199 | 187 | 179 | 211
7 | 326 | 312 | 318 | 290 | 319 | 231 | 198 | 199 | 186
8 | 275 | 286 | 293 | 229 | 223 | 180 | 207 | 207 | 212
9 | 278 | 252 | 234 | 202 | 272 | 263 | 291 | 258 | 279
10 | 262 | 327 | 247 | 209 | 255 | 274 | 292 | 274 | 329
11 | 328 | 301 | 264 | 212 | 228 | 211 | 192 | 246 | 284
12 | 307 | 259 | 220 | 173 | 212 | 168 | 266 | 215 | 246
13 | 301 | 271 | 217 | 164 | 191 | 199 | 169 | 207 | 215
14 | 254 | 248 | 208 | 207 | 193 | 190 | 201 | 261 | 231
15 | 241 | 233 | 208 | 222 | 218 | 229 | 232 | 211 | 201
16 | 204 | 213 | 221 | 208 | 229 | 223 | 225 | 208 | 251
17 | 194 | 212 | 240 | 267 | 287 | 268 | 289 | 313 | 233
18 | 260 | 205 | 244 | 300 | 322 | 322 | 321 | 330 | 337
19 | 315 | 341 | 318 | 352 | 412 | 434 | 411 | 438 | 424
20 | 281 | 354 | 341 | 384 | 365 | 395 | 414 | 387 | 411
21 | 319 | 382 | 390 | 387 | 387 | 372 | 369 | 390 | 496
22 | 359 | 402 | 493 | 499 | 531 | 518 | 498 | 512 | 564
23 | 410 | 442 | 527 | 534 | 604 | 593 | 571 | 561 | 556
24 | 360 | 347 | 417 | 509 | 569 | 517 | 535 | 524 | 495
Total | 6780 | 7012 | 7090 | 7098 | 7688 | 7215 | 7287 | 7241 | 7411