## Weather Zone NCP
90th percentile
Summer Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2018 - 2027
Forecast Year | Coast | East | Fwest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2018 | 21223.2716 | 2678.058 | 3387.0026 | 26868.237 | 1575.6927 | 13135.281 | 6070.401 | 1997.8111 | 76935.7548
2019 | 21997.481 | 2696.7288 | 3667.2492 | 27136.2781 | 1579.0967 | 13265.3365 | 6211.9232 | 2022.7509 | 78576.8444
2020 | 22427.8804 | 2715.0961 | 3967.8169 | 27401.6544 | 1582.5739 | 13393.7831 | 6354.7521 | 2050.0833 | 79893.6402
2021 | 22748.559 | 2733.7482 | 4276.8692 | 27675.2858 | 1586.0505 | 13522.5634 | 6500.9672 | 2078.2831 | 81122.3263
2022 | 23126.9267 | 2755.9515 | 4619.7063 | 27991.034 | 1590.5005 | 13673.2313 | 6673.658 | 2108.2488 | 82539.2572
2023 | 23500.4718 | 2777.2562 | 4961.3172 | 28294.9475 | 1594.717 | 13823.215 | 6841.7892 | 2138.3975 | 83932.1113
2024 | 23828.0688 | 2794.8011 | 5269.3946 | 28559.0832 | 1597.9707 | 13956.5108 | 6988.1276 | 2166.7575 | 85160.7143
2025 | 24134.2014 | 2811.2298 | 5561.442 | 28808.6479 | 1600.989 | 14081.4209 | 7126.6285 | 2193.7436 | 86318.3031
2026 | 24473.2301 | 2829.846 | 5911.7648 | 29085.0161 | 1604.5612 | 14218.9908 | 7280.7883 | 2226.1306 | 87630.328
2027 | 24813.9262 | 2848.5891 | 6264.1748 | 29361.2441 | 1608.144 | 14357.8178 | 7434.9894 | 2258.6577 | 88947.5431
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Forecast Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | Total NCP
2002 | 1985.1691 | 20916.798 | 2230.8786 | 1829.9694 | 1594.2907 | 9543.9787 | 14574.1135 | 3984.0732 | 56659.2712
2003 | 2107.5545 | 22444.5952 | 2319.6819 | 1805.0134 | 1674.7413 | 10064.1421 | 15822.2412 | 4051.8589 | 60289.8286
2004 | 2069.743 | 20759.1257 | 2334.9289 | 1735.1465 | 1605.1727 | 9834.7498 | 16641.9899 | 4178.083 | 59158.9394
2005 | 2108.8223 | 21975.0006 | 2404.6257 | 1759.9999 | 1596.8201 | 10535.2789 | 16483.7525 | 4345.6876 | 61209.9874
2006 | 2305.7228 | 22746.0635 | 2480.6208 | 1869.4501 | 1741.2107 | 10906.3721 | 16746.1973 | 4278.0101 | 63073.6474
2007 | 2156.1359 | 22228.6201 | 2337.3262 | 1767.0307 | 1496.5988 | 10454.3126 | 18226.7034 | 3993.2017 | 62659.9294
2008 | 2258.0924 | 22594.9922 | 2373.3701 | 1886.4978 | 1630.9577 | 11298.9601 | 17622.8955 | 4280.8946 | 63946.6604
2009 | 1498.2615 | 23404.8563 | 2443.6244 | 1739.459 | 1768.265 | 11089.134 | 18268.4738 | 4850.9511 | 65063.025
2010 | 1511.929 | 24532.5206 | 2429.0325 | 1867.4225 | 1850.5242 | 11323.9109 | 18063.8688 | 4807.2334 | 66386.4419
2011 | 1563.7511 | 25626.4845 | 2570.0318 | 2102.6526 | 1853.8705 | 11734.5525 | 19321.0084 | 5092.7329 | 69865.0843
2012 | 1559.0797 | 24747.9427 | 2420.8076 | 2172.2454 | 1849.1276 | 11641.4929 | 18410.6379 | 5240.6816 | 68042.0153
2013 | 1483.4728 | 24420.6897 | 2379.3416 | 2278.6712 | 1862.3039 | 11432.8102 | 18770.1669 | 5206.7333 | 67834.1895
2014 | 1407.7908 | 23445.6124 | 2324.9016 | 2688.0037 | 1852.9276 | 11452.2257 | 18578.0722 | 5352.2159 | 67101.7501
2015 | 1451.5364 | 24580.6459 | 2463.9556 | 2811.8407 | 1883.889 | 12032.5532 | 19928.7248 | 5455.4528 | 70608.5983
2016 | 1440.1835 | 25282.3165 | 2493.8287 | 2908.9704 | 1899.0862 | 12344.8416 | 19826.1816 | 5786.8259 | 71982.2344
2017 | 1393.5089 | 24313.2101 | 2415.8767 | 3164.1864 | 1901.9406 | 11970.2041 | 20100.7586 | 5845.2837 | 71104.9691