## Weather Zone CP
Summer Coincident Peak Demand Forecast for 2018 - 2027
Forecast Year | Coast | East | Fwest | NCENT | North | SCENT | South | West | ERCOT
2018 | 20733.2975 | 2434.4758 | 3130.0514 | 25165.0731 | 1431.1178 | 12320.5775 | 5897.9166 | 1861.4606 | 72973.9703
2019 | 21515.6388 | 2453.1467 | 3410.298 | 25433.1143 | 1434.5219 | 12466.0952 | 6039.4388 | 1886.4004 | 74638.654
2020 | 21853.4318 | 2471.5139 | 3710.8657 | 25698.4906 | 1437.999 | 12610.2891 | 6182.2677 | 1913.7329 | 75878.5907
2021 | 22174.5343 | 2490.166 | 4019.918 | 25972.1219 | 1441.4757 | 12756.4205 | 6328.4829 | 1941.9326 | 77125.0519
2022 | 22546.2578 | 2512.3694 | 4362.7551 | 26287.8701 | 1445.9256 | 12927.5177 | 6501.1736 | 1971.8984 | 78555.7677
2023 | 22912.1974 | 2533.674 | 4704.366 | 26591.7836 | 1450.1421 | 13095.0364 | 6669.3048 | 2002.047 | 79958.5515
2024 | 23237.7293 | 2551.219 | 5012.4434 | 26855.9193 | 1453.3958 | 13243.2607 | 6815.6432 | 2030.4071 | 81200.0179
2025 | 23545.7066 | 2567.6476 | 5304.4908 | 27105.4841 | 1456.4142 | 13384.2511 | 6954.1441 | 2057.3931 | 82375.5316
2026 | 23882.6925 | 2586.2639 | 5654.8136 | 27381.8522 | 1459.9863 | 13539.9293 | 7108.3039 | 2089.7802 | 83703.6219
2027 | 24220.5631 | 2605.0069 | 6007.2236 | 27658.0802 | 1463.5691 | 13696.0222 | 7262.5051 | 2122.3073 | 85035.2776