## Weather Zone NCP
Summer Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2018 - 2027
Forecast Year | Coast | East | Fwest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2018 | 20733.2975 | 2523.5463 | 3296.7044 | 25647.2722 | 1482.2383 | 12516.9973 | 5930.598 | 1919.0088 | 74049.6627
2019 | 21515.6388 | 2542.2104 | 3574.0166 | 25908.7138 | 1485.6448 | 12658.3572 | 6071.4204 | 1943.9053 | 75699.9073
2020 | 21853.4318 | 2560.6036 | 3872.89 | 26167.5527 | 1489.1247 | 12798.9429 | 6213.5442 | 1971.2146 | 76927.3045
2021 | 22174.5343 | 2579.182 | 4179.6029 | 26434.2949 | 1492.5899 | 12944.1266 | 6358.9138 | 1999.389 | 78162.6335
2022 | 22546.2578 | 2601.3231 | 4520.6452 | 26742.1597 | 1497.0297 | 13114.1655 | 6530.6161 | 2029.334 | 79581.5312
2023 | 22912.1974 | 2622.7121 | 4863.0696 | 27038.682 | 1501.2601 | 13281.2637 | 6698.0002 | 2059.4912 | 80976.6763
2024 | 23237.7293 | 2640.353 | 5173.1765 | 27296.4268 | 1504.5276 | 13429.3156 | 6843.7379 | 2087.9095 | 82213.1764
2025 | 23545.7066 | 2656.7463 | 5463.719 | 27539.7678 | 1507.5397 | 13570.5064 | 6981.4979 | 2114.8395 | 83380.3232
2026 | 23882.6925 | 2675.3243 | 5812.3292 | 27809.2532 | 1511.1066 | 13726.3809 | 7134.813 | 2147.1699 | 84699.0696
2027 | 24220.5631 | 2694.0665 | 6165.038 | 28078.6585 | 1514.6895 | 13882.9235 | 7288.2439 | 2179.7101 | 86023.8932
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Historical Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | Total NCP
2002 | 1985.1691 | 20916.798 | 2230.8786 | 1829.9694 | 1594.2907 | 9543.9787 | 14574.1135 | 3984.0732 | 56659.2712
2003 | 2107.5545 | 22444.5952 | 2319.6819 | 1805.0134 | 1674.7413 | 10064.1421 | 15822.2412 | 4051.8589 | 60289.8286
2004 | 2069.743 | 20759.1257 | 2334.9289 | 1735.1465 | 1605.1727 | 9834.7498 | 16641.9899 | 4178.083 | 59158.9394
2005 | 2108.8223 | 21975.0006 | 2404.6257 | 1806.6443 | 1596.8201 | 10535.2789 | 16483.7525 | 4345.6876 | 61256.6318
2006 | 2305.7228 | 22746.0635 | 2480.6208 | 1869.4501 | 1741.2107 | 10906.3721 | 16746.1973 | 4278.0101 | 63073.6474
2007 | 2156.1359 | 22228.6201 | 2337.3262 | 1767.0307 | 1496.5988 | 10454.3126 | 18226.7034 | 4206.6464 | 62873.3741
2008 | 2258.0924 | 22594.9922 | 2373.3701 | 1886.4978 | 1630.9577 | 11298.9601 | 17622.8955 | 4280.8946 | 63946.6604
2009 | 1498.2615 | 23404.8563 | 2443.6244 | 1739.459 | 1768.265 | 11089.134 | 18268.4738 | 4850.9511 | 65063.025
2010 | 1511.929 | 24532.5206 | 2429.0325 | 1867.4225 | 1850.5242 | 11323.9109 | 18063.8688 | 4807.2334 | 66386.4419
2011 | 1563.7511 | 25626.4845 | 2570.0318 | 2102.6526 | 1853.8705 | 11734.5525 | 19321.0084 | 5297.9871 | 70070.3385
2012 | 1559.0797 | 24747.9427 | 2420.8076 | 2172.2454 | 1849.1276 | 11641.4929 | 18410.6379 | 5240.6816 | 68042.0153
2013 | 1483.4728 | 24420.6897 | 2379.3416 | 2278.6712 | 1862.3039 | 11432.8102 | 18770.1669 | 5206.7333 | 67834.1895
2014 | 1407.7908 | 23445.6124 | 2324.9016 | 2688.0037 | 1852.9276 | 11452.2257 | 18578.0722 | 5352.2159 | 67101.7501
2015 | 1451.5364 | 24580.6459 | 2463.9556 | 2811.8407 | 1883.889 | 12032.5532 | 19928.7248 | 5455.4528 | 70608.5983
2016 | 1440.1835 | 25282.3165 | 2493.8287 | 2908.9704 | 1899.0862 | 12344.8416 | 19826.1816 | 5786.8259 | 71982.2344
2017 | 1393.5089 | 24313.2101 | 2415.8767 | 3164.1864 | 1901.9406 | 11970.2041 | 20100.7586 | 5845.2837 | 71104.9691