## Sheet2
Load Resource RRS Summary January 2018
Hour Ending | RRS Limit for LR (MW) | Average Self-Scheduled RRS from LR (MW) | Average RRS Offers from LR (MW) | Average RRS Awards from LR (MW) | Average RRS Obligation for LR (MW) | Average Awards (% of Offers Awarded)
1, 2, 23, 24 | 1460 | 570 | 1263 | 868 | 1437.9 | 68.7253
3, 4, 5, 6 | 1460 | 568 | 1245 | 861 | 1429.8 | 69.1566
7, 8, 9, 10 | 1386 | 552 | 1265 | 820 | 1372 | 64.8221
11, 12, 13, 14 | 1386 | 555 | 1280 | 824 | 1378.9 | 64.375
15, 16, 17, 18 | 1386 | 559 | 1289 | 823 | 1382.1 | 63.8479
19, 20, 21, 22 | 1408 | 559 | 1291 | 843 | 1401.8 | 65.2982
Load Resource RRS Summary February 1-20, 2018
Hour Ending | RRS Limit for LR (MW) | Average Self-Scheduled RRS from LR (MW) | Average RRS Offers from LR (MW) | Average RRS Awards from LR (MW) | Average RRS Obligation for LR (MW) | Average Awards (% of Offers Awarded)
1, 2, 23, 24 | 1600 | 675 | 1428 | 925 | 1600.2 | 64.7759
3, 4, 5, 6 | 1575 | 670 | 1437 | 905 | 1575.1 | 62.9784
7, 8, 9, 10 | 1479 | 646 | 1482 | 833 | 1479.1 | 56.2078
11, 12, 13, 14 | 1479 | 646 | 1475 | 833 | 1479.1 | 56.4746
15, 16, 17, 18 | 1479 | 650 | 1476 | 829 | 1479.2 | 56.1653
19, 20, 21, 22 | 1479 | 652 | 1477 | 828 | 1479.2 | 56.0596