## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for March 2018

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – March 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 208 | 137 | 204 | 4.28 | 67.16
Unit 210 | 120 | 192 | 4.18 | 62.50
Unit 239 | 25 | 30 | 1.35 | 83.33
Unit 245 | 16 | 20 | 0.77 | 80.00
Unit 249 | 6 | 14 | 1.33 | 42.86
Unit 255 | 7 | 10 | 2.09 | 70.00
Unit 257 | 3 | 4 | 1.24 | 75.00

## Slide 3: IRR Summary – March 2018
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 84.65 | 64.42 | 82.93
GREDP Median (%) | 96.60 | 79.63 | 87.92
Average MW Error | 3.91 | 4.14 | 3.83
Median MW Error | 3.60 | 4.21 | 3.64
Total Intervals Scored | 50,576 | 18,578 | 17,391
100+ Intervals Scored | 61 | 115 | 25
Total Intervals Scored Average | 277.89 | 337.78 | 695.64

## Slide 4: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – March 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 2 | 3,140 | 3,385 | 4.47 | 92.76
Unit 6 | 1,542 | 1,896 | 0.45 | 81.33
Unit 11 | 1,064 | 1,187 | 6.64 | 89.64
Unit 12 | 896 | 1,148 | 6.26 | 78.05
Unit 14 | 916 | 981 | 4.55 | 93.37
Unit 16 | 909 | 968 | 1.66 | 93.90
Unit 17 | 836 | 934 | 2.02 | 89.51
Unit 18 | 807 | 879 | 4.43 | 91.81
Unit 20 | 771 | 820 | 5.84 | 94.02
Unit 25 | 563 | 707 | 3.14 | 79.63
Unit 29 | 588 | 625 | 1.73 | 94.08
Unit 31 | 519 | 604 | 2.39 | 85.93

## Slide 5: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – March 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 36 | 398 | 457 | 5.43 | 87.09
Unit 38 | 233 | 454 | 2.57 | 51.32
Unit 43 | 264 | 369 | 3.64 | 71.54
Unit 45 | 275 | 318 | 8.07 | 86.47
Unit 50 | 237 | 261 | 7.65 | 90.80
Unit 52 | 185 | 222 | 3.00 | 83.33
Unit 53 | 207 | 221 | 5.58 | 93.67
Unit 55 | 24 | 190 | 2.78 | 12.63
Unit 56 | 173 | 183 | 3.82 | 94.54
Unit 57 | 144 | 164 | 0.54 | 90.68
Unit 58 | 131 | 149 | 2.80 | 87.92
Unit 59 | 97 | 135 | 1.98 | 71.85

## Slide 6: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – March 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 60 | 117 | 134 | 4.21 | 87.31

## Slide 7: IRR ≥ 95%, Scored Intervals ≥ 100 – March 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 3,533 | 3,549 | 4.32 | 99.55
Unit 3 | 2,717 | 2,859 | 3.15 | 95.06
Unit 4 | 2,656 | 2,776 | 3.37 | 98.88
Unit 5 | 1,938 | 1,988 | 1.07 | 97.48
Unit 7 | 1,453 | 1,519 | 4.37 | 95.66
Unit 8 | 1,442 | 1,500 | 4.09 | 96.13
Unit 9 | 1,328 | 1,333 | 3.88 | 99.58
Unit 10 | 1,194 | 1,223 | 2.51 | 97.63
Unit 13 | 1,024 | 1,044 | 4.02 | 98.08
Unit 15 | 944 | 974 | 3.32 | 98.00
Unit 19 | 831 | 849 | 3.67 | 97.88
Unit 21 | 740 | 758 | 2.82 | 97.63
Unit 22 | 706 | 721 | 1.36 | 97.92

## Slide 8: IRR ≥ 95%, Scored Intervals ≥ 100 – March 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 23 | 695 | 721 | 2.88 | 96.39
Unit 24 | 696 | 714 | 3.64 | 97.48
Unit 26 | 690 | 698 | 3.37 | 98.85
Unit 27 | 653 | 676 | 2.15 | 96.60
Unit 28 | 619 | 627 | 2.54 | 96.72
Unit 30 | 610 | 616 | 2.83 | 99.03
Unit 32 | 580 | 590 | 6.83 | 98.31
Unit 33 | 480 | 480 | 0.22 | 100.00
Unit 34 | 446 | 468 | 3.62 | 95.82
Unit 35 | 443 | 466 | 4.23 | 98.33
Unit 37 | 456 | 457 | 3.20 | 99.23
Unit 39 | 444 | 447 | 5.15 | 99.33
Unit 40 | 369 | 388 | 3.60 | 95.10

## Slide 9: IRR ≥ 95%, Scored Intervals ≥ 100 – March 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 41 | 386 | 386 | 3.65 | 100.00
Unit 42 | 358 | 376 | 3.60 | 95.21
Unit 44 | 336 | 336 | 7.16 | 100.00
Unit 46 | 305 | 306 | 2.67 | 99.67
Unit 47 | 297 | 304 | 2.61 | 97.70
Unit 48 | 293 | 301 | 2.24 | 97.34
Unit 49 | 278 | 280 | 5.84 | 99.6
Unit 51 | 219 | 223 | 3.80 | 98.19
Unit 54 | 191 | 196 | 4.42 | 97.45
Unit 61 | 111 | 116 | 3.13 | 96.09