## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for April 2018

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – April 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 183 | 657 | 791 | 2.84 | 83.06
Unit 184 | 657 | 785 | 2.30 | 83.69
Unit 233 | 84 | 116 | 1.62 | 72.41
Unit 260 | 20 | 26 | 1.48 | 76.92
Unit 261 | 21 | 25 | 0.74 | 84.00
Unit 263 | 14 | 18 | 2.79 | 77.78
Unit 265 | 9 | 12 | 2.57 | 75.00
Unit 273 | 3 | 4 | 0.55 | 75.00
Unit 274 | 3 | 4 | 1.26 | 75.00
Unit 277 | 0 | 1 | 0.62 | 0.00

## Slide 3: IRR Summary – April 2018
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 82.78 | 67.36 | 82.51
GREDP Median (%) | 95.64 | 82.58 | 89.32
Average MW Error | 4.17 | 4.40 | 4.16
Median MW Error | 3.76 | 3.76 | 4.39
Total Intervals Scored | 84,735 | 34,746 | 33,843
100+ Intervals Scored | 73 | 105 | 33
Total Intervals Scored Average | 476.04 | 542.91 | 1025.55

## Slide 4: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 3 | 2413 | 2704 | 4.90 | 89.24
Unit 4 | 2276 | 2683 | 4.41 | 84.83
Unit 5 | 2478 | 2669 | 0.32 | 92.84
Unit 6 | 2455 | 2602 | 4.99 | 94.35
Unit 7 | 2414 | 2554 | 4.87 | 94.52
Unit 10 | 2233 | 2483 | 9.14 | 89.93
Unit 11 | 2188 | 2352 | 5.08 | 93.03
Unit 13 | 2023 | 2170 | 1.83 | 93.23
Unit 28 | 936 | 1087 | 3.77 | 86.11
Unit 33 | 961 | 1045 | 4.44 | 91.83
Unit 34 | 939 | 1043 | 6.31 | 90.03
Unit 37 | 729 | 941 | 4.39 | 77.47

## Slide 5: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 42 | 485 | 836 | 3.14 | 58.01
Unit 44 | 622 | 790 | 2.09 | 78.73
Unit 45 | 544 | 771 | 2.08 | 70.56
Unit 47 | 634 | 697 | 5.92 | 90.96
Unit 48 | 631 | 692 | 0.38 | 93.00
Unit 49 | 581 | 625 | 4.93 | 92.96
Unit 51 | 527 | 556 | 4.50 | 94.69
Unit 53 | 499 | 538 | 5.27 | 92.75
Unit 55 | 438 | 521 | 4.71 | 84.07
Unit 57 | 371 | 404 | 1.70 | 91.83
Unit 59 | 318 | 354 | 12.29 | 89.83
Unit 61 | 136 | 331 | 3.26 | 41.09

## Slide 6: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 62 | 276 | 309 | 3.40 | 89.32
Unit 63 | 267 | 301 | 8.08 | 88.70
Unit 65 | 262 | 300 | 3.62 | 87.33
Unit 66 | 170 | 299 | 1.55 | 56.86
Unit 67 | 277 | 297 | 2.95 | 93.27
Unit 68 | 73 | 294 | 2.61 | 24.83
Unit 70 | 218 | 252 | 3.77 | 86.50
Unit 71 | 116 | 208 | 5.36 | 55.77
Unit 72 | 114 | 135 | 1.35 | 84.44

## Slide 7: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 2839 | 2870 | 5.92 | 98.92
Unit 2 | 2743 | 2796 | 0.88 | 98.10
Unit 8 | 2491 | 2519 | 2.12 | 98.89
Unit 9 | 2416 | 2509 | 5.80 | 96.29
Unit 12 | 2247 | 2333 | 3.53 | 96.31
Unit 14 | 1960 | 2033 | 4.15 | 96.41
Unit 15 | 2013 | 2026 | 3.84 | 99.36
Unit 16 | 2005 | 2024 | 3.91 | 99.06
Unit 17 | 1750 | 1773 | 4.08 | 98.70
Unit 18 | 1661 | 1738 | 4.25 | 95.57
Unit 19 | 1567 | 1588 | 2.95 | 98.68
Unit 20 | 1548 | 1564 | 2.30 | 98.98

## Slide 8: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 21 | 1520 | 1534 | 1.23 | 99.09
Unit 22 | 1390 | 1391 | 4.99 | 99.93
Unit 23 | 1353 | 1370 | 1.46 | 98.76
Unit 24 | 1141 | 1183 | 5.57 | 96.45
Unit 25 | 1177 | 1181 | 4.17 | 99.66
Unit 26 | 1139 | 1160 | 4.53 | 98.19
Unit 27 | 1137 | 1155 | 4.57 | 98.44
Unit 29 | 1046 | 1086 | 1.88 | 96.32
Unit 30 | 1072 | 1083 | 6.68 | 99.00
Unit 31 | 1061 | 1061 | 6.49 | 100.00
Unit 32 | 1059 | 1061 | 3.98 | 99.81
Unit 35 | 977 | 996 | 3.37 | 98.12

## Slide 9: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 36 | 949 | 980 | 2.77 | 96.84
Unit 38 | 853 | 898 | 1.77 | 96.00
Unit 39 | 871 | 879 | 2.64 | 99.05
Unit 40 | 874 | 875 | 2.35 | 99.88
Unit 41 | 843 | 848 | 7.93 | 99.41
Unit 43 | 817 | 822 | 3.32 | 99.40
Unit 46 | 758 | 761 | 3.00 | 99.68
Unit 50 | 607 | 611 | 3.13 | 99.35
Unit 52 | 526 | 550 | 3.43 | 95.64
Unit 54 | 518 | 534 | 2.37 | 97.00
Unit 56 | 450 | 464 | 6.89 | 96.98
Unit 58 | 355 | 359 | 4.35 | 98.89

## Slide 10: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 60 | 325 | 339 | 13.60 | 95.87
Unit 64 | 299 | 300 | 2.29 | 99.67
Unit 69 | 263 | 263 | 4.76 | 100.00
Unit 73 | 113 | 113 | 2.52 | 100.00