## Sheet1
IMPORTS METHOD
AVE. SUMMER TOP 20 HOURS - 2014, 2015 AND 2016 |  |  | -556.6817 | AVE. MW EXPORT / (IMPORT) |  | 60 | HOURS
Capacity Contribution by hour | -815.95 | -815.0333 | -815.5917 | -816.2667 | -816.6667 | -696.5667 | -623.8083 | -535.3833 | -332.025 | -453.4333 | -587.3667 | -538.75 | -572.4 | -782.775 | -815.4667 | -815.4583 | -550.1833 | -597.3333 | -808.7667 | -793.275 | -815.5167 | -815.6258 | -815.1833 | -817.925 | -818.0083 | -817.925 | -766.725 | -748.5 | -744.7083 | -794.4667 | -810.8833 | -817.2583 | -817.5583 | -817.6583 | -816.5333 | -816.4833 | -816.6333 | -816.75 | -817.75 | -817.6083 | -218.7917 | -127.7 | -57.325 | -58.4917 | -21.7833 | -30.6 | -5.3167 | -157.5 | -197.5 | -8.85 | -128.7917 | -0.3 | -214.95 | -72.675 | -0.4 | -72.7667 | -0.375 | -886.125 | -719.4167 | -719.0417
Tie Name | 2014-08-07 HE17 | 2014-08-08 HE15 | 2014-08-08 HE16 | 2014-08-08 HE17 | 2014-08-08 HE18 | 2014-08-15 HE17 | 2014-08-21 HE16 | 2014-08-21 HE17 | 2014-08-21 HE18 | 2014-08-22 HE16 | 2014-08-22 HE17 | 2014-08-22 HE18 | 2014-08-25 HE15 | 2014-08-25 HE16 | 2014-08-25 HE17 | 2014-08-25 HE18 | 2014-08-25 HE19 | 2014-08-26 HE16 | 2014-08-26 HE17 | 2014-09-10 HE17 | 2015-08-05 HE16 | 2015-08-05 HE17 | 2015-08-05 HE18 | 2015-08-06 HE16 | 2015-08-06 HE17 | 2015-08-06 HE18 | 2015-08-07 HE16 | 2015-08-07 HE17 | 2015-08-07 HE18 | 2015-08-10 HE15 | 2015-08-10 HE16 | 2015-08-10 HE17 | 2015-08-10 HE18 | 2015-08-10 HE19 | 2015-08-11 HE15 | 2015-08-11 HE16 | 2015-08-11 HE17 | 2015-08-11 HE18 | 2015-08-12 HE16 | 2015-08-12 HE17 | 2016-08-08 HE15 | 2016-08-08 HE16 | 2016-08-08 HE17 | 2016-08-08 HE18 | 2016-08-09 HE16 | 2016-08-09 HE17 | 2016-08-09 HE18 | 2016-08-10 HE15 | 2016-08-10 HE16 | 2016-08-10 HE17 | 2016-08-10 HE18 | 2016-08-10 HE19 | 2016-08-11 HE15 | 2016-08-11 HE16 | 2016-08-11 HE17 | 2016-08-11 HE18 | 2016-08-11 HE19 | 2016-08-12 HE15 | 2016-08-12 HE16 | 2016-08-12 HE17
DC_E | -597.4 | -596.425 | -596.4417 | -596.7 | -597.0917 | -596.7833 | -587.4333 | -535.3833 | -332.025 | -453.4333 | -587.2917 | -538.75 | -572.4 | -596.1 | -597.1 | -597.1 | -378.7167 | -597.3333 | -597.1 | -596.9167 | -599.0917 | -599.1167 | -598.6667 | -599.5083 | -599.45 | -599.3417 | -599.3 | -599.55 | -599.3417 | -599.1167 | -599.05 | -598.925 | -599.0917 | -599.2083 | -598.1833 | -598.0917 | -598.2417 | -598.3583 | -599.5 | -599.3 | -0.3 | -0.3 |  | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -599.325 | -599.5417 | -599.35
DC_L | [44 empty] | -3.7583 | -1.7083 | -0.58333 | [10 empty] | -18.9583 | -49.1583 | -48.9917
DC_N | -218.55 | -218.6083 | -219.15 | -219.5667 | -219.575 | -99.6833 | -36.375 |  |  |  | -0.075 |  |  | -186.675 | -218.3667 | -218.3583 | -171.4667 |  | -211.6667 | -196.2583 | -216.425 | -216.5091 | -216.5167 | -218.3167 | -218.4583 | -218.4833 | -167.325 | -148.85 | -145.2667 | -195.25 | -211.7333 | -218.2333 | -218.3667 | -218.35 | -218.25 | -218.2917 | -218.2917 | -218.2917 | -218.15 | -218.2083 | -218.4917 | -127.4 | -57.325 | -58.2917 |  |  |  | -157.1583 | -197.1333 | -8.55 | -128.4917 |  | -214.6 | -72.2917 |  | -72.4083 |  | -174.0917
DC_R | [5 empty] | -0.1 | [13 empty] | -0.1 |  |  |  | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |  |  |  |  | -0.041667 | -0.033333 | -0.041667 | -0.041667 | -0.066667 |  |  |  | -0.05 | -0.083333 | -0.1 | -0.058333 | -0.075 | -64.8083 | -70.7167 | -70.7
DC_S | [44 empty] | -17.6833 | -28.5583 | -4.3917 | [10 empty] | -28.9417
NET IMPORTS METHOD
AVE. SUMMER TOP 20 HOURS - 2014, 2015 AND 2016 |  |  | -425.195 | AVE. MW EXPORT / (IMPORT) |  | 60 | HOURS
Capacity Contribution by hour | -566.7 | -562.9023 | -630.0083 | -634.5 | -568.6583 | -689.9417 | -342.0917 | -247.0652 | -27.775 | -128.625 | -307.5583 | -250.05 | -210.2417 | -507.125 | -541.3833 | -541.9583 | -271.85 | -322.725 | -535.5417 | -786.95 | -487.9667 | -489.7939 | -490.0833 | -816.8667 | -817.075 | -816.875 | -765.675 | -747.525 | -743.625 | -793.4833 | -809.7417 | -816.2167 | -816.575 | -816.4667 | -815.525 | -815.5417 | -815.6083 | -815.6417 | -816.6417 | -816.6 | 40.4 | 143.4333 | 207.6333 | 180.5417 | 116.15 | -23.8167 | 59.0917 | -156.2583 | -196.3083 | 193.0167 | -112.95 | 153.2538 | -213.575 | -71.2917 | 120.6833 | -71.4167 | 68.0917 | -886.125 | -594.7 | -670.375
Tie Name | 2014-08-07 HE17 | 2014-08-08 HE15 | 2014-08-08 HE16 | 2014-08-08 HE17 | 2014-08-08 HE18 | 2014-08-15 HE17 | 2014-08-21 HE16 | 2014-08-21 HE17 | 2014-08-21 HE18 | 2014-08-22 HE16 | 2014-08-22 HE17 | 2014-08-22 HE18 | 2014-08-25 HE15 | 2014-08-25 HE16 | 2014-08-25 HE17 | 2014-08-25 HE18 | 2014-08-25 HE19 | 2014-08-26 HE16 | 2014-08-26 HE17 | 2014-09-10 HE17 | 2015-08-05 HE16 | 2015-08-05 HE17 | 2015-08-05 HE18 | 2015-08-06 HE16 | 2015-08-06 HE17 | 2015-08-06 HE18 | 2015-08-07 HE16 | 2015-08-07 HE17 | 2015-08-07 HE18 | 2015-08-10 HE15 | 2015-08-10 HE16 | 2015-08-10 HE17 | 2015-08-10 HE18 | 2015-08-10 HE19 | 2015-08-11 HE15 | 2015-08-11 HE16 | 2015-08-11 HE17 | 2015-08-11 HE18 | 2015-08-12 HE16 | 2015-08-12 HE17 | 2016-08-08 HE15 | 2016-08-08 HE16 | 2016-08-08 HE17 | 2016-08-08 HE18 | 2016-08-09 HE16 | 2016-08-09 HE17 | 2016-08-09 HE18 | 2016-08-10 HE15 | 2016-08-10 HE16 | 2016-08-10 HE17 | 2016-08-10 HE18 | 2016-08-10 HE19 | 2016-08-11 HE15 | 2016-08-11 HE16 | 2016-08-11 HE17 | 2016-08-11 HE18 | 2016-08-11 HE19 | 2016-08-12 HE15 | 2016-08-12 HE16 | 2016-08-12 HE17
DC_E | -597.4 | -596.425 | -596.4417 | -596.7 | -597.0917 | -596.7833 | -587.4333 | -535.3833 | -332.025 | -453.4333 | -587.2917 | -538.75 | -572.4 | -596.1 | -597.1 | -597.1 | -378.7167 | -597.3333 | -597.1 | -596.9167 | -599.0917 | -599.1167 | -598.6667 | -599.5083 | -599.45 | -599.3417 | -599.3 | -599.55 | -599.3417 | -599.1167 | -599.05 | -598.925 | -599.0917 | -599.2083 | -598.1833 | -598.0917 | -598.2417 | -598.3583 | -599.5 | -599.3 | -0.3 | -0.3 | 0.13333 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -599.325 | -599.5417 | -599.35
DC_L | 97.75 | 100.7583 | 34.1083 | 30.3667 | 96.6833 | 0.46667 | 100.5833 | 99.0833 | 98.4333 | 100.2333 | 98.8333 | 97.8583 | 100.625 | 100.775 | 99.2 | 98.6167 | 97.9667 | 99.4833 | 98.4083 | 0.46667 | 96.8583 | 95.0727 | 94.3833 | 0.55833 | 0.43333 | 0.55 | 0.55 | 0.475 | 0.58333 | 0.44167 | 0.54167 | 0.43333 | 0.36667 | 0.58333 | 0.475 | 0.44167 | 0.525 | 0.60833 | 0.6 | 0.49167 | 100.7583 | 100.05 | 93.6167 | 91.375 | -3.7583 | -1.7083 | -0.58333 | 0.74167 | 0.69167 | 75.675 | 10.5083 | 0.85385 | 0.89167 | 0.89167 | 0.81667 | 0.85833 | 0.81667 | -18.9583 | -49.1583 | -48.9917
DC_N | -218.55 | -218.6083 | -219.15 | -219.5667 | -219.575 | -99.6833 | -36.375 | 8.1083 | 24.7083 | 43.675 | -0.075 | 9.8667 | 81.625 | -186.675 | -218.3667 | -218.3583 | -171.4667 | 0.28333 | -211.6667 | -196.2583 | -216.425 | -216.5091 | -216.5167 | -218.3167 | -218.4583 | -218.4833 | -167.325 | -148.85 | -145.2667 | -195.25 | -211.7333 | -218.2333 | -218.3667 | -218.35 | -218.25 | -218.2917 | -218.2917 | -218.2917 | -218.15 | -218.2083 | -218.4917 | -127.4 | -57.325 | -58.2917 | 137.9333 | 6.7833 | 64.4083 | -157.1583 | -197.1333 | -8.55 | -128.4917 | 4.8231 | -214.6 | -72.2917 | 119.7917 | -72.4083 | 67.1583 | -174.0917 | 124.2 | 48.1667
DC_R | 150.8917 | 150.7727 | 150.8083 | 150.7583 | 150.7167 | -0.1 | 150.8333 | 150.8182 | 150.8083 | 150.5833 | 150.6 | 150.5833 | 150.5917 | 150.575 | 150.5833 | 150.5833 | 150.5917 | 150.5917 | 150.5917 | -0.1 | 200.6917 | 200.75 | 200.7 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 138.3083 | 150.9333 | 150.975 | 129.4667 | -0.041667 | -0.033333 | -0.041667 | -0.041667 | -0.066667 | 125.7 | 4.8333 | 147.3846 | -0.05 | -0.083333 | -0.1 | -0.058333 | -0.075 | -64.8083 | -70.7167 | -70.7
DC_S | 0.60833 | 0.6 | 0.66667 | 0.64167 | 0.60833 | 6.1583 | 30.3 | 30.3083 | 30.3 | 30.3167 | 30.375 | 30.3917 | 29.3167 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 29.775 | 24.25 | 24.225 | 5.8583 | 30 | 30.0091 | 30.0167 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.54167 | 0.6 | 0.60833 | 0.61667 | 0.60833 | 0.53333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.50833 | 0.51667 | 20.125 | 20.15 | 20.2333 | 18.1917 | -17.6833 | -28.5583 | -4.3917 | 0.5 | 0.5 | 0.49167 | 0.5 | 0.49231 | 0.48333 | 0.49167 | 0.475 | 0.49167 | 0.49167 | -28.9417 | 0.51667 | 0.5
ERCOT PUBLIC