## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for June 2018

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – June 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 276 | 91 | 225 | 2.20 | 40.44
Unit 284 | 92 | 156 | 1.60 | 58.97
Unit 308 | 5 | 32 | 3.86 | 15.63
Unit 309 | 7 | 32 | 4.44 | 21.88
Unit 311 | 1 | 29 | 3.12 | 3.45
Unit 325 | 0 | 1 | 1.62 | 0.00

## Slide 3: IRR Summary – June 2018
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 85.75 | 68.89 | 88.03
GREDP Median (%) | 99.26 | 86.67 | 90.73
Average MW Error | 4.30 | 4.08 | 5.51
Median MW Error | 4.06 | 3.55 | 5.34
Total Intervals Scored | 16,643 | 4,893 | 3,739
100+ Intervals Scored | 29 | 149 | 14
Total Intervals Scored Average | 92.46 | 94.10 | 267.07

## Slide 4: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – June 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 3 | 857 | 942 | 4.26 | 90.98
Unit 7 | 514 | 593 | 6.56 | 86.68
Unit 10 | 529 | 577 | 2.29 | 91.68
Unit 12 | 289 | 308 | 5.60 | 93.83
Unit 13 | 245 | 265 | 3.94 | 92.45
Unit 16 | 189 | 200 | 2.57 | 94.50
Unit 20 | 106 | 114 | 5.92 | 92.98
Unit 22 | 105 | 111 | 2.85 | 94.59
Unit 23 | 95 | 105 | 8.82 | 90.48
Unit 24 | 95 | 105 | 8.84 | 90.48
Unit 25 | 95 | 105 | 8.84 | 90.48
Unit 26 | 95 | 105 | 8.85 | 90.48
Unit 28 | 48 | 105 | 2.81 | 45.71

## Slide 5: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – June 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 29 | 91 | 104 | 5.08 | 87.04

## Slide 6: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – June 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 3,154 | 3,291 | 2.02 | 95.84
Unit 2 | 3,142 | 3,284 | 2.17 | 95.68
Unit 4 | 904 | 936 | 4.13 | 96.58
Unit 5 | 604 | 620 | 4.34 | 97.42
Unit 6 | 593 | 597 | 4.20 | 99.33
Unit 8 | 583 | 590 | 2.76 | 98.81
Unit 9 | 588 | 589 | 8.28 | 99.83
Unit 11 | 526 | 527 | 5.28 | 99.81
Unit 14 | 216 | 216 | 5.80 | 100.00
Unit 15 | 195 | 202 | 2.91 | 96.53
Unit 17 | 123 | 124 | 5.32 | 99.19
Unit 18 | 118 | 118 | 1.40 | 100.00
Unit 19 | 114 | 114 | 8.51 | 100.00

## Slide 7: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – June 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 21 | 112 | 112 | 5.83 | 100.00
Unit 27 | 105 | 105 | 3.30 | 100.00