## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for May 2018

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – May 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 121 | 4555 | 5390 | 12.29 | 84.51
Unit 206 | 1489 | 1753 | 3.01 | 84.94
Unit 271 | 333 | 417 | 2.13 | 79.86
Unit 278 | 265 | 317 | 1.76 | 83.60
Unit 287 | 97 | 124 | 0.94 | 78.23
Unit 288 | 99 | 124 | 0.92 | 79.84
Unit 296 | 63 | 78 | 1.36 | 80.77
Unit 297 | 34 | 73 | 5.82 | 46.58
Unit 299 | 34 | 65 | 2.71 | 52.31
Unit 300 | 35 | 63 | 6.70 | 55.56
Unit 319 | 4 | 5 | 0.62 | 80.00

## Slide 3: IRR Summary – May 2018
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 85.63 | 74.03 | 80.33
GREDP Median (%) | 94.38 | 82.84 | 85.44
Average MW Error | 5.12 | 4.25 | 4.57
Median MW Error | 3.90 | 3.52 | 3.93
Total Intervals Scored | 67,943 | 41,500 | 41,098
100+ Intervals Scored | 76 | 99 | 47
Total Intervals Scored Average | 386.04 | 658.73 | 874.43

## Slide 4: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 2,684 | 3,213 | 2.61 | 83.54
Unit 2 | 2,752 | 3,203 | 2.47 | 85.92
Unit 3 | 2,383 | 2,535 | 5.37 | 94.00
Unit 4 | 2,327 | 2,481 | 4.85 | 93.79
Unit 5 | 2,339 | 2,478 | 6.65 | 94.39
Unit 6 | 2,073 | 2,267 | 0.93 | 91.44
Unit 8 | 1,832 | 2,020 | 0.40 | 90.69
Unit 13 | 1,443 | 1,590 | 10.11 | 90.75
Unit 14 | 1,309 | 1,532 | 5.11 | 85.44
Unit 19 | 1,258 | 1,376 | 2.81 | 91.42
Unit 20 | 1,117 | 1,196 | 5.04 | 93.39
Unit 24 | 861 | 977 | 6.07 | 88.13
Unit 25 | 710 | 918 | 5.19 | 77.34

## Slide 5: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 26 | 652 | 903 | 9.19 | 72.20
Unit 27 | 812 | 896 | 6.51 | 90.63
Unit 29 | 820 | 869 | 10.07 | 94.36
Unit 30 | 776 | 834 | 3.30 | 93.05
Unit 31 | 620 | 825 | 2.52 | 75.15
Unit 32 | 602 | 807 | 1.43 | 74.60
Unit 34 | 705 | 745 | 2.95 | 94.63
Unit 35 | 653 | 698 | 1.74 | 93.55
Unit 38 | 444 | 636 | 2.83 | 69.81
Unit 40 | 379 | 627 | 2.92 | 60.45
Unit 42 | 440 | 625 | 3.94 | 70.40
Unit 44 | 506 | 570 | 5.60 | 88.77
Unit 45 | 482 | 563 | 3.24 | 85.61

## Slide 6: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 46 | 362 | 534 | 5.08 | 67.79
Unit 47 | 434 | 520 | 1.82 | 83.46
Unit 51 | 405 | 436 | 5.23 | 92.89
Unit 53 | 174 | 363 | 2.78 | 47.93
Unit 55 | 308 | 340 | 3.93 | 90.59
Unit 56 | 271 | 332 | 1.12 | 81.63
Unit 57 | 288 | 326 | 5.24 | 88.34
Unit 59 | 250 | 288 | 0.83 | 86.80
Unit 61 | 199 | 279 | 1.98 | 71.33
Unit 62 | 232 | 273 | 10.03 | 84.98
Unit 63 | 164 | 269 | 2.23 | 60.97
Unit 64 | 216 | 256 | 6.41 | 84.38
Unit 66 | 144 | 216 | 3.17 | 66.67

## Slide 7: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 67 | 126 | 188 | 7.42 | 67.02
Unit 69 | 154 | 187 | 3.06 | 82.35
Unit 70 | 149 | 183 | 3.30 | 81.42
Unit 71 | 83 | 180 | 9.78 | 46.11
Unit 72 | 106 | 154 | 2.61 | 68.83
Unit 73 | 34 | 151 | 12.14 | 22.52
Unit 75 | 123 | 136 | 8.07 | 90.44
Unit 76 | 88 | 103 | 4.76 | 85.44

## Slide 8: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 7 | 2,034 | 2,062 | 4.80 | 98.64
Unit 9 | 1,884 | 1,896 | 4.65 | 99.37
Unit 10 | 1,756 | 1,765 | 7.56 | 99.49
Unit 11 | 1,649 | 1,655 | 8.57 | 99.64
Unit 12 | 1,585 | 1,627 | 3.27 | 97.42
Unit 15 | 1,441 | 1,497 | 6.70 | 96.26
Unit 16 | 1,348 | 1,394 | 3.28 | 96.70
Unit 17 | 1,328 | 1,389 | 8.76 | 95.61
Unit 18 | 1,356 | 1,379 | 2.81 | 98.33
Unit 21 | 1,157 | 1,183 | 1.46 | 97.80
Unit 22 | 1,130 | 1,151 | 1.53 | 98.18
Unit 23 | 1,108 | 1,138 | 6.98 | 97.36
Unit 28 | 863 | 883 | 6.50 | 97.73

## Slide 9: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 33 | 735 | 759 | 4.88 | 96.84
Unit 36 | 654 | 654 | 5.09 | 100.00
Unit 37 | 623 | 643 | 4.84 | 96.89
Unit 39 | 601 | 627 | 4.43 | 95.85
Unit 41 | 624 | 626 | 5.09 | 99.68
Unit 43 | 584 | 605 | 4.03 | 96.53
Unit 48 | 450 | 471 | 2.45 | 95.54
Unit 49 | 452 | 458 | 3.27 | 98.69
Unit 50 | 439 | 446 | 2.34 | 98.32
Unit 52 | 375 | 380 | 1.32 | 98.68
Unit 54 | 347 | 348 | 2.38 | 99.71
Unit 58 | 289 | 292 | 3.64 | 98.97
Unit 60 | 276 | 287 | 3.67 | 96.16

## Slide 10: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 65 | 212 | 223 | 3.74 | 95.28
Unit 68 | 186 | 187 | 3.69 | 99.47
Unit 74 | 139 | 139 | 2.74 | 100.00