## Slide 1
Unregistered Distributed Generation Report:
2018.Q2 Update
Resource Adequacy
8/8/2018

## Slide 2: 2018 Q2 Unregistered Distributed Generation Report
Load Zone | 2018 Q2 Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | 16.78 | - | - | - | 16.78
LZ_CPS | 15.92 | - | 0.23 | - | 16.15
LZ_HOUSTON | 9.82 | 0.36 | 0.11 | 4.34 | 14.64
LZ_LCRA | 12.31 | - | 0.60 | - | 12.91
LZ_NORTH | 98.74 | 2.59 | - | 0.71 | 102.03
LZ_RAYBN | 0.90 | - | - | - | 0.90
LZ_SOUTH | 18.22 | 0.86 | - | - | 19.07
LZ_WEST | 9.07 | 0.78 | - | 0.34 | 10.19
TOTAL | 181.76 | 4.59 | 0.94 | 5.39 | 192.68
Load Zone | 2018 Q1 → Q2 Change in Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | +0.10 | - | - | - | +0.10
LZ_CPS | +2.91 | - | - | - | +2.91
LZ_HOUSTON | +0.03 | - | - | - | +0.03
LZ_LCRA | -0.10 | - | - | - | -0.10
LZ_NORTH | +5.13 | - | - | - | +5.13
LZ_RAYBN | - | - | - | - | -
LZ_SOUTH | +1.96 | - | - | - | +1.96
LZ_WEST | +0.52 | - | - | - | +0.52
TOTAL | +10.55 | - | - | - | +10.55

## Slide 3: Unregistered DG Growth: 2016-Q2* to 2018-Q2
* 2016-Q2 was the first report published after implementation of report changes per NPRR794/COPMGR044
Chart: Megawatts
| 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2
Solar | 87.3396 | 103.7788 | 115.3681 | 130.5694 | 142.7763 | 149.5851 | 157.0284 | 171.2139 | 181.7648
Wind | 3.14 | 3.2231 | 3.543 | 3.448 | 3.5205 | 3.5198 | 4.6427 | 4.5879 | 4.5879
Other Renewable | 0.225 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
Other Non-Renewable | 4.9509 | 4.9509 | 5.2839 | 5.2201 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879