## 2018 Regulation-up
2018 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 250 | 238 | 250 | 271 | 359 | 353 | 288 | 309 | 297 | 235 | 212 | 211
2 | 195 | 203 | 222 | 219 | 254 | 293 | 260 | 200 | 199 | 174 | 179 | 176
3 | 211 | 221 | 221 | 230 | 238 | 220 | 216 | 182 | 161 | 193 | 205 | 203
4 | 247 | 248 | 230 | 263 | 233 | 272 | 186 | 202 | 167 | 193 | 205 | 215
5 | 336 | 302 | 299 | 335 | 289 | 229 | 229 | 237 | 236 | 251 | 283 | 292
6 | 528 | 523 | 477 | 456 | 453 | 383 | 333 | 387 | 397 | 435 | 438 | 460
7 | 687 | 640 | 578 | 575 | 605 | 467 | 453 | 544 | 557 | 553 | 556 | 605
8 | 306 | 323 | 357 | 287 | 384 | 444 | 449 | 372 | 292 | 358 | 306 | 297
9 | 326 | 373 | 362 | 359 | 440 | 467 | 484 | 449 | 472 | 372 | 343 | 316
10 | 323 | 365 | 316 | 321 | 393 | 459 | 499 | 449 | 455 | 423 | 315 | 305
11 | 277 | 316 | 323 | 373 | 409 | 523 | 525 | 524 | 498 | 401 | 326 | 312
12 | 222 | 285 | 365 | 332 | 403 | 470 | 503 | 487 | 488 | 423 | 319 | 275
13 | 232 | 239 | 299 | 347 | 360 | 391 | 424 | 415 | 445 | 396 | 299 | 269
14 | 256 | 222 | 295 | 336 | 314 | 321 | 350 | 358 | 382 | 342 | 237 | 248
15 | 205 | 226 | 263 | 282 | 294 | 267 | 295 | 285 | 298 | 315 | 213 | 214
16 | 207 | 215 | 278 | 290 | 315 | 247 | 252 | 263 | 257 | 269 | 237 | 212
17 | 294 | 211 | 282 | 318 | 259 | 222 | 265 | 248 | 239 | 206 | 258 | 322
18 | 464 | 347 | 235 | 215 | 254 | 215 | 250 | 256 | 222 | 224 | 365 | 489
19 | 401 | 421 | 307 | 229 | 260 | 239 | 270 | 278 | 259 | 352 | 214 | 196
20 | 222 | 279 | 335 | 361 | 332 | 258 | 255 | 334 | 300 | 237 | 178 | 177
21 | 269 | 175 | 234 | 402 | 305 | 238 | 247 | 266 | 257 | 157 | 173 | 182
22 | 196 | 417 | 221 | 219 | 282 | 250 | 302 | 332 | 336 | 267 | 194 | 223
23 | 276 | 378 | 305 | 236 | 399 | 355 | 366 | 304 | 335 | 319 | 265 | 307
24 | 239 | 244 | 291 | 333 | 293 | 325 | 281 | 264 | 284 | 311 | 243 | 206
Total | 7169 | 7411 | 7345 | 7589 | 8127 | 7908 | 7982 | 7945 | 7833 | 7406 | 6563 | 6712
| 298.7083 | 308.7917 | 306.0417 | 316.2083 | 338.625 | 329.5 | 332.5833 | 331.0417 | 326.375 | 308.5833 | 273.4583 | 279.6667

## 2018 Regulation-down
2018 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 284 | 326 | 330 | 442 | 436 | 414 | 452 | 405 | 385 | 347 | 294 | 278
2 | 219 | 223 | 276 | 292 | 333 | 317 | 325 | 334 | 279 | 257 | 236 | 207
3 | 196 | 187 | 225 | 267 | 286 | 280 | 289 | 243 | 220 | 232 | 201 | 226
4 | 206 | 253 | 193 | 232 | 236 | 223 | 192 | 180 | 183 | 184 | 185 | 188
5 | 266 | 246 | 261 | 209 | 213 | 195 | 161 | 159 | 183 | 195 | 207 | 232
6 | 335 | 390 | 405 | 308 | 367 | 199 | 187 | 179 | 211 | 328 | 327 | 428
7 | 326 | 312 | 318 | 290 | 319 | 231 | 198 | 199 | 186 | 234 | 249 | 274
8 | 275 | 286 | 293 | 229 | 223 | 180 | 207 | 207 | 212 | 230 | 256 | 252
9 | 278 | 252 | 234 | 202 | 272 | 263 | 291 | 258 | 279 | 184 | 156 | 194
10 | 262 | 327 | 247 | 209 | 255 | 274 | 292 | 274 | 329 | 457 | 196 | 191
11 | 328 | 301 | 264 | 212 | 228 | 211 | 192 | 246 | 284 | 254 | 226 | 254
12 | 307 | 259 | 220 | 173 | 212 | 168 | 266 | 215 | 246 | 271 | 222 | 301
13 | 301 | 271 | 217 | 164 | 191 | 199 | 169 | 207 | 215 | 201 | 195 | 279
14 | 254 | 248 | 208 | 207 | 193 | 190 | 201 | 261 | 231 | 207 | 205 | 235
15 | 241 | 233 | 208 | 222 | 218 | 229 | 232 | 211 | 201 | 185 | 212 | 201
16 | 204 | 213 | 221 | 208 | 229 | 223 | 225 | 208 | 251 | 183 | 191 | 185
17 | 194 | 212 | 240 | 267 | 287 | 268 | 289 | 313 | 233 | 235 | 218 | 219
18 | 260 | 205 | 244 | 300 | 322 | 322 | 321 | 330 | 337 | 289 | 240 | 244
19 | 315 | 341 | 318 | 352 | 412 | 434 | 411 | 438 | 424 | 377 | 320 | 308
20 | 281 | 354 | 341 | 384 | 365 | 395 | 414 | 387 | 411 | 395 | 322 | 312
21 | 319 | 382 | 390 | 387 | 387 | 372 | 369 | 390 | 496 | 434 | 337 | 304
22 | 359 | 402 | 493 | 499 | 531 | 518 | 498 | 512 | 564 | 455 | 394 | 357
23 | 410 | 442 | 527 | 534 | 604 | 593 | 571 | 561 | 556 | 494 | 389 | 412
24 | 360 | 347 | 417 | 509 | 569 | 517 | 535 | 524 | 495 | 424 | 362 | 347
Total | 6780 | 7012 | 7090 | 7098 | 7688 | 7215 | 7287 | 7241 | 7411 | 7052 | 6140 | 6428
| 282.5 | 292.1667 | 295.4167 | 295.75 | 320.3333 | 300.625 | 303.625 | 301.7083 | 308.7917 | 293.8333 | 255.8333 | 267.8333

## 2019 Regulation_up
2019 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 237 | 236 | 237 | 267 | 276 | 288 | 255 | 244
2 | 199 | 199 | 206 | 212 | 200 | 192 | 204 | 162
3 | 196 | 225 | 234 | 224 | 217 | 205 | 221 | 158
4 | 249 | 245 | 231 | 256 | 229 | 268 | 168 | 198
5 | 335 | 351 | 306 | 325 | 282 | 266 | 220 | 233
6 | 537 | 508 | 475 | 448 | 453 | 391 | 330 | 402
7 | 669 | 623 | 587 | 576 | 608 | 468 | 444 | 513
8 | 310 | 350 | 354 | 310 | 439 | 389 | 441 | 355
9 | 306 | 359 | 352 | 348 | 440 | 419 | 456 | 440
10 | 300 | 360 | 327 | 317 | 479 | 478 | 534 | 444
11 | 234 | 319 | 324 | 371 | 513 | 522 | 563 | 515
12 | 213 | 284 | 359 | 328 | 515 | 509 | 539 | 535
13 | 235 | 258 | 293 | 344 | 431 | 462 | 451 | 502
14 | 258 | 208 | 303 | 334 | 339 | 408 | 387 | 442
15 | 202 | 211 | 264 | 285 | 342 | 329 | 337 | 322
16 | 213 | 254 | 275 | 294 | 331 | 282 | 283 | 271
17 | 291 | 254 | 279 | 319 | 296 | 228 | 243 | 250
18 | 536 | 355 | 251 | 257 | 236 | 195 | 197 | 258
19 | 412 | 413 | 337 | 235 | 260 | 213 | 201 | 253
20 | 235 | 283 | 349 | 365 | 330 | 253 | 191 | 271
21 | 267 | 178 | 232 | 400 | 303 | 237 | 239 | 264
22 | 197 | 428 | 226 | 218 | 224 | 191 | 175 | 202
23 | 223 | 320 | 262 | 237 | 278 | 232 | 311 | 287
24 | 222 | 241 | 290 | 444 | 247 | 297 | 257 | 241
Total | 7076 | 7462 | 7353 | 7714 | 8268 | 7722 | 7647 | 7762 | 0 | 0 | 0 | 0
| 294.8333 | 310.9167 | 306.375 | 321.4167 | 344.5 | 321.75 | 318.625 | 323.4167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2019 Regulation-down
2019 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 281 | 320 | 324 | 436 | 430 | 466 | 438 | 414
2 | 208 | 225 | 273 | 286 | 325 | 378 | 337 | 328
3 | 195 | 192 | 210 | 251 | 264 | 283 | 280 | 247
4 | 183 | 244 | 178 | 207 | 210 | 225 | 200 | 200
5 | 253 | 238 | 225 | 194 | 184 | 175 | 160 | 159
6 | 334 | 372 | 321 | 303 | 331 | 197 | 166 | 156
7 | 301 | 294 | 289 | 289 | 292 | 227 | 209 | 191
8 | 258 | 267 | 264 | 226 | 199 | 155 | 162 | 206
9 | 309 | 227 | 205 | 205 | 256 | 228 | 256 | 223
10 | 300 | 264 | 262 | 209 | 224 | 271 | 246 | 239
11 | 381 | 266 | 317 | 211 | 245 | 208 | 177 | 246
12 | 334 | 270 | 210 | 186 | 197 | 162 | 267 | 198
13 | 308 | 268 | 197 | 216 | 187 | 179 | 164 | 190
14 | 273 | 257 | 203 | 216 | 186 | 183 | 200 | 256
15 | 244 | 233 | 204 | 226 | 212 | 218 | 213 | 201
16 | 205 | 211 | 226 | 210 | 224 | 218 | 224 | 204
17 | 196 | 212 | 246 | 262 | 271 | 268 | 275 | 305
18 | 245 | 204 | 245 | 294 | 325 | 325 | 321 | 335
19 | 312 | 335 | 315 | 349 | 431 | 433 | 408 | 435
20 | 280 | 350 | 341 | 377 | 444 | 425 | 417 | 395
21 | 321 | 377 | 393 | 386 | 389 | 379 | 361 | 422
22 | 357 | 398 | 495 | 494 | 541 | 515 | 510 | 547
23 | 419 | 438 | 527 | 489 | 601 | 591 | 604 | 582
24 | 350 | 341 | 416 | 496 | 563 | 560 | 547 | 532
Total | 6847 | 6803 | 6886 | 7018 | 7531 | 7269 | 7142 | 7211 | 0 | 0 | 0 | 0
| 285.2917 | 283.4583 | 286.9167 | 292.4167 | 313.7917 | 302.875 | 297.5833 | 300.4583 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!