## 2018 NSRS
2018 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1103 | 1082 | 967 | 1131 | 1123 | 1088 | 1040 | 1256 | 1209 | 1037 | 1111 | 1198
2 | 1103 | 1082 | 967 | 1131 | 1123 | 1088 | 1040 | 1256 | 1209 | 1037 | 1111 | 1198
3 | 1409 | 1422 | 1505 | 1529 | 1481 | 1510 | 1387 | 1525 | 1612 | 1637 | 1717 | 1460
4 | 1409 | 1422 | 1505 | 1529 | 1481 | 1510 | 1387 | 1525 | 1612 | 1637 | 1717 | 1460
5 | 1409 | 1422 | 1505 | 1529 | 1481 | 1510 | 1387 | 1525 | 1612 | 1637 | 1717 | 1460
6 | 1409 | 1422 | 1505 | 1529 | 1481 | 1510 | 1387 | 1525 | 1612 | 1637 | 1717 | 1460
7 | 2131 | 2361 | 2111 | 1977 | 1988 | 2127 | 1763 | 2003 | 2119 | 2053 | 2219 | 2178
8 | 2131 | 2361 | 2111 | 1977 | 1988 | 2127 | 1763 | 2003 | 2119 | 2053 | 2219 | 2178
9 | 2131 | 2361 | 2111 | 1977 | 1988 | 2127 | 1763 | 2003 | 2119 | 2053 | 2219 | 2178
10 | 2131 | 2361 | 2111 | 1977 | 1988 | 2127 | 1763 | 2003 | 2119 | 2053 | 2219 | 2178
11 | 1683 | 1834 | 1819 | 1469 | 1733 | 1781 | 1375 | 1752 | 1720 | 1860 | 1635 | 1742
12 | 1683 | 1834 | 1819 | 1469 | 1733 | 1781 | 1375 | 1752 | 1720 | 1860 | 1635 | 1742
13 | 1683 | 1834 | 1819 | 1469 | 1733 | 1781 | 1375 | 1752 | 1720 | 1860 | 1635 | 1742
14 | 1683 | 1834 | 1819 | 1469 | 1733 | 1781 | 1375 | 1752 | 1720 | 1860 | 1635 | 1742
15 | 1674 | 1701 | 1572 | 1468 | 1712 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1457 | 1380 | 1574
16 | 1674 | 1701 | 1572 | 1468 | 1712 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1457 | 1380 | 1574
17 | 1674 | 1701 | 1572 | 1468 | 1712 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1457 | 1380 | 1574
18 | 1674 | 1701 | 1572 | 1468 | 1712 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1457 | 1380 | 1574
19 | 1605 | 1643 | 1387 | 1410 | 1571 | 1375 | 1375 | 1375 | 1473 | 1375 | 1426 | 1466
20 | 1605 | 1643 | 1387 | 1410 | 1571 | 1375 | 1375 | 1375 | 1473 | 1375 | 1426 | 1466
21 | 1605 | 1643 | 1387 | 1410 | 1571 | 1375 | 1375 | 1375 | 1473 | 1375 | 1426 | 1466
22 | 1605 | 1643 | 1387 | 1410 | 1571 | 1375 | 1375 | 1375 | 1473 | 1375 | 1426 | 1466
23 | 1103 | 1082 | 967 | 1131 | 1123 | 1088 | 1040 | 1256 | 1209 | 1037 | 1111 | 1198
24 | 1103 | 1082 | 967 | 1131 | 1123 | 1088 | 1040 | 1256 | 1209 | 1037 | 1111 | 1198
Total | 38420 | 40172 | 37444 | 35936 | 38432 | 37024 | 33260 | 37144 | 38032 | 37676 | 37952 | 38472
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2015, 2016 and 2017.

## 2019 NSRS
2019 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324
2 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324
3 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611
4 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611
5 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611
6 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611
7 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002
8 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002
9 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002
10 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002
11 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742
12 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742
13 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742
14 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742
15 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375
16 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375
17 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375
18 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375
19 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375
20 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375
21 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375
22 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375
23 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324
24 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324
Total | 37860 | 39204 | 35700 | 36312 | 37508 | 36980 | 34112 | 37716 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1577.5 | 1633.5 | 1487.5 | 1513 | 1562.8333 | 1540.8333 | 1421.3333 | 1571.5
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2016, 2017 and 2018.