## 2018 RRS (effective Jun 1,2018)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
HE1 | 2920 | 3200 | 3150 | 3150 | 2957 | 2565 | 2507 | 2507 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE2 | 2920 | 3200 | 3150 | 3150 | 2957 | 2565 | 2507 | 2507 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE3 | 2920 | 3150 | 3150 | 3150 | 3006 | 2614 | 2528 | 2528 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE4 | 2920 | 3150 | 3150 | 3150 | 3006 | 2614 | 2528 | 2528 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE5 | 2920 | 3150 | 3150 | 3150 | 3006 | 2614 | 2528 | 2528 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE6 | 2920 | 3150 | 3150 | 3150 | 3006 | 2614 | 2528 | 2528 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE7 | 2772 | 2957 | 2957 | 3006 | 2823 | 2528 | 2440 | 2440 | 2614 | 2842 | 2872 | 2905
HE8 | 2772 | 2957 | 2957 | 3006 | 2823 | 2528 | 2440 | 2440 | 2614 | 2842 | 2872 | 2905
HE9 | 2772 | 2957 | 2957 | 3006 | 2823 | 2528 | 2440 | 2440 | 2614 | 2842 | 2872 | 2905
HE10 | 2772 | 2957 | 2957 | 3006 | 2823 | 2528 | 2440 | 2440 | 2614 | 2842 | 2872 | 2905
HE11 | 2772 | 2957 | 2917 | 2917 | 2654 | 2405 | 2300 | 2373 | 2440 | 2665 | 2842 | 2842
HE12 | 2772 | 2957 | 2917 | 2917 | 2654 | 2405 | 2300 | 2373 | 2440 | 2665 | 2842 | 2842
HE13 | 2772 | 2957 | 2917 | 2917 | 2654 | 2405 | 2300 | 2373 | 2440 | 2665 | 2842 | 2842
HE14 | 2772 | 2957 | 2917 | 2917 | 2654 | 2405 | 2300 | 2373 | 2440 | 2665 | 2842 | 2842
HE15 | 2772 | 2957 | 2917 | 2866 | 2595 | 2373 | 2300 | 2342 | 2405 | 2614 | 2842 | 2842
HE16 | 2772 | 2957 | 2917 | 2866 | 2595 | 2373 | 2300 | 2342 | 2405 | 2614 | 2842 | 2842
HE17 | 2772 | 2957 | 2917 | 2866 | 2595 | 2373 | 2300 | 2342 | 2405 | 2614 | 2842 | 2842
HE18 | 2772 | 2957 | 2917 | 2866 | 2595 | 2373 | 2300 | 2342 | 2405 | 2614 | 2842 | 2842
HE19 | 2816 | 2957 | 2917 | 2917 | 2654 | 2441 | 2342 | 2405 | 2466 | 2747 | 2842 | 2842
HE20 | 2816 | 2957 | 2917 | 2917 | 2654 | 2441 | 2342 | 2405 | 2466 | 2747 | 2842 | 2842
HE21 | 2816 | 2957 | 2917 | 2917 | 2654 | 2441 | 2342 | 2405 | 2466 | 2747 | 2842 | 2842
HE22 | 2816 | 2957 | 2917 | 2917 | 2654 | 2441 | 2342 | 2405 | 2466 | 2747 | 2842 | 2842
HE23 | 2920 | 3200 | 3150 | 3150 | 2957 | 2565 | 2507 | 2507 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE24 | 2920 | 3200 | 3150 | 3150 | 2957 | 2565 | 2507 | 2507 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
average | 2828.6667 | 3029.6667 | 3001.3333 | 3001 | 2781.5 | 2487.6667 | 2402.8333 | 2432.5 | 2542.5 | 2779.6667 | 2894.6667 | 2900.1667

## 2018 RRS(hydro, 60%)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
HE1 | 2920 | 2993 | 2963 | 2963 | 2838 | 2565 | 2507 | 2507 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE2 | 2920 | 2993 | 2963 | 2963 | 2838 | 2565 | 2507 | 2507 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE3 | 2920 | 2963 | 2963 | 2963 | 2883 | 2614 | 2528 | 2528 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE4 | 2920 | 2963 | 2963 | 2963 | 2883 | 2614 | 2528 | 2528 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE5 | 2920 | 2963 | 2963 | 2963 | 2883 | 2614 | 2528 | 2528 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE6 | 2920 | 2963 | 2963 | 2963 | 2883 | 2614 | 2528 | 2528 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE7 | 2815 | 2838 | 2838 | 2883 | 2747 | 2528 | 2440 | 2440 | 2614 | 2842 | 2872 | 2905
HE8 | 2815 | 2838 | 2838 | 2883 | 2747 | 2528 | 2440 | 2440 | 2614 | 2842 | 2872 | 2905
HE9 | 2815 | 2838 | 2838 | 2883 | 2747 | 2528 | 2440 | 2440 | 2614 | 2842 | 2872 | 2905
HE10 | 2815 | 2838 | 2838 | 2883 | 2747 | 2528 | 2440 | 2440 | 2614 | 2842 | 2872 | 2905
HE11 | 2815 | 2838 | 2815 | 2815 | 2614 | 2405 | 2300 | 2373 | 2440 | 2665 | 2842 | 2842
HE12 | 2815 | 2838 | 2815 | 2815 | 2614 | 2405 | 2300 | 2373 | 2440 | 2665 | 2842 | 2842
HE13 | 2815 | 2838 | 2815 | 2815 | 2614 | 2405 | 2300 | 2373 | 2440 | 2665 | 2842 | 2842
HE14 | 2815 | 2838 | 2815 | 2815 | 2614 | 2405 | 2300 | 2373 | 2440 | 2665 | 2842 | 2842
HE15 | 2815 | 2838 | 2815 | 2776 | 2565 | 2373 | 2300 | 2342 | 2405 | 2614 | 2842 | 2842
HE16 | 2815 | 2838 | 2815 | 2776 | 2565 | 2373 | 2300 | 2342 | 2405 | 2614 | 2842 | 2842
HE17 | 2815 | 2838 | 2815 | 2776 | 2565 | 2373 | 2300 | 2342 | 2405 | 2614 | 2842 | 2842
HE18 | 2815 | 2838 | 2815 | 2776 | 2565 | 2373 | 2300 | 2342 | 2405 | 2614 | 2842 | 2842
HE19 | 2838 | 2838 | 2815 | 2815 | 2614 | 2441 | 2342 | 2405 | 2466 | 2747 | 2842 | 2842
HE20 | 2838 | 2838 | 2815 | 2815 | 2614 | 2441 | 2342 | 2405 | 2466 | 2747 | 2842 | 2842
HE21 | 2838 | 2838 | 2815 | 2815 | 2614 | 2441 | 2342 | 2405 | 2466 | 2747 | 2842 | 2842
HE22 | 2838 | 2838 | 2815 | 2815 | 2614 | 2441 | 2342 | 2405 | 2466 | 2747 | 2842 | 2842
HE23 | 2920 | 2993 | 2963 | 2963 | 2838 | 2565 | 2507 | 2507 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
HE24 | 2920 | 2993 | 2963 | 2963 | 2838 | 2565 | 2507 | 2507 | 2665 | 2905 | 2985 | 2985
average | 2853.8333 | 2884.6667 | 2868.1667 | 2869.1667 | 2710.1667 | 2487.6667 | 2402.8333 | 2432.5 | 2542.5 | 2779.6667 | 2894.6667 | 2900.1667

## 2019 RRS (60% limit)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
HE1 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2840.44 | 2563.91 | 2439.76 | 2466
HE2 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2840.44 | 2563.91 | 2439.76 | 2466
HE3 | 2984 | 2984 | 2984 | 3016.44 | 2870.58 | 2613.09 | 2466 | 2506.78
HE4 | 2984 | 2984 | 2984 | 3016.44 | 2870.58 | 2613.09 | 2466 | 2506.78
HE5 | 2984 | 2984 | 2984 | 3016.44 | 2870.58 | 2613.09 | 2466 | 2506.78
HE6 | 2984 | 2984 | 2984 | 3016.44 | 2870.58 | 2613.09 | 2466 | 2506.78
HE7 | 2870.58 | 2840.44 | 2870.58 | 2902.86 | 2817.56 | 2506.78 | 2439.76 | 2439.76
HE8 | 2870.58 | 2840.44 | 2870.58 | 2902.86 | 2817.56 | 2506.78 | 2439.76 | 2439.76
HE9 | 2870.58 | 2840.44 | 2870.58 | 2902.86 | 2817.56 | 2506.78 | 2439.76 | 2439.76
HE10 | 2870.58 | 2840.44 | 2870.58 | 2902.86 | 2817.56 | 2506.78 | 2439.76 | 2439.76
HE11 | 2840.44 | 2817.56 | 2840.44 | 2840.44 | 2613.09 | 2371.81 | 2300 | 2300
HE12 | 2840.44 | 2817.56 | 2840.44 | 2840.44 | 2613.09 | 2371.81 | 2300 | 2300
HE13 | 2840.44 | 2817.56 | 2840.44 | 2840.44 | 2613.09 | 2371.81 | 2300 | 2300
HE14 | 2840.44 | 2817.56 | 2840.44 | 2840.44 | 2613.09 | 2371.81 | 2300 | 2300
HE15 | 2840.44 | 2817.56 | 2840.44 | 2840.44 | 2563.91 | 2341.32 | 2300 | 2300
HE16 | 2840.44 | 2817.56 | 2840.44 | 2840.44 | 2563.91 | 2341.32 | 2300 | 2300
HE17 | 2840.44 | 2817.56 | 2840.44 | 2840.44 | 2563.91 | 2341.32 | 2300 | 2300
HE18 | 2840.44 | 2817.56 | 2840.44 | 2840.44 | 2563.91 | 2341.32 | 2300 | 2300
HE19 | 2870.58 | 2840.44 | 2840.44 | 2840.44 | 2563.91 | 2404.56 | 2300 | 2300
HE20 | 2870.58 | 2840.44 | 2840.44 | 2840.44 | 2563.91 | 2404.56 | 2300 | 2300
HE21 | 2870.58 | 2840.44 | 2840.44 | 2840.44 | 2563.91 | 2404.56 | 2300 | 2300
HE22 | 2870.58 | 2840.44 | 2840.44 | 2840.44 | 2563.91 | 2404.56 | 2300 | 2300
HE23 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2840.44 | 2563.91 | 2439.76 | 2466
HE24 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2840.44 | 2563.91 | 2439.76 | 2466
average | 2898.34 | 2880.6667 | 2893.3167 | 2904.1033 | 2711.5817 | 2466.9117 | 2374.2533 | 2385.4233