## 2018 RRS (effective Jun 1 2018)
2018-01-01 | [5 empty] | 2018-02-01 | [5 empty] | 2018-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 50% | 1 | 3200 | 1600 | 1600 | 1.87 | 50% | 1 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50%
2 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 50% | 2 | 3200 | 1600 | 1600 | 1.87 | 50% | 2 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50%
3 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 50% | 3 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 3 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50%
4 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 50% | 4 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 4 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50%
5 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 50% | 5 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 5 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50%
6 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 50% | 6 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 6 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50%
7 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 7 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 7 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50%
8 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 8 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 8 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50%
9 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 9 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 9 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50%
10 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 10 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 10 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50%
11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 11 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 11 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 12 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 12 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 13 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 13 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 14 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 14 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 15 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 15 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 16 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 16 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 17 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 17 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 50% | 18 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 18 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
19 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 50% | 19 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 19 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
20 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 50% | 20 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 20 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
21 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 50% | 21 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 21 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
22 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 50% | 22 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 22 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50%
23 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 50% | 23 | 3200 | 1600 | 1600 | 1.87 | 50% | 23 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50%
24 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 50% | 24 | 3200 | 1600 | 1600 | 1.87 | 50% | 24 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50%
2018-04-01 | [5 empty] | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 1 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 1 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17%
2 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 2 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 2 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17%
3 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 3 | 3006 | 1503 | 1503 | 1.61 | 50% | 3 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
4 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 4 | 3006 | 1503 | 1503 | 1.61 | 50% | 4 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
5 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 5 | 3006 | 1503 | 1503 | 1.61 | 50% | 5 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
6 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 6 | 3006 | 1503 | 1503 | 1.61 | 50% | 6 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
7 | 3006 | 1503 | 1503 | 1.61 | 50% | 7 | 2823 | 1411.5 | 1411.5 | 1.41 | 50% | 7 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
8 | 3006 | 1503 | 1503 | 1.61 | 50% | 8 | 2823 | 1411.5 | 1411.5 | 1.41 | 50% | 8 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
9 | 3006 | 1503 | 1503 | 1.61 | 50% | 9 | 2823 | 1411.5 | 1411.5 | 1.41 | 50% | 9 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
10 | 3006 | 1503 | 1503 | 1.61 | 50% | 10 | 2823 | 1411.5 | 1411.5 | 1.41 | 50% | 10 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
11 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50% | 11 | 2654 | 1327 | 1327 | 1.3 | 50% | 11 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
12 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50% | 12 | 2654 | 1327 | 1327 | 1.3 | 50% | 12 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
13 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50% | 13 | 2654 | 1327 | 1327 | 1.3 | 50% | 13 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
14 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50% | 14 | 2654 | 1327 | 1327 | 1.3 | 50% | 14 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
15 | 2866 | 1433 | 1433 | 1.47 | 50% | 15 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 50% | 15 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54%
16 | 2866 | 1433 | 1433 | 1.47 | 50% | 16 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 50% | 16 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54%
17 | 2866 | 1433 | 1433 | 1.47 | 50% | 17 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 50% | 17 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54%
18 | 2866 | 1433 | 1433 | 1.47 | 50% | 18 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 50% | 18 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54%
19 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50% | 19 | 2654 | 1327 | 1327 | 1.3 | 50% | 19 | 2441 | 1150 | 1291 | 1.1 | 52.89%
20 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50% | 20 | 2654 | 1327 | 1327 | 1.3 | 50% | 20 | 2441 | 1150 | 1291 | 1.1 | 52.89%
21 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50% | 21 | 2654 | 1327 | 1327 | 1.3 | 50% | 21 | 2441 | 1150 | 1291 | 1.1 | 52.89%
22 | 2917 | 1458.5 | 1458.5 | 1.47 | 50% | 22 | 2654 | 1327 | 1327 | 1.3 | 50% | 22 | 2441 | 1150 | 1291 | 1.1 | 52.89%
23 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 23 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 23 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17%
24 | 3150 | 1575 | 1575 | 1.77 | 50% | 24 | 2957 | 1478.5 | 1478.5 | 1.54 | 50% | 24 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17%
2018-07-01 | [5 empty] | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 1 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 1 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
2 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 2 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 2 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
3 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 3 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 3 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
4 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 4 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 4 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
5 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 5 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 5 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
6 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 6 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 6 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 7 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 8 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 9 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 10 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54% | 11 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54% | 12 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54% | 13 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54% | 14 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 15 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 16 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 17 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 18 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
19 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 19 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 19 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37%
20 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 20 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 20 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37%
21 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 21 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 21 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37%
22 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 22 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 22 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37%
23 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 23 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 23 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
24 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 24 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 24 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
2018-10-01 | [5 empty] | 2018-11-01 | [5 empty] | 2018-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 1 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 1 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
2 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 2 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 2 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
3 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 3 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 3 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
4 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 4 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 4 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
5 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 5 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 5 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
6 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 6 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 6 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
7 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 7 | 2872 | 1150 | 1722 | 1.61 | 59.96% | 7 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60%
8 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 8 | 2872 | 1150 | 1722 | 1.61 | 59.96% | 8 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60%
9 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 9 | 2872 | 1150 | 1722 | 1.61 | 59.96% | 9 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60%
10 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 10 | 2872 | 1150 | 1722 | 1.61 | 59.96% | 10 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60%
11 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 11 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 11 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
12 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 12 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 12 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
13 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 13 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 13 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
14 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 14 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 14 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
15 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 15 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 15 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
16 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 16 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 16 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
17 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 17 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 17 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
18 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 18 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 18 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
19 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 19 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 19 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
20 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 20 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 20 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
21 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 21 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 21 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
22 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 22 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 22 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
23 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 23 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 23 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
24 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 24 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 24 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
* The RRS quantities will be effective beginning Jun 1, 2018.

## 2018 RRS (Hydro, 60%limit)
2018-01-01 | [5 empty] | 2018-02-01 | [5 empty] | 2018-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2920 | 1168 | 1752 | 1.69 | 60% | 1 | 2993 | 1197.2 | 1795.8 | 1.87 | 60% | 1 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60%
2 | 2920 | 1168 | 1752 | 1.69 | 60% | 2 | 2993 | 1197.2 | 1795.8 | 1.87 | 60% | 2 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60%
3 | 2920 | 1168 | 1752 | 1.69 | 60% | 3 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 3 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60%
4 | 2920 | 1168 | 1752 | 1.69 | 60% | 4 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 4 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60%
5 | 2920 | 1168 | 1752 | 1.69 | 60% | 5 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 5 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60%
6 | 2920 | 1168 | 1752 | 1.69 | 60% | 6 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 6 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60%
7 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 7 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 7 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48%
8 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 8 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 8 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48%
9 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 9 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 9 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48%
10 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 10 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 10 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48%
11 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 11 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 11 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
12 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 12 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 12 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
13 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 13 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 13 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
14 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 14 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 14 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
15 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 15 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 15 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
16 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 16 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 16 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
17 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 17 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 17 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
18 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 18 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 18 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
19 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 19 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 19 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
20 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 20 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 20 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
21 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 21 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 21 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
22 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 22 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 22 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15%
23 | 2920 | 1168 | 1752 | 1.69 | 60% | 23 | 2993 | 1197.2 | 1795.8 | 1.87 | 60% | 23 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60%
24 | 2920 | 1168 | 1752 | 1.69 | 60% | 24 | 2993 | 1197.2 | 1795.8 | 1.87 | 60% | 24 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60%
2018-04-01 | [5 empty] | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 1 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 1 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17%
2 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 2 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 2 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17%
3 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 3 | 2883 | 1153.2 | 1729.8 | 1.61 | 60% | 3 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
4 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 4 | 2883 | 1153.2 | 1729.8 | 1.61 | 60% | 4 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
5 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 5 | 2883 | 1153.2 | 1729.8 | 1.61 | 60% | 5 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
6 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 6 | 2883 | 1153.2 | 1729.8 | 1.61 | 60% | 6 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
7 | 2883 | 1153.2 | 1729.8 | 1.61 | 60% | 7 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 7 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
8 | 2883 | 1153.2 | 1729.8 | 1.61 | 60% | 8 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 8 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
9 | 2883 | 1153.2 | 1729.8 | 1.61 | 60% | 9 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 9 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
10 | 2883 | 1153.2 | 1729.8 | 1.61 | 60% | 10 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 10 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
11 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 11 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 11 | 2405 | 1150 | 1256 | 1.07 | 52.22%
12 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 12 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 12 | 2405 | 1150 | 1256 | 1.07 | 52.22%
13 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 13 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 13 | 2405 | 1150 | 1256 | 1.07 | 52.22%
14 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 14 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 14 | 2405 | 1150 | 1256 | 1.07 | 52.22%
15 | 2776 | 1150 | 1626 | 1.47 | 58.57% | 15 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17% | 15 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54%
16 | 2776 | 1150 | 1626 | 1.47 | 58.57% | 16 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17% | 16 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54%
17 | 2776 | 1150 | 1626 | 1.47 | 58.57% | 17 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17% | 17 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54%
18 | 2776 | 1150 | 1626 | 1.47 | 58.57% | 18 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17% | 18 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54%
19 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 19 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 19 | 2441 | 1150 | 1292 | 1.1 | 52.93%
20 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 20 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 20 | 2441 | 1150 | 1292 | 1.1 | 52.93%
21 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 21 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 21 | 2441 | 1150 | 1292 | 1.1 | 52.93%
22 | 2815 | 1150 | 1665 | 1.47 | 59.15% | 22 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 22 | 2441 | 1150 | 1292 | 1.1 | 52.93%
23 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 23 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 23 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17%
24 | 2963 | 1185.2 | 1777.8 | 1.77 | 60% | 24 | 2838 | 1150 | 1688 | 1.54 | 59.48% | 24 | 2565 | 1150 | 1415 | 1.26 | 55.17%
2018-07-01 | [5 empty] | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 1 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 1 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
2 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 2 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 2 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
3 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 3 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 3 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
4 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 4 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 4 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
5 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 5 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 5 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
6 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 6 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 6 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 7 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 8 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 9 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 10 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01%
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54% | 11 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54% | 12 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54% | 13 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2373 | 1150 | 1223 | 1.04 | 51.54% | 14 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 15 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 16 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 17 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 18 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
19 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 19 | 2405 | 1150 | 1256 | 1.07 | 52.22% | 19 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37%
20 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 20 | 2405 | 1150 | 1256 | 1.07 | 52.22% | 20 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37%
21 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 21 | 2405 | 1150 | 1256 | 1.07 | 52.22% | 21 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37%
22 | 2342 | 1150 | 1192 | 1.01 | 50.9% | 22 | 2405 | 1150 | 1256 | 1.07 | 52.22% | 22 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37%
23 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 23 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 23 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
24 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 24 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 24 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
2018-10-01 | [5 empty] | 2018-11-01 | [5 empty] | 2018-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 1 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 1 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
2 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 2 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 2 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
3 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 3 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 3 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
4 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 4 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 4 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
5 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 5 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 5 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
6 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 6 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 6 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
7 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 7 | 2872 | 1150 | 1722 | 1.61 | 59.96% | 7 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60%
8 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 8 | 2872 | 1150 | 1722 | 1.61 | 59.96% | 8 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60%
9 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 9 | 2872 | 1150 | 1722 | 1.61 | 59.96% | 9 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60%
10 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 10 | 2872 | 1150 | 1722 | 1.61 | 59.96% | 10 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60%
11 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 11 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 11 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
12 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 12 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 12 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
13 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 13 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 13 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
14 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 14 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 14 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
15 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 15 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 15 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
16 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 16 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 16 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
17 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 17 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 17 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
18 | 2614 | 1150 | 1464 | 1.3 | 56.01% | 18 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 18 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
19 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 19 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 19 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
20 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 20 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 20 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
21 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 21 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 21 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
22 | 2747 | 1150 | 1597 | 1.41 | 58.14% | 22 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54% | 22 | 2842 | 1150 | 1692 | 1.54 | 59.54%
23 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 23 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 23 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%
24 | 2905 | 1162 | 1743 | 1.69 | 60% | 24 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60% | 24 | 2985 | 1194 | 1791 | 1.77 | 60%

## 2019 RRS
2019-01-01 | [5 empty] | 2019-02-01 | [5 empty] | 2019-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 7 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 8 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 9 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 10 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 11 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 12 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 13 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 14 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 15 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 16 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 17 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 18 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
19 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
20 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
21 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
22 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
2019-04-01 | [5 empty] | 2019-05-01 | [5 empty] | 2019-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 1 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 2 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
3 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 3 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
4 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 4 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
5 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 5 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
6 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 6 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
7 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 7 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
8 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 8 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
9 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 9 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
10 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 10 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 11 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 11 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 12 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 12 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 13 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 13 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 14 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 14 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 15 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 15 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 16 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 16 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 17 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 17 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 18 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 18 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 19 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 19 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 20 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 20 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 21 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 21 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 22 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 22 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 23 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 24 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
2019-07-01 | [5 empty] | 2019-08-01 | [5 empty] | 2019-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 1 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 1
2 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 2 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 2
3 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 3 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 3
4 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 4 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 4
5 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 5 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 5
6 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 6 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 6
7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 7
8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 8
9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 9
10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 10
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22
23 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 23 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 23
24 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 24 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 24
2019-10-01 | [5 empty] | 2019-11-01 | [5 empty] | 2019-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24

## Charts
Month | Date | Group | HE | Type | 2018 Value | 2019 Value | Month | Aug |  | Responsive Reserve Requirement Comparison for August
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2920 | 2984 | Type | RRS
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2920 | 2984
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2920 | 2984 | Row Labels | 2018* | 2019
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2920 | 2984 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2507 | 2466
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2920 | 2984 | b. HE3-6 | 2528 | 2507
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2920 | 2984 | c. HE7-10 | 2440 | 2440
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2815 | 2871 | d. HE11-14 | 2373 | 2300
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2815 | 2871 | e. HE15-18 | 2342 | 2300
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2815 | 2871 | f. HE19-22 | 2405 | 2300
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2815 | 2871
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2815 | 2840
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2815 | 2840
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2815 | 2840
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2815 | 2840
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2815 | 2840
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2815 | 2840
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2815 | 2840
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2815 | 2840
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2838 | 2871
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2838 | 2871
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2838 | 2871
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2838 | 2871
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2920 | 2984
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2920 | 2984
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2993 | 2984
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2993 | 2984
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2963 | 2984
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2963 | 2984
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2963 | 2984 | Type | RRS |  | Hourly Average Responsive Reserve Requirement Comparison
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2963 | 2984
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2838 | 2840 | Row Labels | Hourly Avg 2018* | Hourly Avg 2019
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2838 | 2840 | Jan | 2853.8333 | 2898.3333
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2838 | 2840 | Feb | 2884.6667 | 2880.6667
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2838 | 2840 | Mar | 2868.1667 | 2893.1667
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2838 | 2818 | Apr | 2869.1667 | 2903.8333
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2838 | 2818 | May | 2710.1667 | 2711.6667
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2838 | 2818 | Jun | 2487.6667 | 2467
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2838 | 2818 | Jul | 2402.8333 | 2374.3333
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2838 | 2818 | Aug | 2432.5 | 2385.5
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2838 | 2818 | Sep | 2542.5 | 0
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2838 | 2818 | Oct | 2779.6667 | 0
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2838 | 2818 | Nov | 2890.7391 | 0
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2838 | 2840 | Dec | 2903.56 | 0
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2838 | 2840
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2838 | 2840
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2838 | 2840
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2993 | 2984
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2993 | 2984
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2963 | 2984
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2963 | 2984
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2963 | 2984
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2963 | 2984
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2963 | 2984
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2963 | 2984
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2838 | 2871
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2838 | 2871
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2838 | 2871
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2838 | 2871
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2815 | 2840
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2963 | 2984
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2963 | 2984
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2963 | 2984
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2963 | 2984
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2963 | 3016
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2963 | 3016
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2963 | 3016
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2963 | 3016
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2883 | 2903
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2883 | 2903
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2883 | 2903
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2883 | 2903
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2815 | 2840
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2815 | 2840
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2815 | 2840
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2815 | 2840
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2776 | 2840
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2776 | 2840
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2776 | 2840
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2776 | 2840
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2815 | 2840
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2815 | 2840
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2815 | 2840
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2815 | 2840
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2963 | 2984
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2963 | 2984
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2838 | 2840
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2838 | 2840
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2883 | 2871
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2883 | 2871
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2883 | 2871
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2883 | 2871
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2747 | 2818
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2747 | 2818
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2747 | 2818
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2747 | 2818
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2614 | 2613
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2614 | 2613
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2614 | 2613
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2614 | 2613
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2565 | 2564
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2565 | 2564
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2565 | 2564
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2565 | 2564
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2614 | 2564
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2614 | 2564
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2614 | 2564
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2614 | 2564
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2838 | 2840
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2838 | 2840
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2565 | 2564
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2565 | 2564
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2614 | 2613
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2614 | 2613
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2614 | 2613
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2614 | 2613
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2528 | 2507
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2528 | 2507
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2528 | 2507
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2528 | 2507
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2405 | 2372
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2405 | 2372
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2405 | 2372
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2405 | 2372
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2373 | 2341
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2373 | 2341
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2373 | 2341
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2373 | 2341
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2441 | 2405
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2441 | 2405
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2441 | 2405
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2441 | 2405
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2565 | 2564
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2565 | 2564
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2507 | 2440
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2507 | 2440
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2528 | 2466
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2528 | 2466
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2528 | 2466
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2528 | 2466
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2440 | 2440
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2440 | 2440
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2440 | 2440
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2440 | 2440
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2342 | 2300
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2342 | 2300
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2342 | 2300
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2342 | 2300
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2507 | 2440
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2507 | 2440
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2507 | 2466
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2507 | 2466
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2528 | 2507
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2528 | 2507
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2528 | 2507
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2528 | 2507
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2440 | 2440
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2440 | 2440
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2440 | 2440
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2440 | 2440
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2373 | 2300
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2373 | 2300
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2373 | 2300
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2373 | 2300
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2342 | 2300
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2342 | 2300
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2342 | 2300
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2342 | 2300
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2405 | 2300
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2405 | 2300
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2405 | 2300
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2405 | 2300
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2507 | 2466
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2507 | 2466
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2665 | 0
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2665 | 0
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2665 | 0
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2665 | 0
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2665 | 0
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2665 | 0
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2614 | 0
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2614 | 0
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2614 | 0
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2614 | 0
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2440 | 0
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2440 | 0
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2440 | 0
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2440 | 0
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2405 | 0
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2405 | 0
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2405 | 0
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2405 | 0
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2466 | 0
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2466 | 0
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2466 | 0
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2466 | 0
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2665 | 0
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2665 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2905 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2905 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2905 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2905 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2905 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2905 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2842 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2842 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2842 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2842 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2665 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2665 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2665 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2665 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2614 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2614 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2614 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2614 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2747 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2747 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2747 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2747 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2905 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2905 | 0
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2985 | 0
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2985 | 0
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2985 | 0
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2985 | 0
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2985 | 0
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2985 | 0
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2872 | 0
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2872 | 0
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2872 | 0
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2872 | 0
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2842 | 0
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2985 | 0
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2985 | 0
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2985 | 0
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2985 | 0
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2985 | 0
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2985 | 0
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2985 | 0
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2985 | 0
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2905 | 0
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2905 | 0
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2905 | 0
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2905 | 0
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2842 | 0
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2985 | 0
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2985 | 0