## Slide 1
Unregistered Distributed Generation Report:
2018.Q3 Update
Resource Adequacy
11/7/2018

## Slide 2: 2018 Q3 Unregistered Distributed Generation Report
Load Zone | 2018 Q3 Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | 17.77 | - | - | - | 17.77
LZ_CPS | 20.18 | - | 0.23 | - | 20.41
LZ_HOUSTON | 10.49 | 0.36 | 0.11 | 4.34 | 15.31
LZ_LCRA | 12.46 | - | - | - | 12.46
LZ_NORTH | 106.44 | 2.58 | - | 0.71 | 109.72
LZ_RAYBN | 1.90 | - | - | - | 1.90
LZ_SOUTH | 22.01 | 0.86 | - | - | 22.86
LZ_WEST | 9.56 | 0.78 | - | 0.34 | 10.68
TOTAL | 200.81 | 4.58 | 0.34 | 5.39 | 211.12
Load Zone | 2018 Q2 → Q3 Change in Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | +0.99 | - | - | - | +0.99
LZ_CPS | +4.26 | - | - | - | +4.26
LZ_HOUSTON | +0.67 | - | - | - | +0.67
LZ_LCRA | +0.15 | - | -0.60 | - | -0.45
LZ_NORTH | +7.70 | - | - | - | +7.69
LZ_RAYBN | +1.00 | - | - | - | +1.00
LZ_SOUTH | +3.79 | - | - | - | +3.79
LZ_WEST | +0.49 | - | - | - | +0.49
TOTAL | +19.05 | - | -0.60 | - | +18.44

## Slide 3: Unregistered DG Growth: 2016-Q2* to 2018-Q3
* 2016-Q2 was the first report published after implementation of report changes per NPRR794/COPMGR044
Chart: Megawatts
| 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3
Solar | 87.3396 | 103.7788 | 115.3681 | 130.5694 | 142.7763 | 149.5851 | 157.0284 | 171.2139 | 181.7648 | 200.8108
Wind | 3.14 | 3.2231 | 3.543 | 3.448 | 3.5205 | 3.5198 | 4.6427 | 4.5879 | 4.5879 | 4.5841
Other Renewable | 0.225 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.337
Other Non-Renewable | 4.9509 | 4.9509 | 5.2839 | 5.2201 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879