## 2018 Regulation-up
2018 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 250 | 238 | 250 | 271 | 359 | 353 | 288 | 309 | 297 | 235 | 212 | 211
2 | 195 | 203 | 222 | 219 | 254 | 293 | 260 | 200 | 199 | 174 | 179 | 176
3 | 211 | 221 | 221 | 230 | 238 | 220 | 216 | 182 | 161 | 193 | 205 | 203
4 | 247 | 248 | 230 | 263 | 233 | 272 | 186 | 202 | 167 | 193 | 205 | 215
5 | 336 | 302 | 299 | 335 | 289 | 229 | 229 | 237 | 236 | 251 | 283 | 292
6 | 528 | 523 | 477 | 456 | 453 | 383 | 333 | 387 | 397 | 435 | 438 | 460
7 | 687 | 640 | 578 | 575 | 605 | 467 | 453 | 544 | 557 | 553 | 556 | 605
8 | 306 | 323 | 357 | 287 | 384 | 444 | 449 | 372 | 292 | 358 | 306 | 297
9 | 326 | 373 | 362 | 359 | 440 | 467 | 484 | 449 | 472 | 372 | 343 | 316
10 | 323 | 365 | 316 | 321 | 393 | 459 | 499 | 449 | 455 | 423 | 315 | 305
11 | 277 | 316 | 323 | 373 | 409 | 523 | 525 | 524 | 498 | 401 | 326 | 312
12 | 222 | 285 | 365 | 332 | 403 | 470 | 503 | 487 | 488 | 423 | 319 | 275
13 | 232 | 239 | 299 | 347 | 360 | 391 | 424 | 415 | 445 | 396 | 299 | 269
14 | 256 | 222 | 295 | 336 | 314 | 321 | 350 | 358 | 382 | 342 | 237 | 248
15 | 205 | 226 | 263 | 282 | 294 | 267 | 295 | 285 | 298 | 315 | 213 | 214
16 | 207 | 215 | 278 | 290 | 315 | 247 | 252 | 263 | 257 | 269 | 237 | 212
17 | 294 | 211 | 282 | 318 | 259 | 222 | 265 | 248 | 239 | 206 | 258 | 322
18 | 464 | 347 | 235 | 215 | 254 | 215 | 250 | 256 | 222 | 224 | 365 | 489
19 | 401 | 421 | 307 | 229 | 260 | 239 | 270 | 278 | 259 | 352 | 214 | 196
20 | 222 | 279 | 335 | 361 | 332 | 258 | 255 | 334 | 300 | 237 | 178 | 177
21 | 269 | 175 | 234 | 402 | 305 | 238 | 247 | 266 | 257 | 157 | 173 | 182
22 | 196 | 417 | 221 | 219 | 282 | 250 | 302 | 332 | 336 | 267 | 194 | 223
23 | 276 | 378 | 305 | 236 | 399 | 355 | 366 | 304 | 335 | 319 | 265 | 307
24 | 239 | 244 | 291 | 333 | 293 | 325 | 281 | 264 | 284 | 311 | 243 | 206
Total | 7169 | 7411 | 7345 | 7589 | 8127 | 7908 | 7982 | 7945 | 7833 | 7406 | 6563 | 6712
| 298.7083 | 308.7917 | 306.0417 | 316.2083 | 338.625 | 329.5 | 332.5833 | 331.0417 | 326.375 | 308.5833 | 273.4583 | 279.6667

## 2018 Regulation-down
2018 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 284 | 326 | 330 | 442 | 436 | 414 | 452 | 405 | 385 | 347 | 294 | 278
2 | 219 | 223 | 276 | 292 | 333 | 317 | 325 | 334 | 279 | 257 | 236 | 207
3 | 196 | 187 | 225 | 267 | 286 | 280 | 289 | 243 | 220 | 232 | 201 | 226
4 | 206 | 253 | 193 | 232 | 236 | 223 | 192 | 180 | 183 | 184 | 185 | 188
5 | 266 | 246 | 261 | 209 | 213 | 195 | 161 | 159 | 183 | 195 | 207 | 232
6 | 335 | 390 | 405 | 308 | 367 | 199 | 187 | 179 | 211 | 328 | 327 | 428
7 | 326 | 312 | 318 | 290 | 319 | 231 | 198 | 199 | 186 | 234 | 249 | 274
8 | 275 | 286 | 293 | 229 | 223 | 180 | 207 | 207 | 212 | 230 | 256 | 252
9 | 278 | 252 | 234 | 202 | 272 | 263 | 291 | 258 | 279 | 184 | 156 | 194
10 | 262 | 327 | 247 | 209 | 255 | 274 | 292 | 274 | 329 | 457 | 196 | 191
11 | 328 | 301 | 264 | 212 | 228 | 211 | 192 | 246 | 284 | 254 | 226 | 254
12 | 307 | 259 | 220 | 173 | 212 | 168 | 266 | 215 | 246 | 271 | 222 | 301
13 | 301 | 271 | 217 | 164 | 191 | 199 | 169 | 207 | 215 | 201 | 195 | 279
14 | 254 | 248 | 208 | 207 | 193 | 190 | 201 | 261 | 231 | 207 | 205 | 235
15 | 241 | 233 | 208 | 222 | 218 | 229 | 232 | 211 | 201 | 185 | 212 | 201
16 | 204 | 213 | 221 | 208 | 229 | 223 | 225 | 208 | 251 | 183 | 191 | 185
17 | 194 | 212 | 240 | 267 | 287 | 268 | 289 | 313 | 233 | 235 | 218 | 219
18 | 260 | 205 | 244 | 300 | 322 | 322 | 321 | 330 | 337 | 289 | 240 | 244
19 | 315 | 341 | 318 | 352 | 412 | 434 | 411 | 438 | 424 | 377 | 320 | 308
20 | 281 | 354 | 341 | 384 | 365 | 395 | 414 | 387 | 411 | 395 | 322 | 312
21 | 319 | 382 | 390 | 387 | 387 | 372 | 369 | 390 | 496 | 434 | 337 | 304
22 | 359 | 402 | 493 | 499 | 531 | 518 | 498 | 512 | 564 | 455 | 394 | 357
23 | 410 | 442 | 527 | 534 | 604 | 593 | 571 | 561 | 556 | 494 | 389 | 412
24 | 360 | 347 | 417 | 509 | 569 | 517 | 535 | 524 | 495 | 424 | 362 | 347
Total | 6780 | 7012 | 7090 | 7098 | 7688 | 7215 | 7287 | 7241 | 7411 | 7052 | 6140 | 6428
| 282.5 | 292.1667 | 295.4167 | 295.75 | 320.3333 | 300.625 | 303.625 | 301.7083 | 308.7917 | 293.8333 | 255.8333 | 267.8333

## 2019 Regulation-up
2019 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 237 | 236 | 237 | 267 | 276 | 288 | 255 | 244 | 223 | 211
2 | 199 | 199 | 206 | 212 | 200 | 192 | 204 | 162 | 158 | 142
3 | 196 | 225 | 234 | 224 | 217 | 205 | 221 | 158 | 152 | 194
4 | 249 | 245 | 231 | 256 | 229 | 268 | 168 | 198 | 168 | 197
5 | 335 | 351 | 306 | 325 | 282 | 266 | 220 | 233 | 219 | 253
6 | 537 | 508 | 475 | 448 | 453 | 391 | 330 | 402 | 418 | 436
7 | 669 | 623 | 587 | 576 | 608 | 468 | 444 | 513 | 554 | 576
8 | 310 | 350 | 354 | 310 | 439 | 389 | 441 | 355 | 292 | 355
9 | 306 | 359 | 352 | 348 | 440 | 419 | 456 | 440 | 463 | 370
10 | 300 | 360 | 327 | 317 | 479 | 478 | 534 | 444 | 450 | 388
11 | 234 | 319 | 324 | 371 | 513 | 522 | 563 | 515 | 493 | 399
12 | 213 | 284 | 359 | 328 | 515 | 509 | 539 | 535 | 482 | 420
13 | 235 | 258 | 293 | 344 | 431 | 462 | 451 | 502 | 439 | 396
14 | 258 | 208 | 303 | 334 | 339 | 408 | 387 | 442 | 378 | 345
15 | 202 | 211 | 264 | 285 | 342 | 329 | 337 | 322 | 295 | 314
16 | 213 | 254 | 275 | 294 | 331 | 282 | 283 | 271 | 257 | 270
17 | 291 | 254 | 279 | 319 | 296 | 228 | 243 | 250 | 212 | 211
18 | 536 | 355 | 251 | 257 | 236 | 195 | 197 | 258 | 211 | 229
19 | 412 | 413 | 337 | 235 | 260 | 213 | 201 | 253 | 209 | 354
20 | 235 | 283 | 349 | 365 | 330 | 253 | 191 | 271 | 262 | 238
21 | 267 | 178 | 232 | 400 | 303 | 237 | 239 | 264 | 252 | 207
22 | 197 | 428 | 226 | 218 | 224 | 191 | 175 | 202 | 184 | 242
23 | 223 | 320 | 262 | 237 | 278 | 232 | 311 | 287 | 287 | 257
24 | 222 | 241 | 290 | 444 | 247 | 297 | 257 | 241 | 259 | 218
Total | 7076 | 7462 | 7353 | 7714 | 8268 | 7722 | 7647 | 7762 | 7317 | 7222 | 0 | 0
| 294.8333 | 310.9167 | 306.375 | 321.4167 | 344.5 | 321.75 | 318.625 | 323.4167 | 304.875 | 300.9167 | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2019 Regulation-down
2019 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 281 | 320 | 324 | 436 | 430 | 466 | 438 | 414 | 384 | 341
2 | 208 | 225 | 273 | 286 | 325 | 378 | 337 | 328 | 278 | 246
3 | 195 | 192 | 210 | 251 | 264 | 283 | 280 | 247 | 210 | 228
4 | 183 | 244 | 178 | 207 | 210 | 225 | 200 | 200 | 175 | 180
5 | 253 | 238 | 225 | 194 | 184 | 175 | 160 | 159 | 148 | 193
6 | 334 | 372 | 321 | 303 | 331 | 197 | 166 | 156 | 212 | 330
7 | 301 | 294 | 289 | 289 | 292 | 227 | 209 | 191 | 187 | 226
8 | 258 | 267 | 264 | 226 | 199 | 155 | 162 | 206 | 221 | 231
9 | 309 | 227 | 205 | 205 | 256 | 228 | 256 | 223 | 244 | 166
10 | 300 | 264 | 262 | 209 | 224 | 271 | 246 | 239 | 294 | 316
11 | 381 | 266 | 317 | 211 | 245 | 208 | 177 | 246 | 486 | 238
12 | 334 | 270 | 210 | 186 | 197 | 162 | 267 | 198 | 211 | 239
13 | 308 | 268 | 197 | 216 | 187 | 179 | 164 | 190 | 215 | 183
14 | 273 | 257 | 203 | 216 | 186 | 183 | 200 | 256 | 197 | 195
15 | 244 | 233 | 204 | 226 | 212 | 218 | 213 | 201 | 180 | 164
16 | 205 | 211 | 226 | 210 | 224 | 218 | 224 | 204 | 247 | 195
17 | 196 | 212 | 246 | 262 | 271 | 268 | 275 | 305 | 246 | 241
18 | 245 | 204 | 245 | 294 | 325 | 325 | 321 | 335 | 331 | 288
19 | 312 | 335 | 315 | 349 | 431 | 433 | 408 | 435 | 379 | 373
20 | 280 | 350 | 341 | 377 | 444 | 425 | 417 | 395 | 406 | 393
21 | 321 | 377 | 393 | 386 | 389 | 379 | 361 | 422 | 489 | 431
22 | 357 | 398 | 495 | 494 | 541 | 515 | 510 | 547 | 556 | 455
23 | 419 | 438 | 527 | 489 | 601 | 591 | 604 | 582 | 548 | 492
24 | 350 | 341 | 416 | 496 | 563 | 560 | 547 | 532 | 473 | 420
Total | 6847 | 6803 | 6886 | 7018 | 7531 | 7269 | 7142 | 7211 | 7317 | 6764 | 0 | 0
| 285.2917 | 283.4583 | 286.9167 | 292.4167 | 313.7917 | 302.875 | 297.5833 | 300.4583 | 304.875 | 281.8333 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Charts
Month | Date | HE | Type | 2018 Value | 2019 Value | Month | Oct
Jan | 2018-01-01 | 1 | Reg Up | 250 | 237 | Type | Reg Up |  | Regulation Up Requirement Comparison for October
Jan | 2018-01-01 | 2 | Reg Up | 195 | 199
Jan | 2018-01-01 | 3 | Reg Up | 211 | 196 | Row Labels | 2018 | 2019
Jan | 2018-01-01 | 4 | Reg Up | 247 | 249 | 1 | 235 | 211
Jan | 2018-01-01 | 5 | Reg Up | 336 | 335 | 2 | 174 | 142
Jan | 2018-01-01 | 6 | Reg Up | 528 | 537 | 3 | 193 | 194
Jan | 2018-01-01 | 7 | Reg Up | 687 | 669 | 4 | 193 | 197
Jan | 2018-01-01 | 8 | Reg Up | 306 | 310 | 5 | 251 | 253
Jan | 2018-01-01 | 9 | Reg Up | 326 | 306 | 6 | 435 | 436
Jan | 2018-01-01 | 10 | Reg Up | 323 | 300 | 7 | 553 | 576
Jan | 2018-01-01 | 11 | Reg Up | 277 | 234 | 8 | 358 | 355
Jan | 2018-01-01 | 12 | Reg Up | 222 | 213 | 9 | 372 | 370
Jan | 2018-01-01 | 13 | Reg Up | 232 | 235 | 10 | 423 | 388
Jan | 2018-01-01 | 14 | Reg Up | 256 | 258 | 11 | 401 | 399
Jan | 2018-01-01 | 15 | Reg Up | 205 | 202 | 12 | 423 | 420
Jan | 2018-01-01 | 16 | Reg Up | 207 | 213 | 13 | 396 | 396
Jan | 2018-01-01 | 17 | Reg Up | 294 | 291 | 14 | 342 | 345
Jan | 2018-01-01 | 18 | Reg Up | 464 | 536 | 15 | 315 | 314
Jan | 2018-01-01 | 19 | Reg Up | 401 | 412 | 16 | 269 | 270
Jan | 2018-01-01 | 20 | Reg Up | 222 | 235 | 17 | 206 | 211
Jan | 2018-01-01 | 21 | Reg Up | 269 | 267 | 18 | 224 | 229
Jan | 2018-01-01 | 22 | Reg Up | 196 | 197 | 19 | 352 | 354
Jan | 2018-01-01 | 23 | Reg Up | 276 | 223 | 20 | 237 | 238
Jan | 2018-01-01 | 24 | Reg Up | 239 | 222 | 21 | 157 | 207
Jan | 2018-01-01 | 1 | Reg Down | 284 | 281 | 22 | 267 | 242
Jan | 2018-01-01 | 2 | Reg Down | 219 | 208 | 23 | 319 | 257
Jan | 2018-01-01 | 3 | Reg Down | 196 | 195 | 24 | 311 | 218
Jan | 2018-01-01 | 4 | Reg Down | 206 | 183
Jan | 2018-01-01 | 5 | Reg Down | 266 | 253
Jan | 2018-01-01 | 6 | Reg Down | 335 | 334
Jan | 2018-01-01 | 7 | Reg Down | 326 | 301 | Type | Reg Up |  | Hourly Average Regulation Up Requirement Comparison
Jan | 2018-01-01 | 8 | Reg Down | 275 | 258
Jan | 2018-01-01 | 9 | Reg Down | 278 | 309 | Row Labels | 2018 Hourly Avg | 2019 Hourly Avg
Jan | 2018-01-01 | 10 | Reg Down | 262 | 300 | Jan | 298.7083 | 294.8333
Jan | 2018-01-01 | 11 | Reg Down | 328 | 381 | Feb | 308.7917 | 310.9167
Jan | 2018-01-01 | 12 | Reg Down | 307 | 334 | Mar | 306.0417 | 306.375
Jan | 2018-01-01 | 13 | Reg Down | 301 | 308 | Apr | 316.2083 | 321.4167
Jan | 2018-01-01 | 14 | Reg Down | 254 | 273 | May | 338.625 | 344.5
Jan | 2018-01-01 | 15 | Reg Down | 241 | 244 | Jun | 329.5 | 321.75
Jan | 2018-01-01 | 16 | Reg Down | 204 | 205 | Jul | 332.5833 | 318.625
Jan | 2018-01-01 | 17 | Reg Down | 194 | 196 | Aug | 331.0417 | 323.4167
Jan | 2018-01-01 | 18 | Reg Down | 260 | 245 | Sep | 326.375 | 304.875
Jan | 2018-01-01 | 19 | Reg Down | 315 | 312 | Oct | 308.5833 | 300.9167
Jan | 2018-01-01 | 20 | Reg Down | 281 | 280 | Nov | 273.4583 | 0
Jan | 2018-01-01 | 21 | Reg Down | 319 | 321 | Dec | 279.6667 | 0
Jan | 2018-01-01 | 22 | Reg Down | 359 | 357
Jan | 2018-01-01 | 23 | Reg Down | 410 | 419
Jan | 2018-01-01 | 24 | Reg Down | 360 | 350
Feb | 2018-02-01 | 1 | Reg Up | 238 | 236
Feb | 2018-02-01 | 2 | Reg Up | 203 | 199 | Type | Reg Down |  | Hourly Average Regulation Down Requirement Comparison
Feb | 2018-02-01 | 3 | Reg Up | 221 | 225
Feb | 2018-02-01 | 4 | Reg Up | 248 | 245 | Row Labels | 2018 Hourly Avg | 2019 Hourly Avg
Feb | 2018-02-01 | 5 | Reg Up | 302 | 351 | Jan | 282.5 | 285.2917
Feb | 2018-02-01 | 6 | Reg Up | 523 | 508 | Feb | 292.1667 | 283.4583
Feb | 2018-02-01 | 7 | Reg Up | 640 | 623 | Mar | 295.4167 | 286.9167
Feb | 2018-02-01 | 8 | Reg Up | 323 | 350 | Apr | 295.75 | 292.4167
Feb | 2018-02-01 | 9 | Reg Up | 373 | 359 | May | 320.3333 | 313.7917
Feb | 2018-02-01 | 10 | Reg Up | 365 | 360 | Jun | 300.625 | 302.875
Feb | 2018-02-01 | 11 | Reg Up | 316 | 319 | Jul | 303.625 | 297.5833
Feb | 2018-02-01 | 12 | Reg Up | 285 | 284 | Aug | 301.7083 | 300.4583
Feb | 2018-02-01 | 13 | Reg Up | 239 | 258 | Sep | 308.7917 | 304.875
Feb | 2018-02-01 | 14 | Reg Up | 222 | 208 | Oct | 293.8333 | 281.8333
Feb | 2018-02-01 | 15 | Reg Up | 226 | 211 | Nov | 255.8333 | 0
Feb | 2018-02-01 | 16 | Reg Up | 215 | 254 | Dec | 267.8333 | 0
Feb | 2018-02-01 | 17 | Reg Up | 211 | 254
Feb | 2018-02-01 | 18 | Reg Up | 347 | 355
Feb | 2018-02-01 | 19 | Reg Up | 421 | 413
Feb | 2018-02-01 | 20 | Reg Up | 279 | 283
Feb | 2018-02-01 | 21 | Reg Up | 175 | 178
Feb | 2018-02-01 | 22 | Reg Up | 417 | 428
Feb | 2018-02-01 | 23 | Reg Up | 378 | 320
Feb | 2018-02-01 | 24 | Reg Up | 244 | 241
Feb | 2018-02-01 | 1 | Reg Down | 326 | 320
Feb | 2018-02-01 | 2 | Reg Down | 223 | 225
Feb | 2018-02-01 | 3 | Reg Down | 187 | 192
Feb | 2018-02-01 | 4 | Reg Down | 253 | 244
Feb | 2018-02-01 | 5 | Reg Down | 246 | 238
Feb | 2018-02-01 | 6 | Reg Down | 390 | 372
Feb | 2018-02-01 | 7 | Reg Down | 312 | 294
Feb | 2018-02-01 | 8 | Reg Down | 286 | 267
Feb | 2018-02-01 | 9 | Reg Down | 252 | 227
Feb | 2018-02-01 | 10 | Reg Down | 327 | 264
Feb | 2018-02-01 | 11 | Reg Down | 301 | 266
Feb | 2018-02-01 | 12 | Reg Down | 259 | 270
Feb | 2018-02-01 | 13 | Reg Down | 271 | 268
Feb | 2018-02-01 | 14 | Reg Down | 248 | 257
Feb | 2018-02-01 | 15 | Reg Down | 233 | 233
Feb | 2018-02-01 | 16 | Reg Down | 213 | 211
Feb | 2018-02-01 | 17 | Reg Down | 212 | 212
Feb | 2018-02-01 | 18 | Reg Down | 205 | 204
Feb | 2018-02-01 | 19 | Reg Down | 341 | 335
Feb | 2018-02-01 | 20 | Reg Down | 354 | 350
Feb | 2018-02-01 | 21 | Reg Down | 382 | 377
Feb | 2018-02-01 | 22 | Reg Down | 402 | 398
Feb | 2018-02-01 | 23 | Reg Down | 442 | 438
Feb | 2018-02-01 | 24 | Reg Down | 347 | 341
Mar | 2018-03-01 | 1 | Reg Up | 250 | 237
Mar | 2018-03-01 | 2 | Reg Up | 222 | 206
Mar | 2018-03-01 | 3 | Reg Up | 221 | 234
Mar | 2018-03-01 | 4 | Reg Up | 230 | 231
Mar | 2018-03-01 | 5 | Reg Up | 299 | 306
Mar | 2018-03-01 | 6 | Reg Up | 477 | 475
Mar | 2018-03-01 | 7 | Reg Up | 578 | 587
Mar | 2018-03-01 | 8 | Reg Up | 357 | 354
Mar | 2018-03-01 | 9 | Reg Up | 362 | 352
Mar | 2018-03-01 | 10 | Reg Up | 316 | 327
Mar | 2018-03-01 | 11 | Reg Up | 323 | 324
Mar | 2018-03-01 | 12 | Reg Up | 365 | 359
Mar | 2018-03-01 | 13 | Reg Up | 299 | 293
Mar | 2018-03-01 | 14 | Reg Up | 295 | 303
Mar | 2018-03-01 | 15 | Reg Up | 263 | 264
Mar | 2018-03-01 | 16 | Reg Up | 278 | 275
Mar | 2018-03-01 | 17 | Reg Up | 282 | 279
Mar | 2018-03-01 | 18 | Reg Up | 235 | 251
Mar | 2018-03-01 | 19 | Reg Up | 307 | 337
Mar | 2018-03-01 | 20 | Reg Up | 335 | 349
Mar | 2018-03-01 | 21 | Reg Up | 234 | 232
Mar | 2018-03-01 | 22 | Reg Up | 221 | 226
Mar | 2018-03-01 | 23 | Reg Up | 305 | 262
Mar | 2018-03-01 | 24 | Reg Up | 291 | 290
Mar | 2018-03-01 | 1 | Reg Down | 330 | 324
Mar | 2018-03-01 | 2 | Reg Down | 276 | 273
Mar | 2018-03-01 | 3 | Reg Down | 225 | 210
Mar | 2018-03-01 | 4 | Reg Down | 193 | 178
Mar | 2018-03-01 | 5 | Reg Down | 261 | 225
Mar | 2018-03-01 | 6 | Reg Down | 405 | 321
Mar | 2018-03-01 | 7 | Reg Down | 318 | 289
Mar | 2018-03-01 | 8 | Reg Down | 293 | 264
Mar | 2018-03-01 | 9 | Reg Down | 234 | 205
Mar | 2018-03-01 | 10 | Reg Down | 247 | 262
Mar | 2018-03-01 | 11 | Reg Down | 264 | 317
Mar | 2018-03-01 | 12 | Reg Down | 220 | 210
Mar | 2018-03-01 | 13 | Reg Down | 217 | 197
Mar | 2018-03-01 | 14 | Reg Down | 208 | 203
Mar | 2018-03-01 | 15 | Reg Down | 208 | 204
Mar | 2018-03-01 | 16 | Reg Down | 221 | 226
Mar | 2018-03-01 | 17 | Reg Down | 240 | 246
Mar | 2018-03-01 | 18 | Reg Down | 244 | 245
Mar | 2018-03-01 | 19 | Reg Down | 318 | 315
Mar | 2018-03-01 | 20 | Reg Down | 341 | 341
Mar | 2018-03-01 | 21 | Reg Down | 390 | 393
Mar | 2018-03-01 | 22 | Reg Down | 493 | 495
Mar | 2018-03-01 | 23 | Reg Down | 527 | 527
Mar | 2018-03-01 | 24 | Reg Down | 417 | 416
Apr | 2018-04-01 | 1 | Reg Up | 271 | 267
Apr | 2018-04-01 | 2 | Reg Up | 219 | 212
Apr | 2018-04-01 | 3 | Reg Up | 230 | 224
Apr | 2018-04-01 | 4 | Reg Up | 263 | 256
Apr | 2018-04-01 | 5 | Reg Up | 335 | 325
Apr | 2018-04-01 | 6 | Reg Up | 456 | 448
Apr | 2018-04-01 | 7 | Reg Up | 575 | 576
Apr | 2018-04-01 | 8 | Reg Up | 287 | 310
Apr | 2018-04-01 | 9 | Reg Up | 359 | 348
Apr | 2018-04-01 | 10 | Reg Up | 321 | 317
Apr | 2018-04-01 | 11 | Reg Up | 373 | 371
Apr | 2018-04-01 | 12 | Reg Up | 332 | 328
Apr | 2018-04-01 | 13 | Reg Up | 347 | 344
Apr | 2018-04-01 | 14 | Reg Up | 336 | 334
Apr | 2018-04-01 | 15 | Reg Up | 282 | 285
Apr | 2018-04-01 | 16 | Reg Up | 290 | 294
Apr | 2018-04-01 | 17 | Reg Up | 318 | 319
Apr | 2018-04-01 | 18 | Reg Up | 215 | 257
Apr | 2018-04-01 | 19 | Reg Up | 229 | 235
Apr | 2018-04-01 | 20 | Reg Up | 361 | 365
Apr | 2018-04-01 | 21 | Reg Up | 402 | 400
Apr | 2018-04-01 | 22 | Reg Up | 219 | 218
Apr | 2018-04-01 | 23 | Reg Up | 236 | 237
Apr | 2018-04-01 | 24 | Reg Up | 333 | 444
Apr | 2018-04-01 | 1 | Reg Down | 442 | 436
Apr | 2018-04-01 | 2 | Reg Down | 292 | 286
Apr | 2018-04-01 | 3 | Reg Down | 267 | 251
Apr | 2018-04-01 | 4 | Reg Down | 232 | 207
Apr | 2018-04-01 | 5 | Reg Down | 209 | 194
Apr | 2018-04-01 | 6 | Reg Down | 308 | 303
Apr | 2018-04-01 | 7 | Reg Down | 290 | 289
Apr | 2018-04-01 | 8 | Reg Down | 229 | 226
Apr | 2018-04-01 | 9 | Reg Down | 202 | 205
Apr | 2018-04-01 | 10 | Reg Down | 209 | 209
Apr | 2018-04-01 | 11 | Reg Down | 212 | 211
Apr | 2018-04-01 | 12 | Reg Down | 173 | 186
Apr | 2018-04-01 | 13 | Reg Down | 164 | 216
Apr | 2018-04-01 | 14 | Reg Down | 207 | 216
Apr | 2018-04-01 | 15 | Reg Down | 222 | 226
Apr | 2018-04-01 | 16 | Reg Down | 208 | 210
Apr | 2018-04-01 | 17 | Reg Down | 267 | 262
Apr | 2018-04-01 | 18 | Reg Down | 300 | 294
Apr | 2018-04-01 | 19 | Reg Down | 352 | 349
Apr | 2018-04-01 | 20 | Reg Down | 384 | 377
Apr | 2018-04-01 | 21 | Reg Down | 387 | 386
Apr | 2018-04-01 | 22 | Reg Down | 499 | 494
Apr | 2018-04-01 | 23 | Reg Down | 534 | 489
Apr | 2018-04-01 | 24 | Reg Down | 509 | 496
May | 2018-05-01 | 1 | Reg Up | 359 | 276
May | 2018-05-01 | 2 | Reg Up | 254 | 200
May | 2018-05-01 | 3 | Reg Up | 238 | 217
May | 2018-05-01 | 4 | Reg Up | 233 | 229
May | 2018-05-01 | 5 | Reg Up | 289 | 282
May | 2018-05-01 | 6 | Reg Up | 453 | 453
May | 2018-05-01 | 7 | Reg Up | 605 | 608
May | 2018-05-01 | 8 | Reg Up | 384 | 439
May | 2018-05-01 | 9 | Reg Up | 440 | 440
May | 2018-05-01 | 10 | Reg Up | 393 | 479
May | 2018-05-01 | 11 | Reg Up | 409 | 513
May | 2018-05-01 | 12 | Reg Up | 403 | 515
May | 2018-05-01 | 13 | Reg Up | 360 | 431
May | 2018-05-01 | 14 | Reg Up | 314 | 339
May | 2018-05-01 | 15 | Reg Up | 294 | 342
May | 2018-05-01 | 16 | Reg Up | 315 | 331
May | 2018-05-01 | 17 | Reg Up | 259 | 296
May | 2018-05-01 | 18 | Reg Up | 254 | 236
May | 2018-05-01 | 19 | Reg Up | 260 | 260
May | 2018-05-01 | 20 | Reg Up | 332 | 330
May | 2018-05-01 | 21 | Reg Up | 305 | 303
May | 2018-05-01 | 22 | Reg Up | 282 | 224
May | 2018-05-01 | 23 | Reg Up | 399 | 278
May | 2018-05-01 | 24 | Reg Up | 293 | 247
May | 2018-05-01 | 1 | Reg Down | 436 | 430
May | 2018-05-01 | 2 | Reg Down | 333 | 325
May | 2018-05-01 | 3 | Reg Down | 286 | 264
May | 2018-05-01 | 4 | Reg Down | 236 | 210
May | 2018-05-01 | 5 | Reg Down | 213 | 184
May | 2018-05-01 | 6 | Reg Down | 367 | 331
May | 2018-05-01 | 7 | Reg Down | 319 | 292
May | 2018-05-01 | 8 | Reg Down | 223 | 199
May | 2018-05-01 | 9 | Reg Down | 272 | 256
May | 2018-05-01 | 10 | Reg Down | 255 | 224
May | 2018-05-01 | 11 | Reg Down | 228 | 245
May | 2018-05-01 | 12 | Reg Down | 212 | 197
May | 2018-05-01 | 13 | Reg Down | 191 | 187
May | 2018-05-01 | 14 | Reg Down | 193 | 186
May | 2018-05-01 | 15 | Reg Down | 218 | 212
May | 2018-05-01 | 16 | Reg Down | 229 | 224
May | 2018-05-01 | 17 | Reg Down | 287 | 271
May | 2018-05-01 | 18 | Reg Down | 322 | 325
May | 2018-05-01 | 19 | Reg Down | 412 | 431
May | 2018-05-01 | 20 | Reg Down | 365 | 444
May | 2018-05-01 | 21 | Reg Down | 387 | 389
May | 2018-05-01 | 22 | Reg Down | 531 | 541
May | 2018-05-01 | 23 | Reg Down | 604 | 601
May | 2018-05-01 | 24 | Reg Down | 569 | 563
Jun | 2018-06-01 | 1 | Reg Up | 353 | 288
Jun | 2018-06-01 | 2 | Reg Up | 293 | 192
Jun | 2018-06-01 | 3 | Reg Up | 220 | 205
Jun | 2018-06-01 | 4 | Reg Up | 272 | 268
Jun | 2018-06-01 | 5 | Reg Up | 229 | 266
Jun | 2018-06-01 | 6 | Reg Up | 383 | 391
Jun | 2018-06-01 | 7 | Reg Up | 467 | 468
Jun | 2018-06-01 | 8 | Reg Up | 444 | 389
Jun | 2018-06-01 | 9 | Reg Up | 467 | 419
Jun | 2018-06-01 | 10 | Reg Up | 459 | 478
Jun | 2018-06-01 | 11 | Reg Up | 523 | 522
Jun | 2018-06-01 | 12 | Reg Up | 470 | 509
Jun | 2018-06-01 | 13 | Reg Up | 391 | 462
Jun | 2018-06-01 | 14 | Reg Up | 321 | 408
Jun | 2018-06-01 | 15 | Reg Up | 267 | 329
Jun | 2018-06-01 | 16 | Reg Up | 247 | 282
Jun | 2018-06-01 | 17 | Reg Up | 222 | 228
Jun | 2018-06-01 | 18 | Reg Up | 215 | 195
Jun | 2018-06-01 | 19 | Reg Up | 239 | 213
Jun | 2018-06-01 | 20 | Reg Up | 258 | 253
Jun | 2018-06-01 | 21 | Reg Up | 238 | 237
Jun | 2018-06-01 | 22 | Reg Up | 250 | 191
Jun | 2018-06-01 | 23 | Reg Up | 355 | 232
Jun | 2018-06-01 | 24 | Reg Up | 325 | 297
Jun | 2018-06-01 | 1 | Reg Down | 414 | 466
Jun | 2018-06-01 | 2 | Reg Down | 317 | 378
Jun | 2018-06-01 | 3 | Reg Down | 280 | 283
Jun | 2018-06-01 | 4 | Reg Down | 223 | 225
Jun | 2018-06-01 | 5 | Reg Down | 195 | 175
Jun | 2018-06-01 | 6 | Reg Down | 199 | 197
Jun | 2018-06-01 | 7 | Reg Down | 231 | 227
Jun | 2018-06-01 | 8 | Reg Down | 180 | 155
Jun | 2018-06-01 | 9 | Reg Down | 263 | 228
Jun | 2018-06-01 | 10 | Reg Down | 274 | 271
Jun | 2018-06-01 | 11 | Reg Down | 211 | 208
Jun | 2018-06-01 | 12 | Reg Down | 168 | 162
Jun | 2018-06-01 | 13 | Reg Down | 199 | 179
Jun | 2018-06-01 | 14 | Reg Down | 190 | 183
Jun | 2018-06-01 | 15 | Reg Down | 229 | 218
Jun | 2018-06-01 | 16 | Reg Down | 223 | 218
Jun | 2018-06-01 | 17 | Reg Down | 268 | 268
Jun | 2018-06-01 | 18 | Reg Down | 322 | 325
Jun | 2018-06-01 | 19 | Reg Down | 434 | 433
Jun | 2018-06-01 | 20 | Reg Down | 395 | 425
Jun | 2018-06-01 | 21 | Reg Down | 372 | 379
Jun | 2018-06-01 | 22 | Reg Down | 518 | 515
Jun | 2018-06-01 | 23 | Reg Down | 593 | 591
Jun | 2018-06-01 | 24 | Reg Down | 517 | 560
Jul | 2018-07-01 | 1 | Reg Up | 288 | 255
Jul | 2018-07-01 | 2 | Reg Up | 260 | 204
Jul | 2018-07-01 | 3 | Reg Up | 216 | 221
Jul | 2018-07-01 | 4 | Reg Up | 186 | 168
Jul | 2018-07-01 | 5 | Reg Up | 229 | 220
Jul | 2018-07-01 | 6 | Reg Up | 333 | 330
Jul | 2018-07-01 | 7 | Reg Up | 453 | 444
Jul | 2018-07-01 | 8 | Reg Up | 449 | 441
Jul | 2018-07-01 | 9 | Reg Up | 484 | 456
Jul | 2018-07-01 | 10 | Reg Up | 499 | 534
Jul | 2018-07-01 | 11 | Reg Up | 525 | 563
Jul | 2018-07-01 | 12 | Reg Up | 503 | 539
Jul | 2018-07-01 | 13 | Reg Up | 424 | 451
Jul | 2018-07-01 | 14 | Reg Up | 350 | 387
Jul | 2018-07-01 | 15 | Reg Up | 295 | 337
Jul | 2018-07-01 | 16 | Reg Up | 252 | 283
Jul | 2018-07-01 | 17 | Reg Up | 265 | 243
Jul | 2018-07-01 | 18 | Reg Up | 250 | 197
Jul | 2018-07-01 | 19 | Reg Up | 270 | 201
Jul | 2018-07-01 | 20 | Reg Up | 255 | 191
Jul | 2018-07-01 | 21 | Reg Up | 247 | 239
Jul | 2018-07-01 | 22 | Reg Up | 302 | 175
Jul | 2018-07-01 | 23 | Reg Up | 366 | 311
Jul | 2018-07-01 | 24 | Reg Up | 281 | 257
Jul | 2018-07-01 | 1 | Reg Down | 452 | 438
Jul | 2018-07-01 | 2 | Reg Down | 325 | 337
Jul | 2018-07-01 | 3 | Reg Down | 289 | 280
Jul | 2018-07-01 | 4 | Reg Down | 192 | 200
Jul | 2018-07-01 | 5 | Reg Down | 161 | 160
Jul | 2018-07-01 | 6 | Reg Down | 187 | 166
Jul | 2018-07-01 | 7 | Reg Down | 198 | 209
Jul | 2018-07-01 | 8 | Reg Down | 207 | 162
Jul | 2018-07-01 | 9 | Reg Down | 291 | 256
Jul | 2018-07-01 | 10 | Reg Down | 292 | 246
Jul | 2018-07-01 | 11 | Reg Down | 192 | 177
Jul | 2018-07-01 | 12 | Reg Down | 266 | 267
Jul | 2018-07-01 | 13 | Reg Down | 169 | 164
Jul | 2018-07-01 | 14 | Reg Down | 201 | 200
Jul | 2018-07-01 | 15 | Reg Down | 232 | 213
Jul | 2018-07-01 | 16 | Reg Down | 225 | 224
Jul | 2018-07-01 | 17 | Reg Down | 289 | 275
Jul | 2018-07-01 | 18 | Reg Down | 321 | 321
Jul | 2018-07-01 | 19 | Reg Down | 411 | 408
Jul | 2018-07-01 | 20 | Reg Down | 414 | 417
Jul | 2018-07-01 | 21 | Reg Down | 369 | 361
Jul | 2018-07-01 | 22 | Reg Down | 498 | 510
Jul | 2018-07-01 | 23 | Reg Down | 571 | 604
Jul | 2018-07-01 | 24 | Reg Down | 535 | 547
Aug | 2018-08-01 | 1 | Reg Up | 309 | 244
Aug | 2018-08-01 | 2 | Reg Up | 200 | 162
Aug | 2018-08-01 | 3 | Reg Up | 182 | 158
Aug | 2018-08-01 | 4 | Reg Up | 202 | 198
Aug | 2018-08-01 | 5 | Reg Up | 237 | 233
Aug | 2018-08-01 | 6 | Reg Up | 387 | 402
Aug | 2018-08-01 | 7 | Reg Up | 544 | 513
Aug | 2018-08-01 | 8 | Reg Up | 372 | 355
Aug | 2018-08-01 | 9 | Reg Up | 449 | 440
Aug | 2018-08-01 | 10 | Reg Up | 449 | 444
Aug | 2018-08-01 | 11 | Reg Up | 524 | 515
Aug | 2018-08-01 | 12 | Reg Up | 487 | 535
Aug | 2018-08-01 | 13 | Reg Up | 415 | 502
Aug | 2018-08-01 | 14 | Reg Up | 358 | 442
Aug | 2018-08-01 | 15 | Reg Up | 285 | 322
Aug | 2018-08-01 | 16 | Reg Up | 263 | 271
Aug | 2018-08-01 | 17 | Reg Up | 248 | 250
Aug | 2018-08-01 | 18 | Reg Up | 256 | 258
Aug | 2018-08-01 | 19 | Reg Up | 278 | 253
Aug | 2018-08-01 | 20 | Reg Up | 334 | 271
Aug | 2018-08-01 | 21 | Reg Up | 266 | 264
Aug | 2018-08-01 | 22 | Reg Up | 332 | 202
Aug | 2018-08-01 | 23 | Reg Up | 304 | 287
Aug | 2018-08-01 | 24 | Reg Up | 264 | 241
Aug | 2018-08-01 | 1 | Reg Down | 405 | 414
Aug | 2018-08-01 | 2 | Reg Down | 334 | 328
Aug | 2018-08-01 | 3 | Reg Down | 243 | 247
Aug | 2018-08-01 | 4 | Reg Down | 180 | 200
Aug | 2018-08-01 | 5 | Reg Down | 159 | 159
Aug | 2018-08-01 | 6 | Reg Down | 179 | 156
Aug | 2018-08-01 | 7 | Reg Down | 199 | 191
Aug | 2018-08-01 | 8 | Reg Down | 207 | 206
Aug | 2018-08-01 | 9 | Reg Down | 258 | 223
Aug | 2018-08-01 | 10 | Reg Down | 274 | 239
Aug | 2018-08-01 | 11 | Reg Down | 246 | 246
Aug | 2018-08-01 | 12 | Reg Down | 215 | 198
Aug | 2018-08-01 | 13 | Reg Down | 207 | 190
Aug | 2018-08-01 | 14 | Reg Down | 261 | 256
Aug | 2018-08-01 | 15 | Reg Down | 211 | 201
Aug | 2018-08-01 | 16 | Reg Down | 208 | 204
Aug | 2018-08-01 | 17 | Reg Down | 313 | 305
Aug | 2018-08-01 | 18 | Reg Down | 330 | 335
Aug | 2018-08-01 | 19 | Reg Down | 438 | 435
Aug | 2018-08-01 | 20 | Reg Down | 387 | 395
Aug | 2018-08-01 | 21 | Reg Down | 390 | 422
Aug | 2018-08-01 | 22 | Reg Down | 512 | 547
Aug | 2018-08-01 | 23 | Reg Down | 561 | 582
Aug | 2018-08-01 | 24 | Reg Down | 524 | 532
Sep | 2018-09-01 | 1 | Reg Up | 297 | 223
Sep | 2018-09-01 | 2 | Reg Up | 199 | 158
Sep | 2018-09-01 | 3 | Reg Up | 161 | 152
Sep | 2018-09-01 | 4 | Reg Up | 167 | 168
Sep | 2018-09-01 | 5 | Reg Up | 236 | 219
Sep | 2018-09-01 | 6 | Reg Up | 397 | 418
Sep | 2018-09-01 | 7 | Reg Up | 557 | 554
Sep | 2018-09-01 | 8 | Reg Up | 292 | 292
Sep | 2018-09-01 | 9 | Reg Up | 472 | 463
Sep | 2018-09-01 | 10 | Reg Up | 455 | 450
Sep | 2018-09-01 | 11 | Reg Up | 498 | 493
Sep | 2018-09-01 | 12 | Reg Up | 488 | 482
Sep | 2018-09-01 | 13 | Reg Up | 445 | 439
Sep | 2018-09-01 | 14 | Reg Up | 382 | 378
Sep | 2018-09-01 | 15 | Reg Up | 298 | 295
Sep | 2018-09-01 | 16 | Reg Up | 257 | 257
Sep | 2018-09-01 | 17 | Reg Up | 239 | 212
Sep | 2018-09-01 | 18 | Reg Up | 222 | 211
Sep | 2018-09-01 | 19 | Reg Up | 259 | 209
Sep | 2018-09-01 | 20 | Reg Up | 300 | 262
Sep | 2018-09-01 | 21 | Reg Up | 257 | 252
Sep | 2018-09-01 | 22 | Reg Up | 336 | 184
Sep | 2018-09-01 | 23 | Reg Up | 335 | 287
Sep | 2018-09-01 | 24 | Reg Up | 284 | 259
Sep | 2018-09-01 | 1 | Reg Down | 385 | 384
Sep | 2018-09-01 | 2 | Reg Down | 279 | 278
Sep | 2018-09-01 | 3 | Reg Down | 220 | 210
Sep | 2018-09-01 | 4 | Reg Down | 183 | 175
Sep | 2018-09-01 | 5 | Reg Down | 183 | 148
Sep | 2018-09-01 | 6 | Reg Down | 211 | 212
Sep | 2018-09-01 | 7 | Reg Down | 186 | 187
Sep | 2018-09-01 | 8 | Reg Down | 212 | 221
Sep | 2018-09-01 | 9 | Reg Down | 279 | 244
Sep | 2018-09-01 | 10 | Reg Down | 329 | 294
Sep | 2018-09-01 | 11 | Reg Down | 284 | 486
Sep | 2018-09-01 | 12 | Reg Down | 246 | 211
Sep | 2018-09-01 | 13 | Reg Down | 215 | 215
Sep | 2018-09-01 | 14 | Reg Down | 231 | 197
Sep | 2018-09-01 | 15 | Reg Down | 201 | 180
Sep | 2018-09-01 | 16 | Reg Down | 251 | 247
Sep | 2018-09-01 | 17 | Reg Down | 233 | 246
Sep | 2018-09-01 | 18 | Reg Down | 337 | 331
Sep | 2018-09-01 | 19 | Reg Down | 424 | 379
Sep | 2018-09-01 | 20 | Reg Down | 411 | 406
Sep | 2018-09-01 | 21 | Reg Down | 496 | 489
Sep | 2018-09-01 | 22 | Reg Down | 564 | 556
Sep | 2018-09-01 | 23 | Reg Down | 556 | 548
Sep | 2018-09-01 | 24 | Reg Down | 495 | 473
Oct | 2018-10-01 | 1 | Reg Up | 235 | 211
Oct | 2018-10-01 | 2 | Reg Up | 174 | 142
Oct | 2018-10-01 | 3 | Reg Up | 193 | 194
Oct | 2018-10-01 | 4 | Reg Up | 193 | 197
Oct | 2018-10-01 | 5 | Reg Up | 251 | 253
Oct | 2018-10-01 | 6 | Reg Up | 435 | 436
Oct | 2018-10-01 | 7 | Reg Up | 553 | 576
Oct | 2018-10-01 | 8 | Reg Up | 358 | 355
Oct | 2018-10-01 | 9 | Reg Up | 372 | 370
Oct | 2018-10-01 | 10 | Reg Up | 423 | 388
Oct | 2018-10-01 | 11 | Reg Up | 401 | 399
Oct | 2018-10-01 | 12 | Reg Up | 423 | 420
Oct | 2018-10-01 | 13 | Reg Up | 396 | 396
Oct | 2018-10-01 | 14 | Reg Up | 342 | 345
Oct | 2018-10-01 | 15 | Reg Up | 315 | 314
Oct | 2018-10-01 | 16 | Reg Up | 269 | 270
Oct | 2018-10-01 | 17 | Reg Up | 206 | 211
Oct | 2018-10-01 | 18 | Reg Up | 224 | 229
Oct | 2018-10-01 | 19 | Reg Up | 352 | 354
Oct | 2018-10-01 | 20 | Reg Up | 237 | 238
Oct | 2018-10-01 | 21 | Reg Up | 157 | 207
Oct | 2018-10-01 | 22 | Reg Up | 267 | 242
Oct | 2018-10-01 | 23 | Reg Up | 319 | 257
Oct | 2018-10-01 | 24 | Reg Up | 311 | 218
Oct | 2018-10-01 | 1 | Reg Down | 347 | 341
Oct | 2018-10-01 | 2 | Reg Down | 257 | 246
Oct | 2018-10-01 | 3 | Reg Down | 232 | 228
Oct | 2018-10-01 | 4 | Reg Down | 184 | 180
Oct | 2018-10-01 | 5 | Reg Down | 195 | 193
Oct | 2018-10-01 | 6 | Reg Down | 328 | 330
Oct | 2018-10-01 | 7 | Reg Down | 234 | 226
Oct | 2018-10-01 | 8 | Reg Down | 230 | 231
Oct | 2018-10-01 | 9 | Reg Down | 184 | 166
Oct | 2018-10-01 | 10 | Reg Down | 457 | 316
Oct | 2018-10-01 | 11 | Reg Down | 254 | 238
Oct | 2018-10-01 | 12 | Reg Down | 271 | 239
Oct | 2018-10-01 | 13 | Reg Down | 201 | 183
Oct | 2018-10-01 | 14 | Reg Down | 207 | 195
Oct | 2018-10-01 | 15 | Reg Down | 185 | 164
Oct | 2018-10-01 | 16 | Reg Down | 183 | 195
Oct | 2018-10-01 | 17 | Reg Down | 235 | 241
Oct | 2018-10-01 | 18 | Reg Down | 289 | 288
Oct | 2018-10-01 | 19 | Reg Down | 377 | 373
Oct | 2018-10-01 | 20 | Reg Down | 395 | 393
Oct | 2018-10-01 | 21 | Reg Down | 434 | 431
Oct | 2018-10-01 | 22 | Reg Down | 455 | 455
Oct | 2018-10-01 | 23 | Reg Down | 494 | 492
Oct | 2018-10-01 | 24 | Reg Down | 424 | 420
Nov | 2018-11-01 | 1 | Reg Up | 212 | 0
Nov | 2018-11-01 | 2 | Reg Up | 179 | 0
Nov | 2018-11-01 | 3 | Reg Up | 205 | 0
Nov | 2018-11-01 | 4 | Reg Up | 205 | 0
Nov | 2018-11-01 | 5 | Reg Up | 283 | 0
Nov | 2018-11-01 | 6 | Reg Up | 438 | 0
Nov | 2018-11-01 | 7 | Reg Up | 556 | 0
Nov | 2018-11-01 | 8 | Reg Up | 306 | 0
Nov | 2018-11-01 | 9 | Reg Up | 343 | 0
Nov | 2018-11-01 | 10 | Reg Up | 315 | 0
Nov | 2018-11-01 | 11 | Reg Up | 326 | 0
Nov | 2018-11-01 | 12 | Reg Up | 319 | 0
Nov | 2018-11-01 | 13 | Reg Up | 299 | 0
Nov | 2018-11-01 | 14 | Reg Up | 237 | 0
Nov | 2018-11-01 | 15 | Reg Up | 213 | 0
Nov | 2018-11-01 | 16 | Reg Up | 237 | 0
Nov | 2018-11-01 | 17 | Reg Up | 258 | 0
Nov | 2018-11-01 | 18 | Reg Up | 365 | 0
Nov | 2018-11-01 | 19 | Reg Up | 214 | 0
Nov | 2018-11-01 | 20 | Reg Up | 178 | 0
Nov | 2018-11-01 | 21 | Reg Up | 173 | 0
Nov | 2018-11-01 | 22 | Reg Up | 194 | 0
Nov | 2018-11-01 | 23 | Reg Up | 265 | 0
Nov | 2018-11-01 | 24 | Reg Up | 243 | 0
Nov | 2018-11-01 | 1 | Reg Down | 294 | 0
Nov | 2018-11-01 | 2 | Reg Down | 236 | 0
Nov | 2018-11-01 | 3 | Reg Down | 201 | 0
Nov | 2018-11-01 | 4 | Reg Down | 185 | 0
Nov | 2018-11-01 | 5 | Reg Down | 207 | 0
Nov | 2018-11-01 | 6 | Reg Down | 327 | 0
Nov | 2018-11-01 | 7 | Reg Down | 249 | 0
Nov | 2018-11-01 | 8 | Reg Down | 256 | 0
Nov | 2018-11-01 | 9 | Reg Down | 156 | 0
Nov | 2018-11-01 | 10 | Reg Down | 196 | 0
Nov | 2018-11-01 | 11 | Reg Down | 226 | 0
Nov | 2018-11-01 | 12 | Reg Down | 222 | 0
Nov | 2018-11-01 | 13 | Reg Down | 195 | 0
Nov | 2018-11-01 | 14 | Reg Down | 205 | 0
Nov | 2018-11-01 | 15 | Reg Down | 212 | 0
Nov | 2018-11-01 | 16 | Reg Down | 191 | 0
Nov | 2018-11-01 | 17 | Reg Down | 218 | 0
Nov | 2018-11-01 | 18 | Reg Down | 240 | 0
Nov | 2018-11-01 | 19 | Reg Down | 320 | 0
Nov | 2018-11-01 | 20 | Reg Down | 322 | 0
Nov | 2018-11-01 | 21 | Reg Down | 337 | 0
Nov | 2018-11-01 | 22 | Reg Down | 394 | 0
Nov | 2018-11-01 | 23 | Reg Down | 389 | 0
Nov | 2018-11-01 | 24 | Reg Down | 362 | 0
Dec | 2018-12-01 | 1 | Reg Up | 211 | 0
Dec | 2018-12-01 | 2 | Reg Up | 176 | 0
Dec | 2018-12-01 | 3 | Reg Up | 203 | 0
Dec | 2018-12-01 | 4 | Reg Up | 215 | 0
Dec | 2018-12-01 | 5 | Reg Up | 292 | 0
Dec | 2018-12-01 | 6 | Reg Up | 460 | 0
Dec | 2018-12-01 | 7 | Reg Up | 605 | 0
Dec | 2018-12-01 | 8 | Reg Up | 297 | 0
Dec | 2018-12-01 | 9 | Reg Up | 316 | 0
Dec | 2018-12-01 | 10 | Reg Up | 305 | 0
Dec | 2018-12-01 | 11 | Reg Up | 312 | 0
Dec | 2018-12-01 | 12 | Reg Up | 275 | 0
Dec | 2018-12-01 | 13 | Reg Up | 269 | 0
Dec | 2018-12-01 | 14 | Reg Up | 248 | 0
Dec | 2018-12-01 | 15 | Reg Up | 214 | 0
Dec | 2018-12-01 | 16 | Reg Up | 212 | 0
Dec | 2018-12-01 | 17 | Reg Up | 322 | 0
Dec | 2018-12-01 | 18 | Reg Up | 489 | 0
Dec | 2018-12-01 | 19 | Reg Up | 196 | 0
Dec | 2018-12-01 | 20 | Reg Up | 177 | 0
Dec | 2018-12-01 | 21 | Reg Up | 182 | 0
Dec | 2018-12-01 | 22 | Reg Up | 223 | 0
Dec | 2018-12-01 | 23 | Reg Up | 307 | 0
Dec | 2018-12-01 | 24 | Reg Up | 206 | 0
Dec | 2018-12-01 | 1 | Reg Down | 278 | 0
Dec | 2018-12-01 | 2 | Reg Down | 207 | 0
Dec | 2018-12-01 | 3 | Reg Down | 226 | 0
Dec | 2018-12-01 | 4 | Reg Down | 188 | 0
Dec | 2018-12-01 | 5 | Reg Down | 232 | 0
Dec | 2018-12-01 | 6 | Reg Down | 428 | 0
Dec | 2018-12-01 | 7 | Reg Down | 274 | 0
Dec | 2018-12-01 | 8 | Reg Down | 252 | 0
Dec | 2018-12-01 | 9 | Reg Down | 194 | 0
Dec | 2018-12-01 | 10 | Reg Down | 191 | 0
Dec | 2018-12-01 | 11 | Reg Down | 254 | 0
Dec | 2018-12-01 | 12 | Reg Down | 301 | 0
Dec | 2018-12-01 | 13 | Reg Down | 279 | 0
Dec | 2018-12-01 | 14 | Reg Down | 235 | 0
Dec | 2018-12-01 | 15 | Reg Down | 201 | 0
Dec | 2018-12-01 | 16 | Reg Down | 185 | 0
Dec | 2018-12-01 | 17 | Reg Down | 219 | 0
Dec | 2018-12-01 | 18 | Reg Down | 244 | 0
Dec | 2018-12-01 | 19 | Reg Down | 308 | 0
Dec | 2018-12-01 | 20 | Reg Down | 312 | 0
Dec | 2018-12-01 | 21 | Reg Down | 304 | 0
Dec | 2018-12-01 | 22 | Reg Down | 357 | 0
Dec | 2018-12-01 | 23 | Reg Down | 412 | 0
Dec | 2018-12-01 | 24 | Reg Down | 347 | 0

## GE Table
| Wind Adjustment Table Monthly Average for 2019 (Reg-up) | Wind Adjustment Table Monthly Average for 2018 (Reg-up) | Wind Adjustment Table Monthly Average for 2019 (Reg-down) | Wind Adjustment Table Monthly Average for 2018 (Reg-down)
Jan. | 2.621 | 2.6971 | 1.6297 | 1.1933
Feb. | 3.3086 | 3.0397 | 2.2098 | 3.3331
Mar. | 3.3849 | 4.2005 | 2.1445 | 2.537
Apr. | 3.8146 | 4.204 | 2.366 | 3.2991
May | 3.9712 | 4.9196 | 2.6459 | 3.6411
Jun. | 2.7499 | 3.4549 | 2.2652 | 2.376
Jul. | 2.46 | 2.6092 | 1.5956 | 2.022
Aug. | 2.3771 | 2.4256 | 1.6963 | 1.8205
Sep. | 2.2709 | 2.3962 | 1.7781 | 1.9084
Oct. | 2.849 | 2.0908 | 1.4879 | 1.7585
Nov. | 2.8558 | 2.4298 | 1.0929 | 1.5839
Dec. | 3.0492 | 2.8531 | 1.9022 | 1.6027