## 2019 Regulation-up
2019 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 237 | 236 | 237 | 267 | 276 | 288 | 255 | 244 | 223 | 211 | 209
2 | 199 | 199 | 206 | 212 | 200 | 192 | 204 | 162 | 158 | 142 | 163
3 | 196 | 225 | 234 | 224 | 217 | 205 | 221 | 158 | 152 | 194 | 203
4 | 249 | 245 | 231 | 256 | 229 | 268 | 168 | 198 | 168 | 197 | 222
5 | 335 | 351 | 306 | 325 | 282 | 266 | 220 | 233 | 219 | 253 | 324
6 | 537 | 508 | 475 | 448 | 453 | 391 | 330 | 402 | 418 | 436 | 510
7 | 669 | 623 | 587 | 576 | 608 | 468 | 444 | 513 | 554 | 576 | 598
8 | 310 | 350 | 354 | 310 | 439 | 389 | 441 | 355 | 292 | 355 | 313
9 | 306 | 359 | 352 | 348 | 440 | 419 | 456 | 440 | 463 | 370 | 341
10 | 300 | 360 | 327 | 317 | 479 | 478 | 534 | 444 | 450 | 388 | 314
11 | 234 | 319 | 324 | 371 | 513 | 522 | 563 | 515 | 493 | 399 | 321
12 | 213 | 284 | 359 | 328 | 515 | 509 | 539 | 535 | 482 | 420 | 315
13 | 235 | 258 | 293 | 344 | 431 | 462 | 451 | 502 | 439 | 396 | 302
14 | 258 | 208 | 303 | 334 | 339 | 408 | 387 | 442 | 378 | 345 | 232
15 | 202 | 211 | 264 | 285 | 342 | 329 | 337 | 322 | 295 | 314 | 233
16 | 213 | 254 | 275 | 294 | 331 | 282 | 283 | 271 | 257 | 270 | 270
17 | 291 | 254 | 279 | 319 | 296 | 228 | 243 | 250 | 212 | 211 | 357
18 | 536 | 355 | 251 | 257 | 236 | 195 | 197 | 258 | 211 | 229 | 515
19 | 412 | 413 | 337 | 235 | 260 | 213 | 201 | 253 | 209 | 354 | 285
20 | 235 | 283 | 349 | 365 | 330 | 253 | 191 | 271 | 262 | 238 | 159
21 | 267 | 178 | 232 | 400 | 303 | 237 | 239 | 264 | 252 | 207 | 153
22 | 197 | 428 | 226 | 218 | 224 | 191 | 175 | 202 | 184 | 242 | 172
23 | 223 | 320 | 262 | 237 | 278 | 232 | 311 | 287 | 287 | 257 | 220
24 | 222 | 241 | 290 | 444 | 247 | 297 | 257 | 241 | 259 | 218 | 191
Total | 7076 | 7462 | 7353 | 7714 | 8268 | 7722 | 7647 | 7762 | 7317 | 7222 | 6922 | 0

## 2019 Regulation-down
2019 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 281 | 320 | 324 | 436 | 430 | 466 | 438 | 414 | 384 | 341 | 272
2 | 208 | 225 | 273 | 286 | 325 | 378 | 337 | 328 | 278 | 246 | 232
3 | 195 | 192 | 210 | 251 | 264 | 283 | 280 | 247 | 210 | 228 | 199
4 | 183 | 244 | 178 | 207 | 210 | 225 | 200 | 200 | 175 | 180 | 157
5 | 253 | 238 | 225 | 194 | 184 | 175 | 160 | 159 | 148 | 193 | 179
6 | 334 | 372 | 321 | 303 | 331 | 197 | 166 | 156 | 212 | 330 | 297
7 | 301 | 294 | 289 | 289 | 292 | 227 | 209 | 191 | 187 | 226 | 215
8 | 258 | 267 | 264 | 226 | 199 | 155 | 162 | 206 | 221 | 231 | 278
9 | 309 | 227 | 205 | 205 | 256 | 228 | 256 | 223 | 244 | 166 | 287
10 | 300 | 264 | 262 | 209 | 224 | 271 | 246 | 239 | 294 | 316 | 267
11 | 381 | 266 | 317 | 211 | 245 | 208 | 177 | 246 | 486 | 238 | 240
12 | 334 | 270 | 210 | 186 | 197 | 162 | 267 | 198 | 211 | 239 | 277
13 | 308 | 268 | 197 | 216 | 187 | 179 | 164 | 190 | 215 | 183 | 248
14 | 273 | 257 | 203 | 216 | 186 | 183 | 200 | 256 | 197 | 195 | 228
15 | 244 | 233 | 204 | 226 | 212 | 218 | 213 | 201 | 180 | 164 | 194
16 | 205 | 211 | 226 | 210 | 224 | 218 | 224 | 204 | 247 | 195 | 187
17 | 196 | 212 | 246 | 262 | 271 | 268 | 275 | 305 | 246 | 241 | 218
18 | 245 | 204 | 245 | 294 | 325 | 325 | 321 | 335 | 331 | 288 | 210
19 | 312 | 335 | 315 | 349 | 431 | 433 | 408 | 435 | 379 | 373 | 314
20 | 280 | 350 | 341 | 377 | 444 | 425 | 417 | 395 | 406 | 393 | 315
21 | 321 | 377 | 393 | 386 | 389 | 379 | 361 | 422 | 489 | 431 | 330
22 | 357 | 398 | 495 | 494 | 541 | 515 | 510 | 547 | 556 | 455 | 363
23 | 419 | 438 | 527 | 489 | 601 | 591 | 604 | 582 | 548 | 492 | 385
24 | 350 | 341 | 416 | 496 | 563 | 560 | 547 | 532 | 473 | 420 | 356
Total | 6847 | 6803 | 6886 | 7018 | 7531 | 7269 | 7142 | 7211 | 7317 | 6764 | 6248 | 0

## 2019 RRS
2019-01-01 | [5 empty] | 2019-02-01 | [5 empty] | 2019-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 7 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 8 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 9 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 10 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 11 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 12 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 13 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 14 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 15 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 16 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 17 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 18 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
19 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
20 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
21 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
22 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
2019-04-01 | [5 empty] | 2019-05-01 | [5 empty] | 2019-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 1 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 2 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
3 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 3 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
4 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 4 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
5 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 5 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
6 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 6 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
7 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 7 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
8 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 8 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
9 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 9 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
10 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 10 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 11 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 11 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 12 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 12 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 13 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 13 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 14 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 14 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 15 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 15 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 16 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 16 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 17 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 17 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 18 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 18 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 19 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 19 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 20 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 20 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 21 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 21 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 22 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 22 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 23 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 24 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
2019-07-01 | [5 empty] | 2019-08-01 | [5 empty] | 2019-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 1 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 1 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
2 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 2 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 2 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
3 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 3 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 3 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
4 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 4 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 4 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
5 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 5 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 5 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
6 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 6 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 6 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 7 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 8 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 9 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 10 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
23 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 23 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 23 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
24 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 24 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 24 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
2019-10-01 | [5 empty] | 2019-11-01 | [5 empty] | 2019-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1
2 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2
3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3
4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4
5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5
6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6
7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 7
8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 8
9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 9
10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 10
11 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 11
12 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 12
13 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 13
14 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 14
15 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 15
16 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 16
17 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 17
18 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 18
19 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 19
20 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 20
21 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 21
22 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 22
23 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23
24 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24

## 2019 NSRS (with floor)
2019 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305 | 1043 | 1226
2 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305 | 1043 | 1226 | 0
3 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613 | 1691 | 1759
4 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613 | 1691 | 1759 | 0
5 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613 | 1691 | 1759 | 0
6 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613 | 1691 | 1759 | 0
7 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1913 | 2079 | 2048
8 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1913 | 2079 | 2048 | 0
9 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1913 | 2079 | 2048 | 0
10 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1913 | 2079 | 2048 | 0
11 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742 | 1729 | 1851 | 1530
12 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742 | 1729 | 1851 | 1530 | 0
13 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742 | 1729 | 1851 | 1530 | 0
14 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742 | 1729 | 1851 | 1530 | 0
15 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375
16 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 0
17 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 0
18 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 0
19 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375
20 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 0
21 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 0
22 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 0
23 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305 | 1043 | 1226 | 0
24 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305 | 1043 | 1226 | 0
Total | 37860 | 39204 | 35700 | 36312 | 37508 | 36980 | 34112 | 37716 | 37240 | 37656 | 37252 | 0
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2016, 2017 and 2018.

## 2019 NSRS (without floor)
2019 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305 | 1043 | 1226
2 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305 | 1043 | 1226
3 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613 | 1691 | 1759
4 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613 | 1691 | 1759
5 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613 | 1691 | 1759
6 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613 | 1691 | 1759
7 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1913 | 2079 | 2048
8 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1913 | 2079 | 2048
9 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1913 | 2079 | 2048
10 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1913 | 2079 | 2048
11 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1332 | 1742 | 1729 | 1851 | 1530
12 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1332 | 1742 | 1729 | 1851 | 1530
13 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1332 | 1742 | 1729 | 1851 | 1530
14 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1332 | 1742 | 1729 | 1851 | 1530
15 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1310 | 1008 | 1152 | 1200 | 1374 | 1348
16 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1310 | 1008 | 1152 | 1200 | 1374 | 1348
17 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1310 | 1008 | 1152 | 1200 | 1374 | 1348
18 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1310 | 1008 | 1152 | 1200 | 1374 | 1348
19 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1298 | 1113 | 980 | 1213 | 1270 | 1008 | 1363
20 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1298 | 1113 | 980 | 1213 | 1270 | 1008 | 1363
21 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1298 | 1113 | 980 | 1213 | 1270 | 1008 | 1363
22 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1298 | 1113 | 980 | 1213 | 1270 | 1008 | 1363
23 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305 | 1043 | 1226
24 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305 | 1043 | 1226
Total | 37860 | 39204 | 35700 | 36312 | 37200 | 35672 | 30892 | 36176 | 36120 | 36184 | 37096 | 0
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2016, 2017 and 2018.