## Sheet1
90th percentile
Summer Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2019 - 2028
Forecast Year | Coast | East | Fwest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2019 | 21822.0011 | 2698.0726 | 4222.3176 | 26983.4852 | 1588.3087 | 13333.8075 | 6231.8402 | 2179.3585 | 79059.1913
2020 | 22848.058 | 2720.153 | 4512.9889 | 27269.2308 | 1595.202 | 13557.4613 | 6401.4544 | 2234.3538 | 81138.9023
2021 | 23346.8775 | 2742.0434 | 4789.6841 | 27568.0396 | 2015.7593 | 13793.8905 | 6579.0596 | 2292.4704 | 83127.8244
2022 | 23851.2108 | 2771.5215 | 5068.3124 | 27880.9844 | 2023.2786 | 14044.1645 | 6766.1467 | 2354.8959 | 84760.5148
2023 | 24359.2299 | 2796.1418 | 5346.1582 | 28198.6332 | 2030.9111 | 14296.2677 | 6962.1482 | 2418.8083 | 86408.2984
2024 | 24860.8792 | 2820.7106 | 5616.7078 | 28510.6729 | 2038.3548 | 14541.7277 | 7155.25 | 2480.4985 | 88024.8014
2025 | 25359.7969 | 2844.0457 | 5888.7715 | 28822.9353 | 2045.7026 | 14784.0862 | 7349.4978 | 2541.5268 | 89636.3628
2026 | 25857.1937 | 2866.6124 | 6164.9897 | 29136.749 | 2052.9613 | 15025.5555 | 7545.3815 | 2601.2683 | 91250.7114
2027 | 26339.9513 | 2889.1029 | 6435.0246 | 29441.8726 | 2059.958 | 15260.3105 | 7734.3127 | 2658.4093 | 92818.9418
2028 | 26805.4762 | 2911.7618 | 6697.8463 | 29736.0076 | 2066.6569 | 15487.2666 | 7914.5092 | 2713.6942 | 94333.2188
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Forecast Year | Coast | East | Fwest | Ncent | North | Scent | South | West | Total NCP
2002 | 14574.11 | 2230.879 | 1829.969 | 20916.8 | 1985.169 | 9543.979 | 3984.073 | 1594.291 | 56659.27
2003 | 15822.24 | 2319.682 | 1805.013 | 22444.6 | 2107.554 | 10064.14 | 4051.859 | 1674.741 | 60289.829
2004 | 16641.99 | 2334.929 | 1735.146 | 20759.13 | 2069.743 | 9834.75 | 4178.083 | 1605.173 | 59158.944
2005 | 16483.75 | 2404.626 | 1806.644 | 21975 | 2108.822 | 10535.28 | 4345.688 | 1596.82 | 61256.63
2006 | 16746.2 | 2480.621 | 1869.45 | 22746.06 | 2305.723 | 10906.37 | 4278.01 | 1741.211 | 63073.645
2007 | 18226.7 | 2337.326 | 1767.031 | 22228.62 | 2156.136 | 10454.31 | 4206.646 | 1496.599 | 62873.368
2008 | 17622.9 | 2373.37 | 1886.498 | 22594.99 | 2258.092 | 11298.96 | 4280.895 | 1630.958 | 63946.663
2009 | 18268.47 | 2443.624 | 1739.459 | 23404.86 | 1498.261 | 11089.13 | 4850.951 | 1768.265 | 65063.02
2010 | 18063.87 | 2429.033 | 1867.422 | 24532.52 | 1511.929 | 11323.91 | 4807.233 | 1850.524 | 66386.441
2011 | 19321.01 | 2570.032 | 2102.653 | 25626.48 | 1563.751 | 11734.55 | 5297.987 | 1853.87 | 70070.333
2012 | 18410.64 | 2420.808 | 2172.245 | 24747.94 | 1559.08 | 11641.49 | 5240.682 | 1849.128 | 68042.013
2013 | 18770.17 | 2379.342 | 2278.671 | 24420.69 | 1483.473 | 11432.81 | 5206.733 | 1862.304 | 67834.193
2014 | 18578.07 | 2324.902 | 2688.004 | 23445.61 | 1407.791 | 11452.23 | 5352.216 | 1852.928 | 67101.751
2015 | 19928.72 | 2463.956 | 2811.841 | 24580.65 | 1451.536 | 12032.55 | 5455.453 | 1883.889 | 70608.595
2016 | 19826.18 | 2493.829 | 2908.97 | 25282.32 | 1440.184 | 12344.84 | 5786.826 | 1899.086 | 71982.235
2017 | 20100.76 | 2415.877 | 3164.186 | 24313.21 | 1393.509 | 11970.2 | 5845.284 | 1901.941 | 71104.967
2018 | 20269.85 | 2620.839 | 3655.014 | 26499.24 | 1521.845 | 14166.7 | 6176.106 | 2083.579 | 76993.173