## Sheet1
Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
Forecast Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | P50 | P90
2019 | 76851.381 | 72707.9048 | 73734.0715 | 74671.1291 | 73175.5962 | 73906.8349 | 75649.4796 | 76687.5183 | 78155.881 | 76873.0299 | 75514.5461 | 73740.0192 | 75433.9156 | 75324.6154 | 72963.509 | 74853.2073 | 76986.5896
2020 | 78825.2827 | 74681.8065 | 75699.558 | 76645.0309 | 75143.0477 | 75880.7366 | 77636.1269 | 78661.42 | 80129.7828 | 79093.7094 | 77488.4478 | 75713.921 | 77407.8173 | 77298.5171 | 74950.1564 | 76845.4656 | 78960.4913
2021 | 80812.1808 | 76679.4712 | 77635.5424 | 78605.3243 | 77111.2963 | 77873.2593 | 79628.2205 | 80601.0918 | 82122.3054 | 81128.395 | 79481.6107 | 77700.819 | 79398.5702 | 79272.2943 | 76916.5936 | 78823.7416 | 80902.8892
2022 | 82444.4559 | 78311.7587 | 79271.1034 | 80237.5686 | 78737.374 | 79505.5409 | 81256.9604 | 82233.3123 | 83754.587 | 82753.6103 | 81113.8931 | 79333.0941 | 81030.8505 | 80904.5542 | 78545.3038 | 80454.5979 | 82535.1653
2023 | 84092.3746 | 79959.69 | 80916.7358 | 81885.4566 | 80379.1128 | 81153.4661 | 82906.5718 | 83881.1764 | 85402.5123 | 84404.2714 | 82761.8191 | 80981.0129 | 82678.7745 | 82552.4578 | 80194.8855 | 82101.3718 | 84183.0851
2024 | 85708.7074 | 81576.0351 | 82531.3526 | 83501.7586 | 81989.4274 | 82769.8054 | 84525.0246 | 85497.4546 | 87018.8515 | 86025.2992 | 84378.159 | 82597.3456 | 84295.1125 | 84168.7754 | 81813.3087 | 83716.46 | 85799.4188
2025 | 87320.3642 | 83187.7045 | 84144.0608 | 85113.3847 | 83595.0326 | 84381.4688 | 86135.6077 | 87109.0568 | 88630.5149 | 87634.9658 | 85989.8232 | 84209.0025 | 85906.7746 | 85780.4171 | 83423.8621 | 85327.0628 | 87411.0767
2026 | 88934.3749 | 84801.7275 | 85755.9679 | 86727.3646 | 85202.8993 | 85995.4859 | 87751.2524 | 88723.0128 | 90244.532 | 89251.7987 | 87603.841 | 85823.0131 | 87520.7904 | 87394.4125 | 85039.4771 | 86940.3083 | 89025.0883
2027 | 90501.7543 | 86369.1195 | 87317.8513 | 88294.7133 | 86764.272 | 87562.8718 | 89324.045 | 90290.3377 | 91811.918 | 90829.7921 | 89171.2277 | 87390.3926 | 89088.1751 | 88961.7768 | 86612.2401 | 88507.6439 | 90592.4688
2028 | 92015.3454 | 87882.723 | 88828.4181 | 89808.2736 | 88272.0165 | 89076.4694 | 90841.0444 | 91803.8742 | 93325.5156 | 92350.6019 | 90684.8261 | 88903.9836 | 90601.7714 | 90475.3527 | 88129.2098 | 90020.6994 | 92106.0608