## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for December 2018

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – December 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 216 | 52 | 70 | 3.91 | 74.29
Unit 222 | 36 | 43 | 0.81 | 83.72
Unit 234 | 11 | 13 | 0.91 | 84.62
Unit 236 | 10 | 12 | 1.33 | 83.33
Unit 241 | 1 | 8 | 0.48 | 12.50
Unit 242 | 1 | 8 | 0.49 | 12.50
Unit 243 | 3 | 7 | 2.29 | 42.86
Unit 245 | 2 | 4 | 1.28 | 50.00
Unit 247 | 2 | 3 | 0.77 | 66.67
Unit 248 | 0 | 1 | 0.36 | 0.00

## Slide 3: IRR Summary – December 2018
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 86.20 | 70.05 | 83.43
GREDP Median (%) | 96.85 | 84.38 | 90.30
Average MW Error | 3.16 | 3.14 | 3.77
Median MW Error | 3.02 | 2.91 | 3.35
Total Intervals Scored | 28,966 | 9,847 | 8,834
100+ Intervals Scored | 72 | 116 | 28
Total Intervals Scored Average | 152.45 | 182.35 | 315.50

## Slide 4: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 2,541 | 2,548 | 0.98 | 99.86
Unit 2 | 1,549 | 1,567 | 3.86 | 98.85
Unit 3 | 1,142 | 1,147 | 5.14 | 99.56
Unit 6 | 833 | 833 | 2.62 | 100.00
Unit 7 | 816 | 829 | 2.59 | 98.43
Unit 9 | 714 | 720 | 3.72 | 99.17
Unit 10 | 646 | 674 | 1.48 | 95.85
Unit 11 | 657 | 658 | 4.12 | 99.85
Unit 12 | 640 | 641 | 2.55 | 99.84
Unit 18 | 382 | 384 | 2.49 | 99.48
Unit 19 | 365 | 377 | 0.75 | 96.82
Unit 20 | 345 | 350 | 4.30 | 98.57
Unit 21 | 329 | 342 | 3.55 | 96.20

## Slide 5: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 22 | 325 | 326 | 1.03 | 99.69
Unit 23 | 313 | 323 | 2.51 | 96.90
Unit 24 | 318 | 323 | 3.15 | 98.45
Unit 25 | 318 | 322 | 2.60 | 98.76
Unit 26 | 309 | 312 | 1.05 | 99.04
Unit 28 | 303 | 305 | 3.94 | 99.34
Unit 29 | 290 | 302 | 2.43 | 96.03
Unit 30 | 281 | 291 | 4.00 | 96.56
Unit 32 | 278 | 286 | 2.44 | 97.20
Unit 33 | 280 | 285 | 3.55 | 98.25
Unit 34 | 276 | 283 | 3.38 | 97.53
Unit 37 | 273 | 277 | 5.08 | 98.56
Unit 38 | 273 | 276 | 4.32 | 98.91

## Slide 6: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 40 | 259 | 268 | 5.55 | 96.64
Unit 41 | 267 | 268 | 3.54 | 99.07
Unit 43 | 253 | 260 | 3.43 | 96.54
Unit 44 | 258 | 259 | 1.02 | 99.61
Unit 45 | 249 | 257 | 2.82 | 96.89
Unit 47 | 249 | 252 | 3.02 | 98.81
Unit 49 | 217 | 219 | 1.03 | 99.09
Unit 50 | 203 | 213 | 2.25 | 95.31
Unit 51 | 204 | 207 | 3.34 | 98.55
Unit 52 | 202 | 206 | 1.68 | 98.06
Unit 54 | 191 | 191 | 3.19 | 100.00
Unit 57 | 169 | 171 | 3.08 | 98.83
Unit 59 | 153 | 157 | 2.63 | 97.45

## Slide 7: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 60 | 131 | 137 | 4.09 | 95.62
Unit 63 | 134 | 134 | 2.43 | 100.00
Unit 65 | 128 | 130 | 4.86 | 98.46
Unit 70 | 109 | 109 | 3.77 | 100.00

## Slide 8: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 4 | 787 | 846 | 2.60 | 93.02
Unit 5 | 783 | 834 | 2.89 | 93.46
Unit 8 | 735 | 780 | 10.91 | 94.23
Unit 13 | 593 | 625 | 2.44 | 94.88
Unit 14 | 509 | 565 | 2.61 | 90.08
Unit 15 | 415 | 456 | 4.10 | 91.01
Unit 16 | 411 | 454 | 4.23 | 90.53
Unit 17 | 360 | 394 | 2.47 | 91.37
Unit 27 | 277 | 306 | 0.93 | 90.52
Unit 31 | 195 | 287 | 4.52 | 67.94
Unit 35 | 256 | 279 | 2.96 | 91.76
Unit 36 | 252 | 277 | 4.52 | 90.97
Unit 39 | 250 | 274 | 1.55 | 91.24

## Slide 9: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 42 | 236 | 264 | 3.53 | 89.39
Unit 46 | 231 | 255 | 3.12 | 92.72
Unit 48 | 130 | 227 | 3.53 | 57.27
Unit 53 | 162 | 192 | 3.29 | 84.38
Unit 55 | 171 | 190 | 1.64 | 90.00
Unit 56 | 157 | 185 | 3.41 | 84.86
Unit 58 | 144 | 162 | 5.18 | 88.89
Unit 61 | 58 | 136 | 1.27 | 42.65
Unit 62 | 94 | 134 | 6.81 | 70.15
Unit 64 | 102 | 132 | 4.94 | 77.27
Unit 66 | 112 | 123 | 4.02 | 91.06
Unit 67 | 90 | 122 | 5.58 | 73.77
Unit 68 | 94 | 114 | 2.15 | 82.46

## Slide 10: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2018
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 69 | 105 | 113 | 2.35 | 92.92
Unit 71 | 51 | 108 | 8.10 | 47.22
Unit 72 | 74 | 100 | 6.24 | 74.00