## Slide 1
Unregistered Distributed Generation Report:
2018.Q4 Update
Resource Adequacy
2/6/2019

## Slide 2: 2018 Q3 Unregistered Distributed Generation Report
Load Zone | 2018 Q4 Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | 18.58 | - | - | - | 18.58
LZ_CPS | 22.99 | - | 0.23 | - | 23.22
LZ_HOUSTON | 14.49 | 0.36 | 0.11 | 4.34 | 19.31
LZ_LCRA | 12.71 | - | - | - | 12.71
LZ_NORTH | 115.39 | 2.59 | - | 0.71 | 118.68
LZ_RAYBN | 1.90 | - | - | - | 1.90
LZ_SOUTH | 30.89 | 0.87 | - | - | 31.76
LZ_WEST | 10.21 | 0.77 | - | 0.34 | 11.33
TOTAL | 227.17 | 4.59 | 0.34 | 5.39 | 237.48
Load Zone | 2018 Q3 → Q4 Change in Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | +0.81 | - | - | - | +0.81
LZ_CPS | +2.81 | - | - | - | +2.81
LZ_HOUSTON | +4.00 | - | - | - | +4.00
LZ_LCRA | +0.25 | - | - | - | +0.25
LZ_NORTH | +8.95 | +0.01 | - | - | +8.96
LZ_RAYBN | - | - | - | - | +0.00
LZ_SOUTH | +8.89 | +0.01 | - | - | +8.90
LZ_WEST | +0.65 | -0.01 | - | - | +0.64
TOTAL | +26.36 | +0.01 | - | - | +26.36

## Slide 3: Unregistered DG Growth: 2016-Q2* to 2018-Q4
* 2016-Q2 was the first report published after implementation of report changes per NPRR794/COPMGR044
Chart: Unregistered Distributed Generation Capacity
| 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4
Solar | 87.3396 | 103.7788 | 115.3681 | 130.5694 | 142.7763 | 149.5851 | 157.0284 | 171.2139 | 181.7648 | 200.8108 | 227.1697
Wind | 3.14 | 3.2231 | 3.543 | 3.448 | 3.5205 | 3.5198 | 4.6427 | 4.5879 | 4.5879 | 4.5841 | 4.5897
Other Renewable | 0.225 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.337 | 0.337
Other Non-Renewable | 4.9509 | 4.9509 | 5.2839 | 5.2201 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879