## 2019 ECRS (new 10-min NPRR 863)
2019 ECRS (new 10-min product per NPRR 863)
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 575.2189 | 552.49 | 549.7988 | 555.4488 | 713.2522 | 852.7265 | 856.5955 | 830.1729 | 723.8236 | 577.2377 | 565.7324 | 685.77
2 | 575.2189 | 552.49 | 549.7988 | 555.4488 | 713.2522 | 852.7265 | 856.5955 | 830.1729 | 723.8236 | 577.2377 | 565.7324 | 685.77
3 | 546.7828 | 517.6226 | 511.71 | 509.1635 | 565.3379 | 741.3075 | 744.491 | 734.6788 | 635.88 | 527.6998 | 532.133 | 649.2926
4 | 546.7828 | 517.6226 | 511.71 | 509.1635 | 565.3379 | 741.3075 | 744.491 | 734.6788 | 635.88 | 527.6998 | 532.133 | 649.2926
5 | 546.7828 | 517.6226 | 511.71 | 509.1635 | 565.3379 | 741.3075 | 744.491 | 734.6788 | 635.88 | 527.6998 | 532.133 | 649.2926
6 | 546.7828 | 517.6226 | 511.71 | 509.1635 | 565.3379 | 741.3075 | 744.491 | 734.6788 | 635.88 | 527.6998 | 532.133 | 649.2926
7 | 735.6036 | 689.6941 | 669.2988 | 599.9885 | 716.9094 | 809.0116 | 877.1682 | 795.0563 | 744.0431 | 693.8751 | 642.3527 | 774.1824
8 | 735.6036 | 689.6941 | 669.2988 | 599.9885 | 716.9094 | 809.0116 | 877.1682 | 795.0563 | 744.0431 | 693.8751 | 642.3527 | 774.1824
9 | 735.6036 | 689.6941 | 669.2988 | 599.9885 | 716.9094 | 809.0116 | 877.1682 | 795.0563 | 744.0431 | 693.8751 | 642.3527 | 774.1824
10 | 735.6036 | 689.6941 | 669.2988 | 599.9885 | 716.9094 | 809.0116 | 877.1682 | 795.0563 | 744.0431 | 693.8751 | 642.3527 | 774.1824
11 | 725.5209 | 721.7627 | 719.4234 | 728.346 | 855.867 | 1115.8783 | 1195.9182 | 1161.6254 | 950.001 | 707.2733 | 734.5773 | 720.4848
12 | 725.5209 | 721.7627 | 719.4234 | 728.346 | 855.867 | 1115.8783 | 1195.9182 | 1161.6254 | 950.001 | 707.2733 | 734.5773 | 720.4848
13 | 725.5209 | 721.7627 | 719.4234 | 728.346 | 855.867 | 1115.8783 | 1195.9182 | 1161.6254 | 950.001 | 707.2733 | 734.5773 | 720.4848
14 | 725.5209 | 721.7627 | 719.4234 | 728.346 | 855.867 | 1115.8783 | 1195.9182 | 1161.6254 | 950.001 | 707.2733 | 734.5773 | 720.4848
15 | 711.3982 | 723.8105 | 723.8268 | 771.8505 | 942.372 | 1280.9836 | 1327.0111 | 1353.2759 | 1060.0269 | 748.4025 | 724.9768 | 702.2081
16 | 711.3982 | 723.8105 | 723.8268 | 771.8505 | 942.372 | 1280.9836 | 1327.0111 | 1353.2759 | 1060.0269 | 748.4025 | 724.9768 | 702.2081
17 | 711.3982 | 723.8105 | 723.8268 | 771.8505 | 942.372 | 1280.9836 | 1327.0111 | 1353.2759 | 1060.0269 | 748.4025 | 724.9768 | 702.2081
18 | 711.3982 | 723.8105 | 723.8268 | 771.8505 | 942.372 | 1280.9836 | 1327.0111 | 1353.2759 | 1060.0269 | 748.4025 | 724.9768 | 702.2081
19 | 745.4393 | 738.8831 | 736.9833 | 769.6327 | 910.8851 | 1142.4822 | 1267.8519 | 1244.3918 | 902.6635 | 734.8537 | 749.5343 | 756.1098
20 | 745.4393 | 738.8831 | 736.9833 | 769.6327 | 910.8851 | 1142.4822 | 1267.8519 | 1244.3918 | 902.6635 | 734.8537 | 749.5343 | 756.1098
21 | 745.4393 | 738.8831 | 736.9833 | 769.6327 | 910.8851 | 1142.4822 | 1267.8519 | 1244.3918 | 902.6635 | 734.8537 | 749.5343 | 756.1098
22 | 745.4393 | 738.8831 | 736.9833 | 769.6327 | 910.8851 | 1142.4822 | 1267.8519 | 1244.3918 | 902.6635 | 734.8537 | 749.5343 | 756.1098
23 | 575.2189 | 552.49 | 549.7988 | 555.4488 | 713.2522 | 852.7265 | 856.5955 | 830.1729 | 723.8236 | 577.2377 | 565.7324 | 685.77
24 | 575.2189 | 552.49 | 549.7988 | 555.4488 | 713.2522 | 852.7265 | 856.5955 | 830.1729 | 723.8236 | 577.2377 | 565.7324 | 685.77
Total | 16159.8553 | 15777.0519 | 15644.1642 | 15737.7201 | 18818.4938 | 23769.5584 | 25076.1433 | 24476.8046 | 20065.752 | 15957.3683 | 15797.2263 | 17152.1903

## 2019 NSRS per NPRR 863
2019 NSRS per NPRR 863
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 707.7811 | 763.51 | 510.2012 | 602.5512 | 388.7478 | 369.2735 | 193.4045 | 493.8271 | 581.616 | 465.7136 | 660.2676 | 499.23
2 | 707.7811 | 763.51 | 510.2012 | 602.5512 | 388.7478 | 369.2735 | 193.4045 | 493.8271 | 581.616 | 465.7136 | 660.2676 | 499.23
3 | 1073.2172 | 865.3774 | 1009.29 | 1150.8365 | 1094.6621 | 695.6925 | 799.509 | 876.3212 | 977.1375 | 1163.5892 | 1226.867 | 860.7074
4 | 1073.2172 | 865.3774 | 1009.29 | 1150.8365 | 1094.6621 | 695.6925 | 799.509 | 876.3212 | 977.1375 | 1163.5892 | 1226.867 | 860.7074
5 | 1073.2172 | 865.3774 | 1009.29 | 1150.8365 | 1094.6621 | 695.6925 | 799.509 | 876.3212 | 977.1375 | 1163.5892 | 1226.867 | 860.7074
6 | 1073.2172 | 865.3774 | 1009.29 | 1150.8365 | 1094.6621 | 695.6925 | 799.509 | 876.3212 | 977.1375 | 1163.5892 | 1226.867 | 860.7074
7 | 1291.3964 | 1442.3059 | 1161.7012 | 1184.0115 | 1348.0906 | 1236.9884 | 931.8318 | 1206.9437 | 1168.9518 | 1384.662 | 1405.6473 | 1143.8176
8 | 1291.3964 | 1442.3059 | 1161.7012 | 1184.0115 | 1348.0906 | 1236.9884 | 931.8318 | 1206.9437 | 1168.9518 | 1384.662 | 1405.6473 | 1143.8176
9 | 1291.3964 | 1442.3059 | 1161.7012 | 1184.0115 | 1348.0906 | 1236.9884 | 931.8318 | 1206.9437 | 1168.9518 | 1384.662 | 1405.6473 | 1143.8176
10 | 1291.3964 | 1442.3059 | 1161.7012 | 1184.0115 | 1348.0906 | 1236.9884 | 931.8318 | 1206.9437 | 1168.9518 | 1384.662 | 1405.6473 | 1143.8176
11 | 712.4791 | 1180.2373 | 801.5766 | 712.654 | 866.133 | 674.1217 | 179.0818 | 580.3746 | 778.5744 | 1143.7352 | 795.4227 | 955.5152
12 | 712.4791 | 1180.2373 | 801.5766 | 712.654 | 866.133 | 674.1217 | 179.0818 | 580.3746 | 778.5744 | 1143.7352 | 795.4227 | 955.5152
13 | 712.4791 | 1180.2373 | 801.5766 | 712.654 | 866.133 | 674.1217 | 179.0818 | 580.3746 | 778.5744 | 1143.7352 | 795.4227 | 955.5152
14 | 712.4791 | 1180.2373 | 801.5766 | 712.654 | 866.133 | 674.1217 | 179.0818 | 580.3746 | 778.5744 | 1143.7352 | 795.4227 | 955.5152
15 | 761.6018 | 919.1895 | 830.1732 | 620.1495 | 510.628 | 94.0164 | 47.9889 | 21.7241 | 140.4288 | 625.6238 | 623.0232 | 1071.7919
16 | 761.6018 | 919.1895 | 830.1732 | 620.1495 | 510.628 | 94.0164 | 47.9889 | 21.7241 | 140.4288 | 625.6238 | 623.0232 | 1071.7919
17 | 761.6018 | 919.1895 | 830.1732 | 620.1495 | 510.628 | 94.0164 | 47.9889 | 21.7241 | 140.4288 | 625.6238 | 623.0232 | 1071.7919
18 | 761.6018 | 919.1895 | 830.1732 | 620.1495 | 510.628 | 94.0164 | 47.9889 | 21.7241 | 140.4288 | 625.6238 | 623.0232 | 1071.7919
19 | 878.5607 | 686.1169 | 701.0167 | 873.3673 | 464.1149 | 232.5178 | 107.1481 | 130.6082 | 367.3388 | 273.2966 | 613.4657 | 898.8902
20 | 878.5607 | 686.1169 | 701.0167 | 873.3673 | 464.1149 | 232.5178 | 107.1481 | 130.6082 | 367.3388 | 273.2966 | 613.4657 | 898.8902
21 | 878.5607 | 686.1169 | 701.0167 | 873.3673 | 464.1149 | 232.5178 | 107.1481 | 130.6082 | 367.3388 | 273.2966 | 613.4657 | 898.8902
22 | 878.5607 | 686.1169 | 701.0167 | 873.3673 | 464.1149 | 232.5178 | 107.1481 | 130.6082 | 367.3388 | 273.2966 | 613.4657 | 898.8902
23 | 707.7811 | 763.51 | 510.2012 | 602.5512 | 388.7478 | 369.2735 | 193.4045 | 493.8271 | 581.616 | 465.7136 | 660.2676 | 499.23
24 | 707.7811 | 763.51 | 510.2012 | 602.5512 | 388.7478 | 369.2735 | 193.4045 | 493.8271 | 581.616 | 465.7136 | 660.2676 | 499.23
Total | 21700.1447 | 23426.9481 | 20055.8358 | 20574.2799 | 18689.5062 | 13210.4416 | 9035.8567 | 13239.1954 | 16056.1893 | 20226.4815 | 21298.7737 | 21719.8097

## 2019 RRS per NPRR 863
2019-01-01 | [5 empty] | 2019-02-01 | [5 empty] | 2019-03-01
HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR | HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR | HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR
1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 7 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 8 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 9 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 10 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 11 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 12 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 13 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 14 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 15 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 16 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 17 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 18 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
19 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
20 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
21 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
22 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60%
23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
2019-04-01 | [5 empty] | 2019-05-01 | [5 empty] | 2019-06-01
HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR | HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR | HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR
1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 1 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 2 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
3 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 3 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
4 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 4 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
5 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 5 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
6 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 6 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
7 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 7 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
8 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 8 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
9 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 9 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
10 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 10 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54%
11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 11 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 11 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 12 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 12 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 13 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 13 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 14 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56% | 14 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 52%
15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 15 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 15 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 16 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 16 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 17 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 17 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 18 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 18 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 51%
19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 19 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 19 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 20 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 20 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 21 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 21 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 22 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55% | 22 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 23 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 24 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55%
2019-07-01 | [5 empty] | 2019-08-01 | [5 empty] | 2019-09-01
HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR | HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR | HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR
1 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 1 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 1 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
2 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 2 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 2 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
3 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 3 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 3 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
4 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 4 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 4 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
5 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 5 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 5 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
6 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 6 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54% | 6 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 7 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 8 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 9 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 10 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 56%
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52%
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53%
23 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 23 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 23 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
24 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 53% | 24 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53% | 24 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
2019-10-01 | [5 empty] | 2019-11-01 | [5 empty] | 2019-12-01
HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR | HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR | HE | Total RRS MW | PRRS | LRs on UFR | Equivalency Ratio | %RRS from LRs on UFR
1 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
2 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59%
8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59%
9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59%
10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59% | 10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59%
11 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 11 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
12 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 12 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
13 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 13 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
14 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 14 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
15 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 15 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
16 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 16 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
17 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 17 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
18 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 18 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57%
19 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 19 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
20 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 20 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
21 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 21 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
22 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 57% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 60% | 22 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58%
23 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%
24 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 60%

## 2019 Regulation_up per NPRR863
2019 Regulation-up (863)
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 237 | 236 | 237 | 267 | 276 | 288 | 255 | 244 | 223 | 211 | 209 | 219
2 | 199 | 199 | 206 | 212 | 200 | 192 | 204 | 162 | 158 | 142 | 163 | 181
3 | 196 | 225 | 234 | 224 | 217 | 205 | 221 | 158 | 152 | 194 | 203 | 203
4 | 249 | 245 | 231 | 256 | 229 | 268 | 168 | 198 | 168 | 197 | 222 | 231
5 | 335 | 351 | 306 | 325 | 282 | 266 | 220 | 233 | 219 | 253 | 324 | 339
6 | 537 | 508 | 475 | 448 | 453 | 391 | 330 | 402 | 418 | 436 | 510 | 528
7 | 669 | 623 | 587 | 576 | 608 | 468 | 444 | 513 | 554 | 576 | 598 | 609
8 | 310 | 350 | 354 | 310 | 439 | 389 | 441 | 355 | 292 | 355 | 313 | 305
9 | 306 | 359 | 352 | 348 | 440 | 419 | 456 | 440 | 463 | 370 | 341 | 310
10 | 300 | 360 | 327 | 317 | 479 | 478 | 534 | 444 | 450 | 388 | 314 | 302
11 | 234 | 319 | 324 | 371 | 513 | 522 | 563 | 515 | 493 | 399 | 321 | 280
12 | 213 | 284 | 359 | 328 | 515 | 509 | 539 | 535 | 482 | 420 | 315 | 234
13 | 235 | 258 | 293 | 344 | 431 | 462 | 451 | 502 | 439 | 396 | 302 | 247
14 | 258 | 208 | 303 | 334 | 339 | 408 | 387 | 442 | 378 | 345 | 232 | 216
15 | 202 | 211 | 264 | 285 | 342 | 329 | 337 | 322 | 295 | 314 | 233 | 232
16 | 213 | 254 | 275 | 294 | 331 | 282 | 283 | 271 | 257 | 270 | 270 | 270
17 | 291 | 254 | 279 | 319 | 296 | 228 | 243 | 250 | 212 | 211 | 357 | 363
18 | 536 | 355 | 251 | 257 | 236 | 195 | 197 | 258 | 211 | 229 | 515 | 516
19 | 412 | 413 | 337 | 235 | 260 | 213 | 201 | 253 | 209 | 354 | 285 | 271
20 | 235 | 283 | 349 | 365 | 330 | 253 | 191 | 271 | 262 | 238 | 159 | 178
21 | 267 | 178 | 232 | 400 | 303 | 237 | 239 | 264 | 252 | 207 | 153 | 163
22 | 197 | 428 | 226 | 218 | 224 | 191 | 175 | 202 | 184 | 242 | 172 | 163
23 | 223 | 320 | 262 | 237 | 278 | 232 | 311 | 287 | 287 | 257 | 220 | 202
24 | 222 | 241 | 290 | 444 | 247 | 297 | 257 | 241 | 259 | 218 | 191 | 189
Total | 7076 | 7462 | 7353 | 7714 | 8268 | 7722 | 7647 | 7762 | 7317 | 7222 | 6922 | 6751
| 294.8333 | 310.9167 | 306.375 | 321.4167 | 344.5 | 321.75 | 318.625 | 323.4167 | 304.875 | 300.9167 | 288.4167 | 281.2917

## 2019 Regulation-dn per NPRR 863
2019 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 281 | 320 | 324 | 436 | 430 | 466 | 438 | 414 | 384 | 341 | 272 | 270
2 | 208 | 225 | 273 | 286 | 325 | 378 | 337 | 328 | 278 | 246 | 232 | 221
3 | 195 | 192 | 210 | 251 | 264 | 283 | 280 | 247 | 210 | 228 | 199 | 220
4 | 183 | 244 | 178 | 207 | 210 | 225 | 200 | 200 | 175 | 180 | 157 | 162
5 | 253 | 238 | 225 | 194 | 184 | 175 | 160 | 159 | 148 | 193 | 179 | 200
6 | 334 | 372 | 321 | 303 | 331 | 197 | 166 | 156 | 212 | 330 | 297 | 323
7 | 301 | 294 | 289 | 289 | 292 | 227 | 209 | 191 | 187 | 226 | 215 | 249
8 | 258 | 267 | 264 | 226 | 199 | 155 | 162 | 206 | 221 | 231 | 278 | 265
9 | 309 | 227 | 205 | 205 | 256 | 228 | 256 | 223 | 244 | 166 | 287 | 257
10 | 300 | 264 | 262 | 209 | 224 | 271 | 246 | 239 | 294 | 316 | 267 | 255
11 | 381 | 266 | 317 | 211 | 245 | 208 | 177 | 246 | 486 | 238 | 240 | 277
12 | 334 | 270 | 210 | 186 | 197 | 162 | 267 | 198 | 211 | 239 | 277 | 308
13 | 308 | 268 | 197 | 216 | 187 | 179 | 164 | 190 | 215 | 183 | 248 | 288
14 | 273 | 257 | 203 | 216 | 186 | 183 | 200 | 256 | 197 | 195 | 228 | 254
15 | 244 | 233 | 204 | 226 | 212 | 218 | 213 | 201 | 180 | 164 | 194 | 229
16 | 205 | 211 | 226 | 210 | 224 | 218 | 224 | 204 | 247 | 195 | 187 | 168
17 | 196 | 212 | 246 | 262 | 271 | 268 | 275 | 305 | 246 | 241 | 218 | 183
18 | 245 | 204 | 245 | 294 | 325 | 325 | 321 | 335 | 331 | 288 | 210 | 209
19 | 312 | 335 | 315 | 349 | 431 | 433 | 408 | 435 | 379 | 373 | 314 | 289
20 | 280 | 350 | 341 | 377 | 444 | 425 | 417 | 395 | 406 | 393 | 315 | 286
21 | 321 | 377 | 393 | 386 | 389 | 379 | 361 | 422 | 489 | 431 | 330 | 284
22 | 357 | 398 | 495 | 494 | 541 | 515 | 510 | 547 | 556 | 455 | 363 | 361
23 | 419 | 438 | 527 | 489 | 601 | 591 | 604 | 582 | 548 | 492 | 385 | 418
24 | 350 | 341 | 416 | 496 | 563 | 560 | 547 | 532 | 473 | 420 | 356 | 343
Total | 6847 | 6803 | 6886 | 7018 | 7531 | 7269 | 7142 | 7211 | 7317 | 6764 | 6248 | 6319
| 285.2917 | 283.4583 | 286.9167 | 292.4167 | 313.7917 | 302.875 | 297.5833 | 300.4583 | 304.875 | 281.8333 | 260.3333 | 263.2917

## comparison
|  | Regulation-up per NPRR 863 | RRS per NPRR 863 | ECRS (new 10-min NPRR 863) | NSRS per NPRR 863 | Total per NPRR 863 | Total ( RRS+ECRS+NSRS per NPRR 863) | Regulation-up | RRS | NSRS | Total | Total (RRS+NSRS)
2019-01-01 | HE1 | 237 | 2984 | 575.2189 | 707.7811 | 4504 | 4267 | 237 | 2984 | 1283.1131 | 4504.1131 | 4267.1131
2019-01-01 | HE2 | 199 | 2984 | 575.2189 | 707.7811 | 4466 | 4267 | 199 | 2984 | 1283.1131 | 4466.1131 | 4267.1131
2019-01-01 | HE3 | 196 | 2984 | 546.7828 | 1073.2172 | 4800 | 4604 | 196 | 2984 | 1619.6427 | 4799.6427 | 4603.6427
2019-01-01 | HE4 | 249 | 2984 | 546.7828 | 1073.2172 | 4853 | 4604 | 249 | 2984 | 1619.6427 | 4852.6427 | 4603.6427
2019-01-01 | HE5 | 335 | 2984 | 546.7828 | 1073.2172 | 4939 | 4604 | 335 | 2984 | 1619.6427 | 4938.6427 | 4603.6427
2019-01-01 | HE6 | 537 | 2984 | 546.7828 | 1073.2172 | 5141 | 4604 | 537 | 2984 | 1619.6427 | 5140.6427 | 4603.6427
2019-01-01 | HE7 | 669 | 2870.58 | 735.6036 | 1291.3964 | 5566.58 | 4897.58 | 669 | 2870.58 | 2027.2591 | 5566.8391 | 4897.8391
2019-01-01 | HE8 | 310 | 2870.58 | 735.6036 | 1291.3964 | 5207.58 | 4897.58 | 310 | 2870.58 | 2027.2591 | 5207.8391 | 4897.8391
2019-01-01 | HE9 | 306 | 2870.58 | 735.6036 | 1291.3964 | 5203.58 | 4897.58 | 306 | 2870.58 | 2027.2591 | 5203.8391 | 4897.8391
2019-01-01 | HE10 | 300 | 2870.58 | 735.6036 | 1291.3964 | 5197.58 | 4897.58 | 300 | 2870.58 | 2027.2591 | 5197.8391 | 4897.8391
2019-01-01 | HE11 | 234 | 2840.44 | 725.5209 | 712.4791 | 4512.44 | 4278.44 | 234 | 2840.44 | 1437.8632 | 4512.3032 | 4278.3032
2019-01-01 | HE12 | 213 | 2840.44 | 725.5209 | 712.4791 | 4491.44 | 4278.44 | 213 | 2840.44 | 1437.8632 | 4491.3032 | 4278.3032
2019-01-01 | HE13 | 235 | 2840.44 | 725.5209 | 712.4791 | 4513.44 | 4278.44 | 235 | 2840.44 | 1437.8632 | 4513.3032 | 4278.3032
2019-01-01 | HE14 | 258 | 2840.44 | 725.5209 | 712.4791 | 4536.44 | 4278.44 | 258 | 2840.44 | 1437.8632 | 4536.3032 | 4278.3032
2019-01-01 | HE15 | 202 | 2840.44 | 711.3982 | 761.6018 | 4515.44 | 4313.44 | 202 | 2840.44 | 1473.0642 | 4515.5042 | 4313.5042
2019-01-01 | HE16 | 213 | 2840.44 | 711.3982 | 761.6018 | 4526.44 | 4313.44 | 213 | 2840.44 | 1473.0642 | 4526.5042 | 4313.5042
2019-01-01 | HE17 | 291 | 2840.44 | 711.3982 | 761.6018 | 4604.44 | 4313.44 | 291 | 2840.44 | 1473.0642 | 4604.5042 | 4313.5042
2019-01-01 | HE18 | 536 | 2840.44 | 711.3982 | 761.6018 | 4849.44 | 4313.44 | 536 | 2840.44 | 1473.0642 | 4849.5042 | 4313.5042
2019-01-01 | HE19 | 412 | 2870.58 | 745.4393 | 878.5607 | 4906.58 | 4494.58 | 412 | 2870.58 | 1624.0464 | 4906.6264 | 4494.6264
2019-01-01 | HE20 | 235 | 2870.58 | 745.4393 | 878.5607 | 4729.58 | 4494.58 | 235 | 2870.58 | 1624.0464 | 4729.6264 | 4494.6264
2019-01-01 | HE21 | 267 | 2870.58 | 745.4393 | 878.5607 | 4761.58 | 4494.58 | 267 | 2870.58 | 1624.0464 | 4761.6264 | 4494.6264
2019-01-01 | HE22 | 197 | 2870.58 | 745.4393 | 878.5607 | 4691.58 | 4494.58 | 197 | 2870.58 | 1624.0464 | 4691.6264 | 4494.6264
2019-01-01 | HE23 | 223 | 2984 | 575.2189 | 707.7811 | 4490 | 4267 | 223 | 2984 | 1283.1131 | 4490.1131 | 4267.1131
2019-01-01 | HE24 | 222 | 2984 | 575.2189 | 707.7811 | 4489 | 4267 | 222 | 2984 | 1283.1131 | 4489.1131 | 4267.1131
2019-02-01 | HE1 | 236 | 2984 | 552.49 | 763.51 | 4536 | 4300 | 236 | 2984 | 1316.2095 | 4536.2095 | 4300.2095
2019-02-01 | HE2 | 199 | 2984 | 552.49 | 763.51 | 4499 | 4300 | 199 | 2984 | 1316.2095 | 4499.2095 | 4300.2095
2019-02-01 | HE3 | 225 | 2984 | 517.6226 | 865.3774 | 4592 | 4367 | 225 | 2984 | 1383.2173 | 4592.2173 | 4367.2173
2019-02-01 | HE4 | 245 | 2984 | 517.6226 | 865.3774 | 4612 | 4367 | 245 | 2984 | 1383.2173 | 4612.2173 | 4367.2173
2019-02-01 | HE5 | 351 | 2984 | 517.6226 | 865.3774 | 4718 | 4367 | 351 | 2984 | 1383.2173 | 4718.2173 | 4367.2173
2019-02-01 | HE6 | 508 | 2984 | 517.6226 | 865.3774 | 4875 | 4367 | 508 | 2984 | 1383.2173 | 4875.2173 | 4367.2173
2019-02-01 | HE7 | 623 | 2840.44 | 689.6941 | 1442.3059 | 5595.44 | 4972.44 | 623 | 2840.44 | 2131.5921 | 5595.0321 | 4972.0321
2019-02-01 | HE8 | 350 | 2840.44 | 689.6941 | 1442.3059 | 5322.44 | 4972.44 | 350 | 2840.44 | 2131.5921 | 5322.0321 | 4972.0321
2019-02-01 | HE9 | 359 | 2840.44 | 689.6941 | 1442.3059 | 5331.44 | 4972.44 | 359 | 2840.44 | 2131.5921 | 5331.0321 | 4972.0321
2019-02-01 | HE10 | 360 | 2840.44 | 689.6941 | 1442.3059 | 5332.44 | 4972.44 | 360 | 2840.44 | 2131.5921 | 5332.0321 | 4972.0321
2019-02-01 | HE11 | 319 | 2817.56 | 721.7627 | 1180.2373 | 5038.56 | 4719.56 | 319 | 2817.56 | 1901.7869 | 5038.3469 | 4719.3469
2019-02-01 | HE12 | 284 | 2817.56 | 721.7627 | 1180.2373 | 5003.56 | 4719.56 | 284 | 2817.56 | 1901.7869 | 5003.3469 | 4719.3469
2019-02-01 | HE13 | 258 | 2817.56 | 721.7627 | 1180.2373 | 4977.56 | 4719.56 | 258 | 2817.56 | 1901.7869 | 4977.3469 | 4719.3469
2019-02-01 | HE14 | 208 | 2817.56 | 721.7627 | 1180.2373 | 4927.56 | 4719.56 | 208 | 2817.56 | 1901.7869 | 4927.3469 | 4719.3469
2019-02-01 | HE15 | 211 | 2817.56 | 723.8105 | 919.1895 | 4671.56 | 4460.56 | 211 | 2817.56 | 1642.6707 | 4671.2307 | 4460.2307
2019-02-01 | HE16 | 254 | 2817.56 | 723.8105 | 919.1895 | 4714.56 | 4460.56 | 254 | 2817.56 | 1642.6707 | 4714.2307 | 4460.2307
2019-02-01 | HE17 | 254 | 2817.56 | 723.8105 | 919.1895 | 4714.56 | 4460.56 | 254 | 2817.56 | 1642.6707 | 4714.2307 | 4460.2307
2019-02-01 | HE18 | 355 | 2817.56 | 723.8105 | 919.1895 | 4815.56 | 4460.56 | 355 | 2817.56 | 1642.6707 | 4815.2307 | 4460.2307
2019-02-01 | HE19 | 413 | 2840.44 | 738.8831 | 686.1169 | 4678.44 | 4265.44 | 413 | 2840.44 | 1424.631 | 4678.071 | 4265.071
2019-02-01 | HE20 | 283 | 2840.44 | 738.8831 | 686.1169 | 4548.44 | 4265.44 | 283 | 2840.44 | 1424.631 | 4548.071 | 4265.071
2019-02-01 | HE21 | 178 | 2840.44 | 738.8831 | 686.1169 | 4443.44 | 4265.44 | 178 | 2840.44 | 1424.631 | 4443.071 | 4265.071
2019-02-01 | HE22 | 428 | 2840.44 | 738.8831 | 686.1169 | 4693.44 | 4265.44 | 428 | 2840.44 | 1424.631 | 4693.071 | 4265.071
2019-02-01 | HE23 | 320 | 2984 | 552.49 | 763.51 | 4620 | 4300 | 320 | 2984 | 1316.2095 | 4620.2095 | 4300.2095
2019-02-01 | HE24 | 241 | 2984 | 552.49 | 763.51 | 4541 | 4300 | 241 | 2984 | 1316.2095 | 4541.2095 | 4300.2095
2019-03-01 | HE1 | 237 | 2984 | 549.7988 | 510.2012 | 4281 | 4044 | 237 | 2984 | 1059.8461 | 4280.8461 | 4043.8461
2019-03-01 | HE2 | 206 | 2984 | 549.7988 | 510.2012 | 4250 | 4044 | 206 | 2984 | 1059.8461 | 4249.8461 | 4043.8461
2019-03-01 | HE3 | 234 | 2984 | 511.71 | 1009.29 | 4739 | 4505 | 234 | 2984 | 1521.3463 | 4739.3463 | 4505.3463
2019-03-01 | HE4 | 231 | 2984 | 511.71 | 1009.29 | 4736 | 4505 | 231 | 2984 | 1521.3463 | 4736.3463 | 4505.3463
2019-03-01 | HE5 | 306 | 2984 | 511.71 | 1009.29 | 4811 | 4505 | 306 | 2984 | 1521.3463 | 4811.3463 | 4505.3463
2019-03-01 | HE6 | 475 | 2984 | 511.71 | 1009.29 | 4980 | 4505 | 475 | 2984 | 1521.3463 | 4980.3463 | 4505.3463
2019-03-01 | HE7 | 587 | 2870.58 | 669.2988 | 1161.7012 | 5288.58 | 4701.58 | 587 | 2870.58 | 1831.0053 | 5288.5853 | 4701.5853
2019-03-01 | HE8 | 354 | 2870.58 | 669.2988 | 1161.7012 | 5055.58 | 4701.58 | 354 | 2870.58 | 1831.0053 | 5055.5853 | 4701.5853
2019-03-01 | HE9 | 352 | 2870.58 | 669.2988 | 1161.7012 | 5053.58 | 4701.58 | 352 | 2870.58 | 1831.0053 | 5053.5853 | 4701.5853
2019-03-01 | HE10 | 327 | 2870.58 | 669.2988 | 1161.7012 | 5028.58 | 4701.58 | 327 | 2870.58 | 1831.0053 | 5028.5853 | 4701.5853
2019-03-01 | HE11 | 324 | 2840.44 | 719.4234 | 801.5766 | 4685.44 | 4361.44 | 324 | 2840.44 | 1521.0119 | 4685.4519 | 4361.4519
2019-03-01 | HE12 | 359 | 2840.44 | 719.4234 | 801.5766 | 4720.44 | 4361.44 | 359 | 2840.44 | 1521.0119 | 4720.4519 | 4361.4519
2019-03-01 | HE13 | 293 | 2840.44 | 719.4234 | 801.5766 | 4654.44 | 4361.44 | 293 | 2840.44 | 1521.0119 | 4654.4519 | 4361.4519
2019-03-01 | HE14 | 303 | 2840.44 | 719.4234 | 801.5766 | 4664.44 | 4361.44 | 303 | 2840.44 | 1521.0119 | 4664.4519 | 4361.4519
2019-03-01 | HE15 | 264 | 2840.44 | 723.8268 | 830.1732 | 4658.44 | 4394.44 | 264 | 2840.44 | 1554.0071 | 4658.4471 | 4394.4471
2019-03-01 | HE16 | 275 | 2840.44 | 723.8268 | 830.1732 | 4669.44 | 4394.44 | 275 | 2840.44 | 1554.0071 | 4669.4471 | 4394.4471
2019-03-01 | HE17 | 279 | 2840.44 | 723.8268 | 830.1732 | 4673.44 | 4394.44 | 279 | 2840.44 | 1554.0071 | 4673.4471 | 4394.4471
2019-03-01 | HE18 | 251 | 2840.44 | 723.8268 | 830.1732 | 4645.44 | 4394.44 | 251 | 2840.44 | 1554.0071 | 4645.4471 | 4394.4471
2019-03-01 | HE19 | 337 | 2840.44 | 736.9833 | 701.0167 | 4615.44 | 4278.44 | 337 | 2840.44 | 1437.7442 | 4615.1842 | 4278.1842
2019-03-01 | HE20 | 349 | 2840.44 | 736.9833 | 701.0167 | 4627.44 | 4278.44 | 349 | 2840.44 | 1437.7442 | 4627.1842 | 4278.1842
2019-03-01 | HE21 | 232 | 2840.44 | 736.9833 | 701.0167 | 4510.44 | 4278.44 | 232 | 2840.44 | 1437.7442 | 4510.1842 | 4278.1842
2019-03-01 | HE22 | 226 | 2840.44 | 736.9833 | 701.0167 | 4504.44 | 4278.44 | 226 | 2840.44 | 1437.7442 | 4504.1842 | 4278.1842
2019-03-01 | HE23 | 262 | 2984 | 549.7988 | 510.2012 | 4306 | 4044 | 262 | 2984 | 1059.8461 | 4305.8461 | 4043.8461
2019-03-01 | HE24 | 290 | 2984 | 549.7988 | 510.2012 | 4334 | 4044 | 290 | 2984 | 1059.8461 | 4333.8461 | 4043.8461
2019-04-01 | HE1 | 267 | 2984 | 555.4488 | 602.5512 | 4409 | 4142 | 267 | 2984 | 1157.9024 | 4408.9024 | 4141.9024
2019-04-01 | HE2 | 212 | 2984 | 555.4488 | 602.5512 | 4354 | 4142 | 212 | 2984 | 1157.9024 | 4353.9024 | 4141.9024
2019-04-01 | HE3 | 224 | 3016.44 | 509.1635 | 1150.8365 | 4900.44 | 4676.44 | 224 | 3016.44 | 1659.8433 | 4900.2833 | 4676.2833
2019-04-01 | HE4 | 256 | 3016.44 | 509.1635 | 1150.8365 | 4932.44 | 4676.44 | 256 | 3016.44 | 1659.8433 | 4932.2833 | 4676.2833
2019-04-01 | HE5 | 325 | 3016.44 | 509.1635 | 1150.8365 | 5001.44 | 4676.44 | 325 | 3016.44 | 1659.8433 | 5001.2833 | 4676.2833
2019-04-01 | HE6 | 448 | 3016.44 | 509.1635 | 1150.8365 | 5124.44 | 4676.44 | 448 | 3016.44 | 1659.8433 | 5124.2833 | 4676.2833
2019-04-01 | HE7 | 576 | 2902.86 | 599.9885 | 1184.0115 | 5262.86 | 4686.86 | 576 | 2902.86 | 1784.2226 | 5263.0826 | 4687.0826
2019-04-01 | HE8 | 310 | 2902.86 | 599.9885 | 1184.0115 | 4996.86 | 4686.86 | 310 | 2902.86 | 1784.2226 | 4997.0826 | 4687.0826
2019-04-01 | HE9 | 348 | 2902.86 | 599.9885 | 1184.0115 | 5034.86 | 4686.86 | 348 | 2902.86 | 1784.2226 | 5035.0826 | 4687.0826
2019-04-01 | HE10 | 317 | 2902.86 | 599.9885 | 1184.0115 | 5003.86 | 4686.86 | 317 | 2902.86 | 1784.2226 | 5004.0826 | 4687.0826
2019-04-01 | HE11 | 371 | 2840.44 | 728.346 | 712.654 | 4652.44 | 4281.44 | 371 | 2840.44 | 1441.4973 | 4652.9373 | 4281.9373
2019-04-01 | HE12 | 328 | 2840.44 | 728.346 | 712.654 | 4609.44 | 4281.44 | 328 | 2840.44 | 1441.4973 | 4609.9373 | 4281.9373
2019-04-01 | HE13 | 344 | 2840.44 | 728.346 | 712.654 | 4625.44 | 4281.44 | 344 | 2840.44 | 1441.4973 | 4625.9373 | 4281.9373
2019-04-01 | HE14 | 334 | 2840.44 | 728.346 | 712.654 | 4615.44 | 4281.44 | 334 | 2840.44 | 1441.4973 | 4615.9373 | 4281.9373
2019-04-01 | HE15 | 285 | 2840.44 | 771.8505 | 620.1495 | 4517.44 | 4232.44 | 285 | 2840.44 | 1391.7431 | 4517.1831 | 4232.1831
2019-04-01 | HE16 | 294 | 2840.44 | 771.8505 | 620.1495 | 4526.44 | 4232.44 | 294 | 2840.44 | 1391.7431 | 4526.1831 | 4232.1831
2019-04-01 | HE17 | 319 | 2840.44 | 771.8505 | 620.1495 | 4551.44 | 4232.44 | 319 | 2840.44 | 1391.7431 | 4551.1831 | 4232.1831
2019-04-01 | HE18 | 257 | 2840.44 | 771.8505 | 620.1495 | 4489.44 | 4232.44 | 257 | 2840.44 | 1391.7431 | 4489.1831 | 4232.1831
2019-04-01 | HE19 | 235 | 2840.44 | 769.6327 | 873.3673 | 4718.44 | 4483.44 | 235 | 2840.44 | 1643.1274 | 4718.5674 | 4483.5674
2019-04-01 | HE20 | 365 | 2840.44 | 769.6327 | 873.3673 | 4848.44 | 4483.44 | 365 | 2840.44 | 1643.1274 | 4848.5674 | 4483.5674
2019-04-01 | HE21 | 400 | 2840.44 | 769.6327 | 873.3673 | 4883.44 | 4483.44 | 400 | 2840.44 | 1643.1274 | 4883.5674 | 4483.5674
2019-04-01 | HE22 | 218 | 2840.44 | 769.6327 | 873.3673 | 4701.44 | 4483.44 | 218 | 2840.44 | 1643.1274 | 4701.5674 | 4483.5674
2019-04-01 | HE23 | 237 | 2984 | 555.4488 | 602.5512 | 4379 | 4142 | 237 | 2984 | 1157.9024 | 4378.9024 | 4141.9024
2019-04-01 | HE24 | 444 | 2984 | 555.4488 | 602.5512 | 4586 | 4142 | 444 | 2984 | 1157.9024 | 4585.9024 | 4141.9024
2019-05-01 | HE1 | 276 | 2840.44 | 713.2522 | 388.7478 | 4218.44 | 3942.44 | 276 | 2840.44 | 1101.6507 | 4218.0907 | 3942.0907
2019-05-01 | HE2 | 200 | 2840.44 | 713.2522 | 388.7478 | 4142.44 | 3942.44 | 200 | 2840.44 | 1101.6507 | 4142.0907 | 3942.0907
2019-05-01 | HE3 | 217 | 2870.58 | 565.3379 | 1094.6621 | 4747.58 | 4530.58 | 217 | 2870.58 | 1659.6324 | 4747.2124 | 4530.2124
2019-05-01 | HE4 | 229 | 2870.58 | 565.3379 | 1094.6621 | 4759.58 | 4530.58 | 229 | 2870.58 | 1659.6324 | 4759.2124 | 4530.2124
2019-05-01 | HE5 | 282 | 2870.58 | 565.3379 | 1094.6621 | 4812.58 | 4530.58 | 282 | 2870.58 | 1659.6324 | 4812.2124 | 4530.2124
2019-05-01 | HE6 | 453 | 2870.58 | 565.3379 | 1094.6621 | 4983.58 | 4530.58 | 453 | 2870.58 | 1659.6324 | 4983.2124 | 4530.2124
2019-05-01 | HE7 | 608 | 2817.56 | 716.9094 | 1348.0906 | 5490.56 | 4882.56 | 608 | 2817.56 | 2065.4853 | 5491.0453 | 4883.0453
2019-05-01 | HE8 | 439 | 2817.56 | 716.9094 | 1348.0906 | 5321.56 | 4882.56 | 439 | 2817.56 | 2065.4853 | 5322.0453 | 4883.0453
2019-05-01 | HE9 | 440 | 2817.56 | 716.9094 | 1348.0906 | 5322.56 | 4882.56 | 440 | 2817.56 | 2065.4853 | 5323.0453 | 4883.0453
2019-05-01 | HE10 | 479 | 2817.56 | 716.9094 | 1348.0906 | 5361.56 | 4882.56 | 479 | 2817.56 | 2065.4853 | 5362.0453 | 4883.0453
2019-05-01 | HE11 | 513 | 2613.09 | 855.867 | 866.133 | 4848.09 | 4335.09 | 513 | 2613.09 | 1721.9797 | 4848.0697 | 4335.0697
2019-05-01 | HE12 | 515 | 2613.09 | 855.867 | 866.133 | 4850.09 | 4335.09 | 515 | 2613.09 | 1721.9797 | 4850.0697 | 4335.0697
2019-05-01 | HE13 | 431 | 2613.09 | 855.867 | 866.133 | 4766.09 | 4335.09 | 431 | 2613.09 | 1721.9797 | 4766.0697 | 4335.0697
2019-05-01 | HE14 | 339 | 2613.09 | 855.867 | 866.133 | 4674.09 | 4335.09 | 339 | 2613.09 | 1721.9797 | 4674.0697 | 4335.0697
2019-05-01 | HE15 | 342 | 2563.91 | 942.372 | 510.628 | 4358.91 | 4016.91 | 342 | 2563.91 | 1453.149 | 4359.059 | 4017.059
2019-05-01 | HE16 | 331 | 2563.91 | 942.372 | 510.628 | 4347.91 | 4016.91 | 331 | 2563.91 | 1453.149 | 4348.059 | 4017.059
2019-05-01 | HE17 | 296 | 2563.91 | 942.372 | 510.628 | 4312.91 | 4016.91 | 296 | 2563.91 | 1453.149 | 4313.059 | 4017.059
2019-05-01 | HE18 | 236 | 2563.91 | 942.372 | 510.628 | 4252.91 | 4016.91 | 236 | 2563.91 | 1453.149 | 4253.059 | 4017.059
2019-05-01 | HE19 | 260 | 2563.91 | 910.8851 | 464.1149 | 4198.91 | 3938.91 | 260 | 2563.91 | 1375 | 4198.91 | 3938.91
2019-05-01 | HE20 | 330 | 2563.91 | 910.8851 | 464.1149 | 4268.91 | 3938.91 | 330 | 2563.91 | 1375 | 4268.91 | 3938.91
2019-05-01 | HE21 | 303 | 2563.91 | 910.8851 | 464.1149 | 4241.91 | 3938.91 | 303 | 2563.91 | 1375 | 4241.91 | 3938.91
2019-05-01 | HE22 | 224 | 2563.91 | 910.8851 | 464.1149 | 4162.91 | 3938.91 | 224 | 2563.91 | 1375 | 4162.91 | 3938.91
2019-05-01 | HE23 | 278 | 2840.44 | 713.2522 | 388.7478 | 4220.44 | 3942.44 | 278 | 2840.44 | 1101.6507 | 4220.0907 | 3942.0907
2019-05-01 | HE24 | 247 | 2840.44 | 713.2522 | 388.7478 | 4189.44 | 3942.44 | 247 | 2840.44 | 1101.6507 | 4189.0907 | 3942.0907
2019-06-01 | HE1 | 288 | 2563.91 | 852.7265 | 369.2735 | 4073.91 | 3785.91 | 288 | 2563.91 | 1222.2263 | 4074.1363 | 3786.1363
2019-06-01 | HE2 | 192 | 2563.91 | 852.7265 | 369.2735 | 3977.91 | 3785.91 | 192 | 2563.91 | 1222.2263 | 3978.1363 | 3786.1363
2019-06-01 | HE3 | 205 | 2613.09 | 741.3075 | 695.6925 | 4255.09 | 4050.09 | 205 | 2613.09 | 1436.9312 | 4255.0212 | 4050.0212
2019-06-01 | HE4 | 268 | 2613.09 | 741.3075 | 695.6925 | 4318.09 | 4050.09 | 268 | 2613.09 | 1436.9312 | 4318.0212 | 4050.0212
2019-06-01 | HE5 | 266 | 2613.09 | 741.3075 | 695.6925 | 4316.09 | 4050.09 | 266 | 2613.09 | 1436.9312 | 4316.0212 | 4050.0212
2019-06-01 | HE6 | 391 | 2613.09 | 741.3075 | 695.6925 | 4441.09 | 4050.09 | 391 | 2613.09 | 1436.9312 | 4441.0212 | 4050.0212
2019-06-01 | HE7 | 468 | 2506.78 | 809.0116 | 1236.9884 | 5020.78 | 4552.78 | 468 | 2506.78 | 2045.6991 | 5020.4791 | 4552.4791
2019-06-01 | HE8 | 389 | 2506.78 | 809.0116 | 1236.9884 | 4941.78 | 4552.78 | 389 | 2506.78 | 2045.6991 | 4941.4791 | 4552.4791
2019-06-01 | HE9 | 419 | 2506.78 | 809.0116 | 1236.9884 | 4971.78 | 4552.78 | 419 | 2506.78 | 2045.6991 | 4971.4791 | 4552.4791
2019-06-01 | HE10 | 478 | 2506.78 | 809.0116 | 1236.9884 | 5030.78 | 4552.78 | 478 | 2506.78 | 2045.6991 | 5030.4791 | 4552.4791
2019-06-01 | HE11 | 522 | 2371.81 | 1115.8783 | 674.1217 | 4683.81 | 4161.81 | 522 | 2371.81 | 1790.0082 | 4683.8182 | 4161.8182
2019-06-01 | HE12 | 509 | 2371.81 | 1115.8783 | 674.1217 | 4670.81 | 4161.81 | 509 | 2371.81 | 1790.0082 | 4670.8182 | 4161.8182
2019-06-01 | HE13 | 462 | 2371.81 | 1115.8783 | 674.1217 | 4623.81 | 4161.81 | 462 | 2371.81 | 1790.0082 | 4623.8182 | 4161.8182
2019-06-01 | HE14 | 408 | 2371.81 | 1115.8783 | 674.1217 | 4569.81 | 4161.81 | 408 | 2371.81 | 1790.0082 | 4569.8182 | 4161.8182
2019-06-01 | HE15 | 329 | 2341.32 | 1280.9836 | 94.0164 | 4045.32 | 3716.32 | 329 | 2341.32 | 1375 | 4045.32 | 3716.32
2019-06-01 | HE16 | 282 | 2341.32 | 1280.9836 | 94.0164 | 3998.32 | 3716.32 | 282 | 2341.32 | 1375 | 3998.32 | 3716.32
2019-06-01 | HE17 | 228 | 2341.32 | 1280.9836 | 94.0164 | 3944.32 | 3716.32 | 228 | 2341.32 | 1375 | 3944.32 | 3716.32
2019-06-01 | HE18 | 195 | 2341.32 | 1280.9836 | 94.0164 | 3911.32 | 3716.32 | 195 | 2341.32 | 1375 | 3911.32 | 3716.32
2019-06-01 | HE19 | 213 | 2404.56 | 1142.4822 | 232.5178 | 3992.56 | 3779.56 | 213 | 2404.56 | 1375 | 3992.56 | 3779.56
2019-06-01 | HE20 | 253 | 2404.56 | 1142.4822 | 232.5178 | 4032.56 | 3779.56 | 253 | 2404.56 | 1375 | 4032.56 | 3779.56
2019-06-01 | HE21 | 237 | 2404.56 | 1142.4822 | 232.5178 | 4016.56 | 3779.56 | 237 | 2404.56 | 1375 | 4016.56 | 3779.56
2019-06-01 | HE22 | 191 | 2404.56 | 1142.4822 | 232.5178 | 3970.56 | 3779.56 | 191 | 2404.56 | 1375 | 3970.56 | 3779.56
2019-06-01 | HE23 | 232 | 2563.91 | 852.7265 | 369.2735 | 4017.91 | 3785.91 | 232 | 2563.91 | 1222.2263 | 4018.1363 | 3786.1363
2019-06-01 | HE24 | 297 | 2563.91 | 852.7265 | 369.2735 | 4082.91 | 3785.91 | 297 | 2563.91 | 1222.2263 | 4083.1363 | 3786.1363
2019-07-01 | HE1 | 255 | 2439.76 | 856.5955 | 193.4045 | 3744.76 | 3489.76 | 255 | 2439.76 | 1049.7795 | 3744.5395 | 3489.5395
2019-07-01 | HE2 | 204 | 2439.76 | 856.5955 | 193.4045 | 3693.76 | 3489.76 | 204 | 2439.76 | 1049.7795 | 3693.5395 | 3489.5395
2019-07-01 | HE3 | 221 | 2466 | 744.491 | 799.509 | 4231 | 4010 | 221 | 2466 | 1544.2684 | 4231.2684 | 4010.2684
2019-07-01 | HE4 | 168 | 2466 | 744.491 | 799.509 | 4178 | 4010 | 168 | 2466 | 1544.2684 | 4178.2684 | 4010.2684
2019-07-01 | HE5 | 220 | 2466 | 744.491 | 799.509 | 4230 | 4010 | 220 | 2466 | 1544.2684 | 4230.2684 | 4010.2684
2019-07-01 | HE6 | 330 | 2466 | 744.491 | 799.509 | 4340 | 4010 | 330 | 2466 | 1544.2684 | 4340.2684 | 4010.2684
2019-07-01 | HE7 | 444 | 2439.76 | 877.1682 | 931.8318 | 4692.76 | 4248.76 | 444 | 2439.76 | 1809.212 | 4692.972 | 4248.972
2019-07-01 | HE8 | 441 | 2439.76 | 877.1682 | 931.8318 | 4689.76 | 4248.76 | 441 | 2439.76 | 1809.212 | 4689.972 | 4248.972
2019-07-01 | HE9 | 456 | 2439.76 | 877.1682 | 931.8318 | 4704.76 | 4248.76 | 456 | 2439.76 | 1809.212 | 4704.972 | 4248.972
2019-07-01 | HE10 | 534 | 2439.76 | 877.1682 | 931.8318 | 4782.76 | 4248.76 | 534 | 2439.76 | 1809.212 | 4782.972 | 4248.972
2019-07-01 | HE11 | 563 | 2300 | 1195.9182 | 179.0818 | 4238 | 3675 | 563 | 2300 | 1375 | 4238 | 3675
2019-07-01 | HE12 | 539 | 2300 | 1195.9182 | 179.0818 | 4214 | 3675 | 539 | 2300 | 1375 | 4214 | 3675
2019-07-01 | HE13 | 451 | 2300 | 1195.9182 | 179.0818 | 4126 | 3675 | 451 | 2300 | 1375 | 4126 | 3675
2019-07-01 | HE14 | 387 | 2300 | 1195.9182 | 179.0818 | 4062 | 3675 | 387 | 2300 | 1375 | 4062 | 3675
2019-07-01 | HE15 | 337 | 2300 | 1327.0111 | 47.9889 | 4012 | 3675 | 337 | 2300 | 1375 | 4012 | 3675
2019-07-01 | HE16 | 283 | 2300 | 1327.0111 | 47.9889 | 3958 | 3675 | 283 | 2300 | 1375 | 3958 | 3675
2019-07-01 | HE17 | 243 | 2300 | 1327.0111 | 47.9889 | 3918 | 3675 | 243 | 2300 | 1375 | 3918 | 3675
2019-07-01 | HE18 | 197 | 2300 | 1327.0111 | 47.9889 | 3872 | 3675 | 197 | 2300 | 1375 | 3872 | 3675
2019-07-01 | HE19 | 201 | 2300 | 1267.8519 | 107.1481 | 3876 | 3675 | 201 | 2300 | 1375 | 3876 | 3675
2019-07-01 | HE20 | 191 | 2300 | 1267.8519 | 107.1481 | 3866 | 3675 | 191 | 2300 | 1375 | 3866 | 3675
2019-07-01 | HE21 | 239 | 2300 | 1267.8519 | 107.1481 | 3914 | 3675 | 239 | 2300 | 1375 | 3914 | 3675
2019-07-01 | HE22 | 175 | 2300 | 1267.8519 | 107.1481 | 3850 | 3675 | 175 | 2300 | 1375 | 3850 | 3675
2019-07-01 | HE23 | 311 | 2439.76 | 856.5955 | 193.4045 | 3800.76 | 3489.76 | 311 | 2439.76 | 1049.7795 | 3800.5395 | 3489.5395
2019-07-01 | HE24 | 257 | 2439.76 | 856.5955 | 193.4045 | 3746.76 | 3489.76 | 257 | 2439.76 | 1049.7795 | 3746.5395 | 3489.5395
2019-08-01 | HE1 | 244 | 2466 | 830.1729 | 493.8271 | 4034 | 3790 | 244 | 2466 | 1324.0743 | 4034.0743 | 3790.0743
2019-08-01 | HE2 | 162 | 2466 | 830.1729 | 493.8271 | 3952 | 3790 | 162 | 2466 | 1324.0743 | 3952.0743 | 3790.0743
2019-08-01 | HE3 | 158 | 2506.78 | 734.6788 | 876.3212 | 4275.78 | 4117.78 | 158 | 2506.78 | 1610.9346 | 4275.7146 | 4117.7146
2019-08-01 | HE4 | 198 | 2506.78 | 734.6788 | 876.3212 | 4315.78 | 4117.78 | 198 | 2506.78 | 1610.9346 | 4315.7146 | 4117.7146
2019-08-01 | HE5 | 233 | 2506.78 | 734.6788 | 876.3212 | 4350.78 | 4117.78 | 233 | 2506.78 | 1610.9346 | 4350.7146 | 4117.7146
2019-08-01 | HE6 | 402 | 2506.78 | 734.6788 | 876.3212 | 4519.78 | 4117.78 | 402 | 2506.78 | 1610.9346 | 4519.7146 | 4117.7146
2019-08-01 | HE7 | 513 | 2439.76 | 795.0563 | 1206.9437 | 4954.76 | 4441.76 | 513 | 2439.76 | 2002.0493 | 4954.8093 | 4441.8093
2019-08-01 | HE8 | 355 | 2439.76 | 795.0563 | 1206.9437 | 4796.76 | 4441.76 | 355 | 2439.76 | 2002.0493 | 4796.8093 | 4441.8093
2019-08-01 | HE9 | 440 | 2439.76 | 795.0563 | 1206.9437 | 4881.76 | 4441.76 | 440 | 2439.76 | 2002.0493 | 4881.8093 | 4441.8093
2019-08-01 | HE10 | 444 | 2439.76 | 795.0563 | 1206.9437 | 4885.76 | 4441.76 | 444 | 2439.76 | 2002.0493 | 4885.8093 | 4441.8093
2019-08-01 | HE11 | 515 | 2300 | 1161.6254 | 580.3746 | 4557 | 4042 | 515 | 2300 | 1741.881 | 4556.881 | 4041.881
2019-08-01 | HE12 | 535 | 2300 | 1161.6254 | 580.3746 | 4577 | 4042 | 535 | 2300 | 1741.881 | 4576.881 | 4041.881
2019-08-01 | HE13 | 502 | 2300 | 1161.6254 | 580.3746 | 4544 | 4042 | 502 | 2300 | 1741.881 | 4543.881 | 4041.881
2019-08-01 | HE14 | 442 | 2300 | 1161.6254 | 580.3746 | 4484 | 4042 | 442 | 2300 | 1741.881 | 4483.881 | 4041.881
2019-08-01 | HE15 | 322 | 2300 | 1353.2759 | 21.7241 | 3997 | 3675 | 322 | 2300 | 1375 | 3997 | 3675
2019-08-01 | HE16 | 271 | 2300 | 1353.2759 | 21.7241 | 3946 | 3675 | 271 | 2300 | 1375 | 3946 | 3675
2019-08-01 | HE17 | 250 | 2300 | 1353.2759 | 21.7241 | 3925 | 3675 | 250 | 2300 | 1375 | 3925 | 3675
2019-08-01 | HE18 | 258 | 2300 | 1353.2759 | 21.7241 | 3933 | 3675 | 258 | 2300 | 1375 | 3933 | 3675
2019-08-01 | HE19 | 253 | 2300 | 1244.3918 | 130.6082 | 3928 | 3675 | 253 | 2300 | 1375 | 3928 | 3675
2019-08-01 | HE20 | 271 | 2300 | 1244.3918 | 130.6082 | 3946 | 3675 | 271 | 2300 | 1375 | 3946 | 3675
2019-08-01 | HE21 | 264 | 2300 | 1244.3918 | 130.6082 | 3939 | 3675 | 264 | 2300 | 1375 | 3939 | 3675
2019-08-01 | HE22 | 202 | 2300 | 1244.3918 | 130.6082 | 3877 | 3675 | 202 | 2300 | 1375 | 3877 | 3675
2019-08-01 | HE23 | 287 | 2466 | 830.1729 | 493.8271 | 4077 | 3790 | 287 | 2466 | 1324.0743 | 4077.0743 | 3790.0743
2019-08-01 | HE24 | 241 | 2466 | 830.1729 | 493.8271 | 4031 | 3790 | 241 | 2466 | 1324.0743 | 4031.0743 | 3790.0743
2019-09-01 | HE1 | 223 | 2665 | 723.8236 | 581.616 | 4193.4396 | 3970.4396 | 223 | 2665 | 1305.4396 | 4193.4396 | 3970.4396
2019-09-01 | HE2 | 158 | 2665 | 723.8236 | 581.616 | 4128.4396 | 3970.4396 | 158 | 2665 | 1305.4396 | 4128.4396 | 3970.4396
2019-09-01 | HE3 | 152 | 2746 | 635.88 | 977.1375 | 4511.0175 | 4359.0175 | 152 | 2746 | 1613.0175 | 4511.0175 | 4359.0175
2019-09-01 | HE4 | 168 | 2746 | 635.88 | 977.1375 | 4527.0175 | 4359.0175 | 168 | 2746 | 1613.0175 | 4527.0175 | 4359.0175
2019-09-01 | HE5 | 219 | 2746 | 635.88 | 977.1375 | 4578.0175 | 4359.0175 | 219 | 2746 | 1613.0175 | 4578.0175 | 4359.0175
2019-09-01 | HE6 | 418 | 2746 | 635.88 | 977.1375 | 4777.0175 | 4359.0175 | 418 | 2746 | 1613.0175 | 4777.0175 | 4359.0175
2019-09-01 | HE7 | 554 | 2613 | 744.0431 | 1168.9518 | 5079.9949 | 4525.9949 | 554 | 2613 | 1912.9949 | 5079.9949 | 4525.9949
2019-09-01 | HE8 | 292 | 2613 | 744.0431 | 1168.9518 | 4817.9949 | 4525.9949 | 292 | 2613 | 1912.9949 | 4817.9949 | 4525.9949
2019-09-01 | HE9 | 463 | 2613 | 744.0431 | 1168.9518 | 4988.9949 | 4525.9949 | 463 | 2613 | 1912.9949 | 4988.9949 | 4525.9949
2019-09-01 | HE10 | 450 | 2613 | 744.0431 | 1168.9518 | 4975.9949 | 4525.9949 | 450 | 2613 | 1912.9949 | 4975.9949 | 4525.9949
2019-09-01 | HE11 | 493 | 2440 | 950.001 | 778.5744 | 4661.5754 | 4168.5754 | 493 | 2440 | 1728.5754 | 4661.5754 | 4168.5754
2019-09-01 | HE12 | 482 | 2440 | 950.001 | 778.5744 | 4650.5754 | 4168.5754 | 482 | 2440 | 1728.5754 | 4650.5754 | 4168.5754
2019-09-01 | HE13 | 439 | 2440 | 950.001 | 778.5744 | 4607.5754 | 4168.5754 | 439 | 2440 | 1728.5754 | 4607.5754 | 4168.5754
2019-09-01 | HE14 | 378 | 2440 | 950.001 | 778.5744 | 4546.5754 | 4168.5754 | 378 | 2440 | 1728.5754 | 4546.5754 | 4168.5754
2019-09-01 | HE15 | 295 | 2405 | 1060.0269 | 140.4288 | 3900.4557 | 3605.4557 | 295 | 2405 | 1200.4557 | 3900.4557 | 3605.4557
2019-09-01 | HE16 | 257 | 2405 | 1060.0269 | 140.4288 | 3862.4557 | 3605.4557 | 257 | 2405 | 1200.4557 | 3862.4557 | 3605.4557
2019-09-01 | HE17 | 212 | 2405 | 1060.0269 | 140.4288 | 3817.4557 | 3605.4557 | 212 | 2405 | 1200.4557 | 3817.4557 | 3605.4557
2019-09-01 | HE18 | 211 | 2405 | 1060.0269 | 140.4288 | 3816.4557 | 3605.4557 | 211 | 2405 | 1200.4557 | 3816.4557 | 3605.4557
2019-09-01 | HE19 | 209 | 2440 | 902.6635 | 367.3388 | 3919.0023 | 3710.0023 | 209 | 2440 | 1270.0023 | 3919.0023 | 3710.0023
2019-09-01 | HE20 | 262 | 2440 | 902.6635 | 367.3388 | 3972.0023 | 3710.0023 | 262 | 2440 | 1270.0023 | 3972.0023 | 3710.0023
2019-09-01 | HE21 | 252 | 2440 | 902.6635 | 367.3388 | 3962.0023 | 3710.0023 | 252 | 2440 | 1270.0023 | 3962.0023 | 3710.0023
2019-09-01 | HE22 | 184 | 2440 | 902.6635 | 367.3388 | 3894.0023 | 3710.0023 | 184 | 2440 | 1270.0023 | 3894.0023 | 3710.0023
2019-09-01 | HE23 | 287 | 2665 | 723.8236 | 581.616 | 4257.4396 | 3970.4396 | 287 | 2665 | 1305.4396 | 4257.4396 | 3970.4396
2019-09-01 | HE24 | 259 | 2665 | 723.8236 | 581.616 | 4229.4396 | 3970.4396 | 259 | 2665 | 1305.4396 | 4229.4396 | 3970.4396
2019-10-01 | HE1 | 211 | 2871 | 577.2377 | 465.7136 | 4124.9513 | 3913.9513 | 211 | 2871 | 1042.9513 | 4124.9513 | 3913.9513
2019-10-01 | HE2 | 142 | 2871 | 577.2377 | 465.7136 | 4055.9513 | 3913.9513 | 142 | 2871 | 1042.9513 | 4055.9513 | 3913.9513
2019-10-01 | HE3 | 194 | 2871 | 527.6998 | 1163.5892 | 4756.289 | 4562.289 | 194 | 2871 | 1691.289 | 4756.289 | 4562.289
2019-10-01 | HE4 | 197 | 2871 | 527.6998 | 1163.5892 | 4759.289 | 4562.289 | 197 | 2871 | 1691.289 | 4759.289 | 4562.289
2019-10-01 | HE5 | 253 | 2871 | 527.6998 | 1163.5892 | 4815.289 | 4562.289 | 253 | 2871 | 1691.289 | 4815.289 | 4562.289
2019-10-01 | HE6 | 436 | 2871 | 527.6998 | 1163.5892 | 4998.289 | 4562.289 | 436 | 2871 | 1691.289 | 4998.289 | 4562.289
2019-10-01 | HE7 | 576 | 2818 | 693.8751 | 1384.662 | 5472.537 | 4896.537 | 576 | 2818 | 2078.537 | 5472.537 | 4896.537
2019-10-01 | HE8 | 355 | 2818 | 693.8751 | 1384.662 | 5251.537 | 4896.537 | 355 | 2818 | 2078.537 | 5251.537 | 4896.537
2019-10-01 | HE9 | 370 | 2818 | 693.8751 | 1384.662 | 5266.537 | 4896.537 | 370 | 2818 | 2078.537 | 5266.537 | 4896.537
2019-10-01 | HE10 | 388 | 2818 | 693.8751 | 1384.662 | 5284.537 | 4896.537 | 388 | 2818 | 2078.537 | 5284.537 | 4896.537
2019-10-01 | HE11 | 399 | 2665 | 707.2733 | 1143.7352 | 4915.0085 | 4516.0085 | 399 | 2665 | 1851.0085 | 4915.0085 | 4516.0085
2019-10-01 | HE12 | 420 | 2665 | 707.2733 | 1143.7352 | 4936.0085 | 4516.0085 | 420 | 2665 | 1851.0085 | 4936.0085 | 4516.0085
2019-10-01 | HE13 | 396 | 2665 | 707.2733 | 1143.7352 | 4912.0085 | 4516.0085 | 396 | 2665 | 1851.0085 | 4912.0085 | 4516.0085
2019-10-01 | HE14 | 345 | 2665 | 707.2733 | 1143.7352 | 4861.0085 | 4516.0085 | 345 | 2665 | 1851.0085 | 4861.0085 | 4516.0085
2019-10-01 | HE15 | 314 | 2665 | 748.4025 | 625.6238 | 4353.0264 | 4039.0264 | 314 | 2665 | 1374.0264 | 4353.0264 | 4039.0264
2019-10-01 | HE16 | 270 | 2665 | 748.4025 | 625.6238 | 4309.0264 | 4039.0264 | 270 | 2665 | 1374.0264 | 4309.0264 | 4039.0264
2019-10-01 | HE17 | 211 | 2665 | 748.4025 | 625.6238 | 4250.0264 | 4039.0264 | 211 | 2665 | 1374.0264 | 4250.0264 | 4039.0264
2019-10-01 | HE18 | 229 | 2665 | 748.4025 | 625.6238 | 4268.0264 | 4039.0264 | 229 | 2665 | 1374.0264 | 4268.0264 | 4039.0264
2019-10-01 | HE19 | 354 | 2665 | 734.8537 | 273.2966 | 4027.1503 | 3673.1503 | 354 | 2665 | 1008.1503 | 4027.1503 | 3673.1503
2019-10-01 | HE20 | 238 | 2665 | 734.8537 | 273.2966 | 3911.1503 | 3673.1503 | 238 | 2665 | 1008.1503 | 3911.1503 | 3673.1503
2019-10-01 | HE21 | 207 | 2665 | 734.8537 | 273.2966 | 3880.1503 | 3673.1503 | 207 | 2665 | 1008.1503 | 3880.1503 | 3673.1503
2019-10-01 | HE22 | 242 | 2665 | 734.8537 | 273.2966 | 3915.1503 | 3673.1503 | 242 | 2665 | 1008.1503 | 3915.1503 | 3673.1503
2019-10-01 | HE23 | 257 | 2871 | 577.2377 | 465.7136 | 4170.9513 | 3913.9513 | 257 | 2871 | 1042.9513 | 4170.9513 | 3913.9513
2019-10-01 | HE24 | 218 | 2871 | 577.2377 | 465.7136 | 4131.9513 | 3913.9513 | 218 | 2871 | 1042.9513 | 4131.9513 | 3913.9513
2019-11-01 | HE1 | 209 | 2984 | 565.7324 | 660.2676 | 4419 | 4210 | 209 | 2984 | 1226 | 4419 | 4210
2019-11-01 | HE2 | 163 | 2984 | 565.7324 | 660.2676 | 4373 | 4210 | 163 | 2984 | 1226 | 4373 | 4210
2019-11-01 | HE3 | 203 | 2984 | 532.133 | 1226.867 | 4946 | 4743 | 203 | 2984 | 1759 | 4946 | 4743
2019-11-01 | HE4 | 222 | 2984 | 532.133 | 1226.867 | 4965 | 4743 | 222 | 2984 | 1759 | 4965 | 4743
2019-11-01 | HE5 | 324 | 2984 | 532.133 | 1226.867 | 5067 | 4743 | 324 | 2984 | 1759 | 5067 | 4743
2019-11-01 | HE6 | 510 | 2984 | 532.133 | 1226.867 | 5253 | 4743 | 510 | 2984 | 1759 | 5253 | 4743
2019-11-01 | HE7 | 598 | 2871 | 642.3527 | 1405.6473 | 5517 | 4919 | 598 | 2871 | 2048 | 5517 | 4919
2019-11-01 | HE8 | 313 | 2871 | 642.3527 | 1405.6473 | 5232 | 4919 | 313 | 2871 | 2048 | 5232 | 4919
2019-11-01 | HE9 | 341 | 2871 | 642.3527 | 1405.6473 | 5260 | 4919 | 341 | 2871 | 2048 | 5260 | 4919
2019-11-01 | HE10 | 314 | 2871 | 642.3527 | 1405.6473 | 5233 | 4919 | 314 | 2871 | 2048 | 5233 | 4919
2019-11-01 | HE11 | 321 | 2840 | 734.5773 | 795.4227 | 4691 | 4370 | 321 | 2840 | 1530 | 4691 | 4370
2019-11-01 | HE12 | 315 | 2840 | 734.5773 | 795.4227 | 4685 | 4370 | 315 | 2840 | 1530 | 4685 | 4370
2019-11-01 | HE13 | 302 | 2840 | 734.5773 | 795.4227 | 4672 | 4370 | 302 | 2840 | 1530 | 4672 | 4370
2019-11-01 | HE14 | 232 | 2840 | 734.5773 | 795.4227 | 4602 | 4370 | 232 | 2840 | 1530 | 4602 | 4370
2019-11-01 | HE15 | 233 | 2840 | 724.9768 | 623.0232 | 4421 | 4188 | 233 | 2840 | 1348 | 4421 | 4188
2019-11-01 | HE16 | 270 | 2840 | 724.9768 | 623.0232 | 4458 | 4188 | 270 | 2840 | 1348 | 4458 | 4188
2019-11-01 | HE17 | 357 | 2840 | 724.9768 | 623.0232 | 4545 | 4188 | 357 | 2840 | 1348 | 4545 | 4188
2019-11-01 | HE18 | 515 | 2840 | 724.9768 | 623.0232 | 4703 | 4188 | 515 | 2840 | 1348 | 4703 | 4188
2019-11-01 | HE19 | 285 | 2840 | 749.5343 | 613.4657 | 4488 | 4203 | 285 | 2840 | 1363 | 4488 | 4203
2019-11-01 | HE20 | 159 | 2840 | 749.5343 | 613.4657 | 4362 | 4203 | 159 | 2840 | 1363 | 4362 | 4203
2019-11-01 | HE21 | 153 | 2840 | 749.5343 | 613.4657 | 4356 | 4203 | 153 | 2840 | 1363 | 4356 | 4203
2019-11-01 | HE22 | 172 | 2840 | 749.5343 | 613.4657 | 4375 | 4203 | 172 | 2840 | 1363 | 4375 | 4203
2019-11-01 | HE23 | 220 | 2984 | 565.7324 | 660.2676 | 4430 | 4210 | 220 | 2984 | 1226 | 4430 | 4210
2019-11-01 | HE24 | 191 | 2984 | 565.7324 | 660.2676 | 4401 | 4210 | 191 | 2984 | 1226 | 4401 | 4210
2019-12-01 | HE1 | 219 | 2871 | 685.77 | 499.23 | 4275 | 4056 | 219 | 2871 | 1185 | 4275 | 4056
2019-12-01 | HE2 | 181 | 2871 | 685.77 | 499.23 | 4237 | 4056 | 181 | 2871 | 1185 | 4237 | 4056
2019-12-01 | HE3 | 203 | 2871 | 649.2926 | 860.7074 | 4584 | 4381 | 203 | 2871 | 1510 | 4584 | 4381
2019-12-01 | HE4 | 231 | 2871 | 649.2926 | 860.7074 | 4612 | 4381 | 231 | 2871 | 1510 | 4612 | 4381
2019-12-01 | HE5 | 339 | 2871 | 649.2926 | 860.7074 | 4720 | 4381 | 339 | 2871 | 1510 | 4720 | 4381
2019-12-01 | HE6 | 528 | 2871 | 649.2926 | 860.7074 | 4909 | 4381 | 528 | 2871 | 1510 | 4909 | 4381
2019-12-01 | HE7 | 609 | 2818 | 774.1824 | 1143.8176 | 5345 | 4736 | 609 | 2818 | 1918 | 5345 | 4736
2019-12-01 | HE8 | 305 | 2818 | 774.1824 | 1143.8176 | 5041 | 4736 | 305 | 2818 | 1918 | 5041 | 4736
2019-12-01 | HE9 | 310 | 2818 | 774.1824 | 1143.8176 | 5046 | 4736 | 310 | 2818 | 1918 | 5046 | 4736
2019-12-01 | HE10 | 302 | 2818 | 774.1824 | 1143.8176 | 5038 | 4736 | 302 | 2818 | 1918 | 5038 | 4736
2019-12-01 | HE11 | 280 | 2746 | 720.4848 | 955.5152 | 4702 | 4422 | 280 | 2746 | 1676 | 4702 | 4422
2019-12-01 | HE12 | 234 | 2746 | 720.4848 | 955.5152 | 4656 | 4422 | 234 | 2746 | 1676 | 4656 | 4422
2019-12-01 | HE13 | 247 | 2746 | 720.4848 | 955.5152 | 4669 | 4422 | 247 | 2746 | 1676 | 4669 | 4422
2019-12-01 | HE14 | 216 | 2746 | 720.4848 | 955.5152 | 4638 | 4422 | 216 | 2746 | 1676 | 4638 | 4422
2019-12-01 | HE15 | 232 | 2665 | 702.2081 | 1071.7919 | 4671 | 4439 | 232 | 2665 | 1774 | 4671 | 4439
2019-12-01 | HE16 | 270 | 2665 | 702.2081 | 1071.7919 | 4709 | 4439 | 270 | 2665 | 1774 | 4709 | 4439
2019-12-01 | HE17 | 363 | 2665 | 702.2081 | 1071.7919 | 4802 | 4439 | 363 | 2665 | 1774 | 4802 | 4439
2019-12-01 | HE18 | 516 | 2665 | 702.2081 | 1071.7919 | 4955 | 4439 | 516 | 2665 | 1774 | 4955 | 4439
2019-12-01 | HE19 | 271 | 2746 | 756.1098 | 898.8902 | 4672 | 4401 | 271 | 2746 | 1655 | 4672 | 4401
2019-12-01 | HE20 | 178 | 2746 | 756.1098 | 898.8902 | 4579 | 4401 | 178 | 2746 | 1655 | 4579 | 4401
2019-12-01 | HE21 | 163 | 2746 | 756.1098 | 898.8902 | 4564 | 4401 | 163 | 2746 | 1655 | 4564 | 4401
2019-12-01 | HE22 | 163 | 2746 | 756.1098 | 898.8902 | 4564 | 4401 | 163 | 2746 | 1655 | 4564 | 4401
2019-12-01 | HE23 | 202 | 2871 | 685.77 | 499.23 | 4258 | 4056 | 202 | 2871 | 1185 | 4258 | 4056
2019-12-01 | HE24 | 189 | 2871 | 685.77 | 499.23 | 4245 | 4056 | 189 | 2871 | 1185 | 4245 | 4056