## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for January 2019

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – January 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 219 | 102 | 125 | 1.37 | 81.60
Unit 234 | 59 | 82 | 1.23 | 71.95
Unit 241 | 13 | 47 | 0.99 | 27.66
Unit 245 | 24 | 32 | 0.72 | 75.00
Unit 251 | 7 | 16 | 0.66 | 43.75
Unit 254 | 9 | 11 | 0.45 | 81.82
Unit 259 | 2 | 4 | 0.74 | 50.00
Unit 260 | 1 | 3 | 0.47 | 33.33
Unit 262 | 0 | 1 | 0.51 | 0.00
Unit 263 | 0 | 1 | 0.97 | 0.00

## Slide 3: IRR Summary – January 2019
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 84.09 | 70.87 | 80.73
GREDP Median (%) | 95.07 | 81.32 | 87.05
Average MW Error | 3.20 | 3.48 | 3.67
Median MW Error | 3.01 | 3.07 | 3.14
Total Intervals Scored | 27,694 | 11,224 | 10,226
100+ Intervals Scored | 68 | 120 | 30
Total Intervals Scored Average | 146.53 | 204.07 | 340.87

## Slide 4: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 2,338 | 2,375 | 3.09 | 98.44
Unit 3 | 949 | 959 | 2.66 | 98.96
Unit 4 | 925 | 925 | 1.31 | 100.00
Unit 5 | 902 | 913 | 4.78 | 98.80
Unit 6 | 884 | 894 | 5.50 | 98.88
Unit 9 | 706 | 739 | 2.19 | 95.53
Unit 10 | 689 | 690 | 2.62 | 99.86
Unit 12 | 651 | 652 | 2.93 | 99.85
Unit 14 | 590 | 610 | 3.36 | 96.72
Unit 15 | 470 | 481 | 1.94 | 97.71
Unit 16 | 466 | 466 | 0.63 | 100.00
Unit 18 | 426 | 445 | 2.81 | 95.73
Unit 20 | 418 | 428 | 2.43 | 97.66

## Slide 5: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 21 | 422 | 425 | 2.55 | 99.29
Unit 22 | 399 | 404 | 3.72 | 98.76
Unit 23 | 368 | 375 | 1.54 | 98.13
Unit 24 | 362 | 373 | 3.64 | 97.05
Unit 26 | 346 | 347 | 3.96 | 99.71
Unit 27 | 338 | 345 | 3.37 | 97.97
Unit 30 | 323 | 324 | 4.11 | 99.69
Unit 31 | 311 | 323 | 0.90 | 96.28
Unit 35 | 295 | 304 | 1.07 | 97.04
Unit 42 | 231 | 242 | 4.41 | 95.45
Unit 44 | 223 | 228 | 1.78 | 97.81
Unit 45 | 228 | 228 | 3.01 | 100.00
Unit 48 | 202 | 202 | 3.55 | 100.00

## Slide 6: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 49 | 197 | 199 | 3.30 | 98.99
Unit 52 | 194 | 198 | 6.67 | 97.98
Unit 53 | 171 | 179 | 1.89 | 95.53
Unit 54 | 172 | 176 | 3.22 | 97.73
Unit 56 | 169 | 169 | 2.86 | 100.00
Unit 58 | 137 | 142 | 1.48 | 96.48
Unit 60 | 122 | 123 | 3.70 | 99.19
Unit 62 | 104 | 108 | 2.13 | 96.30
Unit 63 | 106 | 107 | 2.38 | 99.07
Unit 64 | 106 | 106 | 3.83 | 100.00
Unit 67 | 97 | 100 | 1.81 | 97.00

## Slide 7: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 2 | 957 | 1,051 | 8.47 | 91.06
Unit 7 | 749 | 791 | 3.42 | 94.69
Unit 8 | 682 | 748 | 2.69 | 91.17
Unit 11 | 628 | 680 | 2.16 | 92.35
Unit 13 | 574 | 618 | 1.75 | 92.88
Unit 17 | 415 | 460 | 3.67 | 90.22
Unit 19 | 339 | 444 | 1.57 | 76.35
Unit 25 | 334 | 364 | 2.91 | 91.76
Unit 28 | 273 | 333 | 7.38 | 81.98
Unit 29 | 151 | 326 | 3.01 | 46.32
Unit 32 | 181 | 315 | 3.81 | 57.46
Unit 33 | 286 | 310 | 6.00 | 92.26
Unit 34 | 249 | 305 | 3.27 | 81.64

## Slide 8: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 36 | 260 | 304 | 2.95 | 85.53
Unit 37 | 266 | 285 | 5.95 | 93.33
Unit 38 | 226 | 263 | 5.50 | 85.93
Unit 39 | 231 | 262 | 2.35 | 88.17
Unit 40 | 234 | 256 | 2.89 | 91.41
Unit 41 | 173 | 243 | 2.12 | 71.19
Unit 43 | 223 | 238 | 2.72 | 93.70
Unit 46 | 195 | 216 | 2.45 | 90.28
Unit 47 | 197 | 212 | 3.97 | 92.24
Unit 50 | 123 | 199 | 8.84 | 61.81
Unit 51 | 83 | 198 | 4.50 | 41.92
Unit 55 | 135 | 172 | 3.38 | 78.49
Unit 57 | 92 | 166 | 0.96 | 55.42

## Slide 9: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 59 | 118 | 140 | 4.16 | 84.29
Unit 61 | 68 | 123 | 4.30 | 55.28
Unit 65 | 81 | 103 | 2.04 | 78.64
Unit 66 | 95 | 101 | 0.84 | 94.06
Unit 68 | 74 | 100 | 1.78 | 74.00