## Slide 1
Market Update
Wholesale Market Working Group
Market Analysis & Validation
02/25/2019

## Slide 2: Supplemental Ancillary Services Market (SASM) Update
SASM ID | AS Type | # Hours | AS Procurement Hours | Req Qty (MWh) | Award Qty (MWh) | Insufficiency (MWh) | MCPC ($/MWh)
1/13/2019 3:02 | REGDN | 19 | 1/13 HE 6-24 | 242.8 | 242.8 | 0 | $269, $519
1/13/2019 3:02 | REGUP | 19 | 1/13 HE 6-24 | 253.8 | 253.8 | 0 | $19.32 - $145
1/16/2019 15:46 | REGDN | 1 | 1/16 HE 18 | 6.6 | 6.6 | 0 | $33
1/16/2019 15:46 | REGUP | 1 | 1/16 HE 18 | 9.9 | 9.9 | 0 | $25

## Slide 3: Manual Overrides
No HDL/LDL Overrides