## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for April 2019

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – April 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 161 | 1,638 | 1,935 | 5.19 | 84.65
Unit 270 | 59 | 76 | 1.94 | 77.63
Unit 274 | 34 | 48 | 1.76 | 70.83
Unit 284 | 8 | 12 | 1.03 | 66.67
Unit 289 | 0 | 5 | 1.07 | 0.00
Unit 291 | 0 | 1 | 0.66 | 0.00
Unit 292 | 0 | 1 | 0.14 | 0.00

## Slide 3: IRR Summary – April 2019
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 86.81 | 75.45 | 86.28
GREDP Median (%) | 94.55 | 83.33 | 90.38
Average MW Error | 4.06 | 4.05 | 4.00
Median MW Error | 3.94 | 3.63 | 3.74
Total Intervals Scored | 61,071 | 28,706 | 27,848
100+ Intervals Scored | 88 | 45 | 45
Total Intervals Scored Average | 318.08 | 387.92 | 632.91

## Slide 4: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 2,720 | 2,767 | 6.27 | 98.30
Unit 2 | 1,797 | 1,846 | 4.59 | 97.35
Unit 6 | 1,559 | 1,561 | 4.47 | 99.87
Unit 7 | 1,450 | 1,451 | 8.91 | 99.93
Unit 8 | 1,396 | 1,397 | 6.36 | 99.93
Unit 12 | 1,267 | 1,274 | 3.88 | 99.45
Unit 13 | 1,252 | 1,273 | 4.00 | 98.35
Unit 15 | 1,207 | 1,212 | 6.38 | 99.59
Unit 16 | 1,156 | 1,205 | 8.12 | 95.93
Unit 17 | 1,157 | 1,166 | 2.87 | 99.23
Unit 18 | 1,152 | 1,158 | 2.73 | 99.48
Unit 19 | 1,097 | 1,100 | 3.49 | 99.73
Unit 23 | 991 | 1,004 | 5.30 | 98.71

## Slide 5: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 24 | 960 | 996 | 5.64 | 96.39
Unit 27 | 827 | 869 | 2.97 | 95.17
Unit 31 | 739 | 753 | 3.85 | 98.14
Unit 32 | 681 | 705 | 2.24 | 96.60
Unit 33 | 682 | 684 | 1.37 | 99.71
Unit 38 | 579 | 602 | 5.76 | 96.18
Unit 40 | 556 | 576 | 2.35 | 96.53
Unit 41 | 549 | 560 | 2.66 | 98.04
Unit 42 | 542 | 554 | 4.25 | 97.83
Unit 43 | 514 | 532 | 2.01 | 96.62
Unit 46 | 518 | 525 | 4.92 | 98.67
Unit 47 | 510 | 518 | 3.91 | 98.46
Unit 48 | 505 | 518 | 4.08 | 97.49

## Slide 6: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 49 | 483 | 485 | 2.99 | 99.59
Unit 50 | 440 | 448 | 4.38 | 98.21
Unit 52 | 417 | 431 | 5.25 | 96.75
Unit 54 | 404 | 424 | 4.22 | 95.28
Unit 55 | 384 | 392 | 2.40 | 97.96
Unit 56 | 361 | 362 | 6.91 | 99.72
Unit 60 | 337 | 338 | 4.35 | 99.70
Unit 61 | 334 | 335 | 6.34 | 99.70
Unit 63 | 325 | 326 | 3.78 | 99.69
Unit 66 | 289 | 296 | 5.18 | 97.64
Unit 69 | 274 | 274 | 4.93 | 100.00
Unit 72 | 266 | 269 | 2.34 | 98.88
Unit 76 | 229 | 230 | 4.28 | 99.57

## Slide 7: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 77 | 227 | 228 | 4.11 | 99.56
Unit 80 | 193 | 193 | 3.38 | 100.00
Unit 81 | 133 | 139 | 3.27 | 95.68
Unit 84 | 114 | 117 | 5.90 | 97.44

## Slide 8: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 3 | 1,661 | 1,772 | 3.94 | 93.74
Unit 4 | 1,535 | 1,643 | 4.36 | 93.43
Unit 5 | 1,500 | 1,600 | 6.09 | 93.75
Unit 9 | 1,288 | 1,391 | 1.41 | 92.60
Unit 10 | 1,278 | 1,371 | 4.25 | 93.22
Unit 11 | 922 | 1,312 | 5.06 | 70.27
Unit 14 | 1,203 | 1,270 | 6.66 | 94.72
Unit 20 | 1,006 | 1,076 | 2.64 | 93.49
Unit 21 | 891 | 1,074 | 6.63 | 82.96
Unit 22 | 975 | 1,029 | 4.66 | 94.75
Unit 25 | 902 | 974 | 2.30 | 92.61
Unit 26 | 832 | 902 | 2.80 | 92.24
Unit 28 | 787 | 841 | 3.65 | 93.58

## Slide 9: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 29 | 770 | 827 | 3.74 | 93.11
Unit 30 | 729 | 768 | 2.41 | 94.92
Unit 34 | 603 | 676 | 3.74 | 89.20
Unit 35 | 531 | 671 | 1.59 | 79.14
Unit 36 | 473 | 660 | 3.10 | 71.67
Unit 37 | 560 | 621 | 2.04 | 90.18
Unit 39 | 528 | 591 | 2.29 | 89.34
Unit 44 | 305 | 529 | 4.00 | 57.65
Unit 45 | 369 | 528 | 4.57 | 69.89
Unit 51 | 400 | 437 | 5.89 | 91.53
Unit 53 | 328 | 428 | 7.38 | 76.63
Unit 57 | 277 | 354 | 2.09 | 78.25
Unit 58 | 311 | 350 | 3.28 | 88.86

## Slide 10: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 59 | 248 | 347 | 6.61 | 71.46
Unit 62 | 257 | 329 | 2.71 | 78.12
Unit 64 | 295 | 312 | 4.32 | 94.55
Unit 65 | 213 | 300 | 5.35 | 71.00
Unit 67 | 249 | 288 | 7.86 | 86.46
Unit 68 | 260 | 287 | 3.02 | 90.59
Unit 70 | 255 | 272 | 1.78 | 93.75
Unit 71 | 225 | 270 | 2.60 | 83.33
Unit 73 | 203 | 253 | 1.84 | 80.24
Unit 74 | 215 | 235 | 1.13 | 91.49
Unit 75 | 211 | 234 | 5.28 | 90.17
Unit 78 | 184 | 220 | 0.79 | 83.64
Unit 79 | 206 | 220 | 8.73 | 93.64

## Slide 11: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – April 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 82 | 121 | 128 | 4.59 | 94.53
Unit 83 | 112 | 122 | 2.66 | 91.80
Unit 85 | 85 | 116 | 9.48 | 73.28
Unit 86 | 97 | 114 | 4.82 | 85.09
Unit 87 | 97 | 106 | 1.90 | 91.51
Unit 88 | 91 | 100 | 5.24 | 91.00