## Slide 1
Unregistered Distributed Generation Report:
2019.Q1 Update
Resource Adequacy
6/5/2019

## Slide 2: 2019 Q1 Unregistered Distributed Generation Report
Load Zone | 2019 Q1 Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | 19.59 | - | - | - | 19.59
LZ_CPS | 23.82 | - | 0.23 | - | 24.04
LZ_HOUSTON | 15.77 | 0.36 | 0.11 | 4.34 | 20.59
LZ_LCRA | 13.08 | - | - | - | 13.08
LZ_NORTH | 126.82 | 2.60 | - | 0.71 | 130.12
LZ_RAYBN | 1.90 | - | - | - | 1.90
LZ_SOUTH | 36.10 | 0.87 | - | - | 36.97
LZ_WEST | 10.88 | 0.77 | - | 0.34 | 11.99
TOTAL | 247.95 | 4.60 | 0.34 | 5.39 | 258.28
Load Zone | 2018 Q4 → 2019 Q1 Change in Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | +1.01 | - | - | - | +1.01
LZ_CPS | +0.82 | - | - | - | +0.82
LZ_HOUSTON | +1.28 | - | - | - | +1.28
LZ_LCRA | +0.37 | - | - | - | +0.37
LZ_NORTH | +11.43 | +0.01 | - | - | +11.44
LZ_RAYBN | - | - | - | - | -
LZ_SOUTH | +5.21 | +0.01 | - | - | +5.22
LZ_WEST | +0.66 | - | - | - | +0.66
TOTAL | +20.78 | +0.01 | - | - | +20.79

## Slide 3: Unregistered DG Growth: 2016-Q2* to 2019-Q1
* 2016-Q2 was the first report published after implementation of report changes per NPRR794/COPMGR044
Chart: Unregistered Distributed Generation Capacity
| 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1
Solar | 87.3396 | 103.7788 | 115.3681 | 130.5694 | 142.7763 | 149.5851 | 157.0284 | 171.2139 | 181.7648 | 200.8108 | 227.1697 | 247.9543
Wind | 3.14 | 3.2231 | 3.543 | 3.448 | 3.5205 | 3.5198 | 4.6427 | 4.5879 | 4.5879 | 4.5841 | 4.5897 | 4.5993
Other Renewable | 0.225 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.337 | 0.337 | 0.337
Other Non-Renewable | 4.9509 | 4.9509 | 5.2839 | 5.2201 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879