## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for May 2019

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – May 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 295 | 8 | 10 | 0.70 | 80.00
Unit 296 | 2 | 10 | 1.45 | 20.00
Unit 299 | 2 | 4 | 0.65 | 50.00
Unit 300 | 1 | 3 | 0.31 | 33.33
Unit 302 | 0 | 1 | 0.24 | 0.00
Unit 303 | 0 | 1 | 0.39 | 0.00
Unit 304 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00

## Slide 3: IRR Summary – May 2019
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 84.00 | 71.99 | 87.40
GREDP Median (%) | 93.76 | 82.51 | 89.38
Average MW Error | 3.99 | 3.80 | 4.36
Median MW Error | 3.78 | 3.43 | 3.59
Total Intervals Scored | 39,742 | 18,142 | 16,668
100+ Intervals Scored | 48 | 23.00 | 23.00
Total Intervals Scored Average | 202.77 | 259.17 | 724.70

## Slide 4: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 2 | 2,807 | 2,842 | 5.22 | 98.77
Unit 4 | 2,421 | 2,485 | 4.71 | 97.42
Unit 6 | 1,948 | 2,007 | 6.57 | 97.06
Unit 7 | 1,799 | 1,802 | 5.22 | 99.83
Unit 9 | 1,680 | 1,686 | 4.35 | 99.64
Unit 10 | 1,506 | 1,572 | 5.68 | 95.80
Unit 11 | 1,357 | 1,361 | 4.80 | 99.71
Unit 12 | 976 | 1,018 | 4.92 | 95.87
Unit 14 | 810 | 847 | 2.40 | 95.63
Unit 15 | 754 | 776 | 4.39 | 97.16
Unit 16 | 711 | 711 | 2.86 | 100.00
Unit 20 | 496 | 510 | 5.96 | 97.25
Unit 21 | 489 | 494 | 4.39 | 98.99

## Slide 5: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 22 | 487 | 492 | 4.05 | 98.98
Unit 24 | 402 | 404 | 2.99 | 99.50
Unit 28 | 330 | 333 | 2.39 | 99.10
Unit 29 | 280 | 293 | 3.78 | 95.56
Unit 33 | 237 | 238 | 2.62 | 99.58
Unit 36 | 209 | 209 | 3.57 | 100.00
Unit 38 | 191 | 199 | 3.75 | 95.98
Unit 39 | 184 | 184 | 5.11 | 100.00
Unit 41 | 168 | 169 | 3.25 | 99.41
Unit 43 | 154 | 159 | 2.40 | 96.86
Unit 44 | 139 | 144 | 4.98 | 96.53

## Slide 6: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 3,205 | 3,379 | 3.48 | 94.85
Unit 3 | 2,484 | 2,779 | 7.72 | 89.38
Unit 5 | 2,118 | 2,259 | 2.87 | 93.76
Unit 8 | 1,558 | 1,750 | 2.81 | 89.03
Unit 13 | 807 | 881 | 5.26 | 91.60
Unit 17 | 642 | 685 | 3.44 | 93.72
Unit 18 | 499 | 589 | 7.60 | 84.72
Unit 19 | 506 | 558 | 2.71 | 90.68
Unit 23 | 411 | 486 | 2.11 | 84.57
Unit 25 | 285 | 397 | 9.78 | 71.79
Unit 26 | 355 | 374 | 2.79 | 94.92
Unit 27 | 300 | 351 | 2.03 | 85.47
Unit 30 | 260 | 278 | 8.56 | 93.53

## Slide 7: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2019
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std Dev (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 31 | 237 | 257 | 2.65 | 92.22
Unit 32 | 235 | 256 | 2.74 | 91.80
Unit 34 | 207 | 219 | 4.12 | 94.52
Unit 35 | 176 | 210 | 2.74 | 83.81
Unit 37 | 160 | 205 | 4.15 | 78.05
Unit 40 | 128 | 177 | 5.82 | 72.32
Unit 42 | 146 | 163 | 3.59 | 89.57
Unit 45 | 116 | 144 | 4.39 | 80.56
Unit 46 | 115 | 142 | 3.77 | 80.99
Unit 47 | 114 | 129 | 5.06 | 88.37
Unit 48 | 72 | 100 | 4.81 | 72.00