## Slide 1
Unregistered Distributed Generation Report:
2019.Q2 Update
Resource Adequacy
8/7/2019

## Slide 2: 2019 Q2 Unregistered Distributed Generation Report
Load Zone | 2019 Q2 Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | 19.91 | - | - | - | 19.91
LZ_CPS | 26.43 | - | 0.23 | - | 26.65
LZ_HOUSTON | 33.53 | 0.36 | 0.11 | 4.34 | 38.35
LZ_LCRA | 12.78 | - | - | - | 12.78
LZ_NORTH | 141.00 | 2.56 | - | 0.71 | 144.27
LZ_RAYBN | 6.70 | 0.27 | - | - | 6.97
LZ_SOUTH | 43.97 | 0.91 | - | - | 44.88
LZ_WEST | 11.73 | 0.77 | - | 0.34 | 12.84
TOTAL | 296.05 | 4.87 | 0.34 | 5.39 | 306.65
Load Zone | 2019 Q1 → 2019 Q2 Change in Aggregate MW by Primary Fuel Type |  |  |  | 
 | SOLAR | WIND | OTHER RENEWABLE | OTHER NON-RENEWABLE | TOTAL
LZ_AEN | +0.32 | - | - | - | +0.32
LZ_CPS | +2.61 | - | - | - | +2.61
LZ_HOUSTON | +17.76 | - | - | - | +17.76
LZ_LCRA | -0.30 | - | - | - | -0.30
LZ_NORTH | +14.18 | -0.03 | - | - | +14.15
LZ_RAYBN | +4.80 | +0.27 | - | - | +5.07
LZ_SOUTH | +7.87 | +0.04 | - | - | +7.91
LZ_WEST | +0.85 | - | - | - | +0.85
TOTAL | +48.10 | +0.28 | - | - | +48.37

## Slide 3: Unregistered DG Growth: 2016-Q2* to 2019-Q2
* 2016-Q2 was the first report published after implementation of report changes per NPRR794/COPMGR044
Chart: Unregistered Distributed Generation Capacity
| 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2
Solar | 87.3396 | 103.7788 | 115.3681 | 130.5694 | 142.7763 | 149.5851 | 157.0284 | 171.2139 | 181.7648 | 200.8108 | 227.1697 | 247.9543 | 296.0503
Wind | 3.14 | 3.2231 | 3.543 | 3.448 | 3.5205 | 3.5198 | 4.6427 | 4.5879 | 4.5879 | 4.5841 | 4.5897 | 4.5993 | 4.8744
Other Renewable | 0.225 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337
Other Non-Renewable | 4.9509 | 4.9509 | 5.2839 | 5.2201 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879 | 5.3879