## 2019 NSRS
2019 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305.4396 | 1043 | 1226 | 1185
2 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305.4396 | 1043 | 1226 | 1185
3 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613.0175 | 1691 | 1759 | 1510
4 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613.0175 | 1691 | 1759 | 1510
5 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613.0175 | 1691 | 1759 | 1510
6 | 1620 | 1383 | 1521 | 1660 | 1660 | 1437 | 1544 | 1611 | 1613.0175 | 1691 | 1759 | 1510
7 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1912.9949 | 2079 | 2048 | 1918
8 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1912.9949 | 2079 | 2048 | 1918
9 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1912.9949 | 2079 | 2048 | 1918
10 | 2027 | 2132 | 1831 | 1784 | 2065 | 2046 | 1809 | 2002 | 1912.9949 | 2079 | 2048 | 1918
11 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742 | 1728.5754 | 1851 | 1530 | 1676
12 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742 | 1728.5754 | 1851 | 1530 | 1676
13 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742 | 1728.5754 | 1851 | 1530 | 1676
14 | 1438 | 1902 | 1521 | 1441 | 1722 | 1790 | 1375 | 1742 | 1728.5754 | 1851 | 1530 | 1676
15 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1374 | 1348 | 1774
16 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1374 | 1348 | 1774
17 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1374 | 1348 | 1774
18 | 1473 | 1643 | 1554 | 1392 | 1453 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1374 | 1348 | 1774
19 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1008 | 1363 | 1655
20 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1008 | 1363 | 1655
21 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1008 | 1363 | 1655
22 | 1624 | 1425 | 1438 | 1643 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1008 | 1363 | 1655
23 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305.4396 | 1043 | 1226 | 1185
24 | 1283 | 1316 | 1060 | 1158 | 1102 | 1222 | 1050 | 1324 | 1305.4396 | 1043 | 1226 | 1185
Total | 37860 | 39204 | 35700 | 36312 | 37508 | 36980 | 34112 | 37716 | 37240.1094 | 36184 | 37096 | 38872
| 1577.5 | 1633.5 | 1487.5 | 1513 | 1562.8333 | 1540.8333 | 1421.3333 | 1571.5 | 1551.6712 | 1507.6667 | 1545.6667 | 1619.6667
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2016, 2017 and 2018.

## 2020 NSRS
2020 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194
2 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194
3 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401
4 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401
5 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401
6 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401
7 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755
8 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755
9 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755
10 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755
11 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776
12 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776
13 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776
14 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776
15 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157
16 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157
17 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157
18 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157
19 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198
20 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198
21 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198
22 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198
23 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194
24 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194
Total | 37560 | 39196 | 35076 | 34652 | 35804 | 34652 | 31700 | 33924 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1565 | 1633.1667 | 1461.5 | 1443.8333 | 1491.8333 | 1443.8333 | 1320.8333 | 1413.5
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2017, 2018 and 2019.

## Sheet1
Month | Date | Group | HE | Type | 2019 Value | 2020 NSRS
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 0 | 0

## Charts
Month | Date | Group | HE | Type | 2019 Value | 2020 NSRS | Month | Aug |  | Non-Spin Requirement Comparison for August
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1283 | 1196 | Type | NSRS
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1283 | 1196
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1620 | 1227 | Row Labels | 2019 | 2020
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1620 | 1227 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1324 | 1194
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1620 | 1227 | b. HE3-6 | 1611 | 1401
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1620 | 1227 | c. HE7-10 | 2002 | 1755
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2027 | 2036 | d. HE11-14 | 1742 | 1776
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2027 | 2036 | e. HE15-18 | 1375 | 1157
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2027 | 2036 | f. HE19-22 | 1375 | 1198
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2027 | 2036
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1438 | 1612
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1438 | 1612
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1438 | 1612
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1438 | 1612
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1473 | 1418
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1473 | 1418
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1473 | 1418
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1473 | 1418
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1624 | 1901
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1624 | 1901
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1624 | 1901
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1624 | 1901
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1283 | 1196
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1283 | 1196
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1316 | 1238
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1316 | 1238
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1383 | 1402
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1383 | 1402
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1383 | 1402 | Type | NSRS |  | Hourly Average Non-Spin Requirement Comparison
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1383 | 1402
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2132 | 2128 | Row Labels | 2019 Hourly Avg | 2020 Hourly Avg
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2132 | 2128 | Jan | 1577.5 | 1565
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2132 | 2128 | Feb | 1633.5 | 1633.1667
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2132 | 2128 | Mar | 1487.5 | 1461.5
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1902 | 1612 | Apr | 1513 | 1443.8333
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1902 | 1612 | May | 1562.8333 | 1491.8333
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1902 | 1612 | Jun | 1540.8333 | 1443.8333
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1902 | 1612 | Jul | 1421.3333 | 1320.8333
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1643 | 1667 | Aug | 1571.5 | 1413.5
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1643 | 1667 | Sep | 1551.6712 | 0
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1643 | 1667 | Oct | 1507.6667 | 0
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1643 | 1667 | Nov | 1545.6667 | 0
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1425 | 1752 | Dec | 1619.6667 | 0
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1425 | 1752
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1425 | 1752
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1425 | 1752
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1316 | 1238
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1316 | 1238
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1060 | 1222
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1060 | 1222
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1521 | 1221
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1521 | 1221
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1521 | 1221
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1521 | 1221
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1831 | 1773
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1831 | 1773
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1831 | 1773
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1831 | 1773
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1521 | 1734
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1521 | 1734
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1521 | 1734
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1521 | 1734
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1554 | 1204
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1554 | 1204
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1554 | 1204
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1554 | 1204
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1438 | 1615
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1438 | 1615
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1438 | 1615
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1438 | 1615
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1060 | 1222
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1060 | 1222
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1158 | 1128
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1158 | 1128
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1660 | 1409
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1660 | 1409
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1660 | 1409
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1660 | 1409
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1784 | 1810
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1784 | 1810
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1784 | 1810
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1784 | 1810
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1441 | 1256
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1441 | 1256
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1441 | 1256
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1441 | 1256
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1392 | 1290
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1392 | 1290
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1392 | 1290
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1392 | 1290
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1643 | 1770
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1643 | 1770
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1643 | 1770
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1643 | 1770
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1158 | 1128
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1158 | 1128
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1102 | 1061
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1102 | 1061
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1660 | 1409
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1660 | 1409
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1660 | 1409
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1660 | 1409
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2065 | 2048
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2065 | 2048
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2065 | 2048
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2065 | 2048
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1722 | 1663
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1722 | 1663
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1722 | 1663
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1722 | 1663
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1453 | 1397
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1453 | 1397
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1453 | 1397
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1453 | 1397
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1375 | 1373
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1375 | 1373
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1375 | 1373
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1375 | 1373
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1102 | 1061
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1102 | 1061
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1222 | 1057
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1222 | 1057
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1437 | 1360
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1437 | 1360
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1437 | 1360
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1437 | 1360
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2046 | 1926
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2046 | 1926
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2046 | 1926
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2046 | 1926
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1790 | 1493
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1790 | 1493
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1790 | 1493
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1790 | 1493
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1375 | 1578
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1375 | 1578
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1375 | 1578
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1375 | 1578
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1375 | 1249
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1375 | 1249
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1375 | 1249
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1375 | 1249
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1222 | 1057
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1222 | 1057
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1050 | 1238
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1050 | 1238
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1544 | 1313
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1544 | 1313
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1544 | 1313
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1544 | 1313
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1809 | 1533
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1809 | 1533
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1809 | 1533
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1809 | 1533
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1375 | 1574
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1375 | 1574
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1375 | 1574
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1375 | 1574
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1375 | 1150
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1375 | 1150
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1375 | 1150
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1375 | 1150
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1375 | 1117
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1375 | 1117
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1375 | 1117
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1375 | 1117
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1050 | 1238
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1050 | 1238
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1324 | 1194
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1324 | 1194
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1611 | 1401
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1611 | 1401
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1611 | 1401
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1611 | 1401
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2002 | 1755
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2002 | 1755
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2002 | 1755
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2002 | 1755
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1742 | 1776
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1742 | 1776
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1742 | 1776
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1742 | 1776
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1375 | 1157
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1375 | 1157
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1375 | 1157
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1375 | 1157
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1375 | 1198
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1375 | 1198
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1375 | 1198
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1375 | 1198
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1324 | 1194
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1324 | 1194
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1305.4396 | 0
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1305.4396 | 0
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1613.0175 | 0
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1613.0175 | 0
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1613.0175 | 0
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1613.0175 | 0
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1912.9949 | 0
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1912.9949 | 0
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1912.9949 | 0
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1912.9949 | 0
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1728.5754 | 0
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1728.5754 | 0
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1728.5754 | 0
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1728.5754 | 0
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1375 | 0
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1375 | 0
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1375 | 0
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1375 | 0
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1375 | 0
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1375 | 0
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1375 | 0
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1375 | 0
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1305.4396 | 0
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1305.4396 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1043 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1043 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1691 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1691 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1691 | 0
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1691 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2079 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2079 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2079 | 0
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2079 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1851 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1851 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1851 | 0
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1851 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1374 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1374 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1374 | 0
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1374 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1008 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1008 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1008 | 0
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1008 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1043 | 0
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1043 | 0
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1226 | 0
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1226 | 0
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1759 | 0
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1759 | 0
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1759 | 0
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1759 | 0
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2048 | 0
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2048 | 0
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2048 | 0
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2048 | 0
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1530 | 0
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1530 | 0
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1530 | 0
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1530 | 0
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1348 | 0
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1348 | 0
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1348 | 0
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1348 | 0
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1363 | 0
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1363 | 0
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1363 | 0
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1363 | 0
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1226 | 0
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1226 | 0
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1185 | 0
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1185 | 0
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1510 | 0
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1510 | 0
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1510 | 0
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1510 | 0
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1918 | 0
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1918 | 0
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1918 | 0
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1918 | 0
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1676 | 0
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1676 | 0
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1676 | 0
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1676 | 0
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1774 | 0
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1774 | 0
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1774 | 0
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1774 | 0
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1655 | 0
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1655 | 0
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1655 | 0
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1655 | 0
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1185 | 0
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1185 | 0