## 2019 Regulation-up
2019 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 237 | 236 | 237 | 267 | 276 | 288 | 255 | 244 | 223 | 211 | 209 | 219
2 | 199 | 199 | 206 | 212 | 200 | 192 | 204 | 162 | 158 | 142 | 163 | 181
3 | 196 | 225 | 234 | 224 | 217 | 205 | 221 | 158 | 152 | 194 | 203 | 203
4 | 249 | 245 | 231 | 256 | 229 | 268 | 168 | 198 | 168 | 197 | 222 | 231
5 | 335 | 351 | 306 | 325 | 282 | 266 | 220 | 233 | 219 | 253 | 324 | 339
6 | 537 | 508 | 475 | 448 | 453 | 391 | 330 | 402 | 418 | 436 | 510 | 528
7 | 669 | 623 | 587 | 576 | 608 | 468 | 444 | 513 | 554 | 576 | 598 | 609
8 | 310 | 350 | 354 | 310 | 439 | 389 | 441 | 355 | 292 | 355 | 313 | 305
9 | 306 | 359 | 352 | 348 | 440 | 419 | 456 | 440 | 463 | 370 | 341 | 310
10 | 300 | 360 | 327 | 317 | 479 | 478 | 534 | 444 | 450 | 388 | 314 | 302
11 | 234 | 319 | 324 | 371 | 513 | 522 | 563 | 515 | 493 | 399 | 321 | 280
12 | 213 | 284 | 359 | 328 | 515 | 509 | 539 | 535 | 482 | 420 | 315 | 234
13 | 235 | 258 | 293 | 344 | 431 | 462 | 451 | 502 | 439 | 396 | 302 | 247
14 | 258 | 208 | 303 | 334 | 339 | 408 | 387 | 442 | 378 | 345 | 232 | 216
15 | 202 | 211 | 264 | 285 | 342 | 329 | 337 | 322 | 295 | 314 | 233 | 232
16 | 213 | 254 | 275 | 294 | 331 | 282 | 283 | 271 | 257 | 270 | 270 | 270
17 | 291 | 254 | 279 | 319 | 296 | 228 | 243 | 250 | 212 | 211 | 357 | 363
18 | 536 | 355 | 251 | 257 | 236 | 195 | 197 | 258 | 211 | 229 | 515 | 516
19 | 412 | 413 | 337 | 235 | 260 | 213 | 201 | 253 | 209 | 354 | 285 | 271
20 | 235 | 283 | 349 | 365 | 330 | 253 | 191 | 271 | 262 | 238 | 159 | 178
21 | 267 | 178 | 232 | 400 | 303 | 237 | 239 | 264 | 252 | 207 | 153 | 163
22 | 197 | 428 | 226 | 218 | 224 | 191 | 175 | 202 | 184 | 242 | 172 | 163
23 | 223 | 320 | 262 | 237 | 278 | 232 | 311 | 287 | 287 | 257 | 220 | 202
24 | 222 | 241 | 290 | 444 | 247 | 297 | 257 | 241 | 259 | 218 | 191 | 189
Total | 7076 | 7462 | 7353 | 7714 | 8268 | 7722 | 7647 | 7762 | 7317 | 7222 | 6922 | 6751
| 294.8333 | 310.9167 | 306.375 | 321.4167 | 344.5 | 321.75 | 318.625 | 323.4167 | 304.875 | 300.9167 | 288.4167 | 281.2917

## 2019 Regulation-down
2019 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 281 | 320 | 324 | 436 | 430 | 466 | 438 | 414 | 384 | 341 | 272 | 270
2 | 208 | 225 | 273 | 286 | 325 | 378 | 337 | 328 | 278 | 246 | 232 | 221
3 | 195 | 192 | 210 | 251 | 264 | 283 | 280 | 247 | 210 | 228 | 199 | 220
4 | 183 | 244 | 178 | 207 | 210 | 225 | 200 | 200 | 175 | 180 | 157 | 162
5 | 253 | 238 | 225 | 194 | 184 | 175 | 160 | 159 | 148 | 193 | 179 | 200
6 | 334 | 372 | 321 | 303 | 331 | 197 | 166 | 156 | 212 | 330 | 297 | 323
7 | 301 | 294 | 289 | 289 | 292 | 227 | 209 | 191 | 187 | 226 | 215 | 249
8 | 258 | 267 | 264 | 226 | 199 | 155 | 162 | 206 | 221 | 231 | 278 | 265
9 | 309 | 227 | 205 | 205 | 256 | 228 | 256 | 223 | 244 | 166 | 287 | 257
10 | 300 | 264 | 262 | 209 | 224 | 271 | 246 | 239 | 294 | 316 | 267 | 255
11 | 381 | 266 | 317 | 211 | 245 | 208 | 177 | 246 | 486 | 238 | 240 | 277
12 | 334 | 270 | 210 | 186 | 197 | 162 | 267 | 198 | 211 | 239 | 277 | 308
13 | 308 | 268 | 197 | 216 | 187 | 179 | 164 | 190 | 215 | 183 | 248 | 288
14 | 273 | 257 | 203 | 216 | 186 | 183 | 200 | 256 | 197 | 195 | 228 | 254
15 | 244 | 233 | 204 | 226 | 212 | 218 | 213 | 201 | 180 | 164 | 194 | 229
16 | 205 | 211 | 226 | 210 | 224 | 218 | 224 | 204 | 247 | 195 | 187 | 168
17 | 196 | 212 | 246 | 262 | 271 | 268 | 275 | 305 | 246 | 241 | 218 | 183
18 | 245 | 204 | 245 | 294 | 325 | 325 | 321 | 335 | 331 | 288 | 210 | 209
19 | 312 | 335 | 315 | 349 | 431 | 433 | 408 | 435 | 379 | 373 | 314 | 289
20 | 280 | 350 | 341 | 377 | 444 | 425 | 417 | 395 | 406 | 393 | 315 | 286
21 | 321 | 377 | 393 | 386 | 389 | 379 | 361 | 422 | 489 | 431 | 330 | 284
22 | 357 | 398 | 495 | 494 | 541 | 515 | 510 | 547 | 556 | 455 | 363 | 361
23 | 419 | 438 | 527 | 489 | 601 | 591 | 604 | 582 | 548 | 492 | 385 | 418
24 | 350 | 341 | 416 | 496 | 563 | 560 | 547 | 532 | 473 | 420 | 356 | 343
Total | 6847 | 6803 | 6886 | 7018 | 7531 | 7269 | 7142 | 7211 | 7317 | 6764 | 6248 | 6319
| 285.2917 | 283.4583 | 286.9167 | 292.4167 | 313.7917 | 302.875 | 297.5833 | 300.4583 | 304.875 | 281.8333 | 260.3333 | 263.2917

## 2020 Regulation-up
2020 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 188 | 193 | 189 | 226 | 222 | 316 | 231 | 250
2 | 252 | 227 | 165 | 181 | 210 | 198 | 203 | 146
3 | 272 | 230 | 241 | 222 | 233 | 205 | 160 | 128
4 | 278 | 266 | 239 | 247 | 240 | 245 | 141 | 178
5 | 349 | 359 | 313 | 296 | 295 | 279 | 229 | 245
6 | 557 | 524 | 480 | 430 | 421 | 403 | 320 | 414
7 | 671 | 710 | 600 | 587 | 571 | 485 | 445 | 533
8 | 339 | 371 | 377 | 325 | 457 | 401 | 404 | 371
9 | 266 | 312 | 323 | 320 | 436 | 399 | 461 | 439
10 | 268 | 307 | 334 | 320 | 493 | 494 | 549 | 456
11 | 237 | 284 | 305 | 343 | 531 | 535 | 579 | 567
12 | 263 | 293 | 317 | 278 | 528 | 522 | 547 | 550
13 | 189 | 269 | 305 | 345 | 437 | 469 | 455 | 515
14 | 198 | 218 | 311 | 318 | 344 | 415 | 390 | 449
15 | 171 | 223 | 269 | 288 | 349 | 336 | 342 | 332
16 | 234 | 265 | 266 | 297 | 336 | 302 | 289 | 280
17 | 330 | 256 | 254 | 285 | 301 | 230 | 245 | 256
18 | 541 | 358 | 315 | 262 | 221 | 200 | 187 | 214
19 | 392 | 407 | 412 | 249 | 261 | 180 | 205 | 208
20 | 239 | 206 | 354 | 315 | 276 | 261 | 197 | 272
21 | 201 | 169 | 227 | 326 | 247 | 241 | 198 | 202
22 | 195 | 221 | 161 | 338 | 251 | 185 | 160 | 119
23 | 201 | 232 | 194 | 182 | 281 | 234 | 216 | 163
24 | 206 | 183 | 193 | 449 | 205 | 240 | 137 | 173
Total | 7037 | 7083 | 7144 | 7429 | 8146 | 7775 | 7290 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293.2083 | 295.125 | 297.6667 | 309.5417 | 339.4167 | 323.9583 | 303.75 | 310.8333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2020 Regulation-down
2020 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 248 | 321 | 323 | 331 | 418 | 470 | 438 | 437
2 | 186 | 226 | 257 | 278 | 312 | 378 | 337 | 316
3 | 181 | 223 | 270 | 236 | 255 | 269 | 276 | 250
4 | 172 | 219 | 166 | 210 | 213 | 218 | 195 | 195
5 | 227 | 213 | 226 | 174 | 186 | 155 | 159 | 150
6 | 298 | 341 | 323 | 273 | 329 | 168 | 161 | 187
7 | 265 | 261 | 275 | 258 | 279 | 198 | 206 | 207
8 | 272 | 262 | 359 | 247 | 189 | 145 | 157 | 191
9 | 309 | 271 | 298 | 179 | 238 | 226 | 255 | 224
10 | 296 | 287 | 318 | 246 | 216 | 241 | 220 | 236
11 | 386 | 269 | 348 | 198 | 245 | 177 | 153 | 218
12 | 350 | 271 | 254 | 211 | 176 | 145 | 227 | 169
13 | 308 | 270 | 264 | 218 | 176 | 164 | 138 | 189
14 | 275 | 279 | 272 | 220 | 256 | 338 | 173 | 227
15 | 233 | 245 | 224 | 234 | 240 | 220 | 222 | 200
16 | 205 | 183 | 192 | 196 | 227 | 228 | 227 | 211
17 | 166 | 203 | 217 | 241 | 277 | 258 | 269 | 283
18 | 225 | 174 | 233 | 296 | 338 | 339 | 321 | 363
19 | 294 | 313 | 295 | 382 | 445 | 419 | 427 | 425
20 | 275 | 327 | 324 | 346 | 454 | 432 | 424 | 418
21 | 278 | 342 | 356 | 407 | 379 | 393 | 375 | 439
22 | 333 | 366 | 405 | 459 | 552 | 531 | 526 | 562
23 | 369 | 412 | 429 | 493 | 607 | 575 | 617 | 594
24 | 351 | 344 | 395 | 425 | 528 | 569 | 548 | 536
Total | 6502 | 6622 | 7023 | 6758 | 7535 | 7256 | 7051 | 7227 | 0 | 0 | 0 | 0
| 270.9167 | 275.9167 | 292.625 | 281.5833 | 313.9583 | 302.3333 | 293.7917 | 301.125 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2020 Regulation-up-4hr
2020 Regulation-up 4-hr block
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 211.75 | 208.75 | 185.25 | 259.5 | 229.5 | 247 | 196.75 | 183
2 | 211.75 | 208.75 | 185.25 | 259.5 | 229.5 | 247 | 196.75 | 183
3 | 364 | 344.75 | 318.25 | 298.75 | 297.25 | 283 | 212.5 | 241.25
4 | 364 | 344.75 | 318.25 | 298.75 | 297.25 | 283 | 212.5 | 241.25
5 | 364 | 344.75 | 318.25 | 298.75 | 297.25 | 283 | 212.5 | 241.25
6 | 364 | 344.75 | 318.25 | 298.75 | 297.25 | 283 | 212.5 | 241.25
7 | 386 | 425 | 408.5 | 388 | 489.25 | 444.75 | 464.75 | 449.75
8 | 386 | 425 | 408.5 | 388 | 489.25 | 444.75 | 464.75 | 449.75
9 | 386 | 425 | 408.5 | 388 | 489.25 | 444.75 | 464.75 | 449.75
10 | 386 | 425 | 408.5 | 388 | 489.25 | 444.75 | 464.75 | 449.75
11 | 221.75 | 266 | 309.5 | 321 | 460 | 485.25 | 492.75 | 520.25
12 | 221.75 | 266 | 309.5 | 321 | 460 | 485.25 | 492.75 | 520.25
13 | 221.75 | 266 | 309.5 | 321 | 460 | 485.25 | 492.75 | 520.25
14 | 221.75 | 266 | 309.5 | 321 | 460 | 485.25 | 492.75 | 520.25
15 | 319 | 275.5 | 276 | 283 | 301.75 | 267 | 265.75 | 270.5
16 | 319 | 275.5 | 276 | 283 | 301.75 | 267 | 265.75 | 270.5
17 | 319 | 275.5 | 276 | 283 | 301.75 | 267 | 265.75 | 270.5
18 | 319 | 275.5 | 276 | 283 | 301.75 | 267 | 265.75 | 270.5
19 | 256.75 | 250.75 | 288.5 | 307 | 258.75 | 216.75 | 190 | 200.25
20 | 256.75 | 250.75 | 288.5 | 307 | 258.75 | 216.75 | 190 | 200.25
21 | 256.75 | 250.75 | 288.5 | 307 | 258.75 | 216.75 | 190 | 200.25
22 | 256.75 | 250.75 | 288.5 | 307 | 258.75 | 216.75 | 190 | 200.25
23 | 211.75 | 208.75 | 185.25 | 259.5 | 229.5 | 247 | 196.75 | 183
24 | 211.75 | 208.75 | 185.25 | 259.5 | 229.5 | 247 | 196.75 | 183
Total | 7037 | 7083 | 7144 | 7429 | 8146 | 7775 | 7290 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293.2083 | 295.125 | 297.6667 | 309.5417 | 339.4167 | 323.9583 | 303.75 | 310.8333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2020 Regulation-down-4hr
2020 Regulation-down 4-hr block
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 288.5 | 325.75 | 351 | 381.75 | 466.25 | 498 | 485 | 470.75
2 | 288.5 | 325.75 | 351 | 381.75 | 466.25 | 498 | 485 | 470.75
3 | 219.5 | 249 | 246.25 | 223.25 | 245.75 | 202.5 | 197.75 | 195.5
4 | 219.5 | 249 | 246.25 | 223.25 | 245.75 | 202.5 | 197.75 | 195.5
5 | 219.5 | 249 | 246.25 | 223.25 | 245.75 | 202.5 | 197.75 | 195.5
6 | 219.5 | 249 | 246.25 | 223.25 | 245.75 | 202.5 | 197.75 | 195.5
7 | 285.5 | 270.25 | 312.5 | 232.5 | 230.5 | 202.5 | 209.5 | 214.5
8 | 285.5 | 270.25 | 312.5 | 232.5 | 230.5 | 202.5 | 209.5 | 214.5
9 | 285.5 | 270.25 | 312.5 | 232.5 | 230.5 | 202.5 | 209.5 | 214.5
10 | 285.5 | 270.25 | 312.5 | 232.5 | 230.5 | 202.5 | 209.5 | 214.5
11 | 329.75 | 272.25 | 284.5 | 211.75 | 213.25 | 206 | 172.75 | 200.75
12 | 329.75 | 272.25 | 284.5 | 211.75 | 213.25 | 206 | 172.75 | 200.75
13 | 329.75 | 272.25 | 284.5 | 211.75 | 213.25 | 206 | 172.75 | 200.75
14 | 329.75 | 272.25 | 284.5 | 211.75 | 213.25 | 206 | 172.75 | 200.75
15 | 207.25 | 201.25 | 216.5 | 241.75 | 270.5 | 261.25 | 259.75 | 264.25
16 | 207.25 | 201.25 | 216.5 | 241.75 | 270.5 | 261.25 | 259.75 | 264.25
17 | 207.25 | 201.25 | 216.5 | 241.75 | 270.5 | 261.25 | 259.75 | 264.25
18 | 207.25 | 201.25 | 216.5 | 241.75 | 270.5 | 261.25 | 259.75 | 264.25
19 | 295 | 337 | 345 | 398.5 | 457.5 | 443.75 | 438 | 461
20 | 295 | 337 | 345 | 398.5 | 457.5 | 443.75 | 438 | 461
21 | 295 | 337 | 345 | 398.5 | 457.5 | 443.75 | 438 | 461
22 | 295 | 337 | 345 | 398.5 | 457.5 | 443.75 | 438 | 461
23 | 288.5 | 325.75 | 351 | 381.75 | 466.25 | 498 | 485 | 470.75
24 | 288.5 | 325.75 | 351 | 381.75 | 466.25 | 498 | 485 | 470.75
Total | 6502 | 6622 | 7023 | 6758 | 7535 | 7256 | 7051 | 7227 | 0 | 0 | 0 | 0
| 270.9167 | 275.9167 | 292.625 | 281.5833 | 313.9583 | 302.3333 | 293.7917 | 301.125 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2020 Wind Adj Table
| Reg-Up Adj 2019 | Reg-Up Adj 2020 | Reg-Down Adj 2019 | Reg-Down Adj 2020
Jan. | 2.621 | 2.3249 | 1.6297 | 1.5522
Feb. | 3.3086 | 3.1876 | 2.2098 | 1.8269
Mar. | 3.3849 | 3.5935 | 2.1445 | 2.3622
Apr. | 3.8146 | 3.1759 | 2.366 | 1.8502
May | 3.9712 | 3.9598 | 2.6459 | 1.3666
Jun. | 2.7499 | 3.5612 | 2.2652 | 1.3807
Jul. | 2.46 | 2.8498 | 1.5956 | 1.147
Aug. | 2.3771 | 3.1362 | 1.6963 | 1.1564
Sep. | 2.2709 | 2.1509 | 1.7781 | 1.1716
Oct. | 2.849 | 2.7444 | 1.4879 | 1.2254
Nov. | 2.8558 | 2.8325 | 1.0929 | 1.4467
Dec. | 3.0492 | 2.6237 | 1.9022 | 2.4933

## Charts
Month | Date | HE | Type | 2019 Value | 2020 Value | 2020 Value 4hr | Month | Aug
Jan | 2018-01-01 | 1 | Reg Up | 237 | 188 | 211.75 | Type | Reg Down |  |  | Regulation Down Requirement Comparison for August
Jan | 2018-01-01 | 2 | Reg Up | 199 | 252 | 211.75
Jan | 2018-01-01 | 3 | Reg Up | 196 | 272 | 364 | Row Labels | 2019 | 2020 | 2020 4hr Block
Jan | 2018-01-01 | 4 | Reg Up | 249 | 278 | 364 | 1 | 414 | 437 | 470.75
Jan | 2018-01-01 | 5 | Reg Up | 335 | 349 | 364 | 2 | 328 | 316 | 470.75
Jan | 2018-01-01 | 6 | Reg Up | 537 | 557 | 364 | 3 | 247 | 250 | 195.5
Jan | 2018-01-01 | 7 | Reg Up | 669 | 671 | 386 | 4 | 200 | 195 | 195.5
Jan | 2018-01-01 | 8 | Reg Up | 310 | 339 | 386 | 5 | 159 | 150 | 195.5
Jan | 2018-01-01 | 9 | Reg Up | 306 | 266 | 386 | 6 | 156 | 187 | 195.5
Jan | 2018-01-01 | 10 | Reg Up | 300 | 268 | 386 | 7 | 191 | 207 | 214.5
Jan | 2018-01-01 | 11 | Reg Up | 234 | 237 | 221.75 | 8 | 206 | 191 | 214.5
Jan | 2018-01-01 | 12 | Reg Up | 213 | 263 | 221.75 | 9 | 223 | 224 | 214.5
Jan | 2018-01-01 | 13 | Reg Up | 235 | 189 | 221.75 | 10 | 239 | 236 | 214.5
Jan | 2018-01-01 | 14 | Reg Up | 258 | 198 | 221.75 | 11 | 246 | 218 | 200.75
Jan | 2018-01-01 | 15 | Reg Up | 202 | 171 | 319 | 12 | 198 | 169 | 200.75
Jan | 2018-01-01 | 16 | Reg Up | 213 | 234 | 319 | 13 | 190 | 189 | 200.75
Jan | 2018-01-01 | 17 | Reg Up | 291 | 330 | 319 | 14 | 256 | 227 | 200.75
Jan | 2018-01-01 | 18 | Reg Up | 536 | 541 | 319 | 15 | 201 | 200 | 264.25
Jan | 2018-01-01 | 19 | Reg Up | 412 | 392 | 256.75 | 16 | 204 | 211 | 264.25
Jan | 2018-01-01 | 20 | Reg Up | 235 | 239 | 256.75 | 17 | 305 | 283 | 264.25
Jan | 2018-01-01 | 21 | Reg Up | 267 | 201 | 256.75 | 18 | 335 | 363 | 264.25
Jan | 2018-01-01 | 22 | Reg Up | 197 | 195 | 256.75 | 19 | 435 | 425 | 461
Jan | 2018-01-01 | 23 | Reg Up | 223 | 201 | 211.75 | 20 | 395 | 418 | 461
Jan | 2018-01-01 | 24 | Reg Up | 222 | 206 | 211.75 | 21 | 422 | 439 | 461
Jan | 2018-01-01 | 1 | Reg Down | 281 | 248 | 288.5 | 22 | 547 | 562 | 461
Jan | 2018-01-01 | 2 | Reg Down | 208 | 186 | 288.5 | 23 | 582 | 594 | 470.75
Jan | 2018-01-01 | 3 | Reg Down | 195 | 181 | 219.5 | 24 | 532 | 536 | 470.75
Jan | 2018-01-01 | 4 | Reg Down | 183 | 172 | 219.5
Jan | 2018-01-01 | 5 | Reg Down | 253 | 227 | 219.5
Jan | 2018-01-01 | 6 | Reg Down | 334 | 298 | 219.5
Jan | 2018-01-01 | 7 | Reg Down | 301 | 265 | 285.5 | Type | Reg Up |  |  | Hourly Average Regulation Up Requirment Comparison
Jan | 2018-01-01 | 8 | Reg Down | 258 | 272 | 285.5
Jan | 2018-01-01 | 9 | Reg Down | 309 | 309 | 285.5 | Row Labels | 2019 Hourly Avg | 2020 Hourly Avg | 2020 4hr Block Hourly Avg
Jan | 2018-01-01 | 10 | Reg Down | 300 | 296 | 285.5 | Jan | 294.8333 | 293.2083 | 293.2083
Jan | 2018-01-01 | 11 | Reg Down | 381 | 386 | 329.75 | Feb | 310.9167 | 295.125 | 295.125
Jan | 2018-01-01 | 12 | Reg Down | 334 | 350 | 329.75 | Mar | 306.375 | 297.6667 | 297.6667
Jan | 2018-01-01 | 13 | Reg Down | 308 | 308 | 329.75 | Apr | 321.4167 | 309.5417 | 309.5417
Jan | 2018-01-01 | 14 | Reg Down | 273 | 275 | 329.75 | May | 344.5 | 339.4167 | 339.4167
Jan | 2018-01-01 | 15 | Reg Down | 244 | 233 | 207.25 | Jun | 321.75 | 323.9583 | 323.9583
Jan | 2018-01-01 | 16 | Reg Down | 205 | 205 | 207.25 | Jul | 318.625 | 303.75 | 303.75
Jan | 2018-01-01 | 17 | Reg Down | 196 | 166 | 207.25 | Aug | 323.4167 | 310.8333 | 310.8333
Jan | 2018-01-01 | 18 | Reg Down | 245 | 225 | 207.25 | Sep | 304.875 | 0 | 0
Jan | 2018-01-01 | 19 | Reg Down | 312 | 294 | 295 | Oct | 300.9167 | 0 | 0
Jan | 2018-01-01 | 20 | Reg Down | 280 | 275 | 295 | Nov | 288.4167 | 0 | 0
Jan | 2018-01-01 | 21 | Reg Down | 321 | 278 | 295 | Dec | 281.2917 | 0 | 0
Jan | 2018-01-01 | 22 | Reg Down | 357 | 333 | 295
Jan | 2018-01-01 | 23 | Reg Down | 419 | 369 | 288.5
Jan | 2018-01-01 | 24 | Reg Down | 350 | 351 | 288.5
Feb | 2018-02-01 | 1 | Reg Up | 236 | 193 | 208.75
Feb | 2018-02-01 | 2 | Reg Up | 199 | 227 | 208.75 | Type | Reg Down |  |  | Hourly Average Regulation Down Requirement Comparison
Feb | 2018-02-01 | 3 | Reg Up | 225 | 230 | 344.75
Feb | 2018-02-01 | 4 | Reg Up | 245 | 266 | 344.75 | Row Labels | 2019 Hourly Avg | 2020 Hourly Avg | 2020 4hr Block Hourly Avg
Feb | 2018-02-01 | 5 | Reg Up | 351 | 359 | 344.75 | Jan | 285.2917 | 270.9167 | 270.9167
Feb | 2018-02-01 | 6 | Reg Up | 508 | 524 | 344.75 | Feb | 283.4583 | 275.9167 | 275.9167
Feb | 2018-02-01 | 7 | Reg Up | 623 | 710 | 425 | Mar | 286.9167 | 292.625 | 292.625
Feb | 2018-02-01 | 8 | Reg Up | 350 | 371 | 425 | Apr | 292.4167 | 281.5833 | 281.5833
Feb | 2018-02-01 | 9 | Reg Up | 359 | 312 | 425 | May | 313.7917 | 313.9583 | 313.9583
Feb | 2018-02-01 | 10 | Reg Up | 360 | 307 | 425 | Jun | 302.875 | 302.3333 | 302.3333
Feb | 2018-02-01 | 11 | Reg Up | 319 | 284 | 266 | Jul | 297.5833 | 293.7917 | 293.7917
Feb | 2018-02-01 | 12 | Reg Up | 284 | 293 | 266 | Aug | 300.4583 | 301.125 | 301.125
Feb | 2018-02-01 | 13 | Reg Up | 258 | 269 | 266 | Sep | 304.875 | 0 | 0
Feb | 2018-02-01 | 14 | Reg Up | 208 | 218 | 266 | Oct | 281.8333 | 0 | 0
Feb | 2018-02-01 | 15 | Reg Up | 211 | 223 | 275.5 | Nov | 260.3333 | 0 | 0
Feb | 2018-02-01 | 16 | Reg Up | 254 | 265 | 275.5 | Dec | 263.2917 | 0 | 0
Feb | 2018-02-01 | 17 | Reg Up | 254 | 256 | 275.5
Feb | 2018-02-01 | 18 | Reg Up | 355 | 358 | 275.5
Feb | 2018-02-01 | 19 | Reg Up | 413 | 407 | 250.75
Feb | 2018-02-01 | 20 | Reg Up | 283 | 206 | 250.75
Feb | 2018-02-01 | 21 | Reg Up | 178 | 169 | 250.75
Feb | 2018-02-01 | 22 | Reg Up | 428 | 221 | 250.75
Feb | 2018-02-01 | 23 | Reg Up | 320 | 232 | 208.75
Feb | 2018-02-01 | 24 | Reg Up | 241 | 183 | 208.75
Feb | 2018-02-01 | 1 | Reg Down | 320 | 321 | 325.75
Feb | 2018-02-01 | 2 | Reg Down | 225 | 226 | 325.75
Feb | 2018-02-01 | 3 | Reg Down | 192 | 223 | 249
Feb | 2018-02-01 | 4 | Reg Down | 244 | 219 | 249
Feb | 2018-02-01 | 5 | Reg Down | 238 | 213 | 249
Feb | 2018-02-01 | 6 | Reg Down | 372 | 341 | 249
Feb | 2018-02-01 | 7 | Reg Down | 294 | 261 | 270.25
Feb | 2018-02-01 | 8 | Reg Down | 267 | 262 | 270.25
Feb | 2018-02-01 | 9 | Reg Down | 227 | 271 | 270.25
Feb | 2018-02-01 | 10 | Reg Down | 264 | 287 | 270.25
Feb | 2018-02-01 | 11 | Reg Down | 266 | 269 | 272.25
Feb | 2018-02-01 | 12 | Reg Down | 270 | 271 | 272.25
Feb | 2018-02-01 | 13 | Reg Down | 268 | 270 | 272.25
Feb | 2018-02-01 | 14 | Reg Down | 257 | 279 | 272.25
Feb | 2018-02-01 | 15 | Reg Down | 233 | 245 | 201.25
Feb | 2018-02-01 | 16 | Reg Down | 211 | 183 | 201.25
Feb | 2018-02-01 | 17 | Reg Down | 212 | 203 | 201.25
Feb | 2018-02-01 | 18 | Reg Down | 204 | 174 | 201.25
Feb | 2018-02-01 | 19 | Reg Down | 335 | 313 | 337
Feb | 2018-02-01 | 20 | Reg Down | 350 | 327 | 337
Feb | 2018-02-01 | 21 | Reg Down | 377 | 342 | 337
Feb | 2018-02-01 | 22 | Reg Down | 398 | 366 | 337
Feb | 2018-02-01 | 23 | Reg Down | 438 | 412 | 325.75
Feb | 2018-02-01 | 24 | Reg Down | 341 | 344 | 325.75
Mar | 2018-03-01 | 1 | Reg Up | 237 | 189 | 185.25
Mar | 2018-03-01 | 2 | Reg Up | 206 | 165 | 185.25
Mar | 2018-03-01 | 3 | Reg Up | 234 | 241 | 318.25
Mar | 2018-03-01 | 4 | Reg Up | 231 | 239 | 318.25
Mar | 2018-03-01 | 5 | Reg Up | 306 | 313 | 318.25
Mar | 2018-03-01 | 6 | Reg Up | 475 | 480 | 318.25
Mar | 2018-03-01 | 7 | Reg Up | 587 | 600 | 408.5
Mar | 2018-03-01 | 8 | Reg Up | 354 | 377 | 408.5
Mar | 2018-03-01 | 9 | Reg Up | 352 | 323 | 408.5
Mar | 2018-03-01 | 10 | Reg Up | 327 | 334 | 408.5
Mar | 2018-03-01 | 11 | Reg Up | 324 | 305 | 309.5
Mar | 2018-03-01 | 12 | Reg Up | 359 | 317 | 309.5
Mar | 2018-03-01 | 13 | Reg Up | 293 | 305 | 309.5
Mar | 2018-03-01 | 14 | Reg Up | 303 | 311 | 309.5
Mar | 2018-03-01 | 15 | Reg Up | 264 | 269 | 276
Mar | 2018-03-01 | 16 | Reg Up | 275 | 266 | 276
Mar | 2018-03-01 | 17 | Reg Up | 279 | 254 | 276
Mar | 2018-03-01 | 18 | Reg Up | 251 | 315 | 276
Mar | 2018-03-01 | 19 | Reg Up | 337 | 412 | 288.5
Mar | 2018-03-01 | 20 | Reg Up | 349 | 354 | 288.5
Mar | 2018-03-01 | 21 | Reg Up | 232 | 227 | 288.5
Mar | 2018-03-01 | 22 | Reg Up | 226 | 161 | 288.5
Mar | 2018-03-01 | 23 | Reg Up | 262 | 194 | 185.25
Mar | 2018-03-01 | 24 | Reg Up | 290 | 193 | 185.25
Mar | 2018-03-01 | 1 | Reg Down | 324 | 323 | 351
Mar | 2018-03-01 | 2 | Reg Down | 273 | 257 | 351
Mar | 2018-03-01 | 3 | Reg Down | 210 | 270 | 246.25
Mar | 2018-03-01 | 4 | Reg Down | 178 | 166 | 246.25
Mar | 2018-03-01 | 5 | Reg Down | 225 | 226 | 246.25
Mar | 2018-03-01 | 6 | Reg Down | 321 | 323 | 246.25
Mar | 2018-03-01 | 7 | Reg Down | 289 | 275 | 312.5
Mar | 2018-03-01 | 8 | Reg Down | 264 | 359 | 312.5
Mar | 2018-03-01 | 9 | Reg Down | 205 | 298 | 312.5
Mar | 2018-03-01 | 10 | Reg Down | 262 | 318 | 312.5
Mar | 2018-03-01 | 11 | Reg Down | 317 | 348 | 284.5
Mar | 2018-03-01 | 12 | Reg Down | 210 | 254 | 284.5
Mar | 2018-03-01 | 13 | Reg Down | 197 | 264 | 284.5
Mar | 2018-03-01 | 14 | Reg Down | 203 | 272 | 284.5
Mar | 2018-03-01 | 15 | Reg Down | 204 | 224 | 216.5
Mar | 2018-03-01 | 16 | Reg Down | 226 | 192 | 216.5
Mar | 2018-03-01 | 17 | Reg Down | 246 | 217 | 216.5
Mar | 2018-03-01 | 18 | Reg Down | 245 | 233 | 216.5
Mar | 2018-03-01 | 19 | Reg Down | 315 | 295 | 345
Mar | 2018-03-01 | 20 | Reg Down | 341 | 324 | 345
Mar | 2018-03-01 | 21 | Reg Down | 393 | 356 | 345
Mar | 2018-03-01 | 22 | Reg Down | 495 | 405 | 345
Mar | 2018-03-01 | 23 | Reg Down | 527 | 429 | 351
Mar | 2018-03-01 | 24 | Reg Down | 416 | 395 | 351
Apr | 2018-04-01 | 1 | Reg Up | 267 | 226 | 259.5
Apr | 2018-04-01 | 2 | Reg Up | 212 | 181 | 259.5
Apr | 2018-04-01 | 3 | Reg Up | 224 | 222 | 298.75
Apr | 2018-04-01 | 4 | Reg Up | 256 | 247 | 298.75
Apr | 2018-04-01 | 5 | Reg Up | 325 | 296 | 298.75
Apr | 2018-04-01 | 6 | Reg Up | 448 | 430 | 298.75
Apr | 2018-04-01 | 7 | Reg Up | 576 | 587 | 388
Apr | 2018-04-01 | 8 | Reg Up | 310 | 325 | 388
Apr | 2018-04-01 | 9 | Reg Up | 348 | 320 | 388
Apr | 2018-04-01 | 10 | Reg Up | 317 | 320 | 388
Apr | 2018-04-01 | 11 | Reg Up | 371 | 343 | 321
Apr | 2018-04-01 | 12 | Reg Up | 328 | 278 | 321
Apr | 2018-04-01 | 13 | Reg Up | 344 | 345 | 321
Apr | 2018-04-01 | 14 | Reg Up | 334 | 318 | 321
Apr | 2018-04-01 | 15 | Reg Up | 285 | 288 | 283
Apr | 2018-04-01 | 16 | Reg Up | 294 | 297 | 283
Apr | 2018-04-01 | 17 | Reg Up | 319 | 285 | 283
Apr | 2018-04-01 | 18 | Reg Up | 257 | 262 | 283
Apr | 2018-04-01 | 19 | Reg Up | 235 | 249 | 307
Apr | 2018-04-01 | 20 | Reg Up | 365 | 315 | 307
Apr | 2018-04-01 | 21 | Reg Up | 400 | 326 | 307
Apr | 2018-04-01 | 22 | Reg Up | 218 | 338 | 307
Apr | 2018-04-01 | 23 | Reg Up | 237 | 182 | 259.5
Apr | 2018-04-01 | 24 | Reg Up | 444 | 449 | 259.5
Apr | 2018-04-01 | 1 | Reg Down | 436 | 331 | 381.75
Apr | 2018-04-01 | 2 | Reg Down | 286 | 278 | 381.75
Apr | 2018-04-01 | 3 | Reg Down | 251 | 236 | 223.25
Apr | 2018-04-01 | 4 | Reg Down | 207 | 210 | 223.25
Apr | 2018-04-01 | 5 | Reg Down | 194 | 174 | 223.25
Apr | 2018-04-01 | 6 | Reg Down | 303 | 273 | 223.25
Apr | 2018-04-01 | 7 | Reg Down | 289 | 258 | 232.5
Apr | 2018-04-01 | 8 | Reg Down | 226 | 247 | 232.5
Apr | 2018-04-01 | 9 | Reg Down | 205 | 179 | 232.5
Apr | 2018-04-01 | 10 | Reg Down | 209 | 246 | 232.5
Apr | 2018-04-01 | 11 | Reg Down | 211 | 198 | 211.75
Apr | 2018-04-01 | 12 | Reg Down | 186 | 211 | 211.75
Apr | 2018-04-01 | 13 | Reg Down | 216 | 218 | 211.75
Apr | 2018-04-01 | 14 | Reg Down | 216 | 220 | 211.75
Apr | 2018-04-01 | 15 | Reg Down | 226 | 234 | 241.75
Apr | 2018-04-01 | 16 | Reg Down | 210 | 196 | 241.75
Apr | 2018-04-01 | 17 | Reg Down | 262 | 241 | 241.75
Apr | 2018-04-01 | 18 | Reg Down | 294 | 296 | 241.75
Apr | 2018-04-01 | 19 | Reg Down | 349 | 382 | 398.5
Apr | 2018-04-01 | 20 | Reg Down | 377 | 346 | 398.5
Apr | 2018-04-01 | 21 | Reg Down | 386 | 407 | 398.5
Apr | 2018-04-01 | 22 | Reg Down | 494 | 459 | 398.5
Apr | 2018-04-01 | 23 | Reg Down | 489 | 493 | 381.75
Apr | 2018-04-01 | 24 | Reg Down | 496 | 425 | 381.75
May | 2018-05-01 | 1 | Reg Up | 276 | 222 | 229.5
May | 2018-05-01 | 2 | Reg Up | 200 | 210 | 229.5
May | 2018-05-01 | 3 | Reg Up | 217 | 233 | 297.25
May | 2018-05-01 | 4 | Reg Up | 229 | 240 | 297.25
May | 2018-05-01 | 5 | Reg Up | 282 | 295 | 297.25
May | 2018-05-01 | 6 | Reg Up | 453 | 421 | 297.25
May | 2018-05-01 | 7 | Reg Up | 608 | 571 | 489.25
May | 2018-05-01 | 8 | Reg Up | 439 | 457 | 489.25
May | 2018-05-01 | 9 | Reg Up | 440 | 436 | 489.25
May | 2018-05-01 | 10 | Reg Up | 479 | 493 | 489.25
May | 2018-05-01 | 11 | Reg Up | 513 | 531 | 460
May | 2018-05-01 | 12 | Reg Up | 515 | 528 | 460
May | 2018-05-01 | 13 | Reg Up | 431 | 437 | 460
May | 2018-05-01 | 14 | Reg Up | 339 | 344 | 460
May | 2018-05-01 | 15 | Reg Up | 342 | 349 | 301.75
May | 2018-05-01 | 16 | Reg Up | 331 | 336 | 301.75
May | 2018-05-01 | 17 | Reg Up | 296 | 301 | 301.75
May | 2018-05-01 | 18 | Reg Up | 236 | 221 | 301.75
May | 2018-05-01 | 19 | Reg Up | 260 | 261 | 258.75
May | 2018-05-01 | 20 | Reg Up | 330 | 276 | 258.75
May | 2018-05-01 | 21 | Reg Up | 303 | 247 | 258.75
May | 2018-05-01 | 22 | Reg Up | 224 | 251 | 258.75
May | 2018-05-01 | 23 | Reg Up | 278 | 281 | 229.5
May | 2018-05-01 | 24 | Reg Up | 247 | 205 | 229.5
May | 2018-05-01 | 1 | Reg Down | 430 | 418 | 466.25
May | 2018-05-01 | 2 | Reg Down | 325 | 312 | 466.25
May | 2018-05-01 | 3 | Reg Down | 264 | 255 | 245.75
May | 2018-05-01 | 4 | Reg Down | 210 | 213 | 245.75
May | 2018-05-01 | 5 | Reg Down | 184 | 186 | 245.75
May | 2018-05-01 | 6 | Reg Down | 331 | 329 | 245.75
May | 2018-05-01 | 7 | Reg Down | 292 | 279 | 230.5
May | 2018-05-01 | 8 | Reg Down | 199 | 189 | 230.5
May | 2018-05-01 | 9 | Reg Down | 256 | 238 | 230.5
May | 2018-05-01 | 10 | Reg Down | 224 | 216 | 230.5
May | 2018-05-01 | 11 | Reg Down | 245 | 245 | 213.25
May | 2018-05-01 | 12 | Reg Down | 197 | 176 | 213.25
May | 2018-05-01 | 13 | Reg Down | 187 | 176 | 213.25
May | 2018-05-01 | 14 | Reg Down | 186 | 256 | 213.25
May | 2018-05-01 | 15 | Reg Down | 212 | 240 | 270.5
May | 2018-05-01 | 16 | Reg Down | 224 | 227 | 270.5
May | 2018-05-01 | 17 | Reg Down | 271 | 277 | 270.5
May | 2018-05-01 | 18 | Reg Down | 325 | 338 | 270.5
May | 2018-05-01 | 19 | Reg Down | 431 | 445 | 457.5
May | 2018-05-01 | 20 | Reg Down | 444 | 454 | 457.5
May | 2018-05-01 | 21 | Reg Down | 389 | 379 | 457.5
May | 2018-05-01 | 22 | Reg Down | 541 | 552 | 457.5
May | 2018-05-01 | 23 | Reg Down | 601 | 607 | 466.25
May | 2018-05-01 | 24 | Reg Down | 563 | 528 | 466.25
Jun | 2018-06-01 | 1 | Reg Up | 288 | 316 | 247
Jun | 2018-06-01 | 2 | Reg Up | 192 | 198 | 247
Jun | 2018-06-01 | 3 | Reg Up | 205 | 205 | 283
Jun | 2018-06-01 | 4 | Reg Up | 268 | 245 | 283
Jun | 2018-06-01 | 5 | Reg Up | 266 | 279 | 283
Jun | 2018-06-01 | 6 | Reg Up | 391 | 403 | 283
Jun | 2018-06-01 | 7 | Reg Up | 468 | 485 | 444.75
Jun | 2018-06-01 | 8 | Reg Up | 389 | 401 | 444.75
Jun | 2018-06-01 | 9 | Reg Up | 419 | 399 | 444.75
Jun | 2018-06-01 | 10 | Reg Up | 478 | 494 | 444.75
Jun | 2018-06-01 | 11 | Reg Up | 522 | 535 | 485.25
Jun | 2018-06-01 | 12 | Reg Up | 509 | 522 | 485.25
Jun | 2018-06-01 | 13 | Reg Up | 462 | 469 | 485.25
Jun | 2018-06-01 | 14 | Reg Up | 408 | 415 | 485.25
Jun | 2018-06-01 | 15 | Reg Up | 329 | 336 | 267
Jun | 2018-06-01 | 16 | Reg Up | 282 | 302 | 267
Jun | 2018-06-01 | 17 | Reg Up | 228 | 230 | 267
Jun | 2018-06-01 | 18 | Reg Up | 195 | 200 | 267
Jun | 2018-06-01 | 19 | Reg Up | 213 | 180 | 216.75
Jun | 2018-06-01 | 20 | Reg Up | 253 | 261 | 216.75
Jun | 2018-06-01 | 21 | Reg Up | 237 | 241 | 216.75
Jun | 2018-06-01 | 22 | Reg Up | 191 | 185 | 216.75
Jun | 2018-06-01 | 23 | Reg Up | 232 | 234 | 247
Jun | 2018-06-01 | 24 | Reg Up | 297 | 240 | 247
Jun | 2018-06-01 | 1 | Reg Down | 466 | 470 | 498
Jun | 2018-06-01 | 2 | Reg Down | 378 | 378 | 498
Jun | 2018-06-01 | 3 | Reg Down | 283 | 269 | 202.5
Jun | 2018-06-01 | 4 | Reg Down | 225 | 218 | 202.5
Jun | 2018-06-01 | 5 | Reg Down | 175 | 155 | 202.5
Jun | 2018-06-01 | 6 | Reg Down | 197 | 168 | 202.5
Jun | 2018-06-01 | 7 | Reg Down | 227 | 198 | 202.5
Jun | 2018-06-01 | 8 | Reg Down | 155 | 145 | 202.5
Jun | 2018-06-01 | 9 | Reg Down | 228 | 226 | 202.5
Jun | 2018-06-01 | 10 | Reg Down | 271 | 241 | 202.5
Jun | 2018-06-01 | 11 | Reg Down | 208 | 177 | 206
Jun | 2018-06-01 | 12 | Reg Down | 162 | 145 | 206
Jun | 2018-06-01 | 13 | Reg Down | 179 | 164 | 206
Jun | 2018-06-01 | 14 | Reg Down | 183 | 338 | 206
Jun | 2018-06-01 | 15 | Reg Down | 218 | 220 | 261.25
Jun | 2018-06-01 | 16 | Reg Down | 218 | 228 | 261.25
Jun | 2018-06-01 | 17 | Reg Down | 268 | 258 | 261.25
Jun | 2018-06-01 | 18 | Reg Down | 325 | 339 | 261.25
Jun | 2018-06-01 | 19 | Reg Down | 433 | 419 | 443.75
Jun | 2018-06-01 | 20 | Reg Down | 425 | 432 | 443.75
Jun | 2018-06-01 | 21 | Reg Down | 379 | 393 | 443.75
Jun | 2018-06-01 | 22 | Reg Down | 515 | 531 | 443.75
Jun | 2018-06-01 | 23 | Reg Down | 591 | 575 | 498
Jun | 2018-06-01 | 24 | Reg Down | 560 | 569 | 498
Jul | 2018-07-01 | 1 | Reg Up | 255 | 231 | 196.75
Jul | 2018-07-01 | 2 | Reg Up | 204 | 203 | 196.75
Jul | 2018-07-01 | 3 | Reg Up | 221 | 160 | 212.5
Jul | 2018-07-01 | 4 | Reg Up | 168 | 141 | 212.5
Jul | 2018-07-01 | 5 | Reg Up | 220 | 229 | 212.5
Jul | 2018-07-01 | 6 | Reg Up | 330 | 320 | 212.5
Jul | 2018-07-01 | 7 | Reg Up | 444 | 445 | 464.75
Jul | 2018-07-01 | 8 | Reg Up | 441 | 404 | 464.75
Jul | 2018-07-01 | 9 | Reg Up | 456 | 461 | 464.75
Jul | 2018-07-01 | 10 | Reg Up | 534 | 549 | 464.75
Jul | 2018-07-01 | 11 | Reg Up | 563 | 579 | 492.75
Jul | 2018-07-01 | 12 | Reg Up | 539 | 547 | 492.75
Jul | 2018-07-01 | 13 | Reg Up | 451 | 455 | 492.75
Jul | 2018-07-01 | 14 | Reg Up | 387 | 390 | 492.75
Jul | 2018-07-01 | 15 | Reg Up | 337 | 342 | 265.75
Jul | 2018-07-01 | 16 | Reg Up | 283 | 289 | 265.75
Jul | 2018-07-01 | 17 | Reg Up | 243 | 245 | 265.75
Jul | 2018-07-01 | 18 | Reg Up | 197 | 187 | 265.75
Jul | 2018-07-01 | 19 | Reg Up | 201 | 205 | 190
Jul | 2018-07-01 | 20 | Reg Up | 191 | 197 | 190
Jul | 2018-07-01 | 21 | Reg Up | 239 | 198 | 190
Jul | 2018-07-01 | 22 | Reg Up | 175 | 160 | 190
Jul | 2018-07-01 | 23 | Reg Up | 311 | 216 | 196.75
Jul | 2018-07-01 | 24 | Reg Up | 257 | 137 | 196.75
Jul | 2018-07-01 | 1 | Reg Down | 438 | 438 | 485
Jul | 2018-07-01 | 2 | Reg Down | 337 | 337 | 485
Jul | 2018-07-01 | 3 | Reg Down | 280 | 276 | 197.75
Jul | 2018-07-01 | 4 | Reg Down | 200 | 195 | 197.75
Jul | 2018-07-01 | 5 | Reg Down | 160 | 159 | 197.75
Jul | 2018-07-01 | 6 | Reg Down | 166 | 161 | 197.75
Jul | 2018-07-01 | 7 | Reg Down | 209 | 206 | 209.5
Jul | 2018-07-01 | 8 | Reg Down | 162 | 157 | 209.5
Jul | 2018-07-01 | 9 | Reg Down | 256 | 255 | 209.5
Jul | 2018-07-01 | 10 | Reg Down | 246 | 220 | 209.5
Jul | 2018-07-01 | 11 | Reg Down | 177 | 153 | 172.75
Jul | 2018-07-01 | 12 | Reg Down | 267 | 227 | 172.75
Jul | 2018-07-01 | 13 | Reg Down | 164 | 138 | 172.75
Jul | 2018-07-01 | 14 | Reg Down | 200 | 173 | 172.75
Jul | 2018-07-01 | 15 | Reg Down | 213 | 222 | 259.75
Jul | 2018-07-01 | 16 | Reg Down | 224 | 227 | 259.75
Jul | 2018-07-01 | 17 | Reg Down | 275 | 269 | 259.75
Jul | 2018-07-01 | 18 | Reg Down | 321 | 321 | 259.75
Jul | 2018-07-01 | 19 | Reg Down | 408 | 427 | 438
Jul | 2018-07-01 | 20 | Reg Down | 417 | 424 | 438
Jul | 2018-07-01 | 21 | Reg Down | 361 | 375 | 438
Jul | 2018-07-01 | 22 | Reg Down | 510 | 526 | 438
Jul | 2018-07-01 | 23 | Reg Down | 604 | 617 | 485
Jul | 2018-07-01 | 24 | Reg Down | 547 | 548 | 485
Aug | 2018-08-01 | 1 | Reg Up | 244 | 250 | 183
Aug | 2018-08-01 | 2 | Reg Up | 162 | 146 | 183
Aug | 2018-08-01 | 3 | Reg Up | 158 | 128 | 241.25
Aug | 2018-08-01 | 4 | Reg Up | 198 | 178 | 241.25
Aug | 2018-08-01 | 5 | Reg Up | 233 | 245 | 241.25
Aug | 2018-08-01 | 6 | Reg Up | 402 | 414 | 241.25
Aug | 2018-08-01 | 7 | Reg Up | 513 | 533 | 449.75
Aug | 2018-08-01 | 8 | Reg Up | 355 | 371 | 449.75
Aug | 2018-08-01 | 9 | Reg Up | 440 | 439 | 449.75
Aug | 2018-08-01 | 10 | Reg Up | 444 | 456 | 449.75
Aug | 2018-08-01 | 11 | Reg Up | 515 | 567 | 520.25
Aug | 2018-08-01 | 12 | Reg Up | 535 | 550 | 520.25
Aug | 2018-08-01 | 13 | Reg Up | 502 | 515 | 520.25
Aug | 2018-08-01 | 14 | Reg Up | 442 | 449 | 520.25
Aug | 2018-08-01 | 15 | Reg Up | 322 | 332 | 270.5
Aug | 2018-08-01 | 16 | Reg Up | 271 | 280 | 270.5
Aug | 2018-08-01 | 17 | Reg Up | 250 | 256 | 270.5
Aug | 2018-08-01 | 18 | Reg Up | 258 | 214 | 270.5
Aug | 2018-08-01 | 19 | Reg Up | 253 | 208 | 200.25
Aug | 2018-08-01 | 20 | Reg Up | 271 | 272 | 200.25
Aug | 2018-08-01 | 21 | Reg Up | 264 | 202 | 200.25
Aug | 2018-08-01 | 22 | Reg Up | 202 | 119 | 200.25
Aug | 2018-08-01 | 23 | Reg Up | 287 | 163 | 183
Aug | 2018-08-01 | 24 | Reg Up | 241 | 173 | 183
Aug | 2018-08-01 | 1 | Reg Down | 414 | 437 | 470.75
Aug | 2018-08-01 | 2 | Reg Down | 328 | 316 | 470.75
Aug | 2018-08-01 | 3 | Reg Down | 247 | 250 | 195.5
Aug | 2018-08-01 | 4 | Reg Down | 200 | 195 | 195.5
Aug | 2018-08-01 | 5 | Reg Down | 159 | 150 | 195.5
Aug | 2018-08-01 | 6 | Reg Down | 156 | 187 | 195.5
Aug | 2018-08-01 | 7 | Reg Down | 191 | 207 | 214.5
Aug | 2018-08-01 | 8 | Reg Down | 206 | 191 | 214.5
Aug | 2018-08-01 | 9 | Reg Down | 223 | 224 | 214.5
Aug | 2018-08-01 | 10 | Reg Down | 239 | 236 | 214.5
Aug | 2018-08-01 | 11 | Reg Down | 246 | 218 | 200.75
Aug | 2018-08-01 | 12 | Reg Down | 198 | 169 | 200.75
Aug | 2018-08-01 | 13 | Reg Down | 190 | 189 | 200.75
Aug | 2018-08-01 | 14 | Reg Down | 256 | 227 | 200.75
Aug | 2018-08-01 | 15 | Reg Down | 201 | 200 | 264.25
Aug | 2018-08-01 | 16 | Reg Down | 204 | 211 | 264.25
Aug | 2018-08-01 | 17 | Reg Down | 305 | 283 | 264.25
Aug | 2018-08-01 | 18 | Reg Down | 335 | 363 | 264.25
Aug | 2018-08-01 | 19 | Reg Down | 435 | 425 | 461
Aug | 2018-08-01 | 20 | Reg Down | 395 | 418 | 461
Aug | 2018-08-01 | 21 | Reg Down | 422 | 439 | 461
Aug | 2018-08-01 | 22 | Reg Down | 547 | 562 | 461
Aug | 2018-08-01 | 23 | Reg Down | 582 | 594 | 470.75
Aug | 2018-08-01 | 24 | Reg Down | 532 | 536 | 470.75
Sep | 2018-09-01 | 1 | Reg Up | 223 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 2 | Reg Up | 158 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 3 | Reg Up | 152 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 4 | Reg Up | 168 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 5 | Reg Up | 219 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 6 | Reg Up | 418 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 7 | Reg Up | 554 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 8 | Reg Up | 292 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 9 | Reg Up | 463 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 10 | Reg Up | 450 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 11 | Reg Up | 493 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 12 | Reg Up | 482 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 13 | Reg Up | 439 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 14 | Reg Up | 378 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 15 | Reg Up | 295 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 16 | Reg Up | 257 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 17 | Reg Up | 212 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 18 | Reg Up | 211 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 19 | Reg Up | 209 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 20 | Reg Up | 262 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 21 | Reg Up | 252 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 22 | Reg Up | 184 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 23 | Reg Up | 287 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 24 | Reg Up | 259 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 1 | Reg Down | 384 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 2 | Reg Down | 278 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 3 | Reg Down | 210 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 4 | Reg Down | 175 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 5 | Reg Down | 148 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 6 | Reg Down | 212 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 7 | Reg Down | 187 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 8 | Reg Down | 221 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 9 | Reg Down | 244 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 10 | Reg Down | 294 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 11 | Reg Down | 486 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 12 | Reg Down | 211 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 13 | Reg Down | 215 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 14 | Reg Down | 197 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 15 | Reg Down | 180 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 16 | Reg Down | 247 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 17 | Reg Down | 246 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 18 | Reg Down | 331 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 19 | Reg Down | 379 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 20 | Reg Down | 406 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 21 | Reg Down | 489 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 22 | Reg Down | 556 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 23 | Reg Down | 548 | 0 | 0
Sep | 2018-09-01 | 24 | Reg Down | 473 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 1 | Reg Up | 211 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 2 | Reg Up | 142 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 3 | Reg Up | 194 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 4 | Reg Up | 197 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 5 | Reg Up | 253 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 6 | Reg Up | 436 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 7 | Reg Up | 576 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 8 | Reg Up | 355 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 9 | Reg Up | 370 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 10 | Reg Up | 388 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 11 | Reg Up | 399 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 12 | Reg Up | 420 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 13 | Reg Up | 396 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 14 | Reg Up | 345 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 15 | Reg Up | 314 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 16 | Reg Up | 270 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 17 | Reg Up | 211 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 18 | Reg Up | 229 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 19 | Reg Up | 354 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 20 | Reg Up | 238 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 21 | Reg Up | 207 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 22 | Reg Up | 242 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 23 | Reg Up | 257 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 24 | Reg Up | 218 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 1 | Reg Down | 341 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 2 | Reg Down | 246 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 3 | Reg Down | 228 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 4 | Reg Down | 180 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 5 | Reg Down | 193 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 6 | Reg Down | 330 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 7 | Reg Down | 226 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 8 | Reg Down | 231 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 9 | Reg Down | 166 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 10 | Reg Down | 316 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 11 | Reg Down | 238 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 12 | Reg Down | 239 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 13 | Reg Down | 183 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 14 | Reg Down | 195 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 15 | Reg Down | 164 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 16 | Reg Down | 195 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 17 | Reg Down | 241 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 18 | Reg Down | 288 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 19 | Reg Down | 373 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 20 | Reg Down | 393 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 21 | Reg Down | 431 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 22 | Reg Down | 455 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 23 | Reg Down | 492 | 0 | 0
Oct | 2018-10-01 | 24 | Reg Down | 420 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 1 | Reg Up | 209 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 2 | Reg Up | 163 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 3 | Reg Up | 203 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 4 | Reg Up | 222 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 5 | Reg Up | 324 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 6 | Reg Up | 510 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 7 | Reg Up | 598 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 8 | Reg Up | 313 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 9 | Reg Up | 341 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 10 | Reg Up | 314 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 11 | Reg Up | 321 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 12 | Reg Up | 315 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 13 | Reg Up | 302 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 14 | Reg Up | 232 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 15 | Reg Up | 233 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 16 | Reg Up | 270 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 17 | Reg Up | 357 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 18 | Reg Up | 515 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 19 | Reg Up | 285 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 20 | Reg Up | 159 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 21 | Reg Up | 153 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 22 | Reg Up | 172 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 23 | Reg Up | 220 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 24 | Reg Up | 191 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 1 | Reg Down | 272 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 2 | Reg Down | 232 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 3 | Reg Down | 199 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 4 | Reg Down | 157 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 5 | Reg Down | 179 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 6 | Reg Down | 297 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 7 | Reg Down | 215 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 8 | Reg Down | 278 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 9 | Reg Down | 287 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 10 | Reg Down | 267 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 11 | Reg Down | 240 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 12 | Reg Down | 277 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 13 | Reg Down | 248 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 14 | Reg Down | 228 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 15 | Reg Down | 194 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 16 | Reg Down | 187 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 17 | Reg Down | 218 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 18 | Reg Down | 210 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 19 | Reg Down | 314 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 20 | Reg Down | 315 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 21 | Reg Down | 330 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 22 | Reg Down | 363 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 23 | Reg Down | 385 | 0 | 0
Nov | 2018-11-01 | 24 | Reg Down | 356 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 1 | Reg Up | 219 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 2 | Reg Up | 181 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 3 | Reg Up | 203 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 4 | Reg Up | 231 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 5 | Reg Up | 339 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 6 | Reg Up | 528 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 7 | Reg Up | 609 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 8 | Reg Up | 305 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 9 | Reg Up | 310 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 10 | Reg Up | 302 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 11 | Reg Up | 280 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 12 | Reg Up | 234 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 13 | Reg Up | 247 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 14 | Reg Up | 216 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 15 | Reg Up | 232 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 16 | Reg Up | 270 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 17 | Reg Up | 363 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 18 | Reg Up | 516 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 19 | Reg Up | 271 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 20 | Reg Up | 178 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 21 | Reg Up | 163 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 22 | Reg Up | 163 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 23 | Reg Up | 202 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 24 | Reg Up | 189 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 1 | Reg Down | 270 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 2 | Reg Down | 221 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 3 | Reg Down | 220 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 4 | Reg Down | 162 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 5 | Reg Down | 200 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 6 | Reg Down | 323 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 7 | Reg Down | 249 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 8 | Reg Down | 265 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 9 | Reg Down | 257 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 10 | Reg Down | 255 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 11 | Reg Down | 277 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 12 | Reg Down | 308 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 13 | Reg Down | 288 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 14 | Reg Down | 254 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 15 | Reg Down | 229 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 16 | Reg Down | 168 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 17 | Reg Down | 183 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 18 | Reg Down | 209 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 19 | Reg Down | 289 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 20 | Reg Down | 286 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 21 | Reg Down | 284 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 22 | Reg Down | 361 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 23 | Reg Down | 418 | 0 | 0
Dec | 2018-12-01 | 24 | Reg Down | 343 | 0 | 0