## Sheet1
Summer Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2019 - 2028
Forecast Year | Coast | East | FWest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2019 | 21144.312 | 2583.3541 | 4147.7351 | 25764.4668 | 1488.907 | 12676.8529 | 6090.1971 | 2066.8674 | 75962.6924
2020 | 22084.9953 | 2605.4906 | 4441.9583 | 26049.9898 | 1495.8035 | 12899.5125 | 6260.1376 | 2121.8146 | 77959.7022
2021 | 22584.8722 | 2627.2996 | 4718.5 | 26348.5456 | 1914.7682 | 13134.9362 | 6437.6276 | 2179.812 | 79946.3615
2022 | 23089.2222 | 2656.7706 | 4996.9926 | 26661.2889 | 1922.2792 | 13384.5573 | 6624.6645 | 2242.1295 | 81577.9048
2023 | 23597.1898 | 2681.4289 | 5275.2056 | 26978.9924 | 1929.9148 | 13636.9906 | 6820.6348 | 2306.0728 | 83226.4297
2024 | 24098.6107 | 2705.9982 | 5546.0817 | 27291.1004 | 1937.3636 | 13882.8458 | 7013.76 | 2367.8111 | 84843.5716
2025 | 24597.5769 | 2729.3485 | 5817.7483 | 27603.2997 | 1944.7129 | 14125.2175 | 7207.988 | 2428.8507 | 86454.7424
2026 | 25094.7319 | 2751.9179 | 6093.9697 | 27917.1607 | 1951.9765 | 14366.8989 | 7403.8736 | 2488.651 | 88069.1802
2027 | 25576.8358 | 2774.4113 | 6364.6107 | 28222.4987 | 1958.9829 | 14602.2775 | 7592.8571 | 2545.8662 | 89638.34
2028 | 26041.8831 | 2797.0594 | 6627.7998 | 28516.7715 | 1965.6889 | 14829.608 | 7773.0996 | 2601.1886 | 91153.0989
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Historical Year | Coast | East | Fwest | Ncent | North | Scent | South | West | Total NCP
2002 | 14574.1135 | 2230.8786 | 1829.9694 | 20916.798 | 1985.1691 | 9543.9787 | 3984.0732 | 1594.2907 | 56659.2712
2003 | 15822.2412 | 2319.6819 | 1805.0134 | 22444.5952 | 2107.5545 | 10064.1421 | 4051.8589 | 1674.7413 | 60289.8286
2004 | 16641.9899 | 2334.9289 | 1735.1465 | 20759.1257 | 2069.743 | 9834.7498 | 4178.083 | 1605.1727 | 59158.9395
2005 | 16483.7525 | 2404.6257 | 1759.9999 | 21975.0006 | 2108.8223 | 10535.2789 | 4345.6876 | 1596.8201 | 61209.9874
2006 | 16746.1973 | 2480.6208 | 1869.4501 | 22746.0635 | 2305.7228 | 10906.3721 | 4278.0101 | 1741.2107 | 63073.6474
2007 | 18226.7034 | 2337.3262 | 1767.0307 | 22228.6201 | 2156.1359 | 10454.3126 | 3993.2017 | 1496.5988 | 62659.9294
2008 | 17622.8955 | 2373.3701 | 1886.4978 | 22594.9922 | 2258.0924 | 11298.9601 | 4280.8946 | 1630.9577 | 63946.6604
2009 | 18268.4738 | 2443.6244 | 1739.459 | 23404.8563 | 1498.2615 | 11089.134 | 4850.9511 | 1768.265 | 65063.025
2010 | 18063.8688 | 2429.0325 | 1867.4225 | 24532.5206 | 1511.929 | 11323.9109 | 4807.2334 | 1850.5242 | 66386.4419
2011 | 19321.0084 | 2570.0318 | 2102.6526 | 25626.4845 | 1563.7511 | 11734.5525 | 5092.7329 | 1853.8705 | 69865.0843
2012 | 18410.6379 | 2420.8076 | 2172.2454 | 24747.9427 | 1559.0797 | 11641.4929 | 5240.6816 | 1849.1276 | 68042.0153
2013 | 18770.1669 | 2379.3416 | 2278.6712 | 24420.6897 | 1483.4728 | 11432.8102 | 5206.7333 | 1862.3039 | 67834.1895
2014 | 18578.0722 | 2324.9016 | 2688.0037 | 23445.6124 | 1407.7908 | 11452.2257 | 5352.2159 | 1852.9276 | 67101.7501
2015 | 19928.7248 | 2463.9556 | 2811.8407 | 24580.6459 | 1451.5364 | 12032.5532 | 5455.4528 | 1883.889 | 70608.5983
2016 | 19826.1816 | 2493.8287 | 2908.9704 | 25282.3165 | 1440.1835 | 12344.8416 | 5786.8259 | 1899.0862 | 71982.2344
2017 | 20100.7586 | 2415.8767 | 3164.1864 | 24313.2101 | 1393.5089 | 11970.2041 | 5845.2837 | 1901.9406 | 71104.9691
2018 | 20269.849 | 2565.6631 | 3655.0145 | 26499.241 | 1521.8453 | 12886.8971 | 5791.2531 | 2083.5791 | 75273.3421