## Summary
PEAK AVERAGE SOLAR CAPACITY PERCENTAGE, 2019 SUMMER PEAK LOAD SEASON
Summer Peak Ave. Solar Capacity Percentages
Top Twenty Peak Hours for Each year
Year
2019 | 73.99%

## S2019
HOUR | 2019-8-7 HE17 | 2019-8-7 HE18 | 2019-8-9 HE16 | 2019-8-9 HE17 | 2019-8-12 HE15 | 2019-8-12 HE16 | 2019-8-12 HE17 | 2019-8-12 HE18 | 2019-8-12 HE19 | 2019-8-13 HE15 | 2019-8-13 HE16 | 2019-8-13 HE17 | 2019-8-13 HE18 | 2019-8-19 HE16 | 2019-8-19 HE17 | 2019-8-19 HE18 | 2019-8-26 HE16 | 2019-8-26 HE17 | 2019-8-26 HE18 | 2019-8-26 HE19
ERCOT LOAD (MW) | 73150 | 72928 | 72948 | 73143 | 73313 | 74330 | 74666 | 74525 | 73635 | 73455 | 74302 | 74293 | 74059 | 73794 | 73871 | 73382 | 73947 | 74433 | 74264 | 73213
SOLAR HSL (MW) | 1175.6696 | 1141.9531 | 1366.492 | 1308.8295 | 1364.9326 | 1285.2005 | 1185.4843 | 1151.3067 | 1012.0866 | 1399.6233 | 1166.405 | 906.8857 | 925.517 | 1389.3902 | 1369.6099 | 1319.8857 | 1251.2564 | 1232.3861 | 1251.6009 | 1005.3811
SOLAR CAPACITY (MW) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636
CAPACITY FACTOR | 71.86% | 69.8% | 83.53% | 80% | 83.43% | 78.56% | 72.46% | 70.37% | 61.86% | 85.55% | 71.3% | 55.43% | 56.57% | 84.93% | 83.72% | 80.68% | 76.48% | 75.33% | 76.5% | 61.45%
CAPACITY FACTOR AVG | 73.99%
SEASON | SUMMER 2019