## Summary
PEAK AVERAGE SOLAR CAPACITY PERCENTAGE, 2019 SUMMER PEAK LOAD SEASON
Summer Peak Ave. Solar Capacity Percentages
Top Twenty Peak Hours for Each year
Year
2019 | 71.01%

## S2019
HOUR | 2019-7-30 HE16 | 2019-8-5 HE16 | 2019-8-5 HE17 | 2019-8-6 HE16 | 2019-8-6 HE17 | 2019-8-12 HE15 | 2019-8-12 HE16 | 2019-8-13 HE14 | 2019-8-13 HE15 | 2019-8-13 HE16 | 2019-8-13 HE17 | 2019-8-13 HE18 | 2019-8-14 HE18 | 2019-8-15 HE15 | 2019-8-15 HE16 | 2019-8-15 HE17 | 2019-8-15 HE18 | 2019-8-16 HE16 | 2019-9-6 HE16 | 2019-9-6 HE17
ERCOT NETLOAD (MW) | 66084.1243 | 66459.7648 | 66360.5068 | 66119.1346 | 65934.8643 | 65892.827 | 66047.3101 | 65869.963 | 67616.5978 | 68255.7709 | 67685.0281 | 66282.8356 | 66202.0467 | 66031.8787 | 67386.7997 | 66965.9616 | 65961.7287 | 66099.734 | 65843.4951 | 65817.6239
SOLAR HSL (MW) | 1197.9799 | 1282.8447 | 1230.0548 | 1252.1509 | 1270.5536 | 1364.9326 | 1285.2005 | 1399.6233 | 1166.405 | 906.8857 | 925.517 | 1393.9164 | 574.5675 | 1305.7605 | 1176.843 | 1104.2304 | 1019.3444 | 1124.6344 | 1115.9416 | 1138.0531
SOLAR CAPACITY (MW) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636
CAPACITY FACTOR | 73.23% | 78.41% | 75.19% | 76.54% | 77.66% | 83.43% | 78.56% | 85.55% | 71.3% | 55.43% | 56.57% | 85.2% | 35.12% | 79.81% | 71.93% | 67.5% | 62.31% | 68.74% | 68.21% | 69.56%
CAPACITY FACTOR AVG | 71.01%
SEASON | SUMMER 2019