## Summary
PEAK AVERAGE WIND CAPACITY PERCENTAGE, 2019 SUMMER PEAK LOAD SEASON
Summer Peak Ave. Wind Capacity Percentages
Top Twenty Peak Hours for Each year
Year | Non-Coastal | Coastal
2019 | 24.68% | 75.05%

## S2019-NC
HOUR | 2019-8-7 HE17 | 2019-8-7 HE18 | 2019-8-9 HE16 | 2019-8-9 HE17 | 2019-8-12 HE15 | 2019-8-12 HE16 | 2019-8-12 HE17 | 2019-8-12 HE18 | 2019-8-12 HE19 | 2019-8-13 HE15 | 2019-8-13 HE16 | 2019-8-13 HE17 | 2019-8-13 HE18 | 2019-8-19 HE16 | 2019-8-19 HE17 | 2019-8-19 HE18 | 2019-8-26 HE16 | 2019-8-26 HE17 | 2019-8-26 HE18 | 2019-8-26 HE19
ERCOT LOAD (MW) | 73150 | 72928 | 72948 | 73143 | 73313 | 74330 | 74666 | 74525 | 73635 | 73455 | 74302 | 74293 | 74059 | 73794 | 73871 | 73382 | 73947 | 74433 | 74264 | 73213
WIND HSL (MW) | 4414.0655 | 4647.8116 | 4363.0268 | 5526.3957 | 3455.3511 | 4023.381 | 4528.557 | 4956.928 | 5388.5447 | 2175.4294 | 2358.7029 | 2792.5376 | 3602.8837 | 5374.2781 | 5722.2798 | 5934.3296 | 6099.1583 | 6024.8292 | 6140.5778 | 7386.5923
WIND CAPACITY (MW) | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2 | 19227.2
CAPACITY FACTOR | 22.96% | 24.17% | 22.69% | 28.74% | 17.97% | 20.93% | 23.55% | 25.78% | 28.03% | 11.31% | 12.27% | 14.52% | 18.74% | 27.95% | 29.76% | 30.86% | 31.72% | 31.33% | 31.94% | 38.42%
CAPACITY FACTOR AVG | 24.68%
SEASON | SUMMER 2019
NON-COASTAL

## S2019-C
HOUR | 2019-8-7 HE17 | 2019-8-7 HE18 | 2019-8-9 HE16 | 2019-8-9 HE17 | 2019-8-12 HE15 | 2019-8-12 HE16 | 2019-8-12 HE17 | 2019-8-12 HE18 | 2019-8-12 HE19 | 2019-8-13 HE15 | 2019-8-13 HE16 | 2019-8-13 HE17 | 2019-8-13 HE18 | 2019-8-19 HE16 | 2019-8-19 HE17 | 2019-8-19 HE18 | 2019-8-26 HE16 | 2019-8-26 HE17 | 2019-8-26 HE18 | 2019-8-26 HE19
ERCOT LOAD (MW) | 73150 | 72928 | 72948 | 73143 | 73313 | 74330 | 74666 | 74525 | 73635 | 73455 | 74302 | 74293 | 74059 | 73794 | 73871 | 73382 | 73947 | 74433 | 74264 | 73213
WIND HSL (MW) | 2056.9533 | 2013.1214 | 2335.4113 | 2348.2412 | 1686.3798 | 1963.5285 | 2277.3078 | 2287.5616 | 2314.7291 | 1445.6372 | 1713.9816 | 2037.3239 | 2168.0806 | 2081.2613 | 2284.9783 | 2381.4632 | 1934.2223 | 2146.7037 | 2321.3255 | 2402.0977
WIND CAPACITY (MW) | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6
CAPACITY FACTOR | 73.16% | 71.6% | 83.06% | 83.52% | 59.98% | 69.84% | 81% | 81.36% | 82.33% | 51.42% | 60.96% | 72.46% | 77.11% | 74.02% | 81.27% | 84.7% | 68.79% | 76.35% | 82.56% | 85.44%
CAPACITY FACTOR AVG | 75.05%
SEASON | SUMMER 2019
COASTAL